## Przedmiar
Rodos 8.0.0.49 [L602511]
Przedmiar
NMP Królowej Polski 7/24
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 Roboty budowlane i instalacyjne
1 | KNNR-W 3 0309/01 | Ręczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.4
|  | ZW i CW 13,5*0,125*0,125 | m3 | 0.21
|  | Kanalizacja 12*0,125*0,125 | m3 | 0.19
2 | KNR 4-02 0114/01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 27
3 | KNR-W 2-15 0111/01.1 | Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 27
4 | KNR 0-34 0101/01 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami | m | 27
5 | KNR-W 2-15 0116/06.2 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) | szt | 1
6 | KNR-W 2-15 0116/01.2 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) | szt | 9
7 | KNR-W 2-15 0123/02.2 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm w rurociągach z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu) | kpl | 1
8 | KNR 4-02 0230/04 | Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku | m | 12
9 | KNR-W 2-15 0207/01 | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 12
10 | KNR-W 2-15 0211/01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | podejść | 4
11 | KNR 4-02 0224/01 | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej | szt | 1
12 | KNR 4-02 0224/03 | Wymiana sedesu z tworzywa | szt | 1
13 | KNR 4-02 0225/01 | Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym | kpl | 1
14 | KNR 0-35 0125/02 | Montaż kabin natryskowych do kąpieli, czterościennych kwadratowych z płyty polistyrenowej | kpl | 1
15 | KNR 4-02 0121/03 | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową | szt | 1
16 | KNR 2-15 0115/01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2
17 | KNR-W 2-15 0229/05.2 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce | szt | 1
18 | KNR-W 2-15 0230/02.2 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego | kpl | 1
19 | TZKNBK XVIII 1A-138-142/138 | Bojlery ciepłej wody o pojemności do 150 litrów | kpl | 1
20 | KNR 4-02 0114/01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 8
21 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennegona szafce i brodzika wraz z obudową | kpl | 1
22 | KNR 4-01 0348/01 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej | m2 | 2
|  | 1,0*2,0 | m2 | 2
23 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 12.57
|  | (2+2,19)*2*1,5 | m2 | 12.57
24 | KNR 4-01 0427/06 | Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych | m2 | 22.143
|  | 3,91*3,63+2,19*3,63 | m2 | 22.143
25 | KNR-W 2-02 2003/07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01- z pozostawieniem otwotu na drzwi | m2 | 15.246
|  | 2,0*3,63+2,20*3,63 | m2 | 15.246
26 | Kalkulacja indywidualna | Wycięcie otworu w ścianie działowej o wym. 0,50*1,00 - wentylacja pośrednia | kpl | 1
27 | KNNR 2 1104/02 | Ościeżnice drewniane | m2 | 1.6
28 | KNR 4-01 0701/05 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 56.81
|  | 5,87*2*3,63+3,91*3,63 | m2 | 56.81
29 | KNR 4-01 0716/02.1 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 56.81
|  | 5,87*2*3,63+3,91*3,63 | m2 | 56.81
30 | KNR 2-02 2011/02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm | m2 | 22.95
|  | 5,87*3,91 | m2 | 22.95
31 | KNR 4-01 0909/04 | Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2 | szt | 4
32 | Kalkulacja indywidualna | Montaż nawiewnika okiennego do istniejącego okna PCV | szt | 1
33 | KNNR 3 0702/06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | m2 | 1.6
|  | drzwi wejściowe wzmocnione 0,8*2 | m2 | 1.6
34 | KNR 4-01 0349/01 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej | m3 | 0.2
35 | NNRNKB 2 0160/01 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 2.4
36 | KNR 4-01 0411/08 | Wymiana progów drzwiowych | szt | 1
37 | KNR 4-01 0920/24 | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe | szt | 1
38 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 5
39 | KNR 4-01 0920/20 | Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami | szt | 2
40 | KNR 2-02 1019/05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 | m2 | 1.6
|  | z małą szybą i kratką wentylacyjną 0,8*2 | m2 | 1.6
41 | KNR 4-04 0405/02 | Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust | m2 | 22.952
|  | 5,87*3,91 | m2 | 22.952
42 | KNR 4-04 0405/01 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych | m2 | 22.952
|  | 5,87*3,91 | m2 | 22.952
43 | KNR 4-04 0406/01 | Rozebranie zasypki | m2 | 4.4
44 | KNR 4-01 0411/01 | Wymiana legarów na podsypce | m | 19.55
|  | 3,91*5 | m | 19.55
45 | KNR 4-01 0820/03 | Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 18 mm | m2 | 18.55
|  | 5,87*3,91-(2,0*2,20) | m2 | 18.55
46 | NNRNKB 8 1136/01 | Posadzki z paneli podłogowych min AC5 wraz z listwami | m2 | 18.55
|  | 5,87*3,91-(2,0*2,2) | m2 | 18.55
47 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 4.4
|  | 2,0*2,2 | m2 | 4.4
48 | KNR 2-02 1106/02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm | m2 | 4.4
|  | 2,0*2,20 | m2 | 4.4
49 | Kalkulacja indywidualna | Izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody - folia w płynie | m2 | 4.4
50 | KNNR-W 2 1209/03.1 | Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną | m2 | 4.4
|  | 2,0*2,20 | m2 | 4.4
51 | KNNR-W 2 1209/05 | Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej | m | 8.4
|  | (2,0+2,20)*2 | m | 8.4
52 | KNR 4-01 1204/02 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 131.85
53 | KNR 4-01 0713/03.1 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach | m2 | 103.955
|  | (5,87+3,91)*2*3,63 | m2 | 71.003
|  | 5,87*3,91 | m2 | 22.952
|  | (1,00*2,00)*2*2,50 | m2 | 10
54 | KNR 4-01 1209/10.1 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 | m2 | 1.6
|  | 0,8*2,00 | m2 | 1.6
55 | KNR 2-02 0829/06 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą | m2 | 21.8
|  | (2,0+2,20)*2*2,00+5,0*1,0 | m2 | 21.8
56 | KNR 4-01 0322/02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - 14*21cm | szt | 1
57 | Kalkulacja indywidualna | Protokół kominiarski sporządzony przez Zakład Kominiarski obsługujący budynek | lokal | 1
58 | KNR 4-01 0108/09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 5
59 | KNR 4-01 0108/10 dopłata 4,5x | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 5
2 Dostawy
60 | Kalkulacja indywidualna | Kuchnia elektryczna indukcyjna 4-palnikowa z piekarnikiem - dostawa i montaż | kpl | 1
61 | Kalkulacja indywidualna | Zestaw standardowych, gotowych mebli kuchennych 2 elementy: szafka pod zlewozmywak szer. 80 cm – 1 szt., szafka górna szer. 80 cm - 1 szt. - dostawa i montaż | kpl | 1
62 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż szafki umywalkowej | kpl | 1