## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT DLA INWESTYCJI PN.:
"ZIELONA PROMENADA NA STARONIWIE - PRZESTRZEŃ DLA WSZYSTKICH"
LP. |  | OPIS POZYCJI | JED. MIARY | ILOŚĆ
Nawierzchnie na terenie parku
1. | Kalkulacja własna | Wykonanie modernizacji nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz krawężnikami oraz wyminą podbudowy oraz utylizacją istniejącej nawierzchni. | m2 | 415
2. | Kalkulacja własna | Wykonanie ścieżek z nawierzchni z kruszywa z geokratą z podbudowami oraz obrzeżem PVC L-kształtnym, zgodnie z zaprojektowanym kształtem pokazanym na rysunku zagospodarowania terenu | m2 | 63
3. | Kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni pod elem.małej architektury z kruszywa z geokratą z podbudowami oraz obrzeżem PVC L-kształtnym, zgodnie z zaprojektowanym kształtem pokazanym na rysunku zagospodarowania terenu | m2 | 18
Elementy małej architektury na całym terenie parku
4. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - Ławka z oparciem | sztuka | 2
5. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - Ławka bez oparcia | sztuka | 3
6. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - Hamak | sztuka | 2
7. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - Kosz na śmieci | sztuka | 4
8. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - Stół do gry w szachy | sztuka | 1
9. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - Karmnik dla ptaków | sztuka | 1
10. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - Stojak rowerowy | sztuka | 3
11. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - Tablica edukacyjna | sztuka | 2
12. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - Tablica informacyjna z regulaminem i RBO | sztuka | 1
Elementy siłowni
13. | Kalkulacja własna | Dostawa elementu - orbitrek + pylon + wioślarz | sztuka | 1
14. | Kalkulacja własna | Dostawa elementu - wyciąg górny + pylon + wahadło | sztuka | 1
15. | Kalkulacja własna | Montaż elementów na pylonach | sztuka | 2
16. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - drabinka do podciągania | sztuka | 1
17. | Kalkulacja własna | Strefa bezpieczna żwirowa pod urządzenia siłowe gł. 30cm (wielkość cząstek 20-80mm) wraz z obrzeżem PVC | sztuka | 60
Elementy rekreacyjne
18. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - urządzenie multifunkcyjne | sztuka | 1
19. | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż elementu - huśtawka typu bocianie gniazdo | sztuka | 1
20. | Kalkulacja własna | Strefa bezpieczna żwirowa pod urządzenia siłowe gł. 30cm (wielkość cząstek 20-80mm) wraz z obrzeżem PVC | sztuka | 140
Zieleń
R1
21. | Kalkulacja własna | Dostawa i posadzenie - Miskant chiński 'Gracillimus' Miscanthus sinensis - pojemnik C5, 2szt./m2 | sztuka | 56
R2
22. | Kalkulacja własna | Dostawa i posadzenie - Dereń biały Ivory Halo Bailhalo - pojemnik C2, 2 szt./m2 | sztuka | 40
R3
23. | Kalkulacja własna | Dostawa i posadzenie - Rozplenica japońska Little Bunny Pennisetum alopecuroides - pojemnik C2, 2szt/m2 | sztuka | 28
R4
24. | Kalkulacja własna | Dostawa i posadzenie - Szałwia omszona Salvia nemorosa - pojemnik C1,5, 7 szt./m2 | sztuka | 21
25. | Kalkulacja własna | Dostawa i posadzenie - Przetacznik kłosowy 'First Lady’ Veronica spicata - pojemnik C1,5, 7 szt./m2 | sztuka | 21
26. | Kalkulacja własna | Dostawa i posadzenie - Jeżówka purpurowa mix Echinacea purpurea - pojemnik C2, 7 szt./m2 | sztuka | 21
27. | Kalkulacja własna | Dostawa i posadzenie - Rudbekia błyskotliwa „Goldstrum” Rudbeckia fulgida - pojemnik C2, 7 szt./m2 | sztuka | 21
28. | Kalkulacja własna | Dostawa i posadzenie - Kocimiętka Faassena Nepeta faassenii - pojemnik P9, 7 szt./m2 | sztuka | 21
29. | Kalkulacja własna | Dostawa i posadzenie - Rozplenica japońska Little Bunny Pennisetum alopecuroides - pojemnik C2, 2 szt./m2 | sztuka | 5
Pozostałe elementy zagospodarowania
30. | Kalkulacja własna | Dostawa i wykonanie obżerza trawnikowego z tworzywa sztucznego wraz ze szpilkami - wokół nasadzeń | mb | 250
31. | Kalkulacja własna | Wykonanie ściółkowania z kory sosnowej w rabacie zgodnie z dokumentacją | sztuka | 79
32. | Kalkulacja własna | Zakup i ułożenie agrotkaniny o gramaturze 70-100g/m2 ze stabilizatorem UV 100% polipropylen z przytwierdzeniem szpilami PVC (5szt./m2) do podloża | sztuka | 79
33. | Kalkulacja własna | Nadzór archeologiczny (wytyczne zgodnie z wymogiem konserwatorskim) | sztuka | 1
34. | Kalkulacja własna | Dostawa i wysianie trawnika z siewu | m2 | 393
35. | Kalkulacja własna | Przygotowanie terenu inwestycji (w tym koszt dodatkowej warstwy piasku w razie gruntu nieprzepuszcalnego) | m2 | 753
36. | Kalkulacja własna | Mapa powykonawcza | m2 | 1