Załącznik nr 1.3 Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 Sprzęt rehabilitacyjny

- Rotor elektryczny – 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotor fabrycznie nowy, rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Rotor przeznaczony do ćwiczeń czynnych i biernych kończyn dolnych i górnych | Tak |  |
|  | Posiada co najmniej 10 stopniową regulację trybu pracy i obciążenia przy pomocy pilota. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD z parametrami: prędkość, czas, dystans pokonany w km, kalorie. | Tak, |  |
|  | Antypoślizgowe pedały wyposażone w opaski z opcją regulacji zapobiegające zsuwaniu się stopy | Tak |  |
|  | Ergonomiczne pedały, obracające się w obu kierunkach. | Tak |  |
|  | Możliwość ćwiczenia ruchów w przód i w tył. | Tak |  |
|  | Łatwy w obsłudze pilot sterujący. | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny, atestowany | Tak |  |
|  | Uzupełniony paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |

- Ugul z wyposażeniem

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Specjalistyczna kabina do rehabilitacji zbudowana z 8 prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach | Tak |  |
|  | Konstrukcja stalowa, malowana farbą proszkową | Tak |  |
|  | długość: 200 cm, +/- 5 cm , | Tak |  |
|  | szerokość: 200 cm, +/- 5 cm , | Tak |  |
|  | wysokość: 200 cm, +/- 5 cm , | Tak |  |
|  | Linki ze stylonowego sznura do ćwiczeń i zawieszeń – 16 szt | Tak |  |
|  | Linki ze stylonowego sznura do ćwiczeń samowspomaganych – 2 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka wykonana z tkaniny, pikowana posiadająca przynajmniej dwa zaczepy dla przedramion i podudzi – 4 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka wykonana z tkaniny, pikowana posiadająca przynajmniej dwa zaczepy dla ramion i ud – 4 szt. | Tak |  |
|  | Podwieszka wykonana z tkaniny, pikowana posiadająca przynajmniej dwa zaczepy dwustawowe, niezaciskająca – 8 szt. | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny, atestowany | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |
|  | W zestawie leżanka wyposażona w 1 silnik -wysokość regulowana elektrycznie, regulacja nachylenia oparcia manualna, zagłówek stanowi poduszka zaślepiająca otwór na twarz. stabilna konstrukcję. | NIE | Element punktowany 40 pkt W formularzu ofertowym należy zadeklarować spełnienie kryterium |

- Rower poziomy leżący – 2 sztuki

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rower fabrycznie nowy, rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Rower poziomy elektromagnetyczny leżący z oparciem wyposażony w koło zamachowe | Tak |  |
|  | Przejrzysty wyświetlacz z łatwą obsługą | Tak |  |
|  | Kółka transportowe, | Tak |  |
|  | Regulacja siedzenia pozioma, | Tak |  |
|  | Antypoślizgowe pedały z paskami | Tak |  |
|  | System oporu: magnetyczny, sterowany elektronicznie | Tak |  |
|  | Ilość stopni oporu: co najmniej 8 | Tak |  |
|  | Waga koła zamachowego: co najmniej 9 kg | Tak |  |
|  | Funkcje komputera: co najmniej 6 programów treningowych, | Tak |  |
|  | Wyświetlacz pokazuje czas, dystans, prędkość, kalorie, puls | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika 150 kg | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |

- Materac do ćwiczeń – 4 sztuki

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac rehabilitacyjny 3 częściowy składany z uchwytem |  |  |
|  | Długość: 195cm +/- 5 cm , | Tak |  |
|  | Szerokość: 85 cm +/- 5 cm , | Tak |  |
|  | Grubość: min. 5 cm, | Tak |  |
|  | Materiał wytrzymały łatwo zmywalny, przystosowany do dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Pianka odporna na odkształcenia | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |

- Drabinki do ćwiczeń – 4 sztuki

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drabinka spełnia wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910 | Tak |  |
|  | Drabinki są skręcane na konfirmaty, nie klejone | Tak |  |
|  | Drabinka drewniana z zestawem montażowym, montowana do ściany, | Tak |  |
|  | Szerokość: 90 cm +/- 5 cm, | Tak |  |
|  | Dopuszczalna wysokość; 220/225 cm. | Tak |  |
|  | Wytrzymałość 150 kg | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |

- Poręcz do nauki chodzenia

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poręcz stalowa malowana proszkowo | Tak |  |
|  | Możliwość dopasowania do wysokości i postury ćwiczącego | Tak |  |
|  | Długość 300 cm, | Tak |  |
|  | Wysokość 63 cm - 115 cm | Tak |  |
|  | Szerokość 35 cm - 75 cm, | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 150 kg. | Tak |  |
|  | Certyfikowany wyrób medyczny I klasy (reguła 1) | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych u producenta minimum 5 lat od zakupu toru | Tak |  |

- Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych – 3 sztuki

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie mocowane do ściany lub kabiny UGUL mocowany do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszeń KC typ 1 lub ściany w dowolnym miejscu za pomocą kołków rozporowych. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja oporu, | Tak |  |
|  | Drewniane trwałe uchwyty, | Tak |  |
|  | Rotor malowany proszkowo. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |

- Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn dolnych – 3sztuki

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, wolnostojący | Tak |  |
|  | Poprzeczki dolne rotora wyposażone w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń, | Tak |  |
|  | pokrętło dociskowe, umieszczone na wysokości osi obrotu korby. | Tak |  |
|  | Rotor mechaniczny | Tak |  |
|  | Antypoślizgowe pedały z paskami | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |