Załącznik nr 2.2 Formularz asortymentowy

- Zestaw do elektroterapii z osprzętem – 2 szt.

| Pełna nazwa urządzenia (typ / model) | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025/2026 | Tak |  |
|  | Aparat 2-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów | Tak |  |
|  | Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Faradaya, Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja – prąd Kotza, Impulsy trapezoidalne, Impulsy stymulujące, Impulsy prostokątne, Impulsy trójkątne, Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, Impulsy łączone, Impulsy Przerywane, TENS, 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, Izoplanarne pole wektorowe | Tak |  |
|  | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | Tak |  |
|  | Sygnały dźwiękowe, | Tak |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | Tak |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny, atestowany | Tak |  |
|  | Wymagane wyposażenie: - bezpiecznik T-0.315AL, 250V - 2 szt., - elektroda silikonowa płaska E-S 50 z podkładem wiskozowym P-50 - 6 szt., - elektroda aluminiowa płaska E-A 75 z podkładem wiskozowym P-75 - 6 szt., - przewód do podłączenia elektrod K-2L - 2 szt., - opaska O-R1 rozmiar (50x500) (mm) - 2 szt., - opaska O-R2 rozmiar (50x800) (mm) - 2 szt., - przewód sieciowy. | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Uzupełniony paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
|  | Lista czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądów technicznych. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja zgodności | Tak |  |
|  | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji, | NIE | Parametr punktowany 20 pkt Dołączyć do oferty potwierdzenie spełnienia |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | NIE | Parametr punktowany 20 pkt W formularzu ofertowym należy zadeklarować spełnienie kryterium |