TABELA NR 14 – STOLIK TYPU MAYO

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stolik do przechowywania instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów |  |
|  | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 |  |
|  | Stolik posiada blat o wymiarach min. 700x450 mm |  |
|  | Blat podnoszony przy użyciu nożnej pompy hydraulicznej za pomocą jednej dźwigni |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie min. 960 – 1370 mm |  |
|  | Blat z możliwością obrotu w poziomie o 360 stopni |  |
|  | Podstawa jezdna w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy min. 80 mm. Wszystkie kółka powinny być wyposażone w blokadę i posiadać oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu min. 15 kg |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymagana deklaracja zgodności CE – stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Stoliki produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001, ISO 13485 potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.