TABELA NR 16 – REGAŁ LISTWOWY NAŚCIENNY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Regał listwowy naścienny H-2000 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 |  |
|  | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. |  |
|  | Regał wyposażony w 10 haczyków (po 10 haczyków na jednej listwie, czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służących do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | 3 x Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Kosz bez wycięcia z przodu. Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary około 580x285x130 mm (sz.x gł. x wys. |  |
|  | 3 x Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Kosz bez wycięcia z przodu. Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary około 580x285x260 mm (sz.x gł. x wys. |  |
|  | 4 x Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Kosz z wycięciem z przodu. Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary około 580x285x260 mm (sz.x gł. x wys.) |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wyrób musi posiadać Atest Higieniczny na gotowy wyrób / system mebli – nie dopuszcza się przedstawienia atestów na składowe elementy mebli. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Regały produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001, ISO 13485 potwierdzone certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.