TABELA NR 20 - STOJAK KROPLÓWKI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1320-2150 mm |  |
|  | Podstawa ze stali kwasoodpornej, pięcioramienna, na kołach. |  |
|  | Koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm (+/- 5 mm), w tym trzy koła z blokadą |  |
|  | Średnica podstawy 600 mm (+/- 5mm) |  |
|  | Kolumna zewnętrzna wykonana z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, o średnicy min. 25mm |  |
|  | Kolumna wewnętrzna wykonana z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy min. 16 mm |  |
|  | Kolumna wyposażona w głowicę na 2 haczyki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymagane dokumenty: -Deklaracja zgodności CE, -Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 -Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)" Stosowne dokumenty należy przestawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.