TABELA NR 24 – SZAFA NA LEKI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Szafa lekarska o wymiarach 1000x435x1800 mm (+/-30 mm) |  |
|  | Szafa wykonana z blachy gr.0,7 – 1,0 mm |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o gr. min. 4 mm |  |
|  | Szafa wyposażona w 4 półki metalowe o gr. min. 0,7 mm |  |
|  | Półki przestawne co 25 mm |  |
|  | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wymaga się, aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. Stosowne dokumenty należy przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.