### Spis posiadanej dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Grójeckiej 186.

Numer postępowania:  WA-ROR-A.213.1.247.2022

- Koncepcja instalacji sanitarnych w budynku Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Warszawie przy ul. Grójeckiej – czerwiec 2006

- OPINIA do wyjaśnień zgłoszonych przez firmę WEST-TECH sp. z o. o. przy piśmie z dnia 17.11.2006r. w sprawie projektu adaptacji lokali w budynku w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 / 8 grudnia 2006 / dwa egzemplarze

- OCENA

1. Projektu adaptacji wnętrz lokali nr 13,14,15 NFZ Centrali w Warszawie ul. Grójecka 186

2. Projektu przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej, instalacji cieplnej, chłodniczej oraz klimatyzacji w lokalach nr 1,2,3,4,9 NFZ Centrala w Warszawie ul. Grójecka 186 / listopad 2006 / dwa egzemplarze

- Księga rewizyjna urządzenia technicznego  N3027001474 – Księga rewizyjna urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

- Rozbudowa systemu BMS 2019 luty/marzec (na dokumentacji data grudzień)

- Modernizacja systemu kontroli dostępu (KD) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w budynku Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Grójecka 186, Warszawa 
( ALLIANCE 8300, ATS, Serwer Power Edge R520).

- Rozbudowa systemu BMS 2013 oraz 2014 – dokumentacja powykonawcza ( egzemplarz nr 2 i 3 )– wraz z CD– moduł SysManSMS Server - certyfikat wraz z oprogramowaniem bramki sms.

- Opinia konstrukcyjna dotycząca możliwości dociążenia rusztów nr 45 pod baterie w budynku Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie.

- Protokół z przeglądu gniazd i okablowania strukturalnego w siedzibie Centrali NFZ 
ul. Grójecka 186 w Warszawie. – styczeń 2019.

- Dokumentacja powykonawcza – instalacje elektryczne / pomieszczenia 1.05, 1.08, 1.13 
– styczeń 2008.

- Instalacja elektryczna ogólna – schematy  2001.

- Dedykowana sieć elektryczna – schematy 2001.

- Dokumentacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych  w lok. Nr 9  - 2003 r.

- Dokumentacja powykonawcza pomieszczenia S 11:

a) Instalacja zasilania elektrycznego – 2004;

b) Instalacja zasilania elektrycznego – 2005;

c) Instalacja zasilania elektrycznego – 2009;

d) wymiana patch-paneli z gniazdami MOD-TAP w szafach krosowniczych 2014

- Statut Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie.

- Kosztorys prac projektowych oraz realizacji zamierzenia inwestycyjnego – PATRO projekt.

- Instrukcje obsługi klimatyzatorów.

- Modernizacja systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu – założenia techniczne, kosztorysy – 2014  1/ 3

- Modernizacja systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu – założenia techniczne, kosztorysy – 2014  2/3 (kolejny egzemplarz poz. 18)

- Modernizacja systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu – założenia techniczne, kosztorysy – 2014  3/3 (kolejny egzemplarz poz. 18)

- Modernizacja systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu – instrukcje

- Dokumentacja powykonawcza systemu BMS – 2017-12 / Egz. nr 1

- Dokumentacja powykonawcza systemu BMS – 2017-12 / Egz. nr 2 (kolejny egzemplarz  poz. 22)

- Modernizacja systemu BMS 2019/2020 LTEC – październik

- Dokumentacja materiałowa „DTR” Systemu BMS LTEC 2019 – egz. nr 1

- Dokumentacja materiałowa „DTR” Systemu BMS LTEC 2019 – egz. nr 3 (kolejny egzemplarz  poz. 25)

- Dokumentacja powykonawcza systemu BMS 2019 LTEC egz. nr 1

- Dokumentacja powykonawcza systemu BMS 2019 LTEC egz. nr 3 (kolejny egzemplarz  poz. 27)

- Budowa - lokale 13,14,15 tom I

- Budowa - lokale 13,14,15 tom II

- Budowa - lokale 13,14,15 tom III

- Budowa - lokale 13,14,15 tom IV

- Instalacja chłodnicza, opis techniczny instalacji i projekt zasilania 2001

- Dokumentacja powykonawcza instalacji zasilania elektrycznego serwerowni S11 -  
ARAM 19.01.2009 / jeden egzemplarz

- Dokumentacja powykonawcza: rozbudowa w siedzibie Centrali NFZ przy ul. Grójeckiej 186 
w Warszawie, w lokalu nr 11 (III p ) sieci komputerowej oraz zasilającej (230 V) DEVOTEAM

- Dokumentacja powykonawcza Systemu gaszenia w pomieszczeniu UPS na poziomie –1 MIRAF Michał Płaczkowski – wrzesień 2011

- Opinia o możliwości i sposobie wykonania otworów w stropach i ścianie na przewody instalacji klimatyzacyjnej serwerowni, miedzy I i III piętrem budynku „Colosseum” 
w Warszawie. 5.08.2007 r. / jeden egzemplarz

- Dokumentacja powykonawcza – WOLAINFO delivering time – listopad 2010 / jeden egzemplarz

- Opinia o możliwości kontynuacji obciążenia stropu sprzętem serwerowni w zaadoptowanych na ten cel pomieszczeniach 1.09 i S-11 ( od 1.1.2005 ) na I piętrze budynku „Colosseum” 
w Warszawie. 5.08.2007 r.  / jeden egzemplarz

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Projekt adaptacji lokali nr 13,14 i 15 wraz z łącznikiem 
w budynku Centrali NFZ w Warszawie    TOM I – ARCHITEKTURA

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Projekt adaptacji lokali nr 13,14 i 15 wraz z łącznikiem 
w budynku Centrali NFZ w Warszawie    TOM  II – SANITARNA 1/3

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Projekt adaptacji lokali nr 13,14 i 15 wraz z łącznikiem 
w budynku Centrali NFZ w Warszawie    TOM  II – SANITARNA 2/3

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Projekt adaptacji lokali nr 13,14 i 15 wraz z łącznikiem 
w budynku Centrali NFZ w Warszawie    TOM  II – SANITARNA 3/3

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Projekt adaptacji lokali nr 13,14 i 15 wraz z łącznikiem 
w budynku Centrali NFZ w Warszawie    TOM  III – ELEKTRYCZNA

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Projekt adaptacji lokali nr 13,14 i 15 wraz z łącznikiem 
w budynku Centrali NFZ w Warszawie    TOM  IV – ELEKTRYCZNA 1/2

- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Projekt adaptacji lokali nr 13,14 i 15 wraz z łącznikiem 
w budynku Centrali NFZ w Warszawie    TOM  IV – ELEKTRYCZNA 2/2

- Dokumentacja systemu sygnalizacji pożarowej ul. Grójecka 186 – styczeń 2017

- Dokumentacja powykonawcza – rozbudowa systemu kontroli dostępu – dodatkowe pomieszczenie kl. A piętro +1 – maj 2017

- Dokumentacja powykonawcza – rozbudowa systemu kontroli dostępu – dodatkowe pomieszczenie kl. A piętro +1 – luty 2017

- Projekt i budowa systemu wczesnej detekcji dymu VESDA w pomieszczeniu S 11 na pierwszym piętrze budynku Centrali NFZ przy ul. Grójeckiej 186 – lipiec 2018 / dwa egzemplarze (egzemplarze się różnią)

- Modernizacja systemu kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu – założenia techniczne – A – kwiecień 2014

- Dokumentacja powykonawcza – aktualizacja rysunków tablic zasilających pomieszczenia NFZ na dzień 5.09.2010 – Kabelek PHU

- Dokumentacja powykonawcza instalacji zasilania elektrycznego serwerowni S11 oraz 1.09 
w obiekcie NFZ w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186  - ARAM

- Skrócona instrukcja obsługi wizualizacji – oprogramowanie IFTER – system sygnalizacji pożarowej POLON 6000

- Dokumentacja powykonawcza na podstawie projektu zasilania urządzeń instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku Centrali NFZ – instalacje elektryczne –SAR-POL, listopad 2017

- Projekt zasilania urządzeń instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku Centrali NFZ  - KS ENGINEERING – maj 2017

- Dobór i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pożarniczych i ewakuacyjnych znaków bezpieczeństwa dla budynku COLOSSEUM – czerwiec 2000

- Modernizacja systemu kontroli dostępu (KD) – KARO Karlicki - październik 2015

- Dokumentacja powykonawcza wymiany akumulatorów w układach UPS – MIRAF GROUP – sierpień 2015

- Protokół roczny z zadymienia czujek – KARO Karlicki 1.09.2021

- Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru – styczeń 2017

- Koncepcja adaptacji wnętrz lokali 13, 14 i 15 w budynku Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie  - elektryczna czerwiec 2006

- Koncepcja adaptacji wnętrz lokali 13, 14 i 15 w budynku Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie  - architektura czerwiec 2006

- Ocena aktualnego stanu technicznego wraz zaleceniami do przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej, instalacji cieplnej i chłodniczej oraz klimatyzacyjnej  marzec 2022

- Protokół z pięcioletniego i półrocznego przeglądu stanu budynku 30. 11.2021.

- P. POŻ 2018 – płyta CD.

- Projekt techniczny aranżacji wnętrz lokali biurowych – październik 2000

- Projekt przebudowy istniejącej wentylacji mechanicznej, instalacji cieplnej i chłodniczej oraz klimatyzacyjnej w lokalach nr 1, 2, 3, 4, i 9 w budynkach Centrali NFZ w Warszawie TOM V; branża sanitarna

- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.08.2019 r. do umowy nr 79/2019 wraz z opinią techniczną w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla drzwi przeciwpożarowych 
i dymoszczelnych (listopad 2019 ) - kopia

- Projekty PPOŻ 24 szt.

- Studium wykonalności dla agregatu o mocy do 700 kVA dla budynku Centrali NFZ – płyta CD

- ACC i SSWiN – dokumentacja dla Inwestora – płyta CD.

- Projekt aranżacji wnętrz lokali biurowych część instalacje z dedykowaną instalacją elektryczną nr 3;

- Projekt aranżacji wnętrz lokali biurowych część instalacje; instalacja elektryczna ogólna i oświetleniowa.

- Koncepcja architektoniczna – Aranżacja budynku przy ul. Grójeckiej 186 – 2022 r.

- Dokumentacja powykonawcza po „Remoncie budynku przy ul. Grójeckiej 186” – sierpień/wrzesień 2023