## GŁ
Część nr 2 Dostawa pomocy dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu p.t.: Rozwój edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Dobczyce. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l.p. | nazwa | ilość | szczegółowy opis | Podać dokładną nazwę i producenta oraz specyfikację techniczną. Jeśli to zestaw, podać zawartość zestawu. Kod producenta lub link do oferowanego produktu. |  |  | stawka podatku VAT | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
1 | Przenośna pętla indukcyjna do wspomagania słyszenia dla osób z aparatami słuchowymi | 2 | Przenośna pętla indukcyjna do wspomagania słyszenia dla osób z aparatami słuchowymi z funkcją T-coil lub produkt równoważny w zakresie spełniania zadań wspomagająych i wymagań minimum: Urządzenie musi być kompaktowe, przenośne i gotowe do użycia bez konieczności montażu, z możliwością opcjonalnego przymocowania do powierzchni płaskiej lub ściennej. Musi posiadać wbudowany mikrofon oraz umożliwiać podłączenie zewnętrznego mikrofonu lub słuchawek przez wbudowane gniazdo. Zasilanie powinno odbywać się za pomocą zasilacza sieciowego 240 V AC oraz wbudowanego akumulatora. Wymagana zgodność z normą EN 60118-4, obecność wskaźnika LED sygnalizującego działanie oraz pełna współpraca z aparatami słuchowymi wyposażonymi w cewkę indukcyjną (T-coil). | Podać dane, jak w nagłówku kolumny: | [5 empty] | 20. Doposażenie pracowni szkolnych SP nr 2 w Dobczycach do realizacji zajęć w ramach projektu oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami
2 | Tabliczki kierunkowe na poręcz z pismem Braille'a | 30 | Tabliczki kierunkowe na poręcz z pismem Braille'a. Tabliczka wykonana z laminatu grawerskiego o grubości min. 1,5 mm, odpornego na warunki atmosferyczne lub równoważnego materiału, przeznaczona do montażu na poręczach schodów. Powinna posiadać wypukłe oznaczenia w alfabecie Braille'a, wykonane zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych, z kulkami o wysokości 0,5 mm i średnicy podstawy 1,5 mm, wyraźnie wyczuwalnymi pod palcem. Tabliczka musi zawierać również graficzną strzałkę kierunkową. Kierunki (góra, dół, prawo, lewo) i liczba strzałek z określonym kierunkiem do ustalenia z zamawiającym. Wymiary tabliczki to długość 150 mm (+/- 20mm), szerokość 35 mm (+/- 5 mm). | Podać dane, jak w nagłówku kolumny: | [5 empty] | 20. Doposażenie pracowni szkolnych SP nr 2 w Dobczycach do realizacji zajęć w ramach projektu oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami
3 | Bezprzewodowy zestaw przywołania pomocy do toalet i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami | 2 | Bezprzewodowy zestaw przywołania pomocy do toalet i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla osób z niepełnosprawnościami. Zestaw musi umożliwiać bezprzewodowe przywołanie pomocy w sytuacjach awaryjnych, szczególnie w toaletach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. W skład zestawu powinien wchodzić ciągniony przycisk wezwania pomocy z wbudowanym kasownikiem alarmu oraz sygnalizator optyczno-dźwiękowy. Przycisk musi być wyposażony w sznurek z dwoma uchwytami: jeden na wysokości około 110 cm, drugi około 10 cm nad podłogą, umożliwiając aktywację zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej. Sygnalizator powinien emitować sygnał świetlny oraz dźwiękowy, z możliwością regulacji parametrów jasności i głośności. System musi działać bezprzewodowo (radiowo) z kodowaniem zmiennym, zapewniającym bezpieczeństwo transmisji, oraz posiadać zasięg działania minimum 200 metrów w otwartej przestrzeni. Zasilanie przycisku powinno być realizowane za pomocą baterii i/lub zasilacza sieciowego. Urządzenia muszą być odporne na warunki panujące w pomieszczeniach sanitarnych. | Podać dane, jak w nagłówku kolumny: | [5 empty] | 20. Doposażenie pracowni szkolnych SP nr 2 w Dobczycach do realizacji zajęć w ramach projektu oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami
4 | Cyfrowy terminal informacyjny z funkcją dotykową | 1 | Cyfrowy terminal informacyjny z funkcją dotykową lub produkt równoważny w zakresie spełniania zadań i wymagań minimum: Urządzenie musi posiadać ekran dotykowy o przekątnej minimum 32 cale, rozdzielczości co najmniej 1920 × 1080 pikseli (Full HD) oraz obsługiwać wielodotykowe gesty użytkownika. System operacyjny powinien być oparty na Androidzie w wersji minimum 11 lub równoważnym systemie umożliwiającym instalację aplikacji informacyjnych i multimedialnych. Terminal musi być wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności minimum 16 GB oraz moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi i Bluetooth. Obudowa urządzenia powinna być wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, estetyczna, przeznaczona do użytku wewnętrznego, z możliwością montażu wolnostojącego lub naściennego. Wymiary terminala 1200 mm wysokości, 800 mm szerokości i 500 mm głębokości (+/- 100 mm). | Podać dane, jak w nagłówku kolumny: | [5 empty] | 20. Doposażenie pracowni szkolnych SP nr 2 w Dobczycach do realizacji zajęć w ramach projektu oraz wyposażenie pomieszczeń do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami
RAZEM
cenę netto i brutto należy przenieść do formularza ofertowego |  |  |  | W przypadku zastosowania przez dostawcę na proponowane towary stawki podatku VAT, innej niż podstawowa tj. 23% należy wypełnić poniższe zestawienie:
| Kolumny 5,6,7,8 wypełnia wykonawca |  |  | poz. | objęte stawką podatku VAT | podać podstawę prawną
|  |  |  | poz. | objęte stawką podatku VAT | podać podstawę prawną
|  |  |  | poz. | objęte stawką podatku VAT | podać podstawę prawną
|  |  |  | poz. | objęte stawką podatku VAT | podać podstawę prawną
DOSTAWA:
SP nr 2 w Dobczycach