SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostawy  gazów  medycznych wraz z dzierżawą butli/ zbiornika i transportem.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery  Pakiety.

- PAKIET NR 1: Tlen medyczny sprężony / dwutlenek węgla w butlach

- PAKIET NR 2: Tlen medyczny ciekły

- PAKIET NR 3: Argon medyczny butla

Dotyczy Pakietów 1:

Butle o określonych pojemnościach zgodnie z zawartym opisem z uwzględnieniem dzierżawy i transportu.

Dotyczy Pakietu 2: zbiornik kriogeniczny ciekłego tlenu o pojemności od 5 – 7m3 wraz z osprzętem 
(panel medyczny).

Wartość dzierżawy zbiornika winna obejmować dostawę oraz koszt montażu zbiornika wraz z kompletną armaturą (parownica, węzeł redukcyjny itd.) na istniejącym fundamencie, jak również koszt demontażu zbiornika po zakończeniu trwania umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z posadowieniem i uruchomieniem zbiornika kriogenicznego.

W dzierżawę powinny być wliczone ewentualne koszty związane z adaptacją obecnie istniejącej infrastruktury dla potrzeb oferowanego zbiornika. Zbiornik kriogeniczny na ciekły tlen medyczny ma zostać zainstalowany 
i protokolarnie przekazany do użytkowania Zamawiającemu w ciągu 48 godzin od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy. Do czasu zamontowania zbiornika lub w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zabezpieczy dostawę tlenu medycznego w butlach.

Zamawiający pokryje koszt tlenu medycznego w butlach według ceny przekalkulowanej z ceny tlenu ciekłego podanej w ofercie w Formularzu cenowym w poz.1 bez kosztów transportu i dzierżawy butli. Dostawy nie mogą być realizowane dużą cysterną o wadze 40 ton . Dostawy muszą być realizowane przez samochód solowy o wadze całkowitej nie przekraczającej 25 ton – Samochód musi być zdolny do pokonania układu drogowego Zamawiającego

Dotyczy Pakietu 3: Dostawa butli medycznego argonu wraz z dzierżawą.

PAKIET NR 1 - Tlen medyczny sprężony / dwutlenek węgla w butlach

| Lp. | OPIS | j.m. | Ilość ogólna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach stal /aluminium o poj. 40litrów | Szt./2 lata | 25 |
| 2 | Dzierżawa butli o pojemności 40 litrów / dzień (butlodni) | szt./2 lata | 8640 |
| 3 | Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach stal/aluminium 10 litrowych z zaworem zintegrowanym | szt./2 lata | 260 |
| 4 | Dzierżawa butli o poj. 10 litrów / dzień (butlodni) | szt./2 lata | 17280 |
| 5 | Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach stal/aluminium o poj. 2 litrów | szt./2 lata | 120 |
| 6 | Dzierżawa butli o poj. 2 litrów/ dzień (butlodni) | szt./2 lata | 17280 |
| 7 | Zakup tlenu medycznego sprężonego w butlach stal / aluminium o poj. 2litrów – zawór zintegrowany | szt./2 lata | 120 |
| 8 | Dzierżawa butli o poj. 2litrów zawór zintegrowany (butlodni) | szt./2 lata | 17280 |
| 9 | Transport butli tlen/ dwutlenek węgla | kurs | 108 |
| 10 | Tlen medyczny w butlach 5 litrów - stal/aluminium | szt./2 lata | 20 |
| 11 | Dzierżawa Butle 5 litrów/ dzień (butlodni) | szt./2 lata | 3600 |
| 12 | Zakup: dwutlenek węgla do laparoskopii w butli stalowej o poj. 10l.(7,5 kg) | szt./2 lata | 80 |
| 13 | Dzierżawa butli dwutlenek węgla (butlodni) | szt./2 lata | 5760 |

PAKIET NR 2 -  Tlen medyczny ciekły

| Lp. | OPIS | j.m. | Ilość ogólna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen ciekły medyczny ( 24 m-ce ) | kg | 150000 |
| 2 | Dzierżawa zbiornika wraz z osprzętem – koszt 2 lat (24 miesiące) | dzierżawa/2 lata | 24 |
| 3 | Transport tlenu medycznego ciekłego | kg | 150000 |

PAKIET NR 3 -  Argon medyczny butla

| Lp. | OPIS | j.m. | Ilość ogólna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argon medyczny w butli o pojemności 5 litrów i zawartości 1,1 m3. Na 24 miesiące | butla | 2 |
| 2 | Dzierżawa butli . Na 24 miesiące | szt./2 lata | 720 |
| 3 | Transport butli | kurs | 2 |