Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana dachu i orynnowania łącznie z elementami stolarki dachowej wraz z kosztorysem w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie

Kod CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

45261320-3 Kładzenie rynien

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem inwestycji jest wymiana dachu i orynnowania z elementami stolarki dachowej w zabytkowym budynku LSCDN w Lublinie na działce nr ewid. 97, arkusz 2, obręb Stare Miasto, jednostka ewidencyjna Lublin.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wymianę skorodowanych elementów konstrukcji dachu,

- wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w obrębie dachu,

- wymianę i uzupełnienie rynien i rur spustowych, płotków przeciwśniegowych, stopni i ław kominiarskich,

- wymianę wyłazów dachowych,

- naprawę uszkodzeń w obrębie kominów, attyk i gzymsów,

- uzupełnienie warstw izolacji poddasza,

- montaż brakujących nasad kominowych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- odtworzenie instalacji oświetleniowej w poziomie poddasza,

- naprawę uszkodzeń w obrębie ostatniej kondygnacji.