Załącznik nr 2 do SWZ

nr GOPS.SP.271.4.1.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

Część nr 1 - Łóżko rehabilitacyjne

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: +/- 10 cm Szerokość leża: 90 cm Długość leża: 200 cm | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Elektryczna regulacja wysokości całego leża, leża od strony głowy, kąta nachylenia oparcia oraz części udowej | TAK |
|  | Kółka (w tym co najmniej 2 z możliwością blokady) | TAK |
|  | Wysięgnik i barierki na wyposażeniu | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 130 kg | TAK |
|  | System modułowy | TAK |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | W zestawie materac podkładowy przeciwodleżynowy w pokrowcu nieprzemakalnym paro przepuszczalnym; wymiary dostosowane do leża | TAK |
| 15. | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
| 16 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 2 - Łóżko rehabilitacyjne XXL

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: +/- 10 cm Szerokość leża: 120 cm Długość leża: 200 cm | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Elektryczna regulacja wysokości całego leża, leża od strony głowy, kąta nachylenia oparcia oraz części udowej | TAK |
|  | Kółka (w tym co najmniej 2 z możliwością blokady) | TAK |
|  | Wysięgnik i barierki na wyposażeniu | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę o wadze powyżej 140 kg | TAK |
|  | System modułowy | TAK |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | W zestawie materac podkładowy przeciwodleżynowy w pokrowcu nieprzemakalnym paro przepuszczalnym; wymiary dostosowane do leża | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 3 – Wózek inwalidzki

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wpisać tak lub nie, a w przypadku, gdy zamawiający wskazał dopuszczalny zakres należy wskazać jaki zakres oferuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 45 - 55 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 18 kg | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Składana konstrukcja łatwa do przewożenia | TAK |
|  | Koła z napędem ręcznym | TAK |
|  | Koła z możliwością blokady | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważące powyżej 110 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 4 – Wózek inwalidzki XXL

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 60 - 65 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 25 kg | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Składana konstrukcja łatwa do przewożenia | TAK |
|  | Koła z napędem ręcznym | TAK |
|  | Koła z możliwością blokady | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osoby ważące powyżej 140 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 5 – Wózek inwalidzki dziecięcy

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 30 - 37 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 15 kg | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Składana konstrukcja łatwa do przewożenia | TAK |
|  | Koła z napędem ręcznym | TAK |
|  | Koła z możliwością blokady | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osoby ważące powyżej 70 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 6 – Balkonik 4 kołowy z oparciem i siedziskiem

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 40-50 cm Szerokość między rączkami: 45-55 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 12 kg | TAK |
|  | Regulowana wysokość | TAK |
|  | Siedzisko i oparcie pleców na wyposażeniu | TAK |
|  | Balkonik na 4 kołach lub z możliwością montażu 4 kół | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Rączki wyposażone w hamulce | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważące powyżej 120 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 7 – Balkonik 2 kołowy

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość między rączkami: 45-55 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 10 kg | TAK |
|  | Regulowana wysokość | TAK |
|  | Balkonik na 2 kołach lub z możliwością montażu 2 kół | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 120 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 8 – Balkonik XL

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 45 - 60 cm Szerokość między rączkami: 55-65 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 10 kg | TAK |
|  | Regulowana wysokość | TAK |
|  | Siedzisko i oparcie pleców na wyposażeniu | TAK |
|  | Balkonik na 4 kołach lub z możliwością montażu 4 kół | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Rączki wyposażone w hamulce | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 140 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 9 – Balkonik typu ambonka

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość między rączkami: co najmniej 45 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 15 kg | TAK |
|  | Miękkie podłokietniki o możliwości płynnej regulacji wysokości mieszcząca się w zakresie 95 - 140 cm | TAK |
|  | Balkonik na 4 kołach lub z możliwością montażu 4 kół | TAK |
|  | Wyposażony w hamulec | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 140 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 10 – Wózek toaletowo – prysznicowy

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 40 - 60 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 18 kg | TAK |
|  | Rama wykonana z aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Odchylane podłokietniki | TAK |
|  | Siedzisko z wycięciem sanitarnym | TAK |
|  | Pojemnik sanitarny pod siedziskiem | TAK |
|  | Koła z możliwością blokady | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 120 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 11 – Krzesło prysznicowe

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 40 - 50 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 8 kg | TAK |
|  | Rama wykonana z aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Nóżki z wykończeniem antypoślizgowym | TAK |
|  | Demontowane oparcie | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 120 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 12 – Krzesło prysznicowe XL

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 50 - 60 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 8 kg | TAK |
|  | Rama wykonana z aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Nóżki z wykończeniem antypoślizgowym | TAK |
|  | Demontowane oparcie | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 140 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 13 – Krzesło toaletowe

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 40 - 50 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 8 kg | TAK |
|  | Rama wykonana z aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Siedzisko z wycięciem sanitarnym oraz klapą | TAK |
|  | Pojemnik sanitarny pod siedziskiem | TAK |
|  | Nóżki z wykończeniem antypoślizgowym | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 120 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 14 – Krzesło toaletowe XL

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Szerokość siedziska: 50-70 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 15 kg | TAK |
|  | Rama wykonana z aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Siedzisko z wycięciem sanitarnym oraz klapą | TAK |
|  | Pojemnik sanitarny pod siedziskiem | TAK |
|  | Nóżki z wykończeniem antypoślizgowym | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 140 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 15 – Kule ortopedyczne łokciowe para

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Wysokość uchwytu mieszcząca się w zakresie 70 – 100 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 750 g – jedna kula | TAK |
|  | Wykonane ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne (dopuszcza się elementy z tworzywa sztucznego) | TAK |
|  | Obejma w kształcie litery U | TAK |
|  | Nóżki z wykończeniem antypoślizgowym | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 120 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 16 – Czwórnóg inwalidzki

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Wysokość uchwytu mieszcząca się w zakresie 70 – 100 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 1,5 kg | TAK |
|  | Wykonane ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne (dopuszcza się elementy z tworzywa sztucznego) | TAK |
|  | Podstawa z czterema punktami podparcia i antypoślizgowymi nasadkami | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę ważącą powyżej 120 kg | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 17 – Stolik przyłóżkowy

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wymiary: Regulowana wysokość blatu mieszcząca się w zakresie 65 – 100 cm +/- 10 cm Wymiary blatu 40x60 cm +/- 10 cm | TAK |
|  | Maksymalna waga 10 kg | TAK |
|  | Minimalne możliwe obciążenie 15 kg | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Podstawa na kółkach z blokadami (przynajmniej 2 kółka z blokadami) | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 18 – Koncentrator tlenu

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Przepływ tlenu:0,5l - 5l | TAK |
|  | Stężenie tlenu: min. 90% - 95% ± 3% (przy przepływie do 5 l/min) | TAK |
|  | Ciśnienie wyjściowe w zakresie: 20-50 kPa | TAK |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |
|  | Poziom hałasu max. 45 dB | TAK |
|  | Kółka transportowe | TAK |
|  | Filtr zewnętrzny i wewnętrzny | TAK |
|  | Waga: 13-20 kg | TAK |
|  | Zużycie energii 200 - 500 W | TAK |
|  | Klasa ochronności: Klasa II, Typ B | TAK |
|  | Wyposażony w alarmy: Brak zasilania, wysokie i niskie ciśnienie, temperatura, niskie stężenie tlenu (wskaźnik poziomu stężenia tlenu) | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | W zestawie dreny do tlenu z wąsami – co najmniej 20 szt | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 19 – Ciśnieniomierz elektryczny naramienny

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Urządzenie całkowicie automatyczne | TAK |
|  | Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi wg klasyfikacji WHO | TAK |
|  | Podświetlany wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki | TAK |
|  | Uniwersalny mankiet dla ramienia o obwodzie 22 - 32 cm | TAK |
|  | Możliwość podłączenia zasilacza | TAK |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia: 30 - 280 mmHg | TAK |
|  | Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę | TAK |
|  | Dokładność: SYS/DIA: ±3mmHg / Tętno: ±5% odczytu | TAK |
|  | Zasilanie z zasilacza USB (w zestawie) | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 20 – Podnośnik kąpielowo – transportowy

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Urządzenie sterowane elektrycznie za pomocą wodoszczelnego pilota | TAK |
|  | Wyposażony w kółka z blokadą | TAK |
|  | Regulowane ramię. Możliwość podnoszenia pacjentów z łóżka, z wózka oraz z podłogi. | TAK |
|  | Długość podstawy: max. 125 cm | TAK |
|  | Rozstaw podstawy mieszczący się w zakresie 55 – 105 cm | TAK |
|  | Waga całkowita: max. 40 kg | TAK |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę o wadze powyżej 120 kg | TAK |
|  | Zasilanie akumulatorowe, ilość podniesień na naładowanej baterii: min. 30 | TAK |
|  | Dwa siedziska: Siedzisko transportowe i siedzisko kąpielowe | TAK |
|  | Funkcja awaryjnego zatrzymania i opuszczenia | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 21 – Rotor rehabilitacyjny

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | System oporu: mechaniczny | TAK |
|  | Regulacja oporu: ręczna | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę o wadze powyżej 110 kg | TAK |
|  | Wymienne rączki w zestawie do ćwiczeń kończyn górnych oraz antypoślizgowe pedały do ćwiczeń kończyn dolnych | TAK |
|  | Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 7 lat | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 22 – Szyny najazdowe dla wózków inwalidzkich

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Zestaw dwóch szyn najazdowych | TAK |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali lub aluminium odpornego na uszkodzenia mechaniczne | TAK |
|  | Szyny teleskopowe, przenośne | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę o wadze powyżej 160 kg | TAK |
|  | Długość rozłożonej rampy – co najmniej 2,5 m | TAK |
|  | Zaczepy do stabilizowania na schodach | TAK |
|  | Antypoślizgowe wykończenie | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 23 – Pionizator statyczny

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Podest ze stabilizatorami stóp | TAK |
|  | Stabilizator kolan z pelotami lub z pasem | TAK |
|  | Obejma z pasem biodrowym oraz piersiowym | TAK |
|  | Uchwyt na ręce | TAK |
|  | Możliwość użytkowania przez osobę o wadze powyżej 120 kg | TAK |
|  | Antypoślizgowe wykończenie | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |

Część nr 24 – pętla indukcyjna przenośna

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |
|  | Wbudowana pętla działająca do 1 metra od urządzenia | TAK |
|  | 1 wejścia typu "Jack" | TAK |
|  | Regulowana moc sygnału | TAK |
|  | Waga do 1,5 kg | TAK |
|  | Zasilacz | TAK |
|  | Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim | TAK |
|  | Wyrób medyczny atestowany | TAK |
|  | Możliwość stosowania środków dezynfekujących | TAK |
|  | Certyfikaty dopuszczające urządzenie do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE/ Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy zgodny z postanowieniami załącznik nr 6 – wzór umowy | TAK |