Nr postępowania: 1/PN/2026			       		Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

CZĘŚĆ I - „DROZDOWO, MUZEUM PRZYRODY — DWÓR LUTOSŁAWSKICH W DROZDOWIE, XIX W.: RENOWACJA ELEWACJI CZĘŚCI DWORKOWEJ”

Zadanie realizowane jest ze środków MKIDN w ramach programu Ochrona zabytków (dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków nieruchomych 
i ruchomych 2026) oraz ze środków Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(zapis z wniosku: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się  na terenie województwa podlaskiego) oraz ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

Przedmiotem zamówienia renowacja elewacji części dworkowej, która będzie polegała m.in na:

- zabezpieczeniu zabytkowych okien i drzwi na elewacji  przed zniszczeniem,

- zabezpieczeniu wykonanych rur spustowych i rynien z blachy tytan-cynk przed zniszczeniem,

- zabezpieczeniu podbitki pod okapem przed zabrudzeniem,

- skuciu odstających tynków w szczycie,

- oczyszczeniu muru po odkuciu,

- czyszczeniu szczotkami cegieł,

- uzupełnieniu spoin,

- wykonaniu tynków renowacyjnych,

- oczyszczeniu szczotkami z odstających farb, szpachli na pozostałych ścianach i ościeżach,

- odsalaniu muru,

- zagruntowaniu ścian,

- wykonaniu tynku- szpachli na oczyszczonych i zagruntowanych ścianach,

- wykonaniu malowania farbami silikatowymi elewacyjnymi.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, projekcie umowy oraz w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przedmiarze robót.

Załączony przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego szczegółowego oraz kalkulacji ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze, z uwzględnieniem całości zakresu robót wynikającego 
z dokumentacji projektowej oraz decyzji i wytycznych właściwego organu ochrony zabytków.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby do ceny oferty ująć:

1) koszt wykonania  zabezpieczenia wykończonych nawierzchni wokół dworku tj: zasianej trawy nad łazienkami daszku i schodów wejściowych od strony zachodniej, opaski 
z otoczaków, wykonanego podjazdu-pochylni z płyt granitowych w szczycie  posadzki tarasu 
z granitu od strony wschodniej,

2) koszt wykonania prób kolorystycznych z udziałem Konserwatora Zabytków i dokonania uzgodnień,

3) koszt organizacji zaplecza wykonawcy /dojazd, energia elektryczna, woda itp.,

4) koszt odtworzenia, napraw, sprzątania  i zabezpieczenia wejścia od strony północnej,

5) koszt ewentualnych odszkodowań lub napraw w przypadku nieprzewidzianego naruszenia własności osób trzecich,

6) koszt zagospodarowania lub zutylizowania odpadów powstałych w związku 
z realizowanym zamówieniem,

7) koszt sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

8) koszt wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

9) koszt opracowania dokumentacji  powykonawczej budowlanej   (w 2 egzemplarzach, 
w formie papierowej i cyfrowej),

10) koszt tablic informacyjnych 2 szt. - zgodnie z wytycznymi podmiotu finansującego realizację zadania oraz Zamawiającego,

11) koszt wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, wynikających z dokumentacji projektowej, SWZ oraz obowiązujących przepisów prawa.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. oraz z uwzględnieniem aktualnych zasad kosztorysowania robót budowlanych i konserwatorskich.

Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do:

- stosowania w pierwszej kolejności odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych 
(w szczególności KNR, KNNR, KNR-W, KNR 19-01, TZKNBK),

- stosowania pozycji na zasadzie analogii w przypadku braku bezpośrednich odpowiedników 
w katalogach, wraz z odpowiednim opisem i uzasadnieniem,

- sporządzania analiz indywidualnych wyłącznie w przypadku braku możliwości zastosowania katalogów lub analogii, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych nakładów,

- kalkulacji cen jednostkowych w oparciu o składniki RMS (robocizna, materiały, sprzęt),

- przyjęcia realnych, rynkowych cen czynników produkcji oraz prawidłowego określenia narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wszystkie czynności, materiały i nakłady niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, technologią robót oraz wymaganiami konserwatorskimi.

Nieujęcie w wycenie jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót nie będzie stanowiło podstawy 
do żądania dodatkowego wynagrodzenia i będzie traktowane jako ujęcie tej pozycji w cenie ofertowej.

- Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wszystkie czynności, materiały i nakłady niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, technologią robót oraz wymaganiami konserwatorskimi. Nieujęcie w wycenie jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót nie będzie stanowiło podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i będzie traktowane jako ujęcie tej pozycji w cenie ofertowej.

- Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego na etapie składania ofert, co jest zgodne z postanowieniami Rozdziału XIV SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie – zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ – do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego szczegółowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. oraz wymaganiami określonymi w OPZ w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem zawarcia umowy.

- Kosztorys ofertowy szczegółowy służyć będzie weryfikacji prawidłowości kalkulacji ceny oferty, w szczególności w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, przyjętych podstaw normatywnych oraz poziomu cen czynników produkcji.

- Kosztorys ofertowy szczegółowy powinien zawierać co najmniej:

• stronę tytułową,

• przedmiar robót,

• kalkulację szczegółową cen jednostkowych,

• tabelę elementów scalonych,

• w przypadku zastosowania analiz indywidualnych lub analogii – stosowne kalkulacje 
i uzasadnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztorysu ofertowego szczegółowego oraz żądania od Wykonawcy wyjaśnień, uzupełnień lub dokonania korekt 
w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

- Nieprzedłożenie kosztorysu ofertowego szczegółowego w wymaganym terminie lub niewykonanie obowiązków w zakresie jego wyjaśnienia, uzupełnienia lub korekty będzie traktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ.

KOD CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

CZĘŚĆ II – „PRZYWRACANIE DAWNEGO BLASKU - DWOROWI LUTOSŁAWSKICH - ETAP V, VI, VII”

Zadanie realizowane jest ze środków Powiatu Łomżyńskiego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w poddaszu willi  Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich  w Drozdowie obejmuje:

- oczyszczenie z kurzu, pajęczyn ,brudu więźby dachowej i ścian kolankowych  murowanych z cegły,

- wykonanie ocieplenia strychu - ściany kolankowe  z  mineralnej płyty izolacyjnej, wykonana 
z betonu komórkowego, system paroprzepuszczalny przeznaczony do ocieplania  ścian zewnętrznych od wewnątrz, płyty gęstości 115 kg/m3, współczynnik lambda É=0,042W/mK, gr. d=0,16÷0,18 m klejone do ściany zaprawą lekką np. Multipor Więźba -Wełna mineralna max współczynnik Lambda É=0,034 W/mK gr. całkowita d=0,3 m w dwóch warstwach pomiędzy krokwiami i od spodu 
z paroizolacją,

- wykonanie obudowy ścian kolankowych płytą gk wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm, Uwaga zamiast projektowanych tynków na ścianie kolankowej murowanej  poddasza - dokonujemy obudowy słupków więźby z mieczami na powierzchni całej ścianki kolankowej 2x gk 12,5mm

wykonanie obudowy płyta 2x gk wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm  stropu więźby dachowej,

- obudowa z 2 x gk  wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm (słupów i płatwi w przestrzeni pomieszczeń),

- ułożenie wykładzin  PCV  tarkiett na wykonanych podłożach betonowych,

- przeszpachlowanie i pomalowanie sufitów i ścian i ścianek kolankowych pomieszczeń,

- montaż 1 szt. drzwi stalowych EI 30.

W latach wcześniejszych dokonano rozbiórek ścian i kominów. Na stropie wykonano ocieplenie ze styropianu gr 5-10 cm i wykonano wylewkę betonową pod posadzki z tarkett wyrównując poziom.  Wybudowano  ściany  2x gk świetlni z izolacją z wełny z zamontowaniem drzwi EI -60 oraz wybudowano ściany przy świetlni wydzielające  pomieszczenia 4/5 i pom 4.1. Zrezygnowano 
z wydzielenia pomieszczeń WC (4.10 i 4.9). Wykonano roboty wykończeniowe (posadzki PCV, szpachlowanie, malowanie  pom.4.4  wraz z ocieplenie stropu ). Zamontowano stolarkę drzwiową  EI 30 bez drzwi- 1 szt.  do pom 4.1.

W pom 4.4 należy wnękę pod oknem wypełnić bloczkami z betonu komórkowego (multipor) 
z przeszpachlowaniem - ujęte do wykonania.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, projekcie umowy oraz w załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przedmiarze robót.

Załączony przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego szczegółowego oraz kalkulacji ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze, z uwzględnieniem całości zakresu robót wynikającego 
z dokumentacji projektowej oraz decyzji i wytycznych właściwego organu ochrony zabytków.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby do ceny oferty ująć:

1) koszt wykonania zabezpieczenia tymczasowego tj odgrodzenia  części budynku wykończonych  „na gotowo”   tj: pomieszczenia 4.4 na poddaszu, i klatce schodowej zabiegowej,

2) koszt odbiorów częściowych i końcowego wraz z wynikami prób, pomiarów 
i badań  instalacji elektrycznych i oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji p.poż:, zadziałania czujek pożarowych, instalacji systemu antywłamaniowego i monitoringu, które zostały zamontowane w 2024/2025r  - po robotach budowlanych wykonywanych obecnie,

3) koszt organizacji zaplecza wykonawcy /dojazd, energia elektryczna, woda itp.,

4) koszt odtworzenia, napraw, sprzątania  sprzątania wewnątrz jeśli potrzeba ich wykonania spowodowana będzie prowadzonymi robotami,

5) koszt ewentualnych odszkodowań lub napraw w przypadku nieprzewidzianego naruszenia własności osób trzecich,

6) koszt zagospodarowania lub zutylizowania odpadów powstałych w związku 
z realizowanym zamówieniem,

7) koszt sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

8) koszt wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

9) koszt opracowania dokumentacji  powykonawczej budowlanej   (w 2 egzemplarzach, w formie papierowej i cyfrowej ),

10) koszt tablic informacyjnych 2 szt. - zgodnie z wytycznymi podmiotu finansującego realizację zadania oraz Zamawiającego,

11) koszt opracowania aneksu do  instrukcji pożarowej i wykonania oznakowania 
i wyposażenia  poddasza budynku zgodnie z tą instrukcją,

12) koszt wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, wynikających z dokumentacji projektowej, SWZ oraz obowiązujących przepisów prawa.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. oraz z uwzględnieniem aktualnych zasad kosztorysowania robót budowlanych i konserwatorskich.

Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do:

- stosowania w pierwszej kolejności odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych 
(w szczególności KNR, KNNR, KNR-W, KNR 19-01, TZKNBK),

- stosowania pozycji na zasadzie analogii w przypadku braku bezpośrednich odpowiedników 
w katalogach, wraz z odpowiednim opisem i uzasadnieniem,

- sporządzania analiz indywidualnych wyłącznie w przypadku braku możliwości zastosowania katalogów lub analogii, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyjętych nakładów,

- kalkulacji cen jednostkowych w oparciu o składniki RMS (robocizna, materiały, sprzęt),

- przyjęcia realnych, rynkowych cen czynników produkcji oraz prawidłowego określenia narzutów kosztów pośrednich i zysku.

- Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wszystkie czynności, materiały i nakłady niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, technologią robót oraz wymaganiami konserwatorskimi. Nieujęcie w wycenie jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót nie będzie stanowiło podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i będzie traktowane jako ujęcie tej pozycji w cenie ofertowej.

- Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego na etapie składania ofert, co jest zgodne z postanowieniami Rozdziału XIV SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie – zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ – do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego szczegółowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. oraz wymaganiami określonymi w OPZ w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem zawarcia umowy.

- Kosztorys ofertowy szczegółowy służyć będzie weryfikacji prawidłowości kalkulacji ceny oferty, w szczególności w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, przyjętych podstaw normatywnych oraz poziomu cen czynników produkcji.

- Kosztorys ofertowy szczegółowy powinien zawierać co najmniej:

• stronę tytułową,

• przedmiar robót,

• kalkulację szczegółową cen jednostkowych,

• tabelę elementów scalonych,

• w przypadku zastosowania analiz indywidualnych lub analogii – stosowne kalkulacje 
i uzasadnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztorysu ofertowego szczegółowego oraz żądania od Wykonawcy wyjaśnień, uzupełnień lub dokonania korekt 
w wyznaczonym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

- Nieprzedłożenie kosztorysu ofertowego szczegółowego w wymaganym terminie lub niewykonanie obowiązków w zakresie jego wyjaśnienia, uzupełnienia lub korekty będzie traktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ.

KOD CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej