## czesc 4
CZĘŚĆ 4 - WÓZEK REANIMACYJNY
Część A - Formularz asortymentowo cenowy
1. | Cena jednostkowa za jeden wózek brutto [pln]
2. | Cena brutto za 3 wózki [pln]
2a. | ­ w tym podatek VAT (wpisać łączną wartość zastosowanego podatku)
3. | Nazwa oferowanego urządzenia
4. | Producent i kraj pochodzenia
5. | Rok produkcji oferowanego urządzenia
Część B - Formularz parametrów technicznych
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH CZĘŚĆ 4 - WÓZEK REANIMAYCJNY 3 SZT.
L.p. | PARAMETR WYMAGANY | Wymagania minimalne | Parametr oferowowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoiną liczbą)
1 | Wytrzymała konstrukcja, rama oparta na czterech kolumnach aluminiowych, zapewniająca stabilność oraz nośność do 80 kg. | TAK
2 | Materiał korpusu: Aluminium (w płycie tylnej i bocznej) odporne na korozję, co ułatwia codzienne czyszczenie i utrzymanie odpowiedniego standardu higieny. | TAK
3 | Blat roboczy: Wysokiej jakości stal nierdzewna, odporna na uszkodzenia i łatwa do dezynfekcji, zapewniająca trwałą powierzchnię roboczą. | TAK
4 | Uchwyty boczne: Trzy uchwyty (po bokach i z tyłu), umożliwiające wygodne przemieszczanie wózka i zabezpieczające sprzęt przed zsunięciem się z blatu. | TAK
5 | Mobilność: Cztery obrotowe kółka, w tym dwa z blokadą, pozwalające na łatwe manewrowanie i stabilne ustawienie w dowolnej pozycji. | TAK
6 | Wymiary: Szerokość: 650 mm Głębokość: 475 mm Wysokość: 970 mm | TAK
7 | Ilość szuflad: min. 4 szuflad o wysokościach – dolna 23 cm i 4 górne 11 cm. | TAK
8 | Konfigurowalne przegródki: trzy szuflady wyposażone są w przegródki. | TAK
9 | Nośność szuflad: Maksymalna nośność każdej szuflady wynosi min. 20 kg. | TAK
10 | Materiał frontów: Fronty wykonane z lekkiego, lakierowanego proszkowo aluminium. | TAK
11 | Wysuwany blat roboczy z boku wózka | TAK
12 | Płyta defibrylacyjna CPR | TAK
13 | Półka pod defibrylator | TAK
14 | Dwa kosze plastikowe na odpady lub inne akcesoria, | TAK
15 | Kosz na butle z tlenem do przechowywania butli z gazem medycznym. | TAK
16 | Druciany kosz na drobne akcesoria medyczne, o wymiarach 23x11x11 cm. | TAK
17 | Przedłużka elektryczna z czterema gniazdami pozwala na szybkie podłączenie urządzeń medycznych, takich jak defibrylator, ssak, itp.. | TAK
18 | Gwarancja 48 miesięcy | TAK
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny