Załącznik nr 6. Formularz cenowy.

| Lp | Nazwa aparatury | Producent | Typ (model aparatury) | Nr seryjny | Ilość przeglądów | Cena jedn. netto | vat Vat | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do elektroterapii | BTL | BTL-4710 SMART | 058S0B011871 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do elektroterapii | EMILDUE | FIRING EVO | F4771 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do elektroterapii | EMILDUE | FIRING EVO | F4772 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do elektroterapii | EMILDUE | FIRING EVO | F4766 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do elektroterapii | EMILDUE | FIRING EVO | F4765 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do elektroterapii | EMILDUE | FIRING EVO | F4768 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do elektroterapii | EMILDUE | FIRING EVO | F4769 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do krioterapii | Technomex | Frozer 30l | C/1810/0005 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do masażu uciskowego | BTL | BTL-6000 LYNPASTIM 12 TOPLINE | LMP-0115622 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat LYMPHASTYM | BTL | BTL-6000 LYNPASTIM 12 TOPLINE | 01100B019108 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Bieżnia | SCIFT | AC500M | 751-005084 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | FISIOTEK | RIMEC | LT | 00237 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | FISIOTEK | RIMEC | 2000TS | 03304 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Głowica bezobsługowa | BTL | Hands Free sono | 4476B01901 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Głowica bezobsługowa | BTL | Handf Free Sono | 4474B04873 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa do terapii | UltraViol | DermaLight 1000UVB | 241118001 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa SOLLUX | Prac.Elektr.Medycznej | LS-2 | 266 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa SOLLUX | Prac.Elektr.Medycznej | LS-2 | 473 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laser terapeutyczny | Emildue | EVO Laser 1064 | ELE0096 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laseroterapia | BTL | BTL 6000 HIL 20W | 04300B202089 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mata do masażu mechanicznego | MAGNO ACTIVO | HOME PLUS | 33162 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szyna CPM | BTL | BTL CPM K-Lite | 09300B003460 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trakcja szyjna | SAUNDERS GROUP | CHT | xxx | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Physio 701 l | ASTAR ABR | 701 | PHG701l 05/01/AS | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Physio GO 827 | ASTAR | Physio Go 827 | MAF00253 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Physioter | ZEM HARP | D60 | 60711 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych | Technomex | PIZARRO | H/1803/0022 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych | Technomex | Castillo BSC | H/1803/0023 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół rechabilitacyjny do pionizacji | Technomex | AZURIT | K/0908/0363 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zmotoryzowana Szyna COM/PNF | ORMED DJO | ARTROMOT S4 | 2530 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do hemofiltracji | Fresenius Medical | MULTI FILTRATE | 9MUG 4252 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urzadzenie do hemofiltracji | Fresenius Medical | MULTIPRO | 4FTG9909 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia | Mindray | WATO EX-35 | KG-98004554 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat do znieczulenia | Mindray | WATO EX-35 | KG-05005830 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat do znieczulenia | Mindray | WATO EX-35 / BVT5 |  | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat do znieczuleń | Mindray | Wato EX-55 | ES-54002147 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Ascard | Ascard A-4 | 10304 ir | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Mortara | Eli 250c | 118290000337 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Mortara | Eli250c | 118290000336 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Mortara | Eli 250c | 118290000333 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Mortara | Eli 250c | 118340000739 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Mortara | Eli 250c | 118290000335 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Mortara | Eli 250c | 118270000334 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | Mortara | Eli 250c | 118290000332 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | STRING | OPUS 1 | ECGA2220648 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat EKG | BTL | BTL-08 LT ECG | 073T-B-00315 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | EKG | ASPEL S.A | Ascard Grey | 6536 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | EKG | BTL | BTL-08 Mddiag | 1102 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | EKG | BTL | BTL-Mddiag | 08MDECG-1058 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat elektrochirurgiczny | Bowa | ARC-400 | 40002789 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat elektrochirurgiczny | Bowa | ARC-400 | 40000915 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Diatermia | Bowa | ARC 250 | 250 01 598 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | BOWA | ARC200 | 25000724 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Przystawka argonowa | Bowa | ARC PLUS | 9000 23 51 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat USG | Philips | Affiniti 30 | US124E0676 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat USG | Philips | Affinity 70 | US315F0859 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat USG | Philips | Affiniti 30 | ES517E1438 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat USG | Philips | Affiniti 50G | US918D0789 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat USG | Philips | EnVisor | US20607941 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat USG | Philips | Epiq Elite | US521B1811 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Zestaw ultrasonograficzny | Philips | Lumify | USO21L0293 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bieżnia wraz z systemem Xscribe | Lode | Lode CPTFLOW | 20180034 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Holter ciśnienia | Diagnosis | TM2430 | M0609200 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holter Ciśnieniowy | Bosh & Sohn | TM-2430 | M0735590 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holter EKG | HILLROM | H12+ | 122 180 000 838 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holter EKG | Mortara; Baxter | H3+ | 118370001659 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holter EKG 12-odprowadzeń | Mortara | H12+ | 118370001659 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holter kilkudniowy | Bosch & Sohn | TM-2430 | M0735692 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holter kilkudniowy | Bosch & Sohn | TM-2430 | M0735676 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holter kilkudniowy | Bosch & Sohn | TM-2430 | M0735588 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Holter kilkudniowy | Bosch & Sohn | TM-2430 | M0735589 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rejestrarot holterowski | MDS Cardio | ambulo 2430 | 60421 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rejestrator EKG | Mortara | H3+ | 111030070255 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rejestrator Ekg | Mortara | H3+ | 106273019165 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do auto pomiaru cisnienia | Welch Allyn | CVSM | 1000020633818 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do autom. pomiaru ciśnienia | Welch Allyn | CVSM-68NXTX-2 | 100020643818 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar ciśnienia | Welch Allyn | CVSM-68NXTX-2 | 100020623818 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor do pomiaru RR | WELCH ALLYN | Vital Signs | 201707258 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor do pomiaru RR | WELCH ALLYN | Vital Signs | 201707233 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor do pomiaru RR | WELCH ALLYN | Vital Signs | 201707238 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Termometr | WELCH ALLYN | PRO 6000 | 12619K61557 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Termometr | WELCH ALLYN | PRO 6000 | 14319K61685 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator | PHYSIO CONTROL | Lifepak 20 | 33208135 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Defibrylator | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK 20e | 44846690 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Defibrylator | PhysioControl | Lifepak 20e | 44846677 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Defibrylator | Physio-Control | Lifepak12 | 35959717 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator | Physio-Control | Lifepak 12 | 13005633 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator | Physio-Control | Lifepak12 | 35959715 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator | Stryker | Lifepak 15 | 50249837 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Defibrylator | ZOLL | R-Series | AF181085139 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Defibrylator | ZOLL | R Series | AF184084695 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Defibrylator | ZOLL | R-Serries | AF19I085140 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Defibrylator | ZOLL | X-Series | AR21L064063 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Defibrylator | ZOLL | X-Series | AR19C039306 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Defibrylator | ZOLL | X-Series | AR19C039261 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 87 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 79 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 82 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 85 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 90 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 86 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 81 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 76 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 84 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik do tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 88 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 26 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 89 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 17 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 77 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 21102983 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 21097414 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 08 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 13 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 22 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dozownik tlenu | Technologie Medicale | RTM3 | 18 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor | GCE | MEDISELECT II 02 DIN | 201207005 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor | MEDITECH | 779-0403-19 | RT052271800 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor | MEDITECH | 779-0403-19 | RT052271840 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butlowy | GCE | 0724162 | 191004781 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor butlowy | GCE | 0724162 | 191004809 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor MediSelect | GCE | 720199 | 201207005 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | Farum |  | 17042 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | Medicontrol 4 | 071062494A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | Medicontrol 4 | 071163503A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | Medicontrol 4 | 071062492A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | Medicontrol 4 | 071062490A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | Mediselect 25 | 061209975A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE |  | 120226618A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | Medicontrol | 000106594 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | 0720199 | 151285147 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | 0720199 | 151285130 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | Mediselect II | 151285194 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | Mediflow 15 | 071061161A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | MediFlow | 190597854 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE | MediFlow | 190597861 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE Mediline | Medicontrol TM4 | 061209533A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | GCE Mediline | Mediselect 25 | 061209971A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | Mediflow | Mediflow 15 | 071061186A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | Medline |  | 0612095334 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | Medline | Mediflow Ultra II | 111114555A | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | METAL ERG | CD | 324 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | Veinman | 30300 | 0001619 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | Farum |  | 1508651 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Reduktor tlenowy | Farum |  | 1508652 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Przepływomierz | GCE | Mediflow | 191211937 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator | CA-MI | CLINEB | 1388-1047/SP/10/2009 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator | Diagnostic Constelation | Constelatioon Plus | 357446/2018 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator | Ghibli | Ghibli Plus | 15A8491546 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator | Microlife | 3617/32526 | 13124 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator |  | New Constellation 2 | 212351/2004 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator |  | Microlife | 0218/33277 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator |  | Novama Familino | 21A0021933 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator |  | Medel | 0719/008668 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator |  | Novama Familino | 21A0021934 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator |  | Medel Profesional | 0719/008667 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator |  |  | 052940 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator dyszowy | FLAEM NUOVA | PHARMO NEB | 472 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator dyszowy | Flauem Nuova | ELISWIR | 71229 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Inhalator z namiotem | Omnibus | BR-CN116 GREEN |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kapnometr | Phaisen AB | Emma | 116650 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201109402. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8200916027 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107191 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107405 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107410 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107291 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107225 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107025 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107071 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201107430 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8200916026 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8200916028 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201109435 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | EMTEL | FX2000P | 2447 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | GE Medical SystemsIT | DASH 4000 | AAB04243910GA | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-54143160 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | BENEVIEW T5 | CM-6B151391 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | iMec15 | JM-6B001058 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | MEC1200 | cc-83103395 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | MEC-1000 | AQ56B2070 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | PM9000 | BX-7A103447 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | PM9000 | BX-7B103810 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | MEC-2000 | CV-99102413 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | MEC-2000 | CV-29109175 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | MIndray | Pm-9000 | BX-85109152 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | iMec7 | GM-6C001395 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | BVT5 | CM-8B161610 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | BVT5 | CM-8B161611 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | BVT5 | CM-74154024 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | BVT5 | CM-8A161289 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | MEC1000 | AQ81108326 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | MEC 2000 | CV-15105883 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | MEC 2000 | CV-09104569 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mortara | S19 | 118380002565 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | Efficia CM 12 | 92394732 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | MX450 | DE671R2502 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | Efficia CM-12 | CN92394747 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | PHILIPS | M 3046A M3 | DE00842080 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | Efficia CM12 | 92394503 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | Efficia CM12 | 92394722 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | Efficia CM12 | 92394546 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | MX 450 | DE671R2473 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | EFFICIA CM12 | 92 39 47 47 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | Efficia CM12-254 | CN92394586 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Comen | C80 | K8201109067 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | MEC1000 | AQ81108331 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Mindray | iMec 15 | JM-6B001145 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | MX450 | DE671R2519 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | Philips | MX450 | DE671R2470 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor C80 | Comen | 80 | K8201109425 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor C80 | Comen | C80 | K8201109230 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor MX 450 | Philips | MX450 | DE671R2488 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor S19 | Mortara | S19 | 118380002566 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor funkcji życiowych | Creative | PC-900 SN | J0100ME00722 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor Funkcji życiowych | Mindray | VS900 | FV-63010481 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiostymulator | ITAM | MIP801 | 881 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiostymulator | ITAM | MIP801 | 880 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | Truport 7500 | 102412114 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna Sufitowa | Trumpf | Truport5000 | 102412158 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | TruPort 5000-1465 | 102412202 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | Truport 5000-1465 | 102411081 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | TruPort 5000-1465 | 102412195 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | TruPort 5000-1465 | 102412191 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | TruPort 5000-1465 | 102412186 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | Truport 7500-1865 | 102412067 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | TruPort 5000-1730 | 102412082 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | Truport 7500-1865 | 102411114 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna sufitowa | Trumpf | TruPort 5000-1465 | 102412199 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna Sufitowa OIT | Medizin System | TruPort5000-1465 | 102412182 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna Sufitowa OIT | Medizin System | TruPort5000-1465 | 102412178 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna Sufitowa OIT | Medizin System | TruPort5000-1465 | 102412174 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna Sufitowa OIT | Medizin System | TruPort5000-1465 | 102412162 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa chirurgiczna LED | Mindray | Hyled 760/760 | 15-54000157 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa chirurgiczna LED | Mindray | Hyled 760/760 | 45-54000158 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa chirurgiczna LED | Mindray | Hyled 760/760 | 15-54000157 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa chirurgiczna LED | Mindray | Hyled 760/760 | 45-54000158 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa | Mindray | Hyled 730 | 14-54000104 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Zabiegowa | Mindray | Hyled730 | 14-54000107 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Zabiegowa | Mindray | Hyled730 | 14-54000103 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa zabiegowa |  |  | 100000000154 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Zabiegowa | Medizin System | TruLight1000 | 102337763 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Operacyjna Led | Mindray | Hyled730 | 14-54000105 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Operacyjna Led | Mindray | Hyled760 | 15-54000106 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa Operacyjna Led | Mindray | Hyled760 | 15-54000159 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna | BERCHTOLD | D540 | 6518110-Q13840 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Histeroskop diagnostyczny | IMS |  | SN1550756 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fotel urologiczny | KONKRET | Gyneco Lux G-03 | E64992C 8F357365 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fotel Urologiczny | Meden Inmed | Mars Ivenus | 7168-2019 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Detektor tętna płodu | CONTEC | Pocet Fetal Doppler | 21110900004 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Detektor tętna płodu | Sonoline | UDT | FE1504100968 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | CPAP | MEDIN | SINDI | 80121216 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laktator | MEDELA | Lactina Electric Plus | 666709 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Laktator | Medela | Symphony | 1793480 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa do fototerapii | David | NBB-I | 44AIZF020024 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa do fototerapii | Drager | Photo-Therapy 4000 | ARZE0055 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lampa do fototerapii | Philips | BiliTx | 17209 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Promiennik podczerwieni | ZNM Bydgoszcz | IR-10 | 15-937 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor oddechu | iBabyGuard | Infrant Snoze | 26111000310 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideokolposkop | Alltion | AC-1110 Led | AM11089 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wideokolposkop | Medicom | VC-101 | VC0256 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KTG | Philips | AVALON FM30 | DE53109684 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | KTG | Philips | Avalon FM20 | DE59044414 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | KTG | Philips | Avalon FM20 M2702A | DE65857185 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | KTG | Philips | Avalon FM20 M2702A | DE65859584 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | KTG | BTL | FC700 | FM0600002 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu | Króber | KRO2 | 1111014025 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu | Philips | Everflo SN | 2118288 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu | Philips | Everflo SN | 2118104 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu | Philips | Ever Flo | 0285891 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu | Philips | Everflo | 2118289 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koncentrator tlenu | Philips | Everflo | 2118290 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lokalizator żył | Neoregen | VIVO 500s | V5S17041085 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lokalizator Żył | Vivolight Medical | VIVO 500s | V5S17041085 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lokalizator Żył | Vivolight Medical Device | VIVO 500S | V5S17111347 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko | HILL-ROM | HR-900 | HRP004024294 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko | HILL-ROM | HR-900 | HRP004024292 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko | HILL-Rom | HR-900 | HRP004024293 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko do intensywnej terapii | FAMED | LE-12 | 03588 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko do intensywnej terapii | FAMED | LE-12 | 03797 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko do intensywnej terapii | FAMED | LE-12 | 03796 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko porodowe | HILL-Rom | Affinity 3 | D031AA3456 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-02760 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-02792 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-02833 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-02833 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03287 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03314 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03378 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03391 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03394 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03398 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03419 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03667 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03748 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-02844 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03280 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03884 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03290 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03401 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03403 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03406 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03420 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03440 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03661 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-02753 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-02795 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-02931 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03297 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03404 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03416 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03437 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Łóżko rechabilitacyjne | Famed Żywiec | NEXO | LR 1502-03745 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Pompa objętościowa | Mindray | Benefusion VP5 | 60501697 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Pompa do żywienia | Nutricia |  | 82979684 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Ascor | Ap24+ | 02400-2014 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Infuzyjna | B. Braun | 8713050 | nieczytelny | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | Prefusor CP | 46268 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | Prefusor CP | 46284 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Braun | 87 130 30 | 228446 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 15683 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Kwapisz | MONO 20/50 | 4966 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Kwapisz | MONO 20/50 | 4967 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 15688 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 15687 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 15685 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 15686 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | KWAPISZ | Duet 20/50 | 15709 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | KWAPISZ | Duet 20/50 | 15710 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | KWAPISZ | Duet 20/50 | 15711 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | KWAPISZ | Duet 20/50 | 15712 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | KWAPISZ | Standard 50 Duet | 76 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Kwapisz | Duet 20/50 | 15703 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | MEDIMA | P300 | 310013364 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | MEDIMA | P300 | 310013363 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | P300 | 310014274 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022738 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022737 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022736 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022735 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022734 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022733 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022732 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022731 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022730 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022729 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022728 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300022727 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | P300 | 310013356 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | P300 | 310013437 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | P300 | 310013431 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Infuzyjna | Medima | S300 | 300023636 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Infuzyjna | Medima | S300 | 300023654 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Infuzyjna | Medima | S300 | 300023660 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300023674 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300023598 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna | Medima | S300 | 300023678 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | AP22 | 3442/07 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | AP22 | 3443/07 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | AP22 | 3444/07 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | AP22 | 3445/07 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | AP22 | 3446/07 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | AP22 | 3447/07 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | AP 24+ | 24+02293-2014 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | AP 24+ | 24+02295-2014 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | AP 24+ | 24+02311-2014 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | KWAPISZ | Duet 20/50 | 15672 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | KWAPISZ | Duet 20/50 | 4953 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa | Arcomed | VP 7000 | 74060908 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa | Mindray | Benefusion VP5 | 60501724 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Pompa objętościowa | Mindray | Benefusion VP5 | 60501750 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Pompa ssąco-płucząca | Aesculap chifa | PG145 | 2305CE0030 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Pompa strzykawkowa | Alaris | Ascena CC | 8003-07502 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Alaris | GH Plus Guardialis | 270044894 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | ASCOR | AP 22 | 3025/07 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | ASCOR | AP 22 | 4784/09 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Braun | Prefusor Compact plus | 46279 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Braun | Prefusor Compact plus | 46293 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Braun | Prefusor Compact plus | 46287 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Fresenius | PILOT A2 | 18485214 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Fresenius | PILOT A2 | 18485225 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300008322 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300008311 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300008310 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300008312 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300008318 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300008319 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023685 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023668 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023672 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023686 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023665 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023684 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023653 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023666 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023633 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | MEDIMA | S300 | 300023650 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023652 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023644 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023647 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023624 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023664 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023646 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023611 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023637 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023618 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023639 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023669 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023673 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023648 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023667 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008309 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008308 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008316 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008314 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008313 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 310013054 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 310013365 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 310013068 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 310013445 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 310013362 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023626 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023670 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023698 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023695 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023661 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023701 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023671 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023675 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023657 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023676 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023601 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023643 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023615 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023689 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023640 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023663 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023635 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023616 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023613 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300023641 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008320 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008317 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008315 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008307 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008305 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa Strzykawkowa | Medima | S300 | 300008306 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | MEDIMA S200 | 3000112072 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S1 | 0102246/07 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S1 | 0102244/07 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | MEDIMA S100 | 300011214 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | S300 | 300030855 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa | Medima | MEDIMA S100 | 30001215 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa wodna | Fujifilm | JW-2 | 6W599K381 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompainfuzyjna dwustrzykawkowa | ASCOR | Ap24+ | 24+02821-2016 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Objetościowa pompa infuzyjna | Medima | P300 | 310014273 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dok. Pomp | Medima | DS102A | 220128789 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca | Medima | Typ: DS106. | 220 126 154 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca | Medima | MEDIMA 102A | 220125279 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do 6 pomp | MEDIMA | DS106 | 220 127138 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | DS206 | 220124396 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | DS308 | 220127011 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | DS308 | 220127012 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | S300 | 220127144 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | S300 | 220127143 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | DS206 | 220124397 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | Typ: DS106 | 220126155 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | Typ: DS106 | 220126169 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | Typ: DS106 | 220127142 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | Typ: DS106 | 220127141 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | Typ: DS106 | 220127140 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | DS106 | 220126149 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp | Medima | DS206 | 220124274 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ssak | BOSCAROL | OB1000 | 2222210403 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak | Boscarol | OB2012 | 1101610185 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak | Boscarol | OB2012 | 1000711663 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak | Boscarol | OB2012 | 1000711671 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak | ELMASLAR | Life Time LT45/90 | 0121083054 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak | GIMA | ClinicPlus | 020908 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak | INVEST MED. | SA 01 HT | SA0117070191 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | MAQET | VENTA CC16 | 09080002 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | MEDELA | Basic 30 | 1193637 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | MEDELA | Basic 30 | 1193843 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | MEDELA | Basic 30 | 1273332 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | MEDELA | Basic 30 | 1273333 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | MEVACS | M 20 | 1403399 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | OGARIT | Tornado | 1101/098/12 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | Ogarit | Tornado SO-5/70 | 1101/272/16 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | Ogarit | Tornado SO-5/70 | 1101/265/16 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | Ogarit | Tornado SO-5/70 | 1101/271/16 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | Ogarit | SO-5/70 Totnado | 1101/245/15 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | Ogarit | SO-5/70 Tornado | 1101/266/16 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | Medela | Basic 30 | 1270539 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak elektryczny | Medela | Basic | 1872568 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny | ELMASLAR | Time Life LT4590 | 0121083045 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny | ELMASLAR | Time Life SA01HT | SA0121083062 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny | ELMASLAR | Time Life SA01HT | SA012108371 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny | ELMASLAR | Time Life SA01HT | SA0121083044 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny | ELMASLAR A.S. | Lifetime | 0121083059 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny dwubutlowy | ELMASLAR | LT45/90 | 0121083052 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny dwubutlowy | ELMASLAR | LT45/90 | 0121083047 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny dwubutlowy | ELMASLAR | LT45/90 | 0121083046 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak medyczny dwubutlowy | ELMASLAR | LT45/90 | 0121083049 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ssak ręczny | GIMA | RES-Q-VAC | S003387403 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak ręczny | GIMA | RES-Q-VAC | S003987450 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ssak z uchwytem | BOSCROL | BOSCROL OB1000 | 2201910255 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ssak z uchwytem | BOSCROL | OB1000 | 2201910072 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak inżektorowy | Hersill | Vacujet | 54536-0048 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak inżektorowy | Hersill | Vacujet | 54536-0004 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak inżektorowy | Hersill | Vacujet | 54536-0043 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ssak inżektorowy | Hersill | Vacujet | 54536-0024 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pulskoksymetr | Nonin Medical | 8500 | 124711584 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Masimo | Radical 7 | 1000119828 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Mindray | PM-60 | CR-1C136722 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Mindray | PM-60 | SN:CR-38157724 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Mindray | PM-60 | SN:CR-38152725 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Mindray | PM-60 | CR-1C136723 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | NELCOR | NPB-295 | G00809602 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | NEWTECH | NT1D | 18120015 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | NEWTECH | NT1D | 18120017 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | NONIN | 8500 | 502689091 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | NONIN | 8500 | 502689145 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | SHILLER | Argus OXM-C | HPA14A0271 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | SHILLER | Argus OXM-C | HPA14A0154 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Mindray | VS-800 | BY-16129195 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Nellcor | OxiMax N-65 | G06832375 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | Nellcor | N550 | 8809137982188 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Respirator | AMBULANC TECH CO. | AMBUL 6000S | 6000S1905013 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | AMBULANC TECH CO. | AMBUL 6000S | 6000S1905001 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator | Flight Medical | Flight 60 | 11020469 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Flight Medical | Flight 60 | 11030142 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Fritz Stephan | EVE IN | 07021411000844 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator | Hamilton Medical | G5 | 22289 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Mindray | SynoVent E3 | EC-6C003083 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Mindray | SV600 | AA6-0C009579 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Mindray | SV600 | AA6-0C009578 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Mindray | SV600 | AA6-0C005804 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Mindray | SYNOVENT E3 | EC-78003532 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Mindray | SYNOVENT E3 | EC-78003533 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Nikon Kohden | NKV-550 | NKV55020421739 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Nikon Kohden | NKV-550 | NKV55020411693 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Nikon Kohden | NKV-550 | NKV55020371392 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Philips | EVE IN. | 07020411000598 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | Philips | EVE IN. | 07020411000601 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | SIRIUSMED | R50 | 035001861486 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator | SMITHS | PARAPACK PLUS 310 | 2206160 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator | SMITHS MEDICAL | ParaPAC 2D | 0706315 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator | SMITHS MEDICAL | ParaPAC 2D | 0701261 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator | WEINMANN | Medumat Standard | 9571 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respirator flight 60T | Flight Medical | Respirator flight 60T211 | 20119976 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator flight 60T | Flight Medical | Respirator flight 60T211 | 20119997 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator NKV-550 | Comen | Nikon Kohden | NKV550 20411676 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator NKV-550 | Nikon Kohden | Respirator NKV | 20411674 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator stacjonarny | eVent Medical | eVolution 3e | EUL10950-IR | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator stacjonarny | LIQDE | Montal T75 | MT75-01324 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Respirator transportowy | Drager | Oxylog 3000 | Nr SRXK-0037 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół do badań | STOLTER | USB-04 | 001-1749871 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny | ALVO Medical | Etiuda 4-02-05 | 09/021 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny | Famed | Typ: SU-02. | SU0207-00072 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny | FAMED | SU-02 | SU207-00069 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny | Famed Żywiec | SU-040.0 | 277 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny | Mindray | HyBase 6100 | G9-54004199 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny | Mindray | HyBase 6100 | G9-54004198 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Myjka ultradźwiękowa | Polsonic | Sonic-6D | 221437 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia dezynfekcyjna | KEN | WD2314 | 62419 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia dezynfekcyjna | KEN | WD2314 | 62646 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia dezynfektor do butów | SMEG | WD1160 | 28603461101100050312 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia do kaczek | KEN | BWD 736 | 62643 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia do kaczek | KEN | BWD 736 | 62637 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia do kaczek | KEN | BWD 736 | 62640 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia do kaczek | KEN | BWD736 | 62639 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia kaczek i basenów | KEN | BWD 736 | 62638 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia ultradzwiękowa | Polsonic | Sonic-33 | 242666 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia-dezynfektor | STELCO | BP100HSE | 1700311AW059 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dejonizator | Polwater | K-35 | 10011500104256 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy | MMM | STERIVAP SL666 | 5220208 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy | SMS | AS 446 WPA | 68 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizator parowy | SMS | AS 446 WPA | 69 | 4 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Videogastroskop | FUJINON | EG-530CT | 3G314A028 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videogastroskop | FUJINON | EG-760R | 8G402K091 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videogastroskop | FUJINON | EC-720R | 7G412 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videokolonoskop | FUJINON | EC-530FI | 3C653K012 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videokolonoskop | FUJINON | EC-760R-VII | 6C728K076 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videokolonoskop | FUJINON | EC-720R/I | 5C741K134 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videokolonoskop | FUJNON | EC-720R/I | 6C741K530 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Bronchofiberoskop | FUJINON | FB-120T | 1B043A280 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szafa endoskopowa | Cantel Medical | ENDORY | CM04870 | 2 |  |  |  |  | Gwarancja |
|  | Kolumna endoskopowa | FUJIFILM | Eluxeo Lite EP-6000 | 6V693K320 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Procesor obrazu (kolumna endos.) | Fujinon | EPX-2500 | 1V453A362 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia endoskopowa (Endo) | Choyong | PM9000 | CA-EW10-4-ABI NP. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia endoskopowa (Gastro) | Choyong | CYW-100 | CA-EW10-4-ABD NP | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do mech. komp. klatki piersiowej | DEFIBTECH | RMC-100 | 500013989 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do mech. komp. klatki piersiowej | DEFIBTECH | RMC-100 | 500014256 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do mech. komp. klatki piersiowej | DEFIBTECH | RMC-100 | 500014234 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do mech. komp. klatki piersiowej | DEFIBTECH | RMC-100 | 500014209 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do mech. komp. klatki piersiowej | Defibtech | RMU-1000 | 500013985 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do mech. komp. klatki piersiowej | Defibtech | DEFIBTECH RMU-100 | 500013984 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do mech. Komp. klatki piersiowej | Defibtech | DEFIBTECH RMU-100 | 500013979 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do mech. komp. klatki piersiowej | Schiller | EASY PULSE | 4000000731 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do mech. komp. klatki piersiowej | Stryker | LUCAS 3 | 3522AY34 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do mech. komp. klatki piersiowej | Stryker | LuCAS 3 | 3522AY34 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do kompresacji klatki piersiowej | Stryker | LUCAS | 3522DJ17 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Urządzenie do kompresacji klatki piersiowej | Stryker | LUCAS | 3522DJ17 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Aparat do ucisku klatki | Schiller | EASY PULSE | 4000000730 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat Kriochirurgiczny | METRUM CRYOFLEX | Cryo-S Classic | CSC 2871 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Sonda do krioterapii | METRUM CRYOFLEX | CRYO-S | F-30/250/R/RF 17935 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do krioterapii | METRUM CRYOFLEX | CRYO-S | SG-10 14096 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do krioterapii | METRUM CRYOFLEX | CRYO-S | A-30/250/R/RF 17448 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do krioterapii | METRUM CRYOFLEX | CRYO-S | A-30/300/R/RF 17824 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do krioterapii | METRUM CRYOFLEX | CRYO-S | F-25/170/R/RF 18416 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda do krioterapii | METRUM CRYOFLEX | CRYO-S | A-30/500/R/RF 16832 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiertarka | Aesculap | Elan 4 Kątnice L13 | 4457 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Zestaw do laparoskopii | Aesculap | Aesculap 3D full HD | zgodnie z paszportem | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Zestaw laparoskopii | Aesculap | 3D Full HD | 473184 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Zestaw laparoskopowy | Aesculap | Aesculap Chifa | według paszpotru | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Tor wizyjny | Aesculap Chifa | Aesculap | zgodnie z paszportem | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Optyka szerokokątna | Aesculap chifa | PE508A | 1009754 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka 30 | Aesculap | PE218A | 963559 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do dezynfekcji | Oxi Pharm | Oxi Pharm | 172Y8553 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do dezynfekcji pom. | Oxy Pharm | Nocospray | 172Y8562 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń | Oxy Pharm | Nocospray 2 | 172Y8557 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń | Oxy Pharm | Nocospray2 | 172Y8558 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń | Oxy Pharm | Nocospray2 | 172Y8571 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzesełko | FERNO | FAST | FSC001102 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Krzesełko | FERNO | FST | FSC000167 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Krzesełko | FERNO | FST | FSC000157 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Krzesełko transportowe | FERNO | Fast Power Traxx | 23FS000572 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło FST PWT | FERNO | Fast Chair PWT | 23FS000572 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nosze | FERNO | MONDIAL BAZA | 19N420871 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nosze | MONDIAL | Mondial RS2-3 | 21N457939 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nosze | MONDIAL | Mondial | 19N409931 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nosze | MONDIAL | Mondial | 19N412666 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nosze podbierające | FERNO | S-265 | 107862 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Transporter | FERNO | Mondial lux ST70 | 21S023884 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Transporter | FERNO | Mondial BAZA | 19S-017611 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Transporter | FERNO | Mondial BAZA | 19S-017631 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Transporter | FERNO | MONDIAL BAZA | 195018060 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Transporter pediatryczny | Advanced Healthcare | BPOD II | 7365-25 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop cyfrowy | ULTRA VIOL | DiCO 1M 40" | 2015 3002 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop cyfrowy | ULTRA VIOL | DiCO 1M 40" | 2015 3002 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Negatoskop cyfrowy | UltraViol | DiCO 1M 40" | 20 153 001 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż harmoniczny | JohnsonJohnson | GEN11 | 1111329720 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Nóż harmoniczny | JohnsonJohnson | GEN11 | 1111538137 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Waga | Radwag | WPT 10/20T | 472407 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Waga | Radwag | WPT 10/20T | 472408 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Waga niemowlęca | Horn Medicall | Horn Medical | 1583 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Waga noworodkowa | SOEHWLE | 7726 | 77260030162 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Waga ze wzrostomierzem | RADWAG | LIPT 150.0 | 147249/05 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | WAGA ze wzrostomierzem | SECA | SECA 799 | 10000000350865 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | WAGA ze wzrostomierzem | SECA | SECA 799 | 10000000838972 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cieplarka laboratoryjna |  | CLN15ECO |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna | MPW | MPW-223e |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka |  | ID-Centrifuge 12SII |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łaźnia wodna |  | LWO 502/M-2-200 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pipetor |  | ID-PipetorFP 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 34 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Parownik desfluranu | Drager | D-VAPOR | ASRC-0068 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Parownik desfluranu | Drager | D-VAPOR | ASMC-0323 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Parownik Sewofluranu | Drager | VAPOR 2000 | ASRA-1447 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
|  | Parownik Sewofluranu | Drager | VAPOR 2000 | ASAK-1284 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Resektoskop | LUT GmbH Niemcy |  | 8007562 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Resektoskop z Optyką | TONTARRA | 24/26FR |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Optyka 30 | Rufolf | GY140-030 | B8145 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | NUOVA | ET-TF-II | 110302458 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Shenzhen ET Medical | ET-TF-II | 110301331 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | Tresoom S.J. | Termobial UPM01-L | 018102016 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat badań urodynamicznych | Medical Measurement Systems | Solar Blue (U3-1) | 24721034 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do podciśnieniowej meto. Lec.z ran | Aspironix | V.A.C Ultra therapy | GAAC23000 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eparat Elektrochirurgiczny | EMED | ES Vision | 45471 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System ogrzewania pacjenta | STHILER | DUO310 | AG12141 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System ogrzewania pacjenta | Stihler Electronic | OPT 130 | 909112 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | System ogrzewania pacjenta | STIHLER ELECTRONIC | ASTOPAD | AE12520 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia do ogrzewania pacjenta | Mistral Air | MA1200 | 220945419 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ogrzewacz pacjenta | Tsc/37 Company | MISTRAL | 220945419 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ogrzewacz pacjenta | TSCI | MISTRAL-AIR+ | 110202785 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor hemodynamiczny | LIDCO | Unity | 9201-19-0802 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Videolaryngoskop | Scope Medical | VL-34 | 220519 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videolaryngoskop | Skamex | APA | V160350 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Video-laryngoskop | Venner Medical Inter. | APA | V130091 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morcelator | Nouvag AG | TCM 3000 BL | 0344U1902R | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miernik bilirubiny | Drager | JM-103 | 3201560 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Miernik bilirubiny | Drager | JM-103 | 3205658 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do badania słuchu | OTICON | Screener TE | IA3001642 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klipsownica | LAND |  | A/201121 | 2 |  |  |  |  | Autoryzacja |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spirometr | PISTON | PDD301SH | 301-SH-2023-1660 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Spirometr | Piston | PDD-301 | 301-SH-2015-885 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania wody | Eurowater Sp. z o. o. |  | ON188565 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komora laminarna | Alpina | K1000 | 150 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto zadania: ………………………………………………. Wartość netto zadania: ……………………………………………….. Wartość podatku vat: ………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |