Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo-cenowy

Preparaty do dezynfekcji i mycia rąk, skóry, błon śluzowych, ran i mycia ciała pacjentów

| L.p | Charakterystyka preparatu Zakres działania | Wielkość Opakowania | Ilość opakowań produktu | Cena jednostkowa netto za opakowanie | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr GTIN lub EAN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; z możliwością stosowania u dzieci i noworodków - potwierdzone pozytywną opinią IMiDz; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno);; rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. możliwość użycia do 6 miesięcy od pierwszego użycia | 1L (butelka) | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Op. 350ml z atomizerem | 570 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwiony (barwnik rozpuszczalny w wodzie) preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę trzech alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i nadtlenku wodoru, bez zawartości fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy i MRSA), F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Adeno); rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, możliwość stosowania bez asysty lekarza. | 1L (butelka) | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Barwiony preparat o przedłużonym działaniu do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o mieszankę dwóch alkoholi (zawartość alkoholi min 70%) i, bez zawartości nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych, jodu i jego związków; skuteczny na B (wraz z prątkami gruźlicy) F, V (Hepatitis B, HIV, HBV, Herpes, Rota, Vaccinia); rejestracja: lek - zgodnie z CHPL, | Op. 250ml z atomizerem | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami, posiadający w składzie substancje czynne 2 – propanol i powidon jodu. Szybki czas działania 15 sekund, minimalny czas aplikacji przed zabiegami operacyjnymi oraz punkcjami np. stawów do 1 minuty | 1 l | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do odkażania skóry, błon śluzowych oraz do przepłukiwania jam ciała. Stanowi 7,5 %wodny roztwór PVP- J, spektrum działania B,F,V,Tbc, pierwotniaki | 250ml z atomizerem | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do ogólnej antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Preparat na bazie alkoholu etylowego (min. 70%), zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny. Bez zawartości izopropanolu. Spektrum działania: B, Tbc, drożdże oraz wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV). Czas działania: dezynfekcja skóry- 30 do 60 sek., dezynfekcja skóry bogatej w gruczoły łojowe - 5 min., dezynfekcja rąk – 30 sek. | Butelka 500 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Antyseptyczny środek do mycia i dezynfekcji skóry rąk przed operacjami oraz mycia ciała pacjenta przygotowanego do operacji lub zabiegu chirurgicznego zawierający w swoim składzie 4% diglukonianu chlorheksydyny, alkohol etylowy skażony alkoholem metylowym, tlenek dialkiloaminowy, glicerol, hydroksyetylocelulozę oraz czerwień koszenilową; rejestracja: lek | 500 ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płyn do higienicznego mycia nieuszkodzonej i niezmienionej chorobowo skóry rak i ciała w obszarze medycznym; zawierający m.in. 2% chlorheksydynę, kwas d-glukonowy, skuteczny na bakterie EN13727, EN1276 - 30s, drożdże EN13624 - 60s oraz wirusy (PRV, HSV, BVDV, osłonkowe MVA) EN14476 - 30s; wirusy (osłonkowe MVA) EN14476 - 60s; z możliwością niespłukiwania preparatu z ciała pacjenta, wywołując tym samym przedłużone działanie na MRSA do 24h; EN1499 higieniczne mycie rąk - 30s, Opakowania: 500ml, | 500 ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych – układ moczowo - płciowy, nie zawierający związku jodu oraz octenidyny, posiadający w składzie kwas mlekowy, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru i alkohol ( max. 15g/100g) , aktywny przy obciążeniu krwią i substancjami białkowymi, nie wywołujący alergii, nie drażniący śluzówek. Działający na bakterie, grzyby, wirusy i pierwotniaki, czas ekspozycji do 60 s. | 500 ml | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki z możliwością użycia do błon śluzowych; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Wyrób medyczny klasy III. | 1L | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 350ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B, F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb. Gotowy do użycia | 20ml | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Lawaseptyk | 350ml | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Preparat do czasowego zmniejszania liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej, zarejestrowany jako produkt leczniczy. Zawierającego w składzie oktenidynę. Skutecznego wobec bakterii zgodnie z normą EN 13727 (S. aureus, E. coli K12, E. hirae, P. aeruginosa) oraz drożdży (C. albicans) zgodnie z normą EN 13624. Może być stosowany przez kobiety ciężarne, zgodność z zalecenia KRINKO dotyczącymi zapobiegania szpitalnemu zapaleniu płuc związanemu z wentylacją mechaniczną. Preparat o miętowym zapachu. Możliwość stosowania do 8 tygodni od pierwszego otwarcia. Produkt leczniczy | But. 250 ml | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bezallkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający, chlorheksydynę i aloes, bez zawartości jodu o smaku miętowym. | But. 200 ml | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, geriatrii, położnictwie itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B (Chlamydium,Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. | 250 ml z pompką rozpylającą zintegrowaną na stałe (brak możliwości odkręcenia) | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 ml z pompką rozpylającą zintegrowaną na stałe (brak możliwości odkręcenia) | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1L z zamknięciem PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rękawiczki do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody, produkt gotowy do użycia, nie wymaga spłukiwania, zawiera w składzie dichlorowodorek oktenidyny, nie zawierający barwników i substancji zapachowych, zawierające substancję pielęgnującą skórę – alantoinę. | op. 8 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym skórę; zawiera witaminę E i gliceryne; konfekcjonowana w opakowanie 500ml przystosowane do dozowników typu Dermados; preparat kompatybilny z produktami do dezynfekcji i mycia rąk, pochodzący od jednego producenta. | But. 500 ml | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Przebadany dermatologiczne preparat myjący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, niealkaiczny na bazie syntetycznych składników, o pH 5,0, zawierający substancje nawilżające, zapachowe oraz formułę APG; posiadający doskonałe właściwości pielęgnujące i myjące (usuwa pozostałości po maściach); nadający się również do mycia ciała i kąpieli pod prysznicem; konfekcjonowany w but. 500ml pasujące do dozownika typu Dermados; preparat powinien być kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk - pochodzący od jednego producenta. | But. 500 ml | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Produkt w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Spektrum: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro, Rota, Vaccina). Wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Konfekcjonowany w worki o pojemności 700 ml, z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi Systemu Sterisol, potwierdzone oświadczeniem producenta dozowników. | Worek 700 ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Preparat w płynie, do higienicznej EN 1500 (30 sekund) i chirurgicznej EN 12791 (2x45 sekund - 3ml) dezynfekcji rąk, bez substancji CMR, barwników i substancji zapachowych, zawierający w składzie 89g etanolu, witaminę E, glicerynę, pantenol, alkohol mirystylowy. O spektrum działania: B, F (C. albicans), Tbc (M. Terrae, M. avium), V (wirusy osłonkowe, Noro, Adeno, Rota, Polio). Przebadany zgodnie z normą EN 17430. Opakowanie 500ml pasujące do dozowników typu Dermados. Produkt biobójczy. | 500 ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Preparat do z dodatkiem gliceryny, do higienicznej EN 1500 (30 sekund) i chirurgicznej EN 12791 (2x45 sekund - 3ml) dezynfekcji rąk, 100 g preparatu zawiera 79,91 g propan-2-ol, 1 g 2-fenoksyetanol. O spektrum działania B, F (C. albicans), Tbc (M. Terrae, M. avium), V (wirusy osłonkowe, Noro, Adeno, Rota). Przebadany zgodnie z normą EN 17430. Opakowanie 500ml pasujące do dozowników typu Dermados. Produkt biobójczy. | 500 ml | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej EN 1500 (30 sekund) i chirurgicznej EN 12791 (2x45 sekund - 3ml) dezynfekcji rąk, bez substancji CMR, 100 g zawiera substancję czynną: 80g etanolu ze środkami zagęszczającymi, nawilżającymi i kojącymi oraz wodą., bez zawartości izopropanolu, substancji zapachowych i barwników. O spektrum działania: B, F (C.albicans), Tbc (M. Terrae, M. avium), V (wirusy osłonkowe, Adeno, Noro, Rota, Polio). Przebadany zgodnie z normą EN 17430. Opakowanie 500ml pasujące do dozowników typu Dermados. Produkt biobójczy. | 500ml | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Dozownik łokciowy wykonany z wytrzymałego plastiku ABS, przeznaczony do dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk; uruchamianie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych, koloru białego; dostosowany do pojemników o poj. 500 ml; możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca) w myjniach dezynfektorach, regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5ml, 1ml lub 1,5ml); dozowanie preparatów od góry pojemnika; możliwość szybkiego demontażu całego dozownika (np. w celu umycia lub dezynfekcji ściany) bez konieczności odkręcania śrub; możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej (bez konieczności wiercenia dodatkowych otworów w ścianie i dozowniku) przed kapaniem podczas pobierania preparatu i zabezpieczającej powłoki akrylowe przed preparatami alkoholowymi; możliwość zamontowania do dozownika kolorowych ramion. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Pompka dozująca 1ml do butelki 500ml z płynem do dezynfekcji | Szt, | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Uchwyt do butelki 500 ml ze środkiem dezynfekcyjnym do zawieszenia na łóżku szpitalnym | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Biologicznie aktywny roztwór, środek stosowany do płukania, oczyszczania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych oraz zakażonych. Działanie antybakteryjne bakterie G(+), G(-) MRSA, VRE , przeciwzapalne, redukcja biofilmu, aktywna regeneracja tkanki. Likwidacja zarodników, wirusów oraz grzybów, redukcja nieprzyjemnego zapachu, neutralne pH. Ogranicza rozwój drobnoustrojów poprzez eliminowanie jednokomórkowych patogenów, nie wywołując jednocześnie toksycznych czy drażniących reakcji dla zdrowych komórek. Wyrób medyczny klasy IIb | 500 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pianka myjąco-pielęgnująca służąca do delikatnego oczyszczania skóry, nawilżająca i działająca przeciw poddrażnieniom skóry, do użycia zamiast wody i mydła; zawierająca składniki aktywne jak biokompleks lniany, pantenol, kwas mlekowy, olej lniany, sinodor | 500ml | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Krem ochronny z argininą i sinodorem zapobiegający powstawaniu stanów zapalnych, odparzeń i odleżyn, łagodzący nieprzyjemne objawy suchości i napięcia skóry, wspomagający regenerację skóry; charakteryzujący się dobrym wchłanianiem i pozostawiający na powierzchni skóry przeźroczysty ochronny film , zawierający aktywne składniki jak arginina, alntoina, biokompleks lniany, pantenol, masło shea, olej canola, olej z pestek winogron, sinodor | 200ml | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Krem ochronny z tlenkiem cynku i sinodorem do zabezpieczenia zagrożonych odleżynami i odparzeniami miejsc, zapobiegający powstawaniu stanów zapalnych, odleżyn i odparzeń; przyspieszający regenerację poddrażnionej skóry, naniesiony na skórę pozostawia na niej białą warstwę ochronną, zawierający aktywne składniki jak tlenek cynku, biokompleks lniany, ekstrakt z rumianku, sinodor | 100ml | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |