## Arkusz2
cz1 | Odczynniki do badań proteomicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość ogółem brutto (kol. 4x5) | Ilość opcji | Cena jedn. Opcji brutto | Wartość opcji ogółem brutto (kol. 7x8) | Wartość ogółem brutto (kol. 6+9) | Oferowany produkt, nazwa producenta, nr katalogowy (wypełnia Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 30% Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1; 30% roztwór akryloamidu i bis-akrylamidu, 37,5:1 | 500 ml | 1 |  |  | 2
2 | Clarity Western Substrate, wszechstronny Zestaw chemiluminescencyjny zapewniający wysoki sygnał, niskie tło i długi czas trwania sygnału (24h). Do wykrywania białek związanych z błonami Western blotting. Zestaw powinien być kompatybilny z dowolnym przeciwciałem wtórnym sprzężonym z HRP i nadawać się do wszystkich technik Western blot oraz obrazowania cyfrowego i filmowego. Zestaw powinien zawierać 250 ml Western Peroxide Reagent oraz 250 ml Luminol/Enhancer Reagent. Zestaw powinien być stabilny w temperaturze pokojowej. | 500 ml | 1 |  |  | 3
3 | 10x Tris/Glycine/SDS, 10x wstępnie zmieszany bufor do elektroforezy, (25 mM Tris, 192 mM glicynę, 0,1% SDS, pH 8,3 po rozcieńczeniu do 1x wodą). Gotowy do rozcieńczenia. Do rozdzielania próbek białek za pomocą SDS-PAGE. | 5 L | 1 |  |  | 3
4 | 10x Tris/Glycine/SDS, 10x wstępnie zmieszany bufor do elektroforezy, ( 25 mM Tris, 192 mM glicynę, 0,1% SDS, pH 8,3 po rozcieńczeniu do 1x wodą). Gotowy do rozcieńczenia. Do rozdzielania próbek białek za pomocą SDS-PAGE. | 1 L | 1 |  |  | 3
5 | 10x Tris/Glycine, 10x wstępnie zmieszany bufor do elektroforezy (25 mM Tris, 192 mM glicynę, pH 8,3 po rozcieńczeniu 1x wodą). Do stosowania jako bufor transferowy do Western blot lub jako buforu roboczy do elektroforezy w żelu natywnych białek. | 5L | 1 |  |  | 3
6 | 10 X TBS 10X skoncentrowany bufor (sól fizjologiczna buforowana TRISem) do przemywania blotów w analizach Western blot. | 1 L | 2 |  |  | 2
7 | Immun-Star Goat Anti-Rabbit HRP Conjugate koniugat przeciwciała drugorzędowego z peroksydazą chrzanową, do użytku ze wszystkimi zestawami do chemiluminescencji. | 2 ml | 1 |  |  | 2
8 | Strep Tactin-HRP Conjugate, koniugat peroksydazy chrzanowej (HRP) do chemiluminescencyjnego lub kolorymetrycznego wykrywania niewybarwionych wzorców białek w analizie Western blot. | 300 ul | 1 |  |  | 4
9 | Strep Tactin-HRP Conjugate, koniugat peroksydazy chrzanowej (HRP) do chemiluminescencyjnego lub kolorymetrycznego wykrywania niewybarwionych wzorców białek w analizie Western blot. | 125 ul | 1 |  |  | 4
10 | Precision Plus Protein Pack standard do analizy Western blotting i wykrywania fluorescencji w SDS-PAGE. Standard powinien zawierać dziesięć rekombinowanych znakowanych białek (10–250 kD), w tym trzy różowe prążki referencyjne (25, 50 i 75 kD), a także niewybarwione wersje rekombinowanych białek znakowanych do określania masy cząsteczkowej po opracowaniu blottingu. Zestaw powinien zawierać Protein Standards (250 μl) oraz koniugat HRP (125 μl). Do monitorowania rozdziału elektroforetycznego, do monitorowanie wydajności transferu blotów, do określania wielkości masy cząsteczkowej białek po opracowaniu blottingu, do wykrywania za pomocą blotu fluorescencyjnego wstępnie zabarwionych prążków, z widocznymi niebieskimi prążkami w czerwonym zakresie długości fal i różowymi prążkami w zielonym zakresie długości fal. | 50 reakcji | 1 |  |  | 4
11 | Protein All Blue Standards, mieszanina dziesięciu wybarwionych na niebiesko rekombinowanych białek (10–250 kD), w tym trzech prążków referencyjnych (25, 50 i 75 kD). Mozliwośc zastosowania standardu do wykrywania fluorescencyjnego przy czerwonych długościach fal (laser 635 nm lub czerwona dioda LED). | 500 ul | 1 |  |  | 4
12 | Protein Kaleidoscope Standards, mieszanka dziesięciu wielobarwnych białek rekombinowanych (10–250 kD). Standard powinien być wykrywalny za pomocą fluorescencji. | 500 ul | 1 |  |  | 2
13 | 4X laemmli sample buffer 4x bufor do przygotowania próbek do SDS PAGE. Bufor nie powinienzawierać środka redukującego (2-merkaptoetanol.) | 10 ml | 3 |  |  | 5
14 | TGX FastCast Acrylamide Kit, 10% wstępnie zmieszane roztwory akryloamidu/bis-akryloamidu TGX (Tris-Glycine eXtended) do samodzielnego przygotowywania 10% żeli poliakryloamidowych do systemów PAGE. | op | 1 |  |  | 2
15 | TGX FastCast Acrylamide Kit, 12% wstępnie zmieszane roztwory akryloamidu/bis-akryloamidu TGX (Tris-Glycine eXtended) do samodzielnego przygotowywania 12% żeli poliakryloamidowych do systemów PAGE. | op | 1 |  |  | 2
16 | TGX Gels, 4-20 % 10-well, 30 µl, 4-20 %, 10-dołkowe, (pojemność dołka 30 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów ~2–400 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 2
17 | TGX Gels, 4-20 % 10-well, 50 µl, 4-20 %, 10-dołkowe, (pojemność dołka 50 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów ~2–400 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 2
18 | TGX Stain-Free™ FastCast™ Acrylamide Kit, 10% wstępnie zmieszane roztwory akryloamidu/bis-akryloamidu TGX (Tris-Glycine eXtended) do samodzielnego przygotowywania 10% żeli poliakryloamidowych do systemów PAGE. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF | op | 1 |  |  | 3
19 | TGX Stain-Free FastCast Acrylamide Starter Kit, 12% wstępnie zmieszane roztwory akryloamidu/bis-akryloamidu TGX (Tris-Glycine eXtended) do samodzielnego przygotowywania 12% żeli poliakryloamidowych do systemów PAGE. Do obrazowania żeli i blotów. Roztwory powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. | op | 1 |  |  | 3
20 | 10% TGX Stain-Free Protein Gels, 10 well, 30 µl. 10%, 10-dołkowe, (pojemność dołka 30 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 15–200 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
21 | 10% TGX Stain-Free Protein Gels, 10 well, 50 µl. 10%, 10-dołkowe, (pojemność dołka 50 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 15–200 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
22 | 10% TGX Stain-Free Protein Gels, 15 well, 15 µl. 10%, 15-dołkowe, (pojemność dołka 15 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 15–200 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
23 | 12% TGX Stain-Free Protein Gels, 10 well, 30 µl. 10%, 10-dołkowe, (pojemność dołka 30 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 6–200 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
24 | 12% TGX Stain-Free Protein Gels, 10 well, 50 µl. 12%, 10-dołkowe, (pojemność dołka 50 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 6–200 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
25 | 12% TGX Stain-Free Protein Gels, 15 well, 15 µl. 12%, 15-dołkowe, (pojemność dołka 15 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 6–200 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
26 | 4-15 % TGX Stain-Free Protein Gels, 10 well, 30 µl. 4-15%, 10-dołkowe, (pojemność dołka 30 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 4-300 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
27 | 4-15 % TGX Stain-Free Protein Gels, 10 well, 50 µl. 4-15%, 10-dołkowe, (pojemność dołka 50 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 4-300 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
28 | 4-15 % TGX Stain-Free Protein Gels, 15 well, 15 µl. 4-15%, 15-dołkowe, (pojemność dołka 15 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 4-300 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
29 | 4-20 % TGX Stain-Free Protein Gels, 10 well, 30 µl. 4-20%, 10-dołkowe, (pojemność dołka 30 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 2-400 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
30 | 4-20 % TGX Stain-Free Protein Gels, 10 well, 50 µl. 4-20%, 10-dołkowe, (pojemność dołka 50 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 2-400 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
31 | 4-20 % TGX Stain-Free Protein Gels, 15 well, 15 µl. 4-20%, 15-dołkowe, (pojemność dołka 15 µl ) gotowe do użycia żele poliakrylamidowe TGX (Tris-Glycine eXtended) o wymiarach 8,6 × 6,7 cm (szer. × dł.). Kompatybilne z aparatami Mini-PROTEAN Tetra Cell BioRad posiadanymi przez zamawiającego. Do stosowania do standardowego rozdzielania białek denaturujących i do natywnej elektroforezy. Do separacji polipeptydów 2-400 kD. Możliwość stosowania do denaturującej elektroforezy ze standardowym buforem roboczym zawierającym SDS. Białka powinny zachować natywną konformację i aktywność pod nieobecność SDS. Do obrazowania żeli i blotów. Żele powinny zawierać związki trihalo, które w obecności światła UV powinny reagować z pozostałościami tryptofanu wytwarzając fluorescencję. Fluorofory powinny pozostawać kowalencyjnie związane z białkami podczas elektroforezy i blottingu i mogą być wizualizowane w żelach lub wielokrotnie na błonach PVDF. Pakowane pojedynczo. 12-miesięczny okres trwałości. | op = 10 szt. | 1 |  |  | 3
32 | RAT ANTI MOUSE CD36:Alexa Fluor®647, monoklonalne przeciwciało szczurze przeciwko mysiemu CD36, klone MF3, Isotyp IgG2a, wieloprzejściowa glikoproteina transbłonowa o masie cząsteczkowej ok. 85 kDa. | 100 testów /1 ml | 1 |  |  | 1
33 | Bufor blokujący do detekcji chemiluminescencyjnej i fluorescencyjnej. Do stosowania z przeciwciałami fosfospecyficznymi. Kompatybilny z testami ELISA typu Sandwich i pośrednimi. Szybkie blokowanie – 5 minut dla testów Western Blot i 0 minut dla testów ELISA.Bufor powinien zmniejszać nieswoiste wiązanie przeciwciał, redukując tło, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czułości. | 500 ml | 1 |  |  | 1
34 | Immun-Blot Low Fluorescence PVDF/, 0.45 µm, 7 x 8.5 cm. PVDF o niskiej fluorescencji do immunoblottingu blottingu. . Rozmiar porów i 0,45 µm, zdolność wiązania 150–160 µg/cm². Do blottingu fluorescencyjnego, niska autofluorescencja i wysoka retencja białek, co powinno pozwolić na długi czas ekspozycji bez podnoszenia tła i maksymalizuje czułość systemu obrazowania blottingu fluorescencyjnego | op=10 szt. | 1 |  |  | 2
RAZEM