Załącznik do umowy

RAPORT Z REALIZACJI ZASAD DNSH
I ZAMÓWIEŃ ZIELONYCH

dla zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie”

| Nazwa wykonawcy | ........................................................................................................ |
| --- | --- |
| Nr umowy / nr zamówienia | ........................................................................................................ |
| Okres objęty raportem | ........................................................................................................ |
| Data sporządzenia raportu | ........................................................................................................ |
| Osoba sporządzająca raport | ........................................................................................................ |

Cel raportu Niniejszy raport potwierdza sposób realizacji robót z uwzględnieniem zasady „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) oraz wymagań zielonych zamówień określonych dla projektu i dokumentacji postępowania.

# 1. Podstawa sporządzenia raportu

dokumentacja projektowa i dokumenty postępowania dotyczące zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie”,

umowa o dofinansowanie projektu nr FELD.02.01-IZ.00-0062/24-00,

wniosek o dofinansowanie projektu, w którym wskazano zgodność przedsięwzięcia z zasadą DNSH oraz realizację zamówienia z zastosowaniem zielonych zamówień.

# 2. Zakres robót objętych raportem

docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki zewnętrznej,

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą regulacyjną,

montaż klimatyzacji,

wymiana oświetlenia na oprawy LED oraz roboty odtworzeniowe związane z realizacją zadania.

# 3. Realizacja zasady DNSH

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały / są prowadzone w sposób zgodny z wymaganiami zasady DNSH, w szczególności w następującym zakresie:

Łagodzenie zmian klimatu: zastosowane rozwiązania i materiały służą poprawie efektywności energetycznej budynku oraz ograniczeniu zapotrzebowania na energię.

Adaptacja do zmian klimatu: roboty dotyczą istniejącego budynku i nie powodują pogorszenia odporności obiektu na oddziaływania klimatyczne.

Zasoby wodne: w toku realizacji nie stwierdzono działań powodujących istotne ryzyko degradacji jakości wody ani zwiększenia deficytu wody.

Gospodarka o obiegu zamkniętym: odpady powstałe podczas robót były / są gromadzone selektywnie i przekazywane uprawnionym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapobieganie zanieczyszczeniom: organizacja robót oraz wykorzystany sprzęt i środki eksploatacyjne ograniczały emisję hałasu, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Bioróżnorodność i ekosystemy: zakres robót nie powoduje trwałego negatywnego oddziaływania na powierzchnię biologicznie czynną ani na lokalne ekosystemy.

# 4. Realizacja wymagań zielonych zamówień

W trakcie realizacji zadania zastosowano / zapewniono następujące rozwiązania środowiskowe:

wykorzystywanie sprzętu i urządzeń utrzymanych w należytym stanie technicznym, o możliwie niskim zużyciu energii,

preferowanie materiałów trwałych, nadających się do naprawy, modernizacji lub recyklingu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,

ograniczanie emisji i zanieczyszczeń na placu budowy, w tym stosowanie sprawnych pojazdów i właściwych środków eksploatacyjnych,

prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami oraz przekazywanie odpadów podmiotom uprawnionym,

stosowanie dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń oraz ich zgodność z wymaganiami środowiskowymi i technicznymi.

# 5. Zestawienie działań i dokumentów potwierdzających

| Obszar | Status / wynik | Dokument potwierdzający |
| --- | --- | --- |
| Zgodność realizacji z DNSH | spełniono / do uzupełnienia | opis wykonawcy, protokoły, dokumentacja budowy |
| Realizacja zielonych wymagań materiałowych i sprzętowych | spełniono / do uzupełnienia | karty techniczne, deklaracje, certyfikaty |
| Gospodarka odpadami | spełniono / do uzupełnienia | karty przekazania odpadów, ewidencja odpadów |
| Ograniczenie emisji i zanieczyszczeń | spełniono / do uzupełnienia | opis organizacji robót, wpisy do dziennika budowy |
| Dokumenty potwierdzające efekt energetyczny | przekazano / do przekazania | protokół odbioru, audyt ex post, świadectwo charakterystyki energetycznej |

# 6. Odniesienie do założeń projektu

Zgodnie z dokumentacją projektu inwestycja ma prowadzić do poprawy efektywności energetycznej budynku o 82,33%, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 52,6137 t CO₂/rok, zmniejszenia zużycia energii cieplnej o 633,5417 MWh/rok oraz ograniczenia rocznego zużycia energii pierwotnej do poziomu 150,1062 MWh/rok po zakończeniu realizacji projektu.

Wykonawca potwierdza, że zakres wykonanych robót nie pozostaje w sprzeczności z osiągnięciem powyższych parametrów i został zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami środowiskowymi projektu.

# 7. Oświadczenie wykonawcy

Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym oraz dokumentacją prowadzoną dla zadania. Roboty objęte raportem zostały wykonane / są wykonywane z zachowaniem wymagań DNSH i zielonych zamówień, w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, SWZ, umowy oraz dokumentacji projektu współfinansowanego ze środków FEŁ 2021–2027.

| Miejscowość i data: ............................................................ | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej: ............................................................ |
| --- | --- |

# 8. Załączniki do raportu

kopie kart przekazania odpadów / ewidencji odpadów,

karty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty lub certyfikaty materiałów i urządzeń,

protokół odbioru robót / odbioru końcowego,

inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań DNSH i zielonych zamówień.