PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI		:	PRZEBUDOWA STACJI UJĘCIA WODY W M. CZYSTA DĘBINA

– koszty niekwalifikowalne

ADRES INWESTYCJI		:	CZYSTA DĘBINA dz.nr.ewid.734/1,733/3,732/3,731/3 ,731/4. 							ANTONIÓWKA dz.nr.ewid.723

BARANICA dz.nr.ewid. 322,251/1,252/1.

INWESTOR			:	Gmina Gorzków

ADRES INWESTORA		:	ul. Główna 9, 22-315 Gorzków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Adrian Kowalik

DATA OPRACOWANIA		:	12.01.2026 r.

Stawka roboczogodziny		:

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

INWESTOR

Charakterystyka robót

Dotyczy zadania "Przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Czysta Dębina"

Przedmiotem inwestycji jest: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, zewnętrznego magazynu energii oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia |  | Opis robót |  |  | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Instalacja fotowoltaiczna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR0404-04-090 |  | Montaż instalacji fotowoltanicznej -moduły fotowoltaiczne 500W -Pi=20kWp, -falownik 20 kW krotność= 1,000 |  |  | kpl | 1,000 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |
| 2. Zewnętrzny magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR0404-04-090 |  | Montaż zewnętrznego magazynu energii -pojemność magazynu-20kWh krotność= 1,000 |  |  | kpl | 1,000 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |
| 3. ZBIORNIKI: BEZOODPŁYWOWY -ścieki sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 3 | wg ceny jednostkowej KNNR 10113-010-050 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - Na odkład krotność= 1,000 |  |  | m2 | 5,000 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,000 |
| 4 | wg ceny jednostkowej KNNR 10113-020-050 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - Na odkład krotność= 1,000 |  |  | m2 | 5,000 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,000 |
| 5 | wg ceny jednostkowej KNNR 41413-050-090 |  | Zbiornik prefabrykowany prostokątny o poj 6m3 , z rurą wywiewną,właz żeliwny typu lekkiego krotność= 1,000 |  |  | kpl | 1,000 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |
| 6 | wg ceny jednostkowej KNNR 10202-080-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. krotność= 1,000 |  |  | m3 | 48,000 |
| 1. |  | 4*4*3 |  |  |  |  | 48,000 |
| 7 | wg ceny jednostkowej KNNR 10208-020-060 |  | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność= 1,000 |  |  | m3 | 48,000 |
| 1. |  | 48,0 |  |  |  |  | 48,000 |
| 8 | wg ceny jednostkowej KNNR 10214-04 z.o.2.1-060 |  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - Warstwa humusowa z odkładu gr. 0,15 m krotność= 1,000 |  |  | m3 | 7,000 |
| 1. |  | 7 |  |  |  |  | 7,000 |
| 9 | wg ceny jednostkowej KNNR 10313-010-050 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,000 |  |  | m2 | 32,000 |
| 1. |  | 4*2*4 |  |  |  |  | 32,000 |
| 10 | wg ceny jednostkowej KNNR 41411-010-060 |  | Podłoża pod rurociagi i obiekty - Piasek grub. 10 cm krotność= 1,000 |  |  | m3 | 3,000 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,000 |