Tczew, dnia 16.04.2026 r.

WKI.271.1.13.2026

Pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie                                podstawowym bez negocjacji na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w Turzu’’.

I. Do Zamawiającego wpłynęło pytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania.                             Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

Pytanie:

„… Na jakiej działce miesci sie staw dla odprowadzenia wód z zbiornika retencyjnego. Czy jest to ta sama działka co projektowany zbiornik retencyjny czy inna.”

Odpowiedź:

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zbiornik retencyjny należy zaprojektować w obrębie działek gminnych, tj. dz. nr 77, 78. Wody z przelewu awaryjnego zbiornika i spustu należy odprowadzić do rowu melioracyjnego poprzez istniejący wylot wód popłucznych znajdujący się na terenie działki prywatnej nr 72.

II. Uprzejmie przypominam, iż terminy oraz godziny składania i otwarcia ofert, wyznaczone na dzień 27.04.2026 r. nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Tczew

(-) Krzysztof Augustyniak

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania (Platforma e-Zamówienia);

- folder postępowania.

Zaakceptowała:

Karolina Korda

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunalnego i Inwestycji