PROGRAM  FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Projekt i wymiana instalacji węzła cieplnego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Banderii 19 w Warszawie w systemie „projektuj i buduj”.

Lokalizacja inwestycji:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Banderii 19 w Warszawie (działka ew. nr 21/2 z obrębu 6-03-07)

Nazwy i kody CPV:

74220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowanych

50700000-2Usłui w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa

Opracował:

Beata Zatorska-Szewczuk

Program funkcjonalno - użytkowy opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, a także innych przepisów szczególnych i zasad wiedzy technicznej związanych 
z procesem projektowo - budowlanym.

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia								3

  - Przedmiot, cel i zakres zamówienia								3

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu					3

  - Zakres dokumentacji projektowej								3

  - Zakres robót budowlanych									4

    - Prace przygotowawcze									4

    - Roboty budowlane										5

    - Roboty w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych			5

    - Roboty w zakresie Instalacji i urządzeń elektrycznych					5

    - Zagospodarowanie terenu									5

    - Przekazanie obiektu do eksploatacji								6

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia				6

  - Skrócony opis istniejącego budynku								6

  - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe						7

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia				7

  - Wymagania ogólne										7

  - Przygotowanie terenu budowy								9

  - Materiały											10

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia	10

  - Wymagania ogólne										10

  - Dokumenty budowy										12

  - Odbiory robot										12

  - Zasady przygotowania oferty przez Wykonawcę						14

  - Pozostałe wymagania									14

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO  - UŻYTKOWEGO

II.1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 					16

II.2.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia			16

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot, zakres i cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia    jest    opracowanie   dokumentacji   projektowej   oraz   na   jej   podstawie   wykonanie   robót   budowlanych   polegających   na   wyminie materiałów i urządzeń znajdujących się w obrębie węzła cieplnego, w sposób odtworzeniowy oraz sprawdzenie i regulacja wraz z ewentualnym doposażeniem w elementy regulacyjne instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Banderii 19.

Planowana inwestycja polega na wymianie całej instalacji i wszystkich urządzeń węzła cieplnego, bez części należącej do właściciela sieci ciepłowniczej (VEOLIA) oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z doposażeniem w urządzenia umożliwiające regulację, jeśli zajdzie taka potrzeba, w budynku przy ulicy Banderii 19, wymiana instalacji i urządzeń – w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

| Adres | Banderii 19 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa budynku | 771,69 m2 |
| Powierzchnia użytkowa lokali | 528,69 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 257 m2 |
| Kubatura budynku | 2 720,00 m3 |
| Ilość kondygnacji nadziemnych | 4 |
| Ilość kondygnacji podziemnych | 1 |
| Ilość klatek schodowych | 1 |
| Ilość lokali mieszkalnych | 14 |
| Ilość lokali użytkowych | 2 |
| Obliczeniowa liczba osób zamieszkujących | 35 |
| Moc wymiennika c.o. | 68 kW |
| Moc wymiennika c.w.u. | 48 kW |

  - Zakres dokumentacji projektowej

W celu zrealizowania inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do:

- pozyskanie lub wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej potrzebnej do realizacji zadania,

- wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego instalacji i urządzeń węzła cieplnego w budynku na potrzeby własne,

- wykonanie projektu węzła cieplnego pracującego na otrzeby instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w całym budynku na potrzeby realizacji prac,

- uzyskanie akceptacji projektów przez Zamawiającego

- wykonanie dokumentacji powykonawczej pokazującej w szczególności rzeczywiste położenie kluczowych z punktu widzenia Zamawiającego elementów instalacji, a w szczególności grzejników, zaworów odcinających poszczególne piony i lokale, i.t.p.

Poszczególne opracowania należy wykonać w ilościach:

- sporządzenie    szczegółowego    harmonogramu    robot   z    podziałem    na   terminy wykonania prac -  1 egz. w wersji papierowej oraz 1 w cyfrowej wersji edytowalnej;

- projekt wykonawczy  -  1 egz. w wersji papierowej  oraz  1 egz. CD zawierający opracowania wszystkich specjalności w wersji edytowalnej (.doc, DWG) i PDF;

- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia -  1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz.  CD zawierający  opracowania  wszystkich  specjalności  w wersji edytowalnej  (.doc)   i PDF;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze szczegółowym zestawieniem dokumentów odbiorowych oddzielnie dla każdej specjalności - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. CD zawierający opracowania wszystkich specjalności w wersji edytowalnej (.doc) i PDF;

- dokumentacja powykonawcza obrazująca rzeczywistą lokalizację instalacji i urządzeń wraz z protokołami wszystkich wymaganych prób, testów, sprawdzeń oraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do obrotu i stosowania w budownictwie -  1 egz. w wersji papierowej oraz  1 egz.  CD zawierający  opracowania  wszystkich  specjalności  w wersji edytowalnej  (.doc)   i PDF;

Dokumentacja projektowa na każdym etapie opracowywania powinna zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz pozostałymi wymaganiami Zamawiającego.

Uwaga:

Opracowania powinny być kompletne pod względem celu jakiemu mają służyć nawet jeśli w specyfikacjach powyżej nie zostaną ujęte wszystkie elementy.

  - Zakres robót budowlanych

Roboty budowlane należy realizować w oparciu o wykonaną dokumentację projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego.

1.4.1.Prace przygotowawcze

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) organizacja terenu w otoczeniu budowy;

- umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu przy ciągach komunikacyjnych, na terenie inwestycji i/lub innym widocznym miejscu odpowiednich informacyjnych o zakresie i terminach wykonania poszczególnych etapów prac;

- zabezpieczenie terenu i poszczególnych obszarów prac dla możliwości bezpiecznego korzystania z budynku przez jego użytkowników przez cały okres prowadzenia prac;

- codzienne, na koniec dnia usuwanie zgromadzonych materiałów i urządzeń oraz odpadów powstałych na skutek i w związku z prowadzonymi pracami; z obszarów ogólnodostępnych dla stałych użytkowników budynku; w ciągach komunikacyjnych elementy te powinny być usuwane na bieżąco;

- zabezpieczenie na czas prowadzonych prac roślinności znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji;

- zabezpieczenie na czas prowadzonych prac instalacji „obcych” znajdujących się na terenie inwestycji;

- urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej oraz gromadzeniem odpadów, osobno socjalnych oraz budowlanych;

- wywóz i utylizacja urządzeń, materiałów oraz odpadów powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

1.4.2. Roboty budowlane

- demontaż/wymiana drzwi wejściowych,

- zamurowanie, zabetonowania otworów, przebić bruzd wraz z ich otynkowaniem i zabezpieczeniem wodoodpornym jeśli jest potrzebne,

- roboty murarskie i tynkarskie naprawcze,

- wyrównanie ścian, sufitu i podłóg oraz malowanie do standardu wymaganego obecnie przez gestora sieci, w obrębie węzła cieplnego,

- wymiana drzwi, renowacja ściany frontowej, wyrównanie ścian, sufitu i podłóg, w tym schodów wejściowych oraz malowanie do standardu wymaganego obecnie przez gestora sieci i akceptowalnego przez Zamawiającego, w zakresie przedsionka/pomieszczenia zlokalizowanego bezpośrednio przed wejściem do węzła cieplnego z zewnątrz,

- ułożenie posadzki w standardzie wymaganym obecnie przez gestora sieci,

- roboty wykończeniowe.

1.4.3. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania i wod.-kan.

- demontaż urządzeń,

- demontaż armatury odcinająco regulacyjnej.

- demontaż wszystkich rurociągów i instalacji,

- wymiana i/lub montaż urządzeń,

- montaż rurociągów z rur z tworzyw sztucznych PP-R, zgrzewanych, przeznaczonych do tego celu, stabilizowanych wkładką aluminiową,

- montaż manometrów i termometrów tarczowych na każdym odcinku, na którym odczyty mogą się różnić,

- próba szczelności instalacji wraz ze sporządzeniem odpowiedniego protokołu,

- wywóz gruzu, materiałów i urządzeń z demontażu,

- zamkniecie dopływu, spuszczenie oraz uzupełnienie wody w instalacji, sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania,

- regulacja przepływów w instalacji,

- inne prace nie wymienione powyżej, jeśli będą wymagane do prawidłowego i kompletnego wykonania prac z punktu widzenia celu jakiemu służą.

1.4.4. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, dostosowanie do obecnych wymagań gestora sieci (VEOLIA),

- wymiana instalacji niskoprądowej w pomieszczeniu, dostosowanie do obecnych wymagań gestora sieci (VEOLIA),

- wymiana oświetlenia w przedsionku/pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przed wejściem do węzła cieplnego z zewnątrz,

- prace, których konieczność wykonania może wynikać z zakresu wyżej wymienionych prac.

1.4.5. Zagospodarowanie terenu

- wyznaczenie i wydzielenie miejsca dostarczania i przechowywania materiałów i sprzętu,

- wyznaczenie i wydzielenie miejsca dostarczania i przechowywania odpadów,

- zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych roślinności oraz instalacji znajdujących się w najbliższym otoczeniu przed możliwością uszkodzenia.

1.4.6. Przekazanie obiektu do eksploatacji

Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt zapewnić przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów.

Po  zrealizowaniu  zakresu  robót  budowlanych   Wykonawca   przed  odbiorem  robót  wykona i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  zawierającą następujące elementy:

- rysunki powykonawcze pokazujące rzeczywiste położenie elementów instalacji w budynku,

- protokoły prób i sprawdzeń,

- zestawienie użytych materiałów i zastosowanych urządzeń z podaniem ich producenta i dystrybutora,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń,

- oświadczenie kierownika prac o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną,

- inne dokumenty wymagane zawartą umową.

Uwaga:

Wykonawca zapewni stały specjalistyczny nadzór nad prowadzonymi pracami przez osobę uprawnioną w danej specjalności, odpowiednio do wymagań odpowiednich przepisów budowlanych.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Proces odbioru będzie obejmować w szczególności:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i zawartości,

- podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej:

- roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji; brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania; wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, maja spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane dokumenty oraz dokumenty potwierdzające, że zostały one  wprowadzone  do  obrotu,   zgodnie  z  regulacjami  ustawy   o   wyrobach   budowlanych i posiadają wymagane parametry;

- roboty budowlane muszą być wykonane w zgodności z zaakceptowanymi przez Zamawiającego rysunkami roboczymi wykonawczymi, programem funkcjonalno - użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i umową.

  - Skrócony opis istniejącego budynku

Istniejący budynek przy ulicy Banderii 19 jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, czterokondygnacyjnym, z wyodrębnionymi dwma lokalami użytkowymi.

Budynek pochodzi z roku 1930 i został wzniesiony w  tradycyjnej technologii murowanej. W budynku nie ma windy. Budynek jest podpiwniczony. Na poziomie piwnic znajdują się pomieszczenia techniczne służące obsłudze budynku, w tym węzeł cieplny, oraz komórki lokatorskie. Wejście do węzła cieplnego na zewnątrz budynku.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Wymiana instalacji I urządzeń w węźle cieplnym w budynku powinna doprowadzić do poprawy warunków eksploatacji budynku , a w szczegolności wymiany starych skorodowanych rurociągów stalowych na rurociągi z polipropylenu wzmocnionych wkładką aluminiową oraz wymiany urzadzń które znajdują się w bardzo złym stanie technicznym nan owe. Należy zabudować I zapewnić sterowanie urządzeniami węzła cieplnego w zależnosci od temperatury zewnętrznej oraz aktualnego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepło dla podgrzania ciepłej wody użytkowej I przewodzieć zawory I urządzenia umożliwiające bezpośrednie nadążąnie za zmieniającym się zapotrzebowaniem oraz utrzymywaniem temperatury ciepłej wody w instalacji o parametrach zgodnych z wymogami. Nie przewiduje się wykuwania bruzd i lokowania przewodów instalacyjnych w przegrodach budowlanych poza miejscami, w których będzie to konieczne; należy dążyć do prowadzenia instalacji w sposób umożliwiający pełen dostęp do wszystkich elementów systemu. W zakresie świadczenia należy przewidzieć wyposażenie instalacji we wszystkie elementy niezbędne do sprawdzenia paramatrów pracy i  prawidłowego funkcjonowania systemu, w tym do szczególności jego napełnienia, odpowietrzenia i regulacji.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania ogólne

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót budowlanych;

- zabezpieczenia interesów osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- warunków bezpieczeństwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy;

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu prowadzonych prac budowlanych;

- ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac budowlanych.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest:

- oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- oznakowany znakiem budowlanym „B".

Wyroby budowlane wytwarzane według  zasad  określonych  w dokumentacji  projektowej  lub w specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań  potwierdzających,  że spełniają one  oczekiwane  parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań  obciążają  Wykonawcę, a potrzeba    tych    badań    i    ich    częstotliwość    określą    specyfikacje    techniczne    uzgodnione z Zamawiającym.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

- zastosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi;

- sposób   wykonania robót budowlanych  w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno ­ użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia  kontroli  wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia  osoby  (firmy) do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru.

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania umową - inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy;

- odbiór końcowy;

- odbiór przed upływem okresu rękojmi;

- odbiór ostateczny tj. przed upływem gwarancji.

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:

- dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowo - finansowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- użyte wyroby budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy  obiektu - – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy;

- jakość wykonania i dokładność robót budowlanych i wykończeniowych;

- zgodność robót budowlanych z przyjętą dokumentacją projektową;

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie żadnych robót, w tym robót tymczasowych takich jak: urządzenia od transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe (pomosty),  elementy ochronne, itp.

Wykonawca zobowiązany  jest  do przestrzegania przepisów  związanych  z  bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również musi zapewnić pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniającą wymogi sanitarne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i aktualnych szkoleń z zakresu BHP, jak również odpowiednich i aktualnych badań lekarskich dopuszczających pracowników do wykonywania zleconej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokościach.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i środków ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji budowy;

- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania budowy, przez: trwałe wygrodzenie obszaru wykonywania prac, wykonanie zabezpieczeń w pobliżu robot wykonywanych na wysokości, zapewnienie środków pierwszej pomocy medycznej, sprzętu ppoż., oznaczenie dróg ewakuacji z każdego miejsca prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu  tych robot  jak  również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowość do pracy, musi spełniać normy ochrony środowiska  i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Materiały mogą być przewożone  dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robot.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania prac uciążliwych i hałaśliwych, uwzględniając przy tym, że są one prowadzone w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej. Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy Wykonawca będzie utrzymywał w odpowiedniej ilości. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za straty spowodowane pożarem, wywołanym w rezultacie realizacji robot lub personel Wykonawcy, odpowiada Wykonawca.

Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na terenie budowy, na powierzchni jak  i  pod poziomem terenu, odpowiada Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi   Inspektora  Nadzoru   Inwestorskiego  i   zainteresowanych  użytkowników, a także będzie współpracował i dostarczał wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z programem funkcjonalno- użytkowym oraz dokumentacją projektową (zatwierdzoną przez Zamawiającego).

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie nowe, pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do użytkowania i spełniające niniejsze wymagania.

UWAGA:

Program funkcjonalno - użytkowy nie stanowi opracowania wyczerpującego, i Wykonawca powinien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni programu,  a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który  dokona  odpowiednich poprawek, uzupełnień oraz interpretacji.

  - Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca obowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu robot. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy wykona:

- plansze informacyjne budowy

- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe;

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych;

- tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, socjalno- biurowe i higieniczno­sanitarne.

UWAGA:

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji budowy i w takim przypadku powinno się przygotować plany zagospodarowania dla każdej z tych faz. Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu realizacji robot.

Z harmonogramów tych wynikają:

- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych,

- czas wykonania powyższych procesów.

Wykonawca jest obowiązany do zabezpieczenia energii na potrzeby placu budowy. Zamawiający wskaże miejsce poboru mediów dla potrzeb budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediów do miejsc koniecznych dla realizacji prac budowlanych.

Jeśli zajdzie taka potrzeba Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrony przed dostępem osób niepowołanych.

  - Materiały

Należy stosować materiały jednego systemu (producenta). Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności.

Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia

3.1. Wymagania ogólne.

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych należy w szczególności:

- terminowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem technicznym i PFU, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoż.;

- stała obecność w czasie wykonywania prac w budynku osoby z uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych;

- sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

- uzgodnienie terminu prowadzenia prac I wyłączeń;

c) aktualizacja harmonogramu rzeczowego budowy, sporządzonego w ramach dokumentacji projektowej i uzgadnianie każdorazowej aktualizacji z Zamawiającym;

d) zabezpieczenie obszaru budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczenie tablicą informacyjną terenu budowy;

e) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z materiałów własnych oraz przy użyciu własnych maszyn i urządzeń (materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, na żądanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub inny dokument normalizacyjny);

f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzień odbioru końcowego;

g) wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież;

h) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie Kierownika Budowy tj. osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonującej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;

i) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników,

j) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez ochronę mienia, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót;

k) realizowanie inwestycji zgodnie dokumentacją projektową.

2. W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

a) budynek jest zamieszkałym budynkiem wielorodzinnym,

b) realizacja prac będzie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji zamówienia,

c) w zakres przygotowania terenu prowadzenia robót wchodzą m.in. takie prace jak: ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, organizacja ruchu na czas robót, doprowadzenie mediów do miejsca prowadzenia robót zgodnie z określonym przez Wykonawcę zapotrzebowaniem, wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do wbudowania oraz materiałów z demontażu,

d) prace wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku mogą być prowadzone:

- w zakresie robót instalacyjno-budowlanych, których wykonywanie nie będzie powodować wystąpienia jakichkolwiek uciążliwości dla użytkowników obiektu – we wszystkie dni z terminu przewidzianego na ich realizację (dni robocze, soboty, z wyłączeniem niedziel i świąt),

- roboty wewnątrz lokalowe oraz roboty uciążliwe (powodujące: nadmierny hałas, zapylenie - kurz budowlany, mogą być wykonywane w terminie uzgodnionym z Najemcami lokali,

- roboty instalacyjne powodujące wystąpienie zakłóceń i przerw w dostawie ogrzewania dla poszczególnych lokali – w terminie uzgodnionym z Najemcami lokali,

e) wykonawca powinien w sposób szczególny mieć na uwadze wszelkie instalacje istniejące w budynku w sąsiedztwie prowadzonych prac;

f) zamawiający wymaga prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia;

g) wykonawca zobowiązany jest, każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych do uporządkowania terenu budowy;

h) wykonawca jest zobowiązany, przy realizacji robót, do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży teren budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

i) gruz, materiały, urządzenia i elementy pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować;

j) miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;

k) transport materiałów i urządzeń będzie odbywał się w sposób, drogami i na warunkach uzgodnionych po przeprowadzaniu wizji lokalnej z Zamawiającym.

3. Wykonawca wyznaczy kierownika budowy. Kierownikiem budowy musi być osoba wskazana w ofercie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zakres zadań, obowiązków i uprawnień kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić stały, ciągły, nadzór techniczny i osobowy nad prowadzonymi robotami i podległymi pracownikami, poprzez w szczególności stałą obecność kierownika budowy lub kierownika robót.

3.2. Dokumenty budowy.

1.  Do istotnych dokumentów budowy zalicza się:

a) dokumenty wchodzące w skład umowy,

b) protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy,

c) projekt wykonawczy instalacji,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

e) sprawozdania ze spotkań i narad koordynacyjnych na budowie,

f) protokoły odbioru robót,

g) korespondencja dotycząca budowy,

h) protokoły z prób, badań i pomiarów,

i) dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów,

j) dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

k) dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.

3.3 Odbiory.

Roboty i urządzenia dostarczone w ramach zamówienia podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi końcowemu robót oraz odbiorowi pogwarancyjnemu, które będzie miało miejsce tuż przed upływem okresu gwarancji.

1. W trakcie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych i instalacyjnych Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz dokona odbioru końcowego.

2. Do odbioru końcowego robót związanemu z odbiorem, Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, spełniające wymagania ustawy Prawo Budowlane.

3. Roboty budowlane będą odbierane, przez Inspektora Nadzoru i komisję powołaną przez Zamawiającego, na podstawie protokołów odbioru. W trakcie realizacji zamówienia występować będą następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy (dokumentacji projektowej),

c) odbiór końcowy robót,

d) odbiór pogwarancyjny.

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;

b) będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót;

c) odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

d) gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca oficjalnym pismem złożonym w sekretariacie TZOM Młynów ul. Wawelberga 15 01-188 Warszawa i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru drogą mailową i telefonicznie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia;

e) jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet informacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

5. Odbiór częściowy robót

Częściowy odbiór robót – zgodnie z zapisami Umowy.

6. Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę poprzez odpowiednie zawiadomienie Zamawiającego z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie również inspektora nadzoru inwestorskiego.

a. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową

b. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

7. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (jeśli wystąpiły) w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej obejmującej: całość dokumentacji w formie pliku pdf oraz w postaci plików umożliwiających edycję dokumentacji z rozszerzeniem doc, dwg) ,

b) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

f) protokoły odbiorów zanikających,

g) certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiały,

h) inne dokumenty wskazane w umowie.

8. W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego, a wady ujawnione w trakcie czynności odbioru robót: jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo:

a) nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie – jeżeli stwierdzone wady mogą być usunięte; z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół;

b) termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja i stwierdza ich wykonanie;

c) odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte; z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.

9. Po zakończeniu okresu gwarancji wskazanego w ofercie Wykonawcy zostanie dokonany odbiór pogwarancyjny:

a) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej elementów przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego robót,

b) odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad, jeśli takie zostaną stwierdzone i termin dla ich usunięcia

3.4.  Zasady przygotowania oferty przez Wykonawcę.

1. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien:

a) zapoznać się z Programem funkcjonalno-użytkowym,

b) wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do zakresu robót opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

2. Staranne przygotowanie oferty powinno obejmować :

a) wykonanie czynności wymienionych w SIWZ,

b) analizę zadania w celu określenia czy w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawarta jest dostateczna ilość informacji do zaprojektowania niezbędnych robót budowlano – instalacyjnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Ponadto Wykonawca winien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji przedmiotu zamówienia, niezbędne do oddania w użytkowanie instalacji. Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, że wymagania Zamawiającego są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to winien on w swojej ofercie i cenie ująć takie rozwiązania wraz z uzasadnieniem.

4. Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

5. W ofercie należy uwzględnić w szczególności:

a) koszt projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej;

b) koszt budowy oraz innych robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

c) koszt przeniesienia istniejących instalacji kolidujących z robotami wykonywanymi w ramach umowy;

d) koszty wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu inwestycji. Brak takiej wizji pozostaje elementem ryzyka po stronie Wykonawcy przy szacowaniu kosztów inwestycji i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

3.5. Pozostałe Wymagania

a. Wykonawca pisemnie przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe: kierownika/zastępcy kierownika budowy/inżyniera budowy/osób/projektantów odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych części dokumentacji projektowej oraz wykonanie przedmiotu zamówienia (imię nazwisko, nr telefonu kontaktowego bezpośrednio do każdej z tych osób, adres email), a także dyspozytora oraz osoby odpowiedzialnej za działania związane z wypełnieniem zobowiązań określonych wynikających z udzielnej gwarancji i rękojmi na okres zawarty w Ofercie Wykonawcy.

b. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginalną dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą z wszystkimi niezbędnymi protokołami z wykonanych prób, testów i pomiarów oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje ruchowe itp.

c. Zamawiający wymaga, aby roboty instalacyjne i budowlane były wykonane na wysokim poziomie jakościowym.

d. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów. Wykonawca musi dysponować dokumentami potwierdzającymi, że wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane parametry techniczno-użytkowe.

e. Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający określił wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia jako wynagrodzenie ryczałtowe.

f. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie sporządzania Programu Funkcjonalno-Użytkowego lub dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, jakby stanowiły jeden z elementów zawartej umowy. Uznaje się, że wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w umowie, nie powodując jej podwyższenia.

g. Wykonawca przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

zabezpieczenia interesów osób trzecich,

ochrony środowiska,

warunków bezpieczeństwa pracy,

zabezpieczenia mienia własnego i Zamawiającego w czasie wykonywania zamówienia,

ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy.

h. Zamawiający zastrzega, że części zamienne / zapasowe / eksploatacyjne. oraz serwis dostarczonych urządzeń (podzespołów) muszą być dostępne na terenie Polski. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne informacje dotyczące profesjonalnych podmiotów (w ilości co najmniej 3), które mogą świadczyć usługę dostawy części zamiennych / zapasowych / eksploatacyjnych oraz serwis i konserwację dostarczonych w ramach zamówienia urządzeń, po zakończeniu świadczenia usług przez Wykonawcę.

i.  Wykonawca zobowiązany jest do wspierania, współpracy z podmiotami, które mogą zostać wskazane przez Zamawiającego, których działania i wykonywanie działania w obiekcie takiej współpracy lub wsparcia mogą wymagać.

k. Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej i ustnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku oględzin i ustaleń własnych Wykonawcy.

l. W przypadku nieposiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt.

m. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zamawiający może kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne pod względem jakościowym i użytkowym z wymaganiami norm, przepisów prawa i wytycznymi Zamawiającego. Ewentualne koszty takich kontroli będzie ponosić Wykonawca.

n. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko.

o. Wszystkie dokumentacje dostarczone Zamawiającemu, m.in. dokumentacje dla konserwatora obiektu, niezbędne instrukcje itp., mają być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i napisane w języku polskim.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

II.1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Zamawiający oświadcza, że budynek położony przy ul. Banderii 19 
w Warszawie stanowi własność m.st. Warszawy, a realizacja zadania wymiany instalacji węzła cieplnego została powierzona Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uchwałą nr 4940/2009 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 08 grudnia 2009 r.

- Administrującym lokalami jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70 w Warszawie.

II.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia

a. Zaplanowane przez Zamawiającego zamierzenie inwestycyjne (projektowe i budowlane) wykonać należy zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.

b. Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

c. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

d. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i samorządowe oraz pozostałe regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

e. Najważniejsze z przepisów prawnych związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  - Prawo zamówień publicznych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych;

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Inne obowiązujące przepisy.