Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na termomodernizacji budynków gminnych zlokalizowanych w Biskupcu przy ulicy:

- ul. Wojska Polskiego 3,

- ul. Chrobrego 8,

- ul. Chrobrego 17.

Wszystkie budynki objęte zamówieniem są wpisane do rejestru zabytków. Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami właściwego konserwatora zabytków.

Zakres opracowania dokumentacji

Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

- inwentaryzacja budynków

- remont dachu,

- remont elewacji oraz części wspólnych budynków,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie ścian od wewnątrz budynku,

- docieplenie połaci dachowej,

- remont dojść do budynków,

- modernizację systemu centralnego ogrzewania (c.o.),

- wykonanie audytu energetycznego,

- wykonanie badań konserwatorskich.

Wymagania dotyczące dokumentacji

Oferta powinna obejmować wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej, w tym:

a) wykonanie projektu budowlanego oraz technicznego opracowanego na aktualnych podkładach geodezyjnych: w formie pisemnej – 5 egzemplarzy; w formie elektronicznej – 1 egzemplarz (format PDF oraz edytowalny: DWG, DOC, ATH),

b) sporządzenie aktualnych podkładów geodezyjnych,

c) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – o ile wymagane,

d) wykonanie niezbędnych badań geologicznych – o ile wymagane,

e) uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami działek (jeżeli dotyczy),

f) uzgodnienia z właściwymi instytucjami,

g) uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót,

h) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.: w formie pisemnej – 2 egzemplarze, w formie elektronicznej – 1 egzemplarz,

i) sporządzenie planu BIOZ dla każdego projektu,

j) opracowanie kosztorysów: inwestorskiego, ślepego, przedmiaru robót, w formie pisemnej – 2 egzemplarze, w formie elektronicznej edytowalnej – 1 egzemplarz.

Dodatkowe wymagania

Wykonawca zobowiązany jest do:

- uwzględnienia wymagań konserwatorskich na każdym etapie opracowania dokumentacji,

- uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych,

- pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- uzgodnień projektowych (w tym z PZUDP w Olsztynie),

- wykonania map sytuacyjno-wysokościowych,

- badań, ekspertyz i opracowań branżowych.