Znak postępowania: SOO-IT.271.2.2026				Załącznik nr 17 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa akumulatorów do UPS

- Dostawa 10 kaset akumulatorów do UPS:

Minimalne wymagania:

Rodzaj akumulatora: uniwersalne, do pracy buforowej, do UPS

Żywotność akumulatora: min. 5 lat

Napięcie akumulatora: 12V

Pojemność akumulatora: min 816VAh

Zastępuje pakiety APC RBC: RBC55

Gwarancja: min. 24 miesiące

Akumulator musi pasować i współpracować z zestawem rozszerzającym APC SUA48XLBP do UPS APC Smart-UPS 3000XL (SUA3000XL I)

Wykonawca dostarczy produkt nowy, nie używany w opakowaniu do siedziby zamawiającego na II piętro budynku do pomieszczenia 314.

Jedna kaseta akumulatorowa składa się z 2 akumulatorów typu RBC55