| ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD KOMUNALNY „PGM” 41-500 CHORZÓW, UL. BAŁTYCKA 8 |  |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie robót budowlanych – instalacja domofonowa |  |
| TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |

OPRACOWAŁA: Monika Kubacka

Marzec 2026r.

- WSTĘP

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest montaż lub wymiana systemów domofonowych w budynkach będących z zarządzie ZK PGM zgodnie z załączonym przedmiarem robót

  - ZAKRES STOSOWANIA:

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

32552600-3 – Domofony

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

| Adres | Zakres prac |
| --- | --- |
| Siemianowicka 49 | Montaż kompletnego cyfrowego systemu domofonowego wraz z instalacją i robotami towarzyszącymi |
| Mazurska 14 | Wymiana kompletnego cyfrowego systemu domofonowego wraz z instalacją i robotami towarzyszącymi |
| Cmentarna 3 | Wymiana kompletnego cyfrowego systemu domofonowego wraz z instalacją i robotami towarzyszącymi |
| Mielęckiego 34 | Montaż kompletnego cyfrowego systemu domofonowego wraz z instalacją i robotami towarzyszącymi |
| Powstańców 60A | Wymiana kompletnego cyfrowego systemu domofonowego wraz z instalacją i robotami towarzyszącymi |
| 3 Maja 193 | Wymiana kompletnego cyfrowego systemu domofonowego wraz z instalacją i robotami towarzyszącymi |
| Truchana 18 | Wymiana kompletnego cyfrowego systemu domofonowego wraz z instalacją i robotami towarzyszącymi |
| Gałeczki 50A | Wymiana kompletnego cyfrowego systemu domofonowego wraz z instalacją i robotami towarzyszącymi |

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych podczas realizacji robót.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe na osobach trzecich podczas prowadzonych robót budowalnych

- WYKONANIE ROBÓT:

- Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych winny dokonywać osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe - G1-E

- Instalację domofonową montować pod warstwą tynku, stosować osprzęt podtynkowy

- Centrale domofonowe zasilać z obwodów administracyjnych,

- Z uwagi na unifikację systemów we wszystkich budynkach stosować wyłącznie urządzenia produkcji LASKOMEX, chyba że zadanie dotyczy rozbudowy systemu już istniejącego wówczas należy zastosować produkt kompatybilny z już zamontowanym na danej nieruchomości

- do każdego systemu wykonawca przekazuje kartę kodową z systemu domofonowego

- wkładki do zamków winny być wkładkami powtarzanymi, a w przypadku konieczności zamknięcia wejścia tylnego do budynku drzwi frontowe i tylne powinny posiadać ten sam klucz

# KONTROLA JAKOŚCI

# Polega na wykonaniu prób funkcjonalnych systemów domofonowych oraz ocenie sposobu i jakości montażu instalacji i urządzeń.

# OBMIAR ROBÓT

Rozliczenie robót następuje w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o rzeczywiste obmiary robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego..

# ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, który zostanie dokonany na podstawie oceny wizualnej, przekazanych dokumentów: karty kodowej oraz szkicu instalacji domofonowej

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999r.

- w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836)

- - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

- technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- - Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997r., Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami)

- - PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- - PN-IEC 60364-4-41 wrzesień 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- - PN-86/E-05003/01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

- - PN-IEC 61024-1– Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- - PN-IEC 61024-1-2 kwiecień: 2002 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne;