## List1
ZSP.KG.260.19.2026.BW
Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odporności, w Komponencie A "Odporność i konkurencyjność gospodarki" jako inwestycja A3.1.1 "Wsparcie rozwoju nowoczesngo kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie".
Załącznik nr 2
Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia
Warunki dostawy: Przedmiot zamówienia określa niniejszy „Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia”. Realizacja zadania polegała będzie na dostawie fabrycznie nowego sprzętu do Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu w dziedzinie energetyka pod adres: ul. Francuska 6, 59-900 Zgorzelec. W ramach dostawy należy dokonać wszystkich czynności potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Strony ustalają: Gwarancja 24 m-ce
Rozwiązania równoważne:
1. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 2. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego „Formularza cenowego - opisu przedmiotu zamówienia” skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Dydaktyczne stanowiska fotowoltaiczne na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności w Zgorzelcu
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Uczczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto zestawu | Stawka podatku vat (%) | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (7*8)+7=9 | 6*7=10 | (10*8)+10=11
1 | OGNIWA FOTOWOLTAICZNE STANOWISKO EGZAMINACYJNE | Części składowe zestawu: Stelaż montażowy pionowy złożony z: - płyty roboczej o wymiarach: 980 mm x 980 mm wykonaniej z blachy perforowanej ocynkowanej lub nierdzewnej (możliwość wielokrotnego montowania instalacji fotowoltaicznej) - stelażu z profili aluminiowych - regulatora ładowania - inwertera DC/AC - odbiorników DC i AC w postaci wentylatorów i lamp akumulator - zestawu przewodów elektrycznych (niezbędnych do wykonania połączeń). Wersja z możliwością montażu pojedynczego panelu fotowoltaicznego na dachu skośnym - 2 x panel fotowoltaiczny min. 100 W, polikrystaliczny lub monokrystaliczny - atrapa dachu wykonana na konstrukcji z profili aluminiowych wyposażona w 4 kółka z hamulcem - pokrycie dachu – blachodachówka (inny typ pokrycia dachowego – do uzgodnienia z producentem) - system montażowy do montażu paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym blachodachówką (lub uzgodnionym innym typem pokrycia) - plansza dydaktyczna z instrukcją montażu. Moduł oświetleniowy ze statywem: - moduł 4 lamp halogenowych do oświetlania paneli fotowoltaicznych, umożliwiający ich użytkowanie w laboratorium |  | zestaw | 2 |  | 23%
2 | Fotowoltaika 2x20W - stanowisko przeznaczone do eksperymentowania z rzeczywistym systemem fotowoltaicznym | Części składowe zestawu: Anodyzowana, aluminiowa rama, wyposażona w 4 kółka, hamulce, elementy mechaniczne umożliwiające regulację kąta położenia paneli fotowoltaicznych i wysokość lamp halogenowych 2x Panel fotowoltaiczny z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego o mocy 20 W 2x Lampa halogenowa 500 W z wyłącznikiem Linijka stalowa wskazująca wysokość lamp halogenowych Panel kontrolno-pomiarowy zawierający: - inwerter 12 V DC / 230 V AC, - regulator ładowania 12/24 V, - łączniki 2-biegunowy, - łączniki krzywkowe; - wyłącznik główny, - odbiornik elektryczny 12 V DC z obudową (źródło światła), - odbiornik elektryczny 12 V DC (wentylator) - odbiornik elektryczny 230 V AC z obudową (źródło światła), - odbiornik elektryczny 230 V AC (wentylator) - akumulator; 12 V, min.8 Ah, - gniazda bananowe; czerwone, 4 mm, 10 A, 60 V DC - gniazda bananowe; czarne, 4 mm, 10 A, 60 V DC - gniazda bananowe; czarne, 4 mm, 20 A, 1 kV - gniazdo bananowe; niebieskie, 4 mm, 20 A, 1 kV - regulowany odbiornik rezystancyjny o mocy co najmniej 40 W - wyłącznik bezpieczeństwa - diody LED sygnalizujące zasilanie w obwodach Panel zabezpieczający zawierający: - wyłącznik nadprądowy; - wyłączniki różnicowo-prądowy; Akcesoria: - multimetry cyfrowe - przewody pomiarowe; czarne, 4 mm 1 kV, 24 A - przewody pomiarowe; niebieskie, 4 mm, 1 kV, 24 A - przewody pomiarowe; czarne, 4 mm, 60 V DC, - przewody pomiarowe; czerwone, 4 mm, 60 V - wyświetlacz zbiorczy wyświetlający dane tj.: napicie i natężenie prądu, nasłonecznienie i temperatura. |  | zestaw | 2 |  | 23%
RAZEM
UWAGA!
Zmiana stawki podatku VAT określonej przez Zamawiającego, bez jego zgody spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
……………………………………………………………….. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Arkusz1
Część I – Traktorek – kosiarka
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) | Jednostka miary | Ilość
1 | Traktorek-kosiarka | STIHL RT 6127ZL | sztuka | 1
2 | Łańcuchy Śnieżne kompatybilne z napinaczami do kół tylnych traktorka | STIHL RT 6127ZL | sztuka | 2
3 | Pług śnieżny | STIHL RT 6127ZL | sztuka | 1
4 | Deflektor | STIHL RT 6127ZL | sztuka | 1
Część II –Zamiatarka zewnętrzna
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) | Jednostka miary | Ilość
1 | Zamiatarka zewnętrzna | CEDZM05PRO-E | sztuka | 1
2 | Pług |  | sztuka | 1
Część III- Wykaszarka spalinowa
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Model i producent oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) | Jednostka miary | Ilość
1 | Wykaszarka spalinowa | STIHL FS 235 | sztuka | 1