Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4510000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

4526310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261100-5  - Wykonywanie konstrukcji

45220000-5- Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6- Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych

45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 Kładzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45422000-1 Roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45210000-2 Roboty w zakresie budynków,

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych,

45314320-0 Instalacja siły,

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego,

45231000-5 Sieci elektroenergetyczne, Sieci zewnętrzne silnoprądowe  i niskoprądowe,

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych,

45314300-3 Kładzenie infrastruktury kablowej,

45314300-4 Kładzenie kabli,

45314320-0 Instalacja siły,

45216112-2 Instalacje elektryczne wewnętrzne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
                  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotłów

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie klimatyzacji

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
                  45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poprawa dostępności do obiektów ZOZ Ropczyce

ZADANIE II : Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim ,  Zagorzyce 190 ; Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim , Iwierzyce 81  ; Filia  Przychodni Rejonowej w Ropczycach, Niedźwiada 10

Obiekt :

1. Budynek Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach, Niedźwiada 10

2. Budynek Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim , Iwierzyce 81

3. Budynek Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim, Zagorzyce 190

1. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres robót do wykonania zgodnie z opracowanym Projektem wykonawczym branży architektonicznej , elektrycznej i sanitarnej oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarami robót budowlanych dla poszczególnych budynków objętych opracowaniem.

- Wymiana posadzek, malowanie ścian  w pomieszczeniach komunikacji  , wymiana oświetlenia

- Montaż systemu FON

- Zakup i montaż tabliczek informacyjnych , pochwytów ułatwiających przemieszczanie w pomieszczeniach komunikacji oraz na klatce schodowej ,poręczy  zgodnie ze standardami POZ

- Remont pomieszczeń higieniczno sanitarnych będących w obszarze opracowania ,

- Remont gabinetów lekarskich zgodnie z projektem wykonawczym

- Wymiana posadzek oraz malowanie ścian w pomieszczeniach pomocniczych, magazynach , szatniach i pomieszczeniach socjalnych ,

- Demontaż i montaż nowych drzwi wewnętrznych według opracowań,

- Remont rejestracji w budynkach przychodni ,

- Wyznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami dostępności POZ

- Poszerzenie chodnika z kostki brukowej

- Wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej

- Wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych  wg projektów branżowych

2. Podstawa opracowania

Projekt przewiduje pełne dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie elementy funkcjonalne i komunikacyjne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić komfort, bezpieczeństwo oraz swobodny dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym zapewnienie odpowiednich ciągów komunikacyjnych, szerokości drzwi, pochylni oraz innych udogodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Podstawa opracowania :

- Pomiary inwentaryzacyjne

- Dokumentacja projektowa

- Wizja lokalna i zakres opracowania

- Obowiązujące Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczące: konstrukcji, ochrony ppoż., bhp, ochrony środowiska.

2. 1. Budynek Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach, Niedźwiada 10

1. Dane Ogólne :

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ropczycach

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce

2. Lokalizacja :

Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach, Niedźwiada 10, 39-107 Niedźwiada , działka nr ewid.: 6377 Jedn. Ewid.: 181503_5 Obręb ewid.: 0006 Niedźwiada Powiat: ropczycko-sędziszowski

3. Opis przewidzianych robót

W zakresie przewidzianych prac:

- Roboty zewnętrzne

- Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem pasów poziomych i pionowych zgodnie ze standardami dostępności POZ

- Demontaż istniejącej kostki brukowej oraz wykonanie podbudowy pod nowe nawierzchnie z kostki brukowej

- Montaż poręczy przy schodach zewnętrznych oraz oznaczenie krawędzi stopni fakturą ostrzegawczą

- Demontaż płytek za schodów pochylni i spocznika oraz klejenie nowych

- Montaż balustrady i pochwytów

- Montaż FON oraz kolorowych oznaczeń, wycieraczek

- Prace wewnętrzne

- Prace rozbiórkowe w zakresie istniejącej posadzki,

- Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – zgodnie z częścią graficzną,

- Demontaż okładzin oraz warstw powłok malarskich ściennych wewnętrznych,

- Demontaż urządzeń sanitarnych z obecnych pomieszczeń sanitarnych objętych remontem,

- Demontaż istniejących instalacji eklektycznych oraz sanitarnych w ramach ich przebudowy

- Izolacje przeciwwilgociowe

- W pomieszczeniach komunikacji, przedsionka, gabinetów oraz pomieszczeń pomocniczych (magazyny, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie pomocnicze) projektuje się nową posadzkę w postaci wykładziny winylowe

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje się wymianę nawierzchni podłóg i ścian

- Zmiana kolorystyki ścian komunikacji

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

- Wyposażenie pomieszczeń

- Zakup siedziska dla pacjentów w pomieszczeniach komunikacji

- Zakup lady rejestracyjnej

- Instalacja „ białego montażu ”

- Montaż osprzętu elektrycznego

- Wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych  wg projektów branżowych

- Dostawa i montaż wyposażenia

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

2.2. Budynek Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim , Iwierzyce 81

1. Dane Ogólne:

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ropczycach

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce

2. Lokalizacja :

Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim , Iwierzyce 81 , na działkach nr ewid. 644/1, 643/2 obręb 0003 Iwierzyce, jedn. Ewid. 181501_2.  Teren inwestycji pod planowany remont budynku przychodni w Iwierzycach, znajdującego się na działkach nr ewid. 644/1, 643/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi. Układ komunikacyjny pozostaje bez zmian, nie jest objęty opracowaniem.

3. Opis przewidzianych robót

W zakresie przewidzianych prac:

- Roboty zewnętrzne

- Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem pasów poziomych i pionowych ,

- Demontaż istniejącej kostki brukowej oraz przygotowanie terenu pod nowe nawierzchnie z kostki brukowej i poszerzenie chodnika ,

- Poszerzenie pochylni prowadzącej do głównego wejścia budynku ,

- Montaż poręczy przy schodach zewnętrznych oraz oznaczenie krawędzi stopni fakturą ostrzegawczą ,

- Demontaż płytek za schodów pochylni i spocznika oraz klejenie nowych ,

- Montaż balustrady i pochwytów przy schodach zewnętrznych,

- Montaż FON oraz kolorowych oznaczeń, wycieraczek ,

- Roboty wewnętrzne

- Prace rozbiórkowe w zakresie istniejącej posadzki,

- Prace rozbiórkowe w zakresie ścian działowych wewnętrznych,

- Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej ,

- Demontaż okładzin oraz warstw powłok malarskich ściennych wewnętrznych,

- Demontaż urządzeń sanitarnych z obecnych pomieszczeń sanitarnych objętych remontem ,

- Demontaż istniejących instalacji w ramach ich przebudowy,

- Izolacje przeciwwilgociowe

- W pomieszczeniach poczekalni, rejestracji, pomieszczenia socjalnego oraz gabinetów wymiana  posadzki na wykładziny winylowe

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wymiana nawierzchni podłóg i ścian

- Malowanie ścian w pomieszczeniach komunikacji

- Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej

- Wyposażenie pomieszczeń w siedziska dla pacjentów w pomieszczeniach komunikacji oraz zakup lady recepcyjnej ,

- Instalacja „ białego montażu ”

- Montaż osprzętu elektrycznego

- Wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych  wg projektów branżowych

- Dostawa i montaż wyposażenia

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

2.3  Budynek Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim , Zagorzyce 190

1. Dane Ogólne:

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ropczycach

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce

2. Lokalizacja :

Teren inwestycji pod planowany remont obejmuje budynek ZOZ w Ropczycach – Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim, Zagorzyce, zlokalizowanej pod adresem Zagorzyce 190 oraz działkę nr ewid. 3307 obręb 0014 Zagorzyce, jedn. Ewid. 181504_5

3. Opis przewidzianych robót :

W zakresie przewidzianych prac:

- Roboty zewnętrzne

- Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem pasów poziomych i pionowych

- Demontaż istniejącej kostki brukowej  i wykonanie podbudowy pod nowe nawierzchnie z kostki brukowej oraz poszerzenie chodnika

- Demontaż istniejącej pochylni na gruncie oraz wykonanie pochylni z kostki brukowej wraz z balustradą

- Demontaż płytek ze schodów, pochylni i spocznika  oraz klejenie nowych płytek

- Poszerzenie spocznika schodów zewnętrznych i montaż balustrady oraz pochwytów na schodach , montaż kontrastowych oznaczeń przy schodach i wycieraczek

- Montaż FON

- Montaż osprzętu elektrycznego poprzez zastosowanie zewnętrznej oprawy LED ,

- Wykonanie instalacji elektrycznych wg projektów branżowych

- Dostawa i montaż wyposażenia

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

6. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wszystkie wymagania Zamawiający określa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty należy wykonywać w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości dla sąsiadów.

7. Przekazanie oraz zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być tożsama z wersją papierową.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów.

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę ofertową.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową. Wykonawca w cenie ofertowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane  z organizacją budowy.

8.  Wytyczne dot. Materiałów.

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Zamawiającego. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania różnych materiałów. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Zamawiającego.

9. Dane o charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Brak zagrożeń dla środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko oraz zapobiegający jego zanieczyszczeniu i degradacji.

10. Odbiory techniczne

Na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego (w terminie obowiązywania umowy) po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. W ciągu 7 dni Zamawiający powoła komisję odbiorową i rozpocznie czynności związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza).

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu.

• Wyniki pomiarów po montażowych, rozruchowych.

• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

• Badania i odbiory Techniczne UDT.

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Pozostałe wymagania Zamawiający określił w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

11. Ochrona osób trzecich

Roboty prowadzone będą na terenie będącym własnością Zamawiającego – nie nastąpi naruszenie interesów osób trzecich.

12. Uwagi końcowe.

• Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

• Do budowy stosować materiały posiadające atesty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania.

• Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Montaż rusztowań ma być przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane.

13. Wytyczne i warunki wykonania

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

TERMIN WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

3 miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy .

Płatności za wykonane roboty budowlane będzie odbywała się zgodnie z zapisami wzoru umowy załączonej do SWZ.

Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. poz. 2778).

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Z 2019 poz. 831)

 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 1392).

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402).

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:
 Oferta powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.

 Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać
obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy
powiązane i normy.

 Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
 Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie
z obowiązującymi normami.

 Okres gwarancji na roboty, materiały, urządzenia i osprzęt zgodnie z ofertą.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od ich ujęcia w przedmiarach. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, kosztorysu szczegółowego stanowiącego rozbicie ceny ryczałtowej na elementy składowe zamówienia.

Kosztorys szczegółowy będzie zawierał:

• stronę tytułową obejmującą: nazwę zamówienia, łączną cenę netto, kwotę podatku VAT, cenę brutto, imię i nazwisko osoby sporządzającej oraz datę sporządzenia,

• zestawienie wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze robót

• zestawienie wartości robót w podziale na branże lub elementy scalone (jeżeli dotyczy).

Kosztorys szczegółowy będzie miał charakter pomocniczy, będzie służył celom rozliczeniowym, sprawozdawczym oraz kontrolnym, w tym w szczególności związanym z dofinansowaniem inwestycji, i nie będzie stanowił podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie Wykonawcy.

Nieprzedłożenie kosztorysu szczegółowego w wyznaczonym terminie będzie mogło stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy z Wykonawcą.