## Przedmiar roboty budowlane
P R Z E D M I A R
PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO "BAJKA" w BUCZKOWICACH - ETAP I
Roborty Budowlane
L.p. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość
1 |  | Roboty związane z ochroną P.Poż.
1.1 | KNR 4-01 0354-08 | Demontaż i utylizacja istniejących drzwi do wymiany na ppoż (drzwi na klatkę schodową boczną i drzwi zewnętrzne z bocznej klatki) | m2 | 8
1.2 | KNR 4-01 0212-03 | Wykonanie otworu w dachu pod klapę dymową | m3 | 1.9
1.3 | KNR 2-01 0307-02 | Załadunek na taczki materiału z rozbiórek i wywóz na 10m (docelowo poza budynek) | m3 | 1.37
1.4 | KNR 4-01 0105-07 | Wywóz taczkami materiału z rozbiórek (dodatkowe 60m) Krotność = 6 | m3 | 1.37
1.5 | KNR 4-04 1101-02 | Załadunek i transport odpadów z terenu rozbiórki na odległość do 1 km | m3 | 1.37
1.6 | KNR 4-04 1101-05 | Transport odpadów z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (docelowo do 10 km) Krotność = 9 | m3 | 1.37
1.7 | kalk. własna | Koszty utylizacji i składowania odpadów | kpl. | 1
1.8 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż klapy dymowej na klatce schodowej | szt. | 2
1.9 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż ścianek aluminiowych EI60 z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi EI30 S200 o świetle przejścia 170/200 z zamkiem antypanicznym - 2,62*4,00m | szt. | 1
1.10 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż ścianek aluminiowych EI60 z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi EI30 o świetle przejścia 170/200 z zamkiem antypanicznym - 2,65*2,85m | szt. | 1
1.11 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 o świetle przejścia 150/210 z zamkiem antypanicznym - 1,60*2,50m | szt. | 1
1.12 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż ścianki aluminiowej EI60 z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydłowymi EI30 o świetle przejścia 130/200 z zamkiem antypanicznym - 1,60*2,50m | szt. | 1
1.13 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż drzwi drewnianych 100/200 EIS30 (boczna klatka schodowa) | szt. | 3
1.14 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż drzwi drewnianych 100/200 (boczna klatka schodowa) | szt. | 1
1.15 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż drzwi 80/200 EI30 (piwnica) | szt. | 3
1.16 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż drzwi drewnianych 100/200 EIS30 | szt. | 6
1.17 | KNR 4-01 0902-04 | Dostawa i montaż drzwi 90/200 EI30 | szt. | 2
1.18 | Kalkulacja własna | Doposażenie drzwi klatki schodowej w siłowniki do napowietrzania | kpl. | 3
1.19 | Kalkulacja własna | Wyposażenie budynku w gaśnice proszkowe GP-4/ABC - zgodnie z zaleceniami ekspertyzy P.Poż | szt. | 11
1.20 | Kalkulacja własna | Wyposażenie kuchni w dodatkową gaśnicę do gaszenia grupy pożarów F ( gaszenie tłuszczy i olejów ) | szt. | 1
1.21 | Kalkulacja własna | Demontaż i montaż nowego włazu na poddasze o klasie odporności ogniowej EI30 | kpl. | 1
1.22 | Kalkulacja własna | Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństaw Pożarowego | kpl. | 1
2 |  | Roboty wykończeniowe
2.1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków w miejscach domurowań i rozkuć | m2 | 115.02
2.2 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe pod powierzchnie malowane ścian w pomieszczeniach po bruzdowaniu dla nowych tras elektrycznych | m2 | 2949.66
2.3 | KNR 4-01 1202-04 | Dwukrotne malowanie ścian w pomieszczeniach po bruzdowaniu dla nowych tras elektrycznych | m2 | 2949.66
2.4 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe pod powierzchnie malowane sufitów w pomieszczeniach po bruzdowaniu dla nowych tras elektrycznych | m2 | 1264.43
2.5 | KNR 4-01 1202-04 | Dwukrotne malowanie sufitów w pomieszczeniach po bruzdowaniu dla nowych tras elektrycznych | m2 | 1264.43

## Przedmiar instalacja elektryczn
P R Z E D M I A R
PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO "BAJKA" w BUCZKOWICACH - ETAP I
Instalacja Elektryczna
L.p. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość
1 |  | Montaż PWP, wyniesienie układu pomiarowego, wymiana WLZ, pionów
1.1 | KNR-W 4-03 1129/02 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0m2 | szt | 4
1.2 | KNR-W 4-03 1129/03 | Demontaż tablic licznikowych | szt | 3
1.3 | KNR 4-03 1146/02 | Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 1m2 z wnęki rozdzielczej | szt | 3
1.4 | KNR 508 812/1 | Przepięcie, zaślepienie istniejącej instalacji | szt | 22
1.5 | KNR 4-03 1010/17 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu betonowym | szt | 2
1.6 | KNR 4-03 1010/18 | Mechaniczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu betonowym | szt | 6
1.7 | KNR 2-01 0701/01.3 | Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 1,0m | m | 10
1.8 | KNNR 5 0706/01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 5
1.9 | KNNR-W 5 0707/02 | Ręczne układanie kabli 4xYKXS 1x50mm2 o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych | m | 20
1.10 | KNNR-W 5 0605/08 | Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III | m | 20
1.11 | KNNR-W 5 0605/05 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III | m | 10
1.12 | KNR-W 5-08 0617/01 | Łączenie przewodów instalacji przez spawanie bednarki o przekroju 120mm2, w wykopie | szt | 5
1.13 | KNR 2-01 0704/01.4 | Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 1,0m | m | 10
1.14 | KSNR 5 101/1 | Montaż złącza kablowego - ZK-PWP certyfikowanego wraz z wysposażeniem | kpl | 1
1.15 | KSNR 5 101/1 | Montaż układu pomiarowego ZK/PP | kpl | 1
1.16 | KNR 5-08 0404/03 | Montaż konstrukcji rozdzielnicy głównej RG - zgodnie ze schematem E-5 | szt | 1
1.17 | KNR 4-03 1003/12 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm | otworów | 12
1.18 | KNR 4-03 1003/07 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm | otworów | 16
1.19 | KNR 4-03 1001/23 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RL37 w podłożu ceglanym | m | 20
1.20 | KNR 5-08 0110/03 | Rury winidurowe o średnicy do 37mm układane na tynku na gotowych uchwytach | m | 20
1.21 | KNR 4-03 1001/09 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RL22 w podłożu ceglanym | m | 141
1.22 | KNR 5-08 0207/03 | Wciąganie do rur przewodów N2XH 5x4 | m | 25
1.23 | KNR 5-08 0207/03 | Wciąganie do rur przewodów N2XH 5x6 | m | 152
1.24 | KNR 5-08 0207/03 | Wciąganie do rur przewodów N2XH 5x16 | m | 14
1.25 | KNR 5-08 0207/03 | Wciąganie do rur przewodów N2XH 5x35 | m | 20
1.26 | KNR 5-08 0110/02 | Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach | m | 141
1.27 | KNR 5-08 0303/04 | Montaż przez przykręcenie i podłączenie przycisku PWP przewodów o przekroju do 2,5mm2 | szt | 1
1.28 | KNR 4-03 1001/01 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 9
1.29 | KNR 508 209/5 | Przewody kabelkowe HDGs 5x2,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym (przycisk PWP) | m | 9
1.30 | KNR-W 4-01 0705/07.1 | Wykonanie pasów o szerokości do 10cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 161
1.31 | KNR 5-08 0812/05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 80
1.32 | KNR 5-08 0812/04 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 124
1.33 | KNR 4-03 1205/05 | Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie | pomiar | 6
1.34 | KNR 4-03 1205/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie | pomiar | 6
1.35 | KNR 4-03 1202/02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar | 7
1.36 |  | Rozplombowanie licznika, przeniesienie licznika |  | 1
1.37 |  | Dokumentacja powykonawcza, opisy rozdzielni, obwodów (kalkulacja indywidualna) |  | 1
2 |  | Oświetlenie awaryjne w całym budynku
2.1 | KNR-W 4-01 1216/01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 540
2.2 | KNR 4-03 1001/01 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 600
2.3 | KNR 4-03 1003/06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 114
2.4 | KNR 5-08 0209/05 | Przewody kabelkowe N2XH (Dca) 3x1,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym | m | 600
2.5 | KNR 5-08 0504/01 | Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych typu [LN24] | szt | 57
2.6 | KNR 5-08 0504/01 | Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych typu [XS20] | szt | 19
2.7 | KNR 5-08 0504/01 | Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych typu [XS20+T] | szt | 6
2.8 | KNR 5-08 0504/01 | Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych typu [Y5] | szt | 5
2.9 | KNR 5-08 0504/01 | Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych typu [Y18] | szt | 42
2.10 | KNR-W 4-01 0705/07.1 | Wykonanie pasów o szerokości do 10cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 600
2.11 | KNR 5-08 0812/01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 810
2.12 | KNR 4-03 1202/01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego | pomiar | 7
2.13 | KNR 13-21 0301/03 | Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia awaryjnego | kpl | 42
3 |  | System sygnalizacji pożarowej w budynku
3.1 | KNR-W 4-01 1216/01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 890
3.2 | KNR 4-03 1003/06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 208
3.3 | KNR 4-03 1001/01 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 890
3.4 | KNR 5-08 0201/04 | Montaż uchwytów pod przewody PH90 układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych | m | 840
3.5 | KNR-W 5-08 0211/04 | Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 PH 90 na uchwytach odstępowych (zasilanie) | m | 40
3.6 | KNR-W 5-08 0211/04 | Przewody kabelkowe HTKSHekw PH 90 1x2x1 na uchwytach odstępowych | m | 555
3.7 | KNR-W 5-08 0211/04 | Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 PH 90 na uchwytach odstępowych | m | 220
3.8 | KNR-W 5-08 0211/04 | Przewody kabelkowe YnTKSYekw PH 90 2x2x1 na uchwytach odstępowych | m | 25
3.9 | KNR-W 5-08 0211/04 | Przewody kabelkowe FTP | m | 50
3.10 | KNR-W 4-01 0705/07.1 | Wykonanie pasów o szerokości do 10cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 890
3.11 | KNR AL-01 0403/02 | Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy pożarowych (czujek) w wykonaniu adresowym | szt | 71
3.12 | KNR AL-01 0401/01 | Montaż czujek pożarowych dymu typu [CD] wyposażona w zintegrowany izolator zwarć | szt | 58
3.13 | KNR AL-01 0401/01 | Montaż czujek pożarowych ciepła i dymu typu [CCD] wyposażona w zintegrowany izolator zwarć | szt | 13
3.14 | KNR AL-01 0404/05 | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wskaźniki zadziałania wnętrzowe w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt | 2
3.15 | KNR AL-01 0402/02 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru typu [ROP] wyposażony w obustronny izolator zwarć. | szt | 13
3.16 | KNNR 5 0406/02 | Montaż puszki E90 | szt | 6
3.17 | KNR AL-01 0108/04 | Montaż sygnalizatora akustyczno-optyczny konwencjonalny [CAO] | szt | 11
3.18 | KNR AL-01 0102/06 | Montaż centrali systemu sygnalizacji pożarowej w obudowie | szt | 1
3.19 | KNR AL-01 0101/01 | Montaż panelu wyniesionego w sekretariacie | szt | 1
3.20 | KNR AL-01 0101/01 | Montaż drukarki | szt | 1
3.21 | KNR AL-01 0113/03 | Montaż modułu adresowego do 4 adresów | szt | 2
3.22 | KNR AL-01 0109/01 | Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 12Ah | szt | 2
3.23 | KNR 5-08 0812/01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 6
3.24 | KNR 4-03 1201/02 | Sprawdzenie ciągłości przewodów | przewodów | 96
3.25 | KNR 4-03 1201/01 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem | przewodów | 12
3.26 | KNR 4-03 1205/05 | Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie | pomiar | 1
3.27 | KNR AL-01 0603/07 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych | linia | 2
3.28 |  | Dokumentacja powykonawcza, szkolenia | kpl | 1
4 |  | Instalacja systemu oddymiania - klatka A
4.1 | KNR AL-01 0102/01 | Montaż centrali oddymiania | szt | 1
4.2 | KNR AL-01 0109/01 | Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 12Ah | szt | 2
4.3 | KNNR 5 0406/02 | Montaż siłowników 24V | szt | 3
4.4 | KNR AL-01 0402/01 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym typu [PO] | szt | 4
4.5 | KNNR 5 0406/01 | Montaż przycisku przewietrzania | szt | 1
4.6 | KNNR 5 0406/02 | Montaż stacji pogody | szt | 1
4.7 | KNNR 5 0406/02 | Montaż puszki E90 | szt | 3
4.8 | KNR 508 209/5 | Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2 układane w systemie E90 (zasilane) | m | 55
4.9 | KNR 5-08 0212/03 | Montaż przewodów HTKSH 4x2x0,8 układane w systemie E90 | m | 55
4.10 | KNR 508 209/5 | Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2 układane w systemie E90 (siłowniki) | m | 50
4.11 | KNR 5-08 0812/01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 64
4.12 | KNR 4-03 1201/01 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem | przewodów | 3
4.13 | KNR AL-01 0307/02 | Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika (komtrolera) magistrali | szt | 1
4.14 |  | Dokumentacja powykonawcza, przeprowadzenie testu urządzeń, szkolenie (kalkulacja indywidualna) |  | 1
5 |  | 5 Instalacja systemu oddymiania - klatka B
5.1 | KNR AL-01 0102/01 | Montaż centrali oddymiania | szt | 1
5.2 | KNR AL-01 0109/01 | Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności 12Ah | szt | 2
5.3 | KNNR 5 0406/02 | Montaż siłowników 24V | szt | 2
5.4 | KNR AL-01 0402/01 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym typu [PO] | szt | 4
5.5 | KNNR 5 0406/01 | Montaż przycisku przewietrzania | szt | 1
5.6 | KNNR 5 0406/02 | Montaż stacji pogody | szt | 1
5.7 | KNNR 5 0406/02 | Montaż puszki E90 | szt | 2
5.8 | KNR 508 209/5 | Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2 układane w systemie E90 (zasilane) | m | 70
5.9 | KNR 5-08 0212/03 | Montaż przewodów HTKSH 4x2x0,8 układane w systemie E90 | m | 55
5.10 | KNR 508 209/5 | Przewody kabelkowe HDGs 3x2,5mm2 układane w systemie E90 (siłowniki) | m | 40
5.11 | KNR 5-08 0812/01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 56
5.12 | KNR 4-03 1201/01 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem | przewodów | 3
5.13 | KNR AL-01 0307/02 | Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika (komtrolera) magistrali | szt | 1
5.14 |  | Dokumentacja powykonawcza, przeprowadzenie testu urządzeń, szkolenie (kalkulacja indywidualna) |  | 1
6 |  | Zasilanie zespołu pomp pożarowych
6.1 | KNR 5-08 0404/01 | Montaż konstrukcji rozdzielnicy hydroforni THY - zgodnie ze schematem H-3 | szt | 1
6.2 | KNR 5-08 0404/05 | Montaż konstrukcji UPS 10kVA 400V 3f/3f | szt | 1
6.3 | KNR 5-08 0404/05 | Montaż konstrukcji stojaka z akumulatorami 288V, 22Ah | szt | 1
6.4 | KNR 4-03 1001/01 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m | 25
6.5 | KNR 4-03 1003/06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów | 12
6.6 | KNR 5-08 0212/03 | Montaż przewodów NKGs 5x4 układane w systemie E90 | m | 55
6.7 | KNR 5-08 0209/05 | Przewody kabelkowe N2XH (Dca) 3x1,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym | m | 12
6.8 | KNR-W 4-01 0705/07.1 | Wykonanie pasów o szerokości do 10cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 25
6.9 | KNR 5-08 0812/01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 18
6.10 | KNR 5-08 0812/02 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 4mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 16
6.11 | KNR 5-08 0502/05 | Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania | kpl | 3
6.12 | KNR 5-08 0504/01 | Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych typu [H3] | szt | 3
6.13 | KNR-W 5-08 0407/04.1 | Montaż rozłącznika 3-biegunowego w ZK-PWP | szt | 1
6.14 | KNR 5-08 0303/04 | Montaż przez przykręcenie i podłączenie puszek 4-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm2 | szt | 1
6.15 | KNR 5-08 0301/20 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu ceglanym | szt | 1
6.16 | KNR 5-08 0302/01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm | szt | 1
6.17 | KNR 5-08 0308/04 | Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego | szt | 1
6.18 | KNR AL-01 0307/02 | Praca próbna UPS, konfiguracja | szt | 1
6.19 | KNR 4-03 1205/05 | Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie | pomiar | 1
6.20 | KNR 4-03 1205/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie | pomiar | 1
6.21 | KNR 4-03 1202/02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar | 2

## Przedmiar inst.klimatyzacjyjna
P R Z E D M I A R
PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO "BAJKA" w BUCZKOWICACH - ETAP I
Instalacja Klimatyzacji
L.p. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość
1. |  | KLIMATYZACJA
1.1 | KNR 7-24 0153-05 | Urządzenia klimatyzacji freonowej VRF z agregatem Qch=40,0 + 45,0kW, oraz z 25szt. jednostkami ściennymi, trónikami, pilotami bezprzewodowmi i sterownikiem centralnym | kpl. | 1
1.2 | KNR 7-24 0153-05 | Klimatyzator typu Split z jednostką ścienną Qch=5,0kW | kpl. | 1
1.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż bezpływakowej pompki skroplin | kpl. | 26
1.4 | KNR INSTAL 0202-01 | Rurociągi miedziane o śr. 6,35 (1/4") | m | 63.8
1.5 | KNR INSTAL 0202-01 | Rurociągi miedziane o śr. 9,52 (3/8") | m | 91
1.6 | KNR INSTAL 0202-02 | Rurociągi miedziane o śr. 12,70 (1/2") | m | 69
1.7 | KNR INSTAL 0202-02 | Rurociągi miedziane o śr. 15,88 (5/8") | m | 50
1.8 | KNR INSTAL 0202-04 | Rurociągi miedziane o śr. 19,05 (3/4") | m | 82.1
1.9 | KNR INSTAL 0202-05 | Rurociągi miedziane o śr. 25,4 (1") | m | 16
1.10 | KNR INSTAL 0202-06 | Rurociągi miedziane o śr. 28,58 (1 1/8") | m | 4.4
1.11 | KNR INSTAL 0202-06 | Rurociągi miedziane o śr. 31,8 (1 1/4") | m | 49.5
1.12 | KNR 0-34 0104-09 | Izolacja rurociągów o śr. 6,35 mm otulinami z pianki kauczukowej | m | 63.8
1.13 | KNR 0-34 0104-09 | Izolacja rurociągów o śr. 9,52 mm otulinami z pianki kauczukowej | m | 91
1.14 | KNR 0-34 0104-09 | Izolacja rurociągów o śr. 12,70 mm otulinami z pianki kauczukowej | m | 69
1.15 | KNR 0-34 0104-09 | Izolacja rurociągów o śr. 15,88 mm otulinami z pianki kauczukowej | m | 50
1.16 | KNR 0-34 0104-09 | Izolacja rurociągów o śr. 19,05 mm otulinami z pianki kauczukowej | m | 82.1
1.17 | KNR 0-34 0104-09 | Izolacja rurociągów o śr. 25,4 mm otulinami z pianki kauczukowej | m | 16
1.18 | KNR 0-34 0104-09 | Izolacja rurociągów o śr. 28,6 mm otulinami z pianki kauczukowej | m | 4.4
1.19 | KNR 0-34 0104-09 | Izolacja rurociągów o śr. 31,8 mm otulinami z pianki kauczukowej | m | 49.5
1.20 | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych łączone za pomocą klejenia 3/4" PVC-U | m | 120
1.21 | kalkulacja własna | Koryta instalacyjne metalowe 200x100 malowane | m | 150
1.22 | kalkulacja własna | Dopełnienie instalacji klimatyzacji dodatkowym czynnikiem chłodniczym R410A | kpl. | 1
1.23 | KNR 7-24 0513-10 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 30.0 tys.kcal/h | kpl. | 2
1.24 | KNR 7-24 0513-05 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 5.0 tys.kcal/h | kpl. | 1
1.25 | KNR 7-24 0514-10 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h | kpl. | 2
1.26 | KNR 7-24 0514-05 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 5.0 tys.kcal/h | kpl. | 1
1.27 | KNR 7-24 0516-10 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h | kpl. | 2
1.28 | KNR 7-24 0516-05 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 5.0 tys.kcal/h | kpl. | 1
1.29 | kalkulacja własna | Konstrukcje wsporcze pod agregaty powyżej 150kg | kpl. | 2
1.30 | kalkulacja własna | Konstrukcje wsporcze pod agregaty poniżej 150kg | kpl. | 1
1.31 | KNR 4-01 0333-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 30
1.32 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. | szt. | 30

## Przedmiar inst. hydrantowa
P R Z E D M I A R
PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO "BAJKA" w BUCZKOWICACH - ETAP I
Instalacja Hydrantowa
L.p. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość
1 |  | Roboty demontażowa
1.1 | AW-149 | Spuszczenie wody w instalacji | r-g | 4
1.2 | KNR 402-0133-03-020 | Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50 mm | szt | 4
1.3 | KNR 402-0134-06-020 | Demontaż zaworu zwrotnego o średnicy 40-50 mm | szt | 1
1.4 | KNR 402-0130-09-020 | Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego | szt | 6
1.5 | KNR 402-0130-03-020 | Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 25 mm | szt | 3
1.6 | KNR402-0130-04-020 | Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 50 mm | szt | 3
1.7 | KNR 402-0130-07-020 | Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej | szt | 6
1.8 | KNR 402-0114-02-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm | m | 18
1.9 | KNR 402-0114-03-040 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm | m | 30
1.10 | KNR 402W-0105-01-020 | Zakorkowanie podejść przy zdemontowanych hydrantach | szt | 6
2 |  | Instalacja wody hydratowej
2.1 | KNR 215-0112-06-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm | szt | 2
2.2 | KNR 215-0112-0601-020 | Zawór antyskażeniowy EA dn50 | szt | 1
2.3 | KNR 215-0112-0401-020 | Zawór zwrotny antyskażeniowy BA dn32 | szt | 1
2.4 | 215U-0111-05-020 | Filtry osadnikowe siatkowe o średnicy nominalnej 40 mm | szt | 1
2.5 | KNR 215W-0130-03-020 | Montaz zaworu pierwszeństwa (zawór dostarczony z zestawem hydroforowym) | szt | 1
2.6 | KNR 707W-0201-02-090 | Zespół pomp pożarowych o wydajności Q=18 m3/h i wysokości podnoszenia H=35m H2 w komplecie z obejściem testującym i zaworem pierwszeństwa z obejściem testującym. Czujka przepływu | kpl | 1
2.7 | AW-090 | Zasilenie elektryczne zestawu hydroforowego | kpl | 1
2.8 | KNR 215W-0114-07-040 | Rury i kształtki ze stali węglowej obustronnie ocynkowane 35x1,5 | m | 10
2.9 | KNR215W-0114-08-040 | Rury i kształtki ze stali węglowej obustronnie ocynkowane 42x1,5 | m | 2
2.10 | KNR215W-0114-09-040 | Rury i kształtki ze stali węglowej obustronnie ocynkowane 54x1,5 | m | 45
2.11 | KNR 215W-0106-06-040 | Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,średnicy nominalnej 50 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 12
2.12 | KNR 215W-0142-02-020 | Szafka hydrantowa DN25 podtynkowa z zaworem hydrantowym DN25 z wężem półsztywnym dł. 30m. Wymiar szafki: 650x700x250mm. Kolor biały RAL 9003 | szt | 3
2.13 | KNR 215W-0115-03-020 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach stalowych,o połączeniu sztywnym,średnicy nominalnej 25 mm | szt | 3
2.14 | AW-020 | Badanie wydajności i ciśnienia na hydrancie. Protokół wydajności | szt | 3
2.15 | KNR 215W-0128-02-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 69
2.16 | KNR 215W-0126-04-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65 mm,w budynkach niemieszkalnych | m | 69
2.17 | AW-020 | Podłączenie instalacji do istniejącej wody bytowej, przepięcie całej instalacji w pom. technicznym | szt | 1
2.18 | AW-090 | Wykonanie nowej instrukcji p .poż. obiektu | kpl | 1
3 |  | Roboty budowlane i towarzyszące
3.1 | KNR 401-0333-03-020 | Analogia: Wiercenie otworów wiertnicą diamentową w ścianach | szt | 10
3.2 | KNR 401-0208-02-020 | Analogia: Wiercenie otworów wiertnicą diamentową w stropach | szt | 4
3.3 | KNR401-0206-02-020 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | szt | 10
3.4 | KNR 401-0330-03-050 | Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej,głębokość wnęk do 1 cegły | m2 | 3
3.5 | KNR 401-0308-05-020 | Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,50 m2 | szt | 6
3.6 | KNR 0014-2011-02-050 | Obudowa płytami EI60 | m2 | 2
3.7 | AW-090 | Przejścia ppoż. | kpl | 4
3.8 | KNR 202-0815-02-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z płyt gipsowych. | m2 | 2
3.9 | KNKRB 03-0605-0501-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,ścian i sufitów z przetarciem tynków | m2 | 2
3.10 | KNR 404I-1107-01-034 | Załadunek i wywóz na złom rur oraz hydrantów z demontażu inst. hydrantowej. Złom własnością Inwestora | t | 0.5
3.11 | KNR 401-0108-14-060 | Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu z budowy przez Wykonawcę zadania | m3 | 0.12
3.12 | AW-060 | Opłata na wysypisku | m3 | 0.12