Załącznik nr 1 do Umowy nr……… z dnia ……….

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Bełwin

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej w  miejscowości Bełwin w stanie surowym, zamkniętym, gm. Przemyśl, na działkach nr 91 i 70/3 obr. 0001 Bełwin. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę budynku wolnostojącego, parterowego, niepodpiwniczonego, ze strychem. Budynek składać się będzie z dwóch części: drewnianej i murowanej, o zróżnicowanej wysokości kalenic dachów. Elewacja frontowa budynku od strony południowo-zachodniej, lokalizacja wejść do budynku od strony północno-wschodniej.

Budynek świetlicy dostawiany będzie jako odrębny obiekt do istniejącej wiaty drewnianej i nie będzie z nią powiązany funkcjonalnie.

Opis zamierzeń projektowych:

- Roboty ziemne i przygotowawcze.

  - Wykonanie robót pomiarowych,

  - Mechaniczne roboty ziemne - wykopy,

- Konstrukcje betonowe i żelbetonowe.

  - Wykonanie podkładów z pospółki,

  - Wykonanie  warstwy z betonu C12/15 o gr. 10 cm,

  - Fundamenty,

    - Wykonanie płyt fundamentowych żelbetowych,

    - Wykonanie ścian fundamentowych,

    - Wykonanie wieńców żelbetonowych,

  - Wykonanie wieńców żelbetonowych ścian nadziemia oraz  ścian szczytowych,

  - Montaż zbrojenia elementów budynku,

  - Wykonanie płyty stropowej żelbetonowej,

- Izolacje fundamentów.

  - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych poziomych i pionowych,

  - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy zgrzewalnej,

  - Wykonanie izolacji cieplnych ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekspandowanego gr.10 cm,

  - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii kubełkowej,

  - Zasypanie wykopów.

- Konstrukcje murowe.

  - Wykonanie ścian z betonu komórkowego odm. 600 grubości 24 cm,

  - Ułożenie nadproży prefabrykowanych,

- Komin.

  - Wykonanie wentylacyjnych kanałów z pustaków betonowych,

  - Wykonanie systemowych kanałów spalinowych,

  - Wykonanie czapek kominów,

  - Wykonanie ocieplenia komina płytami styropianowymi gr. 5 cm,

  - Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej,

  - Obsadzenie siatek zabezpieczających wloty wentylacyjne kominów,

- Więźba dachowa.

  - Wykonanie więźby dachowej,

  - Ołacenie połaci dachowych,

  - Zabezpieczenie dwukrotne lakierobejcą elementów więźby dachowej,

  - Ocieplenie ścian budynku płytami stropowymi (gr. 20 cm.) w części strychu,

  - Przyklejenie warstwy siatki na ścianach,

  - Montaż podbitki okapu dachu,

- Ściana szkieletowa.

  - Montaż słupów,

  - Montaż ram górnych i płatwi,

  - Zabezpieczenie środkiem grzybobójczym i ogniochronnym,

  - Wykonanie oblicówki ściany z desek,

  - Wykonanie izolacji z folii wiatroizolacyjnej,

  - Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej,

  - Wykonanie ścianek działowych GR z płyt gipsowo-kartonowych, na rusztach metalowych,

- Pokrycie dachu.

  - Wykonanie pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną na łatach,

  - Montaż gąsiorów,

  - Wykonanie obróbek blacharskich,

  - Wykonanie rynien dachowych półokrągłych,

  - Montaż rur spustowych,

  - Montaż wyłazu dachowego,

  - Montaż ław i stopni kominiarskich,

  - Montaż płotku przeciwśniegowego,

- Stolarka i ślusarka.

  - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych PCV,

  - Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych,

  - Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych,

- Kanalizacja.

  - Wykonanie  kanałów  z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.  160 mm na podsypce piaskowej.