Załącznik nr 2 do SWZ SPZOZ/TP/02/2026

FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CENOWY

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa serwisowania aparatu GE INNOVA IGS 540 Omega | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  | x |  |

ANGIOGRAF:

- Przeglądy okresowe:

- Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów: min. 4 przeglądy w roku – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM

- Sprawdzanie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów

- Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Zdalna diagnostyka

- Zdalna diagnostyka i naprawa uszkodzeń

- Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie

- Dokumentacja interwencji serwisowych

- Modyfikacje

- Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia

- Części zamienne i komponenty specjalne

- Dostawy komponentów specjalnych wraz z lampą rentgenowską w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części które  uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, w tym materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

- Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów

- Dostawy materiałów do przeprowadzonych modyfikacji

- Pomoc aplikacyjna

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu

- Aktualizacje serwisowego oprogramowania softwareowego i aplikacyjnego (FMI), zgodnie z zaleceniami producenta, podczas obowiązywania umowy, zarówno na aparacie, jak i na stacjach roboczych AW.

- Czas pracy serwisu

- Czas reakcji w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych wynosi max  do 5 dni roboczych od momentu przeprowadzenia  diagnostyki.

- Inne:

- Wszystkie czynności serwisowe wykonywane są przez inżynierów posiadających uprawnienia oraz przeszkolonych w zakresie serwisowania w/w systemów przez ich wytwórcę.

- Wszystkie części zamienne oraz materiały zużywalne wymieniane w ramach kontraktu są oryginalne, t.j. zgodne z fabryczną konfiguracją aparatu oraz zaleceniami instrukcji obsługi

- Części zamienne oryginalne, niepozyskane z rynku wtórnego, certyfikowane fabrycznie, pochodzące z oficjalnej dystrybucji producenta.

UPS Site Pro A8020-7112B-155B GE 20 kVA

Przeglądy okresowe:

- Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM

Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie

- Dokumentacja interwencji serwisowych

Części zamienne i komponenty specjalne

- Dostawy części zamiennych w celu zastąpienia części które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

podpis osoby / osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty