Agregat prądotwórczy min. 4 kW max. 5 kW – 8 szt.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna:

- moc min. 4 kW max. 5 kW,

- typ przenośny,

- stopień ochrony minimum: IP54,

- rodzaj silnika: benzynowy, 4-suwowy chłodzony powietrzem

- rozruch: elektryczny oraz ręczny,

- akumulator,

- wtyczka min. 2x230V,

- wtyczka min. 1x400V,

- stabilizacja napięcia,

- zestaw kluczy serwisowych,

- olej do silnika,

- automatyczna regulacja obrotów i napięcia,

- wyposażony w koła i rączki transportowe,

- gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu,

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na 
terytorium Polski

- dokumentacja techniczna: instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,

- Pozostałe wymagania: - wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu (przeszkoli obsługę pod względem prawidłowej eksploatacji), dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy; - Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z minimum dwudniowym wyprzedzeniem; - przedmiot zamówienia należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godz. 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, własnym transportem, rozładunkiem w terminie wskazanym w umowie, zgodnie ze złożoną ofertą.