Załącznik 2 do SWZ

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____________________________________________, dnia _____________ r.

OFERTA

Skarb Państwa -

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gryfice

ul. Osada Zdrój 1 Brodniki

72-300 Gryfice

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, dla którego postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na „Remont budynku „Borsuk” na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego  Bażyna w Pogorzelicy”  składamy niniejszym ofertę  i oferujemy  następujące ceny jednostkowe za poszczególne pozycje wchodzące w skład zamówienia:

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |  |
|  |  |  |  |  | zł | zł |  |
|  |  |  |  |  |  | (5 x 6) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  | Budynek Borsuk MALOWANIE ŁAZIENKI PARTERU WYKŁADZINY DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE KORYTARZE KLATKI INSTALACJA TV OKNA ROLETY |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Przygotowanie pokoi do prac malarskich, przestawianie mebli i wyposażenia | zesp | 13.000 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 4-01 0353-04 | Demontaż ościeżnic drzwiowych | szt. | 31.000 |  |  |  |
| d.1.1 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2-02 1026-01 | Montaż ościeżnic | m2 | 55.800 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 32.400 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe przeszklone i z otworami wentylacyjnymi jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | m2 | 23.400 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 302.248 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 1083.378 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 1083.378 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 0-33 0124-05 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - mozaika o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie ( cokół , wejście do budynku ) - klatki schodowe i korytarze | m2 | 195.192 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych | m2 | 191.438 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab. | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek | m2 | 91.830 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ZKNR C-2 0603-01 | Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie | m2 | 283.268 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ZKNR C-2 0605-02 | Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm | m2 | 283.268 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ZKNR C-2 0606-04 | Klejenie wykładzin panelowych dywanowych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu, z wywinięciem na ściany | m2 | 243.268 |  |  |  |
| d.1.1 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-13 1009-02 | Zamontowanie odbojników do drzwi | szt. | 31.000 |  |  |  |
| d.1.1 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR-W 4-01 0821-01 | Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu | m2 | 137.600 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR-W 2-02 1109-04 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 | 40.000 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR-W 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin | m2 | 46.542 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR-W 4-01 1209-12 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 | szt. | 36.000 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 0129-02 | Montaż rolet okiennych z prowadnicami w wybranym kolorze, powierzchnia ponad 1m2 | szt | 31.000 |  |  |  |
| d.1.1 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 21 | NNRNKB 202 1025-05 | (z.IV) Drzwi balkonowe wejściowe bezprogowe szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 5.869 |  |  |  |
| d.1.1 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR-W 4-01 0901-01 | Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian | m | 28.000 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 4-04 0804-01 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji | m | 16.800 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR-W 2-02 1208-01 | Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane | m | 25.000 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR-W 2-02 1208-03 | Pochwyt na wspornikach | m | 25.000 |  |  |  |
| d.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Roboty elektryczne |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 5-08 0504-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - lampa łazienkowa (Ł1) | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - -kinkiet nad lustrem (Ł1) | kpl. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-03 1117-04 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub (Ł1) | m | 5.000 |  |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR AT-27 0105-01 | Ręczne wykucie bruzdy (Ł1) | m | 5.000 |  |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 4-03 0203-04 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton (Ł1) | m | 10.000 |  |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 4-01 0705-07 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi (Ł1) | m | 10.000 |  |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 4-03 0306-05 | Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle (Ł1) | szt. | 35.000 |  |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-03 0307-03 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle(Ł1) | szt. | 41.000 |  |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 4-03 0307-08 | Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na cegle | szt. | 12.000 |  |  |  |
| d.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Instalacja antenowa |  |  |  |  |  |
| 35 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 14.000 |  |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 14.000 |  |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ANALOGIA KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - gniazdo RTV | szt. | 14.000 |  |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ANALOGIA KNR AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m | m kabla | 55.000 |  |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR AT-15 0103-04 z.sz. 2.4. | Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysokość ponad 2 m | m wiązki | 55.000 |  |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Montaż anteny DVBT 56 elementów z Multiswitchem | kpl. | 1.000 |  |  |  |
| d.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | roboty sanitarne |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 4-02 0235-07 | Demontaż kabiny prysznicowej (Ł1) | kpl. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 4-02 0521-02 | Demontaż grzejnika łazienkowego (Ł1) | kpl. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową (Ł1) | kpl. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej (Ł1) | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki (Ł1) | kpl. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 4-02 0506-03 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm (Ł1) | m | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR-W 2-15 0137-03 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm (Ł1) | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR-W 2-15 0230-01 | montaż umywalki z szafką podumywalkową | kpl. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR-W 4-02 0225-01 | Miska ustępowa porcelanowa typu Compact | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR 0-35 0123-01 | Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego - (Ł1) | kpl. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 0-12II 0829-11 | Wklejenie lustra łazienkowego na klej nad umywalką (Ł1) | m2 | 2.640 |  |  |  |
| d.1.4 | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 4-02 0516-01 | Wymiana grzejnika stalowego płytowego (pokoje i łazienki) | kpl. | 38.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR 4-02 0516-01 | Wymiana grzejnika stalowego drabinkowego (łazienki) | kpl. | 14.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | wyposażenie łazienki ( półka łazienkowa - koszyczek ) | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | wyposażenie łazienki ( uchwyt na papier ) | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | wyposażenie łazienki ( wieszak na ręczniki ) | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | wyposażenie łazienki ( szczotka toaletowa ) | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | wyposażenie łazienki ( kosz na śmieci ) | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 | kalk. własna |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR-W 4-01 0324-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 6.000 |  |  |  |
| d.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość kosztorysowa robót netto (bez podatku VAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość kosztorysowa robót brutto ( z podatkiem VAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________ 

(podpis)

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności	
w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym