## Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Igła j.u. nr 0,4x40 mm op. = 100 szt. | op. | 1
2. | Igła j.u. nr 0,5x40 mm op. = 100 szt. | op. | 1
3. | Igła j.u. nr 0,6x40 mm op. = 100 szt. | op. | 6
4. | Igła j.u. nr 4,5 lub 0,45 x16 mm op. = 100 szt | op. | 1
5. | Igła j.u. nr 5,0 lub 0,5 x25 mm op. = 100 szt. | op. | 30
6. | Igła j.u. nr 6,0 lub 0,6 x30 mm op. = 100 szt. | op. | 1
7. | Igła j.u. nr 7,0 dł. 30 mm lub 0,7 x30 mm op. = 100 szt. | op. | 30
8. | Igła j.u. nr 7,0 dł. 40 mm lub 0,7 x40 mm op. = 100 szt. | op. | 40
9. | Igła j.u. nr 8,0 lub 0,8 x40 mm op. = 100 szt. | op. | 150
10. | Igła j.u. nr 9,0 lub 0,9 x40 mm op. = 100 szt. | op. | 150
11. | Igła j.u. nr 11,0 lub1,1 x40 mm op. = 100 szt. | op. | 100
12. | Igła j.u. nr 12,0 lub 1,2 x40 mm op. = 100 szt. | op. | 600
13. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z bocznym otworem j.u. 18 G x 30 mm, op. = 100 szt. | op. | 1
14. | Strzykawka j.u. – 1 ml Luer | szt. | 1
15. | Strzykawka j.u. – 2ml Luer, Skala rozszerzona do 2,5 – 3ml (100szt.= 1op.) | op. | 200
16. | Strzykawka j.u. – 5 ml Luer, skala rozszerzona do 6ml (100szt.= 1op.) | op. | 300
17. | Strzykawka j.u. – 5 ml Luer - Lock | szt. | 1
18. | Strzykawka j.u. – 10 ml Luer, skala rozszerzona do 12ml (100szt.= 1op.) | op. | 500
19. | Strzykawka j.u. – 20 ml Luer, skala rozszerzona do 24 – 25ml (100szt.= 1op.) | op. | 350
20. | Strzykawka j.u. – 50 ml Luer Loc – bursztynowa do pompy kwapisz Duet (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, Czyli wpisana w jej program) | szt. | 800
21. | Strzykawka j.u. – 50 ml Luer Loc – przezroczysta do pompy kwapisz Duet (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | szt. | 600
22. | Strzykawka j.u. – 20 ml Luer Loc – przezroczysta do pompy kwapisz Duet BD/2O, ((strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, Czyli wpisana w jej program) | szt. | 1
23. | Strzykawka j.u. – do tuberkuliny | szt. | 4500
24. | Strzykawka j.u. – 20 ml przezroczysta, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | szt. | 480
25. | Strzykawka j.u. – 50 ml przezroczysta, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | szt. | 1200
26. | Strzykawka j.u. – 50 ml bursztynowa, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | szt. | 10
27. | Strzykawka j.u. – 20 ml bursztynowa, do pomp infuzyjnych Ascor typ AP 22, (strzykawka dopuszczona do stosowania przez producenta pompy, czyli wpisana w jej program) | szt. | 100
28. | Strzykawka j.u. – 100 ml z dołączonym Łącznikiem luer, sterylna niepirogenna | szt. | 1200
29. | Strzykawka j.u. – 100 ml do płukania przewodu słuchowego sterylna | szt. | 10
30. | Kaniula dotętnicza wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z zaworem odcinającym typu FloSwitch – 20G/1,10mm x 45mm, sterylna | szt. | 10
31. | Nakłuwacz – igła 26 G (0,5 mm) dopuszcza się 21 G, głębokość nakłucia 2,4 mm lub 1,8mm, niebieski lub zielony | szt. | 21000
32. | Nakłuwacz – igła 28 G (0,4 mm), głębokość nakłucia 1,8 mm lub 1,6mm, fioletowy lub jasnoniebieski, dla dzieci | szt. | 100
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
W pozycji 1-7 wewnątrz uchwytu wtopiony pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu zmianą barwy
1. | Igła atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego, ze szlifem typu atraucan, G–26 pakowana razem Z prowadnicą dł. 88-90 mm | szt. | 175
2. | Igła atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego, ze szlifem typu pencil point G-27 pakowana razem z prowadnicą dł.88-90 mm | szt. | 350
3. | Igła podpajęczynówkowa – 18 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | szt. | 25
4. | Igła podpajęczynówkowa – 22 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | szt. | 25
5. | Igła podpajęczynówkowa – 25 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | szt. | 25
6. | Igła podpajęczynówkowa – 26 G, dł. 88 – 90 mm Standard (ostra) | szt. | 25
7. | Igła atraumatyczna do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem typu pencil point G-27 pakowana razem z prowadnicą dł. 100-105 mm | szt. | 25
8. | Igła do pobierania płynu z butelki typu Mini Spike Plus. Stała osłona portu do przyłączania strzykawki (nawet przy dołączonej strzykawce), filtr p/bakteryjny 0,45mm. Samodomykająca się zatyczka. Zastawka otwierająca drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia strzykawki. Sterylna. | szt. | 3700
9. | Igła do znieczulenia splotów nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora rozmiar 0,9 x 100 mm 20G x 4’’ | Szt | 5
10. | Igła do blokady nerwów obwodowych pod kontrolą USG rozmiar 0,9 x 100 mm 20 G’’ | szt | 5
|  |  |  | Razem: |  |  |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
Opis dla pozycji 1-8: Kaniula dożylna posiadająca dodatkowy otwór w igle umożliwiający szybką identyfikacje poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę. Wykonana z teflonu, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy, opakowanie typu tyvec. Zamawiający w tych pozycjach dopuszcza również odpowiednio wyprofilowaną kaniulę zamiast otworu w igle umożliwiający szybką identyfikacje poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę. Wykonana z teflonu, posiadająca paski kontrastujące w RTG, korek portu bocznego domykany ręcznie z wyczuwalnym zatrzaśnięciem oraz filtr hydrofobowy, opakowanie typu papier folia w wystarczającym stopniu zapewniającą sterylność produktu
Opis dla pozycji 9-12: Kaniula dożylna bezpieczna posiadająca paski kontrastujące w RTG, filtr hydrofobowy, samozatrzaskowy boczny port iniekcyjny. Wykonana z teflonu, komora kaniuli umożliwiająca szybką wizualizację krwi. Kaniula wyposażona w mechanizm zapobiegający zakłuciu podczas użytkowania. Zamawiający dopuszcza także kaniulę z koreczkiem portu bocznego domykanym z wyczuwalnym zatrzaśnięciem zamiast samozatrzaskowego bocznego portu iniekcyjnego.
1. | Kaniula dożylna 24G, 0,7 x 19 mm ,żółta jałowa (dziecięca), przepływ Minimum 20 ml/min Zamawiający dopuszcza kaniule z wysoce termoczułego i biokompatybilnego poliuretanu zamiast teflonu. | szt. | 250
2. | Kaniula dożylna 22G, 0,9 x 25 mm niebieska jałowa, Przepływ minimum 33ml/min | szt. | 1600
3. | Kaniula dożylna 20G, 1,1 x 33 mm różowa jałowa, przepływ minimum 61ml/min. | szt. | 7400
4. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 33 mm zielona jałowa, przepływ minimum 95ml/min | szt. | 500
5. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 45 mm zielona jałowa, przepływ minimum 95ml/min | szt. | 700
6. | Kaniula dożylna 17G, 1,5 x 45 mm biała jałowa, przepływ minimum 128ml/min | szt. | 100
7. | Kaniula dożylna 16G, 1,7 x 50 mm szara jałowa, przepływ minimum 196ml/min. Lub 16G, 1,8 x45 mm biała , minimum 196ml/min. | szt. | 100
8. | Kaniula dożylna 22G, 0,9 x 25 mm Niebieska jałowa, przepływ 36ml/min | szt. | 1800
9. | Kaniula dożylna 20G, 1,1 x 32(33) mm różowa jałowa, przepływ min. 60 ml/min | szt. | 2000
10. | Kaniula dożylna 18G, 1,3 x 45 mm zielona jałowa, przepływ 95ml/min | szt. | 1200
11. | Kaniula dożylna 17G, 1,5 x 45 mm Biała jałowa, przepływ 125/min | szt. | 500
12. | Bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczem, długość całkowita 14-20cm z przesuwnym zaciskiem na drenie. Dostępne w 2 średnicach drenów: 1,2-1,3mmx2,5mm oraz 2,8mm - 3,0mm x4,1mm. Opakowanie folia/papier | szt. | 5
13. | Podwójny, bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami, długość całkowita 18-22cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. Dostępne w 2 średnicach drenów: 1,2-1,3mm x2,5mm oraz 3,0mmx4,1mm. Opakowanie Folia/papier | szt. | 5
14. | Potrójny, bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami, długość całkowita 12,5-22cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. Dostępne w 2 średnicach drenów: 1,2-1,3mmx2,5mm oraz 3,0mmx4,1mm. Opakowanie folia/papier. | szt. | 5
15. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu. Ma 4 paski widoczne w RTG. Port górny w kaniuli z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem aktywowane przez obrócenie koreczka o 180 stopni. Koreczek kaniuli z wewnętrznym trzpieniem poniżej krawędzi koreczka dla mniejszego ryzyka zabrudzenia. Igła zakończona zatyczką z membraną z filtrem hydrofobowym, która usuwa powietrze z kaniuli i zatrzymuje w 100% wyciek krwi pop punkcji żyły. Port górny w całości umiejscowiony na podstawą ze skrzydełek mocujących. Rozmiar 14G, 2,2x50mm. Maksymalny przepływ nie mniejszy niż 340ml/min. Kolor pomarańczowy | szt. | 800
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Aparat do przetaczania krwi z długą elastyczną komorą, wolną od PCV, wyposażony w filtr powietrza i filtr krwi, dren wolny od toksycznych plastyfikatorów zawierających ftalany DEHP, wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania płynów. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy. Sterylny. | szt. | 1700
2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PCV, dren wolny od toksycznych plastyfikatorów zawierających ftalany DEHP, dren, o długości min. 150 cm. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy. Sterylny. | szt. | 25000
3. | Przyrząd do przetaczania płynów z regulatorem szybkości przepływu, dren wolny od toksycznych plastyfikatorów zawierających ftalany DEHP. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego z którego zostały wykonane przyrządy. Sterylny. | szt. | 5
4. | Przyrząd do przetaczania płynów do pompy objętościowej MEDIMA LINE S P3, dł. min.270 cm. Sterylny. | szt. | 5
5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty dł. min. 150cm, pozbawiony ftalanów. Sterylny | szt. | 900
6. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy dł. min. 150cm, pozbawiony ftalanów. Sterylny. | szt. | 800
7. | Przyrząd do przetaczania płynów bez zawartości ftalanów z oznaczeniem na opakowaniu. Komora kroplowa 2-częściowa , zacisk rolkowy. Zawiera miejsce na podwieszenie drenu i osłonę na kolec aparatu po użyciu a także membranę na końcu drenu umożliwiającą wypełnienie drenu bez wycieku płynu i pęcherzyków powietrza. W komorze kroplowej membrana z filtrem | szt. | 100
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej i klatki piersiowej o składzie: 1) strzykawka o poj. 60ml z gwintem Luer Lock, 2) worek z podziałką, 3) metalowa igła zaopatrzona w elastyczny cewnik z podziałką | szt. | 30
2. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej | szt. | 62
3. | Zestaw do mierzenia ośrodkowego ciśnienia żylnego (drenik długi, z jednej strony zakończony zbiorniczkiem i ostrą plastikową końcówką, a z drugiej końcówką nakręcającą się. Odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym w komorze kroplowej i na końcu drenu do skali. | szt. | 3
4. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z Pur w składzie: cewnik typu Pigtail z igła rozrywającą i opaska do mocowania powłok skórnych oraz z workiem na mocz, cewnik nr 10, długość igły 8 cm | szt. | 3
5. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z Pur w składzie: cewnik typu Pigtail z igła rozrywającą i opaska do mocowania powłok skórnych oraz z workiem na mocz, cewnik nr 10, długość igły 12 cm | szt. | 3
6. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza z cewnikiem wykonanym z Pur w składzie: cewnik typu Pigtail z igła rozrywającą i opaska do mocowania powłok skórnych oraz z workiem na mocz, cewnik nr 15 długość igły 12 cm | szt. | 3
7. | Wielorazowa skala do pomiaru OCŻ | szt. | 3
8. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika jednoświatłowego o dł. 15-16 cm 16 Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | szt. | 3
9. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika dwuświatłowego o dł. 15-16 cm 7Fr/2x16G, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | szt. | 40
10. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika trójświatłowego o dł. 15-16 cm 7Fr/16/18/18Ga, wykonany z poliuretanu kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | szt. | 60
11. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika trójświatłowego o dł. 20cm 7Fr/16/18/18Ga, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | szt. | 3
12. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika czteroświatłowego o dł. 15 cm 14/18/18/16G, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | szt. | 5
13. | Zestaw do wkłuć centralnych składający się z cewnika pięcioświatłowego o dł. 15 cm 1618/18/18/12G, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi zaznaczeniami głębokości, z zintegrowanym z cewnikiem przedłużeniem, z oznaczonymi przedłużeniami kolorem; rozwiązanie umożliwiające włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki; rozszerzało; prowadnica z końcówką J z aplikatorem, niklowo – tytanowa, odporna na załamania; igła wprowadzająca; strzykawka; skalpel; dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące kaniule do skóry; zamkniecie kanałów bezigłowymi zastawkami | szt. | 5
14. | Ostrza do przeszczepu skóry do Dermatomu typu Wagner | szt. | 5
15. | Płyta nośna do przeszczepu skóry pakowana sterylnie – 1:1,5 | szt. | 5
16. | Płyta nośna do przeszczepu skóry pakowana sterylnie – 1:3 | szt. | 5
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
STERYLNE
1. | Cewnik Foley`a nr 6 z prowadnicą | szt. | 10
2. | Cewnik Foley`a nr 8 | szt. | 70
3. | Cewnik Foley`a nr 10 | szt. | 10
4. | Cewnik Foley`a nr 12 | szt. | 70
5. | Cewnik Foley`a nr 14 | szt. | 140
6. | Cewnik Foley`a nr 16 | szt. | 1700
7. | Cewnik Foley`a nr 18 | szt. | 1000
8. | Cewnik Foley`a nr 20 | szt. | 220
9. | Cewnik Foley`a nr 22 | szt. | 120
10. | Cewnik Foley`a nr 24 | szt. | 120
11. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, przezroczysty | szt. | 300
12. | Cewnik do karmienia przez nos nr 6 | szt. | 10
13. | Cewnik do karmienia przez nos nr 8 | szt. | 10
14. | Cewnik do odsysania nr 4 dł. 40cm | szt. | 10
15. | Cewnik do odsysania nr 6 dł. 40cm | szt. | 180
16. | Cewnik do odsysania nr 8 dł. 40cm | szt. | 180
17. | Cewnik do odsysania nr 10 dł. 40cm | szt. | 180
18. | Cewnik do odsysania nr 4 dł. min. 60cm | szt. | 10
19. | Cewnik do odsysania nr 6 dł. min. 60cm | szt. | 10
20. | Cewnik do odsysania nr 8 dł. min. 60cm | szt. | 10
21. | Cewnik do odsysania nr 10 dł. min. 60cm | szt. | 10
22. | Cewnik do odsysania nr 12 dł. min. 60cm | szt. | 180
23. | Cewnik do odsysania nr 14 dł. min. 60cm | szt. | 60
24. | Cewnik do odsysania nr 16 dł. min. 60cm | szt. | 1840
25. | Cewnik do odsysania nr 18 dł. min. 60cm | szt. | 3120
26. | Cewnik Foley`a nr 14, wykonany z 100% silikonu | szt. | 10
27. | Cewnik Foley`a nr 16, wykonany z 100% silikonu | szt. | 10
28. | Cewnik Foley`a nr 18, wykonany z 100% silikonu | szt. | 10
29. | Cewnik Foley`a nr 20 wykonany z 100% silikonu | szt. | 10
30. | Cewnik Tiemana urologiczny nr 12, wykonany z PCV , sterylny o dł. min. 40 cm. | szt. | 5
31. | Cewnik Tiemana urologiczny nr 16, wykonany z PCV , sterylny o dł. min. 40 cm. | szt. | 5
32. | Cewnik Tiemana urologiczny nr 18, wykonany z PCV , sterylny o dł. min. 40 cm. | szt. | 5
33. | Cewnik Petzera nr 32, wykonany z lateksu, sterylny o dł. min.35 cm. | szt. | 5
34. | Cewnik Petzera nr 34, wykonany z lateksu, sterylny o dł. min. 35 cm. | szt. | 5
35. | Cewnik Tiemana, urologiczny nr 18, dwukanałowy, z balonem pęcherzowym , sterylny o dł. min. 40 cm | szt. | 2
36. | Zgłębnik żołądkowy F - 14 , dł. 800mm | szt. | 240
37. | Zgłębnik żołądkowy F - 16 , dł. 1500mm | szt. | 110
38. | Zgłębnik żołądkowy F - 18 , dł. 1500mm | szt. | 200
39. | Zgłębnik żołądkowy F - 36, dł. 1500mm ze standardową końcówką | szt. | 10
40. | Dreny Khera – dren silikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 10 | szt. | 5
41. | Dreny Khera – dren silikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 12 | szt. | 5
42. | Dreny Khera – dren silikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 14 | szt. | 5
43. | Dreny Khera – dren silikonowy w kształcie litery T, ramie dłuższe min. 45 cm. ramie krótsze min. 16 cm, jałowy, nietoksyczny wolny od lateksu, nr 16 | szt. | 3
44. | Dren brzuszny nr 16 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 5
45. | Dren brzuszny nr 18 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 5
46. | Dren brzuszny nr 20 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 5
47. | Dren brzuszny nr 24 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 30
48. | Dren brzuszny nr 28 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym.szt. | szt. | 40
49. | Dren brzuszny nr 30 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | szt. | 10
50. | Dren brzuszny nr 32 min.40 cm, jednakowa średnica na całej długości drenu, z nitką radiacyjną, bez otworów bocznych z łagodnie zaokrąglonymi zakończeniami, nietoksyczny, silikonowy, giętki o optymalnie dobranej sprężystości, sterylny (EO), pakowany pojedynczo, z datą ważności podana na opakowaniu jednostkowym. | Szt. | 30
51. | Silikonowe cewniki wewnętrzny Foleya 3-drożny z balonem 30 ml | Szt. | 10
52. | Cewnik Tiemann 100% Siliconowy dwudrożny, rozmiarar CH14 | Szt | 10
53. | Cewnik Tiemann 100% Siliconowy dwudrożny, rozmiarar CH 16 | Szt | 10
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 7
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 10 | szt. | 100
2. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 11 | szt. | 700
3. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 12 | szt. | 1000
4. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 15 | szt. | 700
5. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 21 | szt. | 100
6. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 22 | szt. | 700
7. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 23 | szt. | 100
8. | Ostrze chirurgiczne wymienne, wykonane ze stali węglowej, sterylne, na pojedynczym ostrzu chirurgicznym nazwa producenta i rozmiar. Rozmiar nr 24 | szt. | 100
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Elektroda EKG na bazie pianki polietylenowej, czujnik Ag/AgCl, z żelem stałym, wyposażona w język ułatwiający odklejenie, średnica ok. 45 mm | szt. | 14000
2. | Elektroda EKG z żelem pediatryczna, na bazie pianki polietylenowej, czujnik Ag/AgCl, z żelem stałym, wyposażona w język ułatwiający odklejenie, średnica ok. 30mm | szt. | 100
3. | Żel do USG 0,5 l | szt. | 70
4. | Papier do EKG 104/40, kratka | szt. | 30
5. | Papier do EKG 112/25 | szt. | 400
6. | Papier do USG Mitschubischi K65HM 110 mm x 20 m | szt. | 25
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Butelka do długotrwałego odsysania 200-250ml, sterylna, kształt płaski z możliwością wytworzenia podciśnienia | Szt. | 250
2. | Korki do kaniuli venflon, sterylne | Szt. | 25000
3. | Kanka odbytnicza j.u. CH/FG, 10 x 400 | Szt. | 40
4. | Kieliszki do lekarstw j. u. 30 ml skalowane liczbowo co min. 5 ml | Szt. | 10800
5. | Kieliszki do lekarstw wielorazowego użytku z niezmywalną podziałką co 5 gram (skala do 25 gram) , możliwość dezynfekcji, wyrób medyczny (VAT 8%) | Szt. | 50
6. | Łopatka drewniana | Szt. | 2400
7. | Maska do tlenu dla dorosłych z drenem 2,1m, sterylna opakowanie folia - papier | Szt. | 200
8. | Maska do tlenu dla dzieci z drenem 2,1m, sterylna, opakowanie folia-papier | Szt. | 120
9. | Opaski do identyfikacji dla dorosłych, białe lub przezroczyste | Szt. | 5000
10. | Opaski do identyfikacji dla noworodków i dzieci, kolorowe | Szt. | 700
11. | Osłonka na głowicę USG | Szt. | 3168
12. | Pinceta anatomiczna j.u., jałowa, dł. 13 cm | Szt. | 70
13. | Pojemnik do kału 18 ml, korek wciskany z zamocowaną na stałe łopatką | Szt. | 100
14. | Pojemnik na zużyte strzykawki 10,0 l | Szt. | 600
15. | Pojemnik na zużyte igły do 0,2 - 0,7 l | Szt. | 50
16. | Pojemnik na zużyte igły do 1,0 l | Szt. | 400
17. | Pojemnik na zużyte igły do 2,0 l | Szt. | 1400
18. | Pojnik dla chorych 250 ml, możliwość dezynfekcji | Szt. | 300
19. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-30ml, niesterylny | Szt. | 100
20. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, poj. 20-30ml, sterylny | Szt. | 100
21. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120 ml, niesterylny | Szt. | 2200
22. | Pojemnik na wydaliny, z nakrętką, 100-120ml, sterylny | Szt. | 700
23. | Przedłużacz do tlenu, sterylny, CH 16 x 1800-2130mm | Szt. | 300
24. | Rękawice foliowe | Szt. | 15000
25. | Sonda Sengstackena CH 16 F, 4 światłowa z balonem 100% silikon, długość 85 cm, sterylna | Szt. | 6
26. | Sonda Sengstackena CH 18 F, 4 światłowa z balonem 100% silikon, długość 85 cm, steryln | Szt. | 6
27. | Szyna Kramera 1500x100 | szt. | 40
28. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 13 | Szt. | 10
29. | Szyna do paliczków aluminiowa 230 x 20 | Szt. | 200
30. | Trójnik do wlewów kroplowych, kranik trójdrożny, sterylny | Szt. | 1100
31. | Wieszak do pojemnika, worka na mocz, możliwość dezynfekcji | Szt. | 200
32. | Worek do zbiórki moczu, ok. 2000 ml, z podziałką, z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym, z zastawką bezzwrotną, z zaworem typu T | Szt. | 3000
33. | Zatyczka do cewników, sterylna, duża | Szt. | 200
34. | Worek do lewatywy, niesterylny, pojemność 1500ml - 1750 ml, dren 115cm - 145cm, z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, natłuszczona końcówka drenu zabezpieczona zatyczką | Szt. | 40
35. | Worek do lewatywy, sterylny, pojemność 1750 ml, dren o długości 145cm -150 cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką, góra część worka wzmocniona dodatkowym kołnierzem stabilizującym wlot podczas napełniania płynem, kołnierz wyposażony w zastawkę antyzwrotną | Szt. | 40
36. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla chłopców – bez gąbki | Szt. | 100
37. | Worki do moczu dla noworodków i niemowląt – dla dziewczynek – bez gąbki | Szt. | 100
38. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch – 18, sterylny | Szt. | 60
39. | Dren do ssaka z łączem standardowym, długość 200-210 cm, ch –24, sterylny | Szt. | 10
40. | Staza gumowa wielorazowa | Szt. | 10
41. | Staza automatyczna samozaciskowa | Szt. | 60
42. | Staza jednorazowa, bezlateksowa, wykonana z gumy syntetycznej, na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi, w rolce 25 szt. Dostępna w min. 2 kolorach | rolka | 40
43. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, średnie | Szt. | 1500
44. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, małe | Szt. | 10
45. | Wzierniki ginekologiczne typ Cusco, jednorazowe, duże | Szt. | 10
46. | Maska tlenowa z nebulizatorem o poj. 8 ml(skalowany co 1 ml) i drenem 210 cm, dla dorosłych, przedłużona j.u. sterylna. Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23µm | Szt. | 800
47. | Maska tlenowa z nebulizatorem o poj. 8 ml(skalowany co 1 ml) i drenem 210 cm, dla dzieci, przedłużona j.u. sterylna. Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23µm | Szt. | 300
48. | Nebulizator (pojemnik, ustnik, łącznik), sterylny, twarda końcówka | Szt. | 100
49. | Worek do godzinowej zbiórki moczu. Komora 500 ml skalowana co 1 ml od 3 do 40 ml, co 5m od 40 do 100 ml i co 10 ml od 100 ml do 500 ml z filtrem i obrotowym zaworem spustowym. Niewymienny worek 2 000 ml z zastawką, filtrem i zaworem typu „T” mocowanym w otwartej zakładce. Dren 120 cm dwuświatłowy, wzmocniony spiralą, z klamrą zaciskową oraz bezigłowym portem do próbek. Możliwość zawieszenia zestawu na 2 sposoby. | Szt. | 120
50. | Szkiełka podstawowe z białym polem do opisu | Szt. | 1750
51. | Słój typu Tulipan, do dobowej zbiórki moczu, z przykrywką, z materiału nietłukącego, możliwość dezynfekcji słoja | Szt. | 10
52. | Miska nerkowata, plastikowa, możliwość dezynfekcji | Szt. | 10
53. | Miska nerkowata, jednorazowa | Szt. | 300
54. | Basen, plastikowy, z przykrywką, możliwość dezynfekcji | Szt. | 10
55. | Kaczka męska (kaczor), plastikowa, możliwość dezynfekcji | Szt. | 40
56. | Okulary do fototerapii | Szt. | 10
57. | Fartuchy ochronne, foliowe, długie (min. 180 cm), niesterylne | Szt. | 3000
58. | Sterylna szczoteczka chirurgiczna z czyścickiem, wykonana z PE (korpus), PU (gąbka) oraz PP (czyścik), oszczotkowanie o jednakowej długości, korpus z radełkowanymi powierzchniami po obu stronach. Wymiary 90x45x40 mm ( +/- 3mm). Sterylizowana EO. Opakowanie folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min.1cm) posiadającymi przetłoczenia. Opakowanie zbiorcze 40 szt. w formie dyspensera. | Szt. | 920
59. | Marker chirurgiczny do skóry, z linijką, kolor granatowy (fioletowy), sterylny | Szt. | 200
60. | Łączniki schodkowe F 9/10 mm na końcach sterylny | Szt. | 20
61. | Łączniki schodkowe F 5/6mm na końcach sterylny | Szt. | 20
62. | Cewnik do podawania tlenu ,,wąsy do tlenu,” sterylny | Szt. | 1400
63. | Cewnik Foleya 100 % silikonowy trójdrożny rozmiar 18 | Szt. | 5
64. | Golarka j.u. | Szt. | 1500
65. | Lancety do testów alergologicznych, opakowane min. 200 szt. | Szt. | 200
66. | Szczotki jednorazowe do kanałów biopsyjnych endoskopowych o średnicy 2.8 cm, obustronne | Szt. | 10
67. | Worek na wymiociny o pojemności 1000 ml, podziałka co 50 ml od 50 ml do 1000 ml, skla numeryczna co 100 ml. Przezroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy uchwyt. | Szt. | 2500
68. | Łącznik do przewodów i cewników sterylny | Szt. | 2
69. | Szczoteczki do wymazów ginekologicznych umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, z końcówką typu wachlarzyk, sterylne | Szt. | 1300
70. | Mata dekontaminacyjna do sal operacyjnych, wielowarstwowa, składająca się z 30 arkuszy, zawierająca środek bakteriobójczy, samoprzylepna o wymiarach 45 cm (±5 cm) x 120 cm (±5 cm), łączna grubość maty nie może przekraczać 3,0 mm | Szt. | 20
71. | Podkład chłonny przeznaczony do absorbcji i zatrzymania płynów. Mataw rozmiarze 116x76 | Szt. | 350
72. | Skalpel jednorazowy, sterylny, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, trzonek plastikowy wyposażone w przesuwane zabezpieczenie ostrza z blokadą. Rozmiar 12 | Szt. | 30
73. | Butelki ze smokami do mleka miareczkowane 250 ml z możliwością sterylizacji | Szt. | 5
74. | Osłona na przewody o długości 200-210 cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej PE złożona teleskopowo. Na jednym końcu posiadająca kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu. Na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wymiarach 17x2,5 cm umożliwiającym fiksację folii. | Szt. | 120
75. | Przewód do cystoskopii i rektoskopii- pojedynczy, wykonany z nietoksycznego PVC - Jednokanałowa igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo, zabezpieczona zatyczką - Długa komora (10 cm) o pojemności 20 ml, umożliwiająca wytworzenie ciśnienia - Rolkowy regulator przepływu - Dren o długości 170 cm, średnicy 4,80 mm x 6,80 mm, zakończony stożkowym łącznikiem - Łącznik stożkowy z fabrycznie nałożoną silikonową przedłużką o długości 10 cm - Przedłużka wyposażona w demontowalny męski łączniki Luer-Lock - Długość całkowita: 215 cm - Nie zawiera lateksu - Nie zawiera ftalanów - Jednorazowego użytku - Sterylizowany tlenkiem etylenu - Termin ważności: 5 lat - Pakowanie: 1 sztuka, wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne opakowanie folia/papier | Szt. | 60
76. | Pojemnik do poboru krwi, podwójne worki typu 450/300 CPD – A1, sterylny | szt. | 10
77. | Pojemnik do poboru krwi, pojedynczy worek typu 450/300 CPD – A1, sterylny | Szt. | 50
78. | Maska Tlenowa z Workiem (z Rezerwuarem) dla dorosłych i pediatryczna w rozmiarach od M-XL | Szt. | 150
79. | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 20 x 20 mm o grubości 0,15-0,17 | szt. | 1000
80. | Prześcieradła papierowe w rolce, celulozowe, dwuwarstwowe, min. 50 m.b w rolce, szerokość 50 -55cm | szt. | 576
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 10
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK, jednolitrowych, typu Flocare G/P, jednorazowy | Szt. | 200
2. | Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika wykonany z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG, końcówka zgłębnika z dwoma otworami oraz otworem kończącym przewód zgłębnika, prowadnica umożliwiająca wprowadzenia zgłębnika do przewodu pokarmowego, długość od 70 do 130cm, CH 12 | Szt. | 10
3. | Przyrząd do żywienia za pomocą pompy perylstatycznej Flocare Infiniti, jednorazowy | Szt. | 200
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 11
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Neutralizator nieprzyjemnych zapachów, butelka z pompką 500 ml. Dzięki zawartości Deoplexu, naturalnego składnika bogatego w enzymy, przyspiesza rozpad cząsteczek zapachowych. Usuwa je nie maskuje. Pozostawia delikatny odświeżający zapach. | Szt. | 20
2. | Pianka myjąco-pielęgnująca o pojemności 500 ml do delikatnej pielęgnacji skóry pacjentów leżących z nietrzymaniem moczu i/lub kału. Produkt ma służyć oczyszczaniu delikatnej skóry, narażonej na podrażnienia, do użytku bez wody i potrzeby spłukiwania. Produkt ma działać odżywczo na tkankę skórną, wzmacniać powłokę hydrolipidową, podnosząc odporność na czynniki drażniące. Z zawartością składników: natłuszczających jak olej z oliwki, cukrowa betainę o własnościach nawilżających, biokompleks lniany i pantenol. Zawierająca składnik naturalnego pochodzenia neutralizujący zapach moczu. Pianka powinna utrzymywać odpowiednie pH skóry- pH produktu (w temp. 20°C) 5,0-6,0 | Szt. | 52
3. | Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych, dzienne, rozmiar L ,obwód 100- 150 cm, dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery szerokie przylepcorzepy ( nie mniej niż 32 mm) do wielokrotnego mocowania. Minimum dwa indykatory wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Wyrób paroprzepuszczalny na całej powierzchni. Chłonność co najmniej 2500 [g]. Opakowanie 30 szt. | Opak. | 150
4. | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające z dwoma anatomicznie ukształtowanymi wkładami chłonnymi z pulpy celulozowej, z superabsorbentem,zapinane na rzepy z 2 idykatorami wilgotności. Pakowane po 30 szt.Rozmiar XL o obwodzie 130-170 cm ,o chłonności 2500 g | Opak. | 150
5. | Anatomiczne wkłady chłonne przeznaczone są dla osób z problemem nietrzymania kału (inkontynencją), składające się z celulozy, superabsorbentu, włóknina hydrofilowo-hydrofobowa i naturalnego ekstraktu z zielonej herbaty. Opakowanie 30 szt. Rozmiar Normal: Długość całkowita 625 [mm] Długość wkładu chłonnego 580 [mm] Chłonność [g] nie mniej niż 1040 | Opak. | 52
6. | Anatomiczne wkłady chłonne przeznaczone są dla osób z problemem nietrzymania kału (inkontynencją), składające się z celulozy, superabsorbentu, włóknina hydrofilowo-hydrofobowa i naturalnego ekstraktu z zielonej herbaty. Opakowanie 30 szt. Rozmiar Maxi: Długość całkowita 690 [mm] Długość wkładu chłonnego 610 [mm] Chłonność [g] nie mniej niż 1250. | Opak. | 52
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 12
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Końcówki do pipet automatycznych do 200 μl białe przezroczyste typ Gilsona, kompatybilne do pipety z pozycji 12. | szt. | 6000
2. | Końcówki do pipet o pojemności 100 - 1000 μl typ Gilsona, kopmatybilne do pipety z poz.11 | szt. | 2000
3. | Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu | szt. | 1000
4. | Probówki z PS lub PP przezroczyste na 7ml krwi o śr. 16 mm stożkowe z kołnierzem i pasującymi korkami (komplet). | szt. | 400
5. | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi na 30 badań 5x6 dołków z PCV przezroczyste | szt. | 500
6. | Probówki do badań serologicznych (ok.10x75 mm) okrągłodenne poj. 4-7 ml (superprzejrzyste) bez korka | szt. | 5000
7. | Probówki typu Eppendorf okrągłodenne o poj. 2 ml bezbarwne z korkiem | szt. | 2000
8. | Pipety Pasteura z PE o poj. 3 ml z podziałką niesterylne | szt. | 200
9. | Korki do probówek z poz. 6 (10x75 mm) | szt. | 1000
10. | Probówki z PS lub PP ze znacznikiem stożkowe o min. poj 10 ml (do badania osadu moczu) z pasującymi do nich korkami (komplet). | szt. | 3000
11. | Pipeta o zmiennej objętości 100 - 1000 µl | szt. | 3
12. | Pipeta automatyczna o objętości 100 µl | szt. | 1
13. | Statyw z tworzywa sztucznego, na probówki śr. 13 mm, 90-miejscowy | szt. | 3
14. | Statyw z tworzywa sztucznego, na probówki śr. 16 mm, 60-miejscowy | szt. | 2
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 13
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Kabel pacjenta do Holtera EKG H100- 5 odprowadzeń | Szt. | 4
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 14
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Ostrza chirurgiczne sterylne jednorazowe SWANN MORTON w rozmiarze: 10 | op. | 30
2. | Ostrza chirurgiczne sterylne jednorazowe SWANN MORTON w rozmiarze: 10a | op. | 10
3. | Ostrza chirurgiczne sterylne jednorazowe SWANN MORTON w rozmiarze: 21 | op | 10
4. | Ostrza chirurgiczne sterylne jednorazowe SWANN MORTON w rozmiarze: 23 | op. | 10
5. | Uchwyt do ostrza chirurgicznego SWANN MORTON w rozm.: 10, 11 | szt. | 3
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie:

## Pakiet nr 15
L.p. | Nazwa sprzętu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN | Nazwa handlowa/producent | EAN/UDI
1. | Zestaw łączeń do podaży diet poprzez worki EasyBag, za pomocą pompy żywieniowej przystosowany do pomp typu Amika - pompa do żywienia dojelitowego | Szt. | 90
2. | Adapter do połączenia zestawu do podaży diet z końcówką ENFit z dostępem do zgłębnika typu ENLock. | Szt. | 60
3. | Zgłębnik FLOCARE PUR z prowadnicą CH 12 dł. 110 cm do żywienia dożołądkowego | Szt. | 60
4. | Jednorazowa, trzyczęściowa, sterylna strzykawka enteralna do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit 60 ml | szt | 70
|  |  |  | Razem: |  | x |  | x | x
Wartość pakietu netto w PLN słownie:
Wartość pakietu brutto w PLN słownie: