## Arkusz1
ZDP.ZP.271.10.2026 - "BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU DRÓG POWIATOWYCH NR 2017K I 2034K Z DROGĄ GMINNĄ NR 560909K W M. SIERCZA, GM. WIELICZKA."
Kosztorys ofertowy
1. BRANŻA DROGOWA - PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO
Lp. | Podstawy | Rodzaj robót | Jednostka |  | Cena jedn. netto | Wartość razem netto
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D.01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1.1.1 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0.36
1.1.2 |  | Zdjęccie warstwy humusu | m2 | 125.4
1.2 | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic
1.2.1 |  | Rozebranie nawierzchni zjazdu z prefabrykowanych elementów betonowych | m2 | 82
1.2.2 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z prefabrykowanych elementów betonowych - Własność Zamawiającego /paletowanie wraz z odwozem do Wieliczki na koszt Wykonawcy/ | m2 | 157
1.2.3 |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa śr. gr. 40 cm | m2 | 239
1.2.4 |  | Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej | m | 138.4
1.2.5 |  | Rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej | m | 73.01
1.2.6 |  | Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z wywozem | szt. | 9
1.2.7 |  | Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z wywozem | szt. | 12
1.2.8 |  | Demontaż urządzeń BRD - lustro drogowe | szt. | 2
1.2.9 |  | Demontaż urządzeń BRD - ogrodzenie segmentowe | m | 2
1.2.10 |  | Demontaż urządzeń BRD - elementy świetlne przy znakach D-6 | szt. | 2
1.2.11 |  | Likwidacja oznakowania poziomego - linie segregacyjne i krawędziowe | m2 | 2
2 | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko
2.1.1 |  | - wykop pod konstrukcję drogi | m3 | 102.57
2.2 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów
2.2.1 |  | Wykonanie nasypów z grunów kat I-IV z pozyskaniem i transportem | m3 | 3.1
3 | D.04.00.00 | PODBUDOWY
3.1 | D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
3.1.1 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża: Jezdnia - 1022; Powierzchnia brukowana - 4,8; Zjazd - 131,2; Chodnik - 199,6; Korytowanie pod krawężniki, obrzeża, oporniki - 257,8 | m2 | 1615.4
3.2 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.2.1 |  | Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej - Jezdnia | m2 | 1022
3.2.2 |  | Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 - Jezdnia | m2 | 1022
3.2.3 |  | Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - Jezdnia | m2 | 1022
3.3 | D.04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego
3.3.1 |  | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm gr. 20 cm - Zjazd | m2 | 131.2
3.3.2 |  | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm gr. 15 cm - Chodnik | m2 | 199.6
3.4 | D.04.05.01 | Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem
3.4.1 |  | Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 20 cm - Zjazd | m2 | 131.2
3.4.2 |  | Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm - Chodnik | m2 | 199.6
3.5 | D.04.07.01 | Warstwa podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego
3.5.1 |  | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC 22P na bazie 35/50, gr. 7cm - Jezdnia | m2 | 1022
5 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
5.1 | D.05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
5.1.1 |  | Wykonanie warstwy z AC 16W na bazie 35/50, warstwa wiążąca gr. 5 cm - Jezdnia | m2 | 1022
5.2 | D.05.03.06 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
5.2.1 |  | Wykonanie warstwy z AC 11 S na bazie 50/70, warstwa ścieralna gr. 4 cm - Jezdnia | m2 | 1022
5.2.2 |  | Wykonanie dodatkowego uszorstnienia wrstwy ścieralnej - jezdnia | m2 | 1022
5.3 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
5.3.1 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno śr. gr. 6 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km - Jezdnia | m2 | 1022
5.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z elementów betonowych
5.4.1 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej - powierzchnia brukowana, gr. 8 cm wraz z pcp - Powierzchnia brukowana | m2 | 4.8
5.4.2 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm wraz z pcp - Zjazd | m2 | 131.2
5.4.3 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z pcp - Chodnik | m2 | 199.6
5.5 | D.05.03.26 | WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOSIATKĄ
5.5.1 |  | Wzmocnienie nawierzchni geosiatką wytrzymałości 50/ 50 kN - Jezdnia | m2 | 1022
5.6 | D.05.03.26 g | Połączenie nowej konstrukcji z istniejącą
5.6.1 |  | Połączenie nowej nawierzchni z istniejącą, ułożenie geosysyntetyku wraz z cięciem nawierzchni piłą mechaniczną, jezdnia | m2 | 27.9
7 | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 | D.06.01.01 | Umocnienie i Odwodnienie powierzchni, skarp, rowów i ścieków
7.1.1 |  | Wykonanie nawierzchni z elementów prefabrykowanych korytko krakowskie | mb | 28
7.1.2 |  | Wykonanie nawierzchni z elementów prefabrykowanych korytko muldowe | mb | 18
7.1.3 |  | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych | m2 | 60
7.1.4 |  | Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem łamanym | m2 | 53.4
7 | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome
7.1.1 |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - linie segregacyjne i krawędziowe | m2 | 23.5
7.1.2 |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - linie poprzeczne | m2 | 26.5
7.2 | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe
7.2.1 |  | Ustawienie nowych słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | 12
7.2.2 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - folia odblaskowa II typu | szt. | 21
7.2.3 |  | Przeniesienie istniejących słupków ze znakami | szt. | 3
7.2.4 |  | Montaż urządzeń BRD - lustra drogowe | szt. | 2
7.2.5 |  | Montaż urządzeń BRD - ogrodzenie segmentowe | m | 8
8 | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC
8.1 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe
8.1.1 |  | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie z betonu C12/15 | m | 257.8
8.2 | D.08.02.01A | Chodniki z płyt wskaźnikowych
8.2.1 |  | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wskaźnikowych rowkowych wraz z pcp - Chodnik | m2 | 22
8.2.2 |  | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wskaźnikowych wypustkowych wraz z pcp - Chodnik | m2 | 6.4
8.3 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe
8.3.1 |  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm wraz z pcp | m | 63.5
9 | D.09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA
9.1 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników
9.1.1 |  | Odtworzenie pasa zieleni wraz z obsianiem mieszanką traw z nawożeniem | m2 | 14.5
10 | D.10.00.00 | INNE ROBOTY
10.1 | D.10.09.01 | Regulacje wysokościowe urządzeń podziemnych i roboty kolizyjne
10.1.1 |  | Zabepieczenie sieci telekomunikacyjnych | mb | 27
10.1.2 |  | Regulacja studni telekomunikacyjnych | szt. | 2
10.2 |  | Remont przydrożengo krzyża zgodnie z programem badań wraz z nadzorem konserwatorskim
10.2.1 |  | Remont przydrożengo krzyża zgodnie z programem badań wraz z nadzorem konserwatorskim | kmpl. | 1
Razem - wartość netto branża drogowa
2. KANALIZACJA DESZCZOWA
Numer | Podstawa | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość razem netto
1 | D.01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1 | D.01.00.00 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
1.1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.009
2 | D.02.00.00 | Roboty ziemne
2.1 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
2.1.1 |  | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV- przyjeto 10% całości robót pod przewody kanalizacyjne | m3 | 3.1
2.1.2 |  | Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV- przyjeto 10% całości robót pod studnie kanalizacyjne | m3 | 4.3
2.1.3 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III- przyjeto 90% całości robót pod przewody kanalizacyjne | m3 | 66.6
2.1.4 |  | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m | m2 | 69.6
2.1.5 |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 21.5
2.1.6 |  | Zasypywanie wykopów szerokości ponad 2,5-4,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 31.1
2.1.7 |  | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t | m3 | 21.4
2.1.8 |  | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t | m3 | 21.4
3 | 03.00.00 | Roboty montażowe
3.1 | 03.02.01 | Budowa kanalizacji deszczowej
3.1.1 |  | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne, Dn·200·mm, połączenia na kształtki dwukielichowe - analogia rury kanalizacyjne PP Dn200 wraz z podsypką i obsypką rurociągu, wymaganymi kształtkami i taśmą ostrzegawczą - przykanaliki | m | 9.2
3.1.2 |  | Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu | szt | 2
3.1.3 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m - analogia studnia wpadowa Fi 1500 mm | szt | 1
3.1.4 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm - Analogia: podsypka żwirowa pod studnie 20cm | m3 | 3.8
3.1.5 |  | Podłoża betonowe, grubość 20·cm - Analogia: podłoże z betonu C12/15 pod studnie, 20cm | m3 | 3.8
3.1.6 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·200-225·mm | próba | 2
3.1.7 |  | Demontaż istniejącego kanału | m | 11.8
Razem - wartość netto kanalizacja deszczowa
3. BRANŻA ELEKTRYCZNA - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość razem netto
| D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I GEODEZYJNE
1 | D.01.01.01 | p.a. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych WYZNACZENIE OBIEKTU W TERENIE | km | 0.32
2 | D.01.01.01 | p.a. GEODEZYJNE WYTYCZENIE PUNKTÓW GŁÓWNYCH I WYSOKOŚCIOWYCH TRASY ORAZ ORAZ OBSŁUGA GEODEZYJNA REALIZACJI INWESTYCJI | km | 0.32
| D.07.03.01 | ROBOTY ZIEMNE, KANALIZACJA KABLOWA, STUDNIE
3 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 2 , RURA DVK 110 | m | 47.5
4 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 1 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 1, RURA DVK 110 | m | 141.9
5 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 1 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 1 , RURA DVK 75 | m | 14
6 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 1 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 1 RURA DVK 50 | m | 25.2
7 |  | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kategorii III-IV | m3 | 8
8 |  | Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 125mm - BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ POD DROGĄ RURA RHDPE 110/6,3 mm | m | 56.24
9 |  | Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę o średnicy do 125mm w wiązce - RURA HDPE 110/6,3 mm | m | 56.24
10 |  | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o średnicy 160 mm - RURA OSŁONOWA | m | 7
11 |  | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości do 3m w gruncie kategorii IV - POD STUDNIE TELETECHNICZNE | m3 | 9.5
12 |  | p.a. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kategorii I-II - STUDNIE KABLOWE SK 1 | szt | 12
13 |  | p.a. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kategorii I-II - STUDNIE KABLOWE POLIWĘGLANOWE 319X500 [mm] - pętle indukcyjne | szt | 2
| D.07.03.01 | MASZTY I SYGNALIZATORY
14 | Specyfikacja branży konstrukcyjnej | WYKONANIE STÓP FUNDAMENTOWYCH POD KONSTRUKCJE WYSIĘGNIKOWE - ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM | kpl | 2
15 |  | P.A. MONTAŻ FUNDAMENTÓW POD MASZTY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ FUNDAMENT F100 | szt | 6
16 |  | P.A. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii IV | m | 150
17 |  | p.a. MONTAŻ MASZTU WYSIĘGNIKOWEGO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ DŁ. 12,0m | szt | 1
18 |  | p.a. MONTAŻ MASZTU WYSIĘGNIKOWEGO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ DŁ. 10,0m | szt | 1
19 |  | p.a. MONTAŻ MASZTÓW SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ MASZT DO MONTAŻU SYGNALIZATORÓW KOŁOWYCH H=4,1 m | szt | 2
20 |  | p.a. MONTAŻ MASZTÓW SYGNALIZACYJNYCH " MASZT DO MONTAŻU SYGNALIZATORÓW I UMOŻLIWIAJĄCYCH MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH H =5,5 m | szt | 4
21 |  | p.a. KONSOLE Z POLIWĘGLANU DLA SYGNALIZATORÓW | kpl | 12
22 |  | p.a. ZAWIESIE SYGNALIZATORA NA WYSIĘGNIKU | kpl | 4
23 |  | p.a. MONTAŻ EKRANÓW KONTRASTOWYCH NA WYSIĘGNIKU | szt | 4
24 |  | p.a. MONTAŻ SYGNALIZATORÓW NA SŁUPIE - SYGNALIZATOR PIESZY LED 2X200 mm WYPOSAŻONE W SYSTEM FLASH LIGHT | kpl | 4
25 |  | p.a. MONTAŻ SYGNALIZATORÓW NA SŁUPIE - SYGNALIZATOR PIESZY LED 1X200 mm STRZAŁKA WARUNKOWA | kpl | 2
26 |  | p.a. MONTAŻ SYGNALIZATORÓW NA SŁUPIE - SYGNALIZATOR PIESZY LED 1X300 mm SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY | kpl | 2
27 |  | p.a. MONTAŻ SYGNALIZATORÓW NA WYSIĘGNIKU - SYGNALIZATOR KOŁOWY LED 3X300 mm | kpl | 4
28 |  | p.a. MONTAŻ SYGNALIZATORÓW NA MASZCIE - SYGNALIZATOR KOŁOWY LED 3X300 mm | kpl | 4
29 |  | p.a. MONTAŻ SYGNALIZATORA AKUSTYCZNEGO | szt | 4
30 |  | p.a. PRZYCISKI DLA PIESZYCH ZINTEGROWANE, Z FUNKCJAMI AKUSTYCZNYMI I WIBRACJĄ DLA NIEWIDOMYCH | szt | 4
31 |  | p.a. MONTAŻ KAMER WIDEODETEKCJI | szt | 4
| D.07.03.01 | OKABLOWANIE I UZIEMIENIE
32 |  | p.a. WCIĄGANIE KABLA YKSY 14X1,5 mm DO KANALIZACJI - KABEL SYGNALIZACYJNY | m | 156.7
33 |  | p.a. WCIĄGANIE KABLA YKSY 7X1,5 mm DO KANALIZACJI - PRZYCISKI PIESZYCH | m | 118.73
34 |  | p.a WCIĄGANIE KABLA YKSY 5X1,5 mm DO MASZTÓW I WYSIĘGNIKÓW - SYGNALIZATORY | m | 128
35 |  | p.a. WCIĄGANIE PRZEWODU WYRÓWNAWCZEGO LgYżo 1X10 DO KANALIZACJI KABLOWEJ | m | 156.7
36 |  | p.a. WCIAGANIE DO MASZTÓW KABLA YLY 5X2,5 MM2 -LAMP DOŚWIETLAJĄCYCH PRZEJŚCIE PIESZYCH | m | 146.7
37 |  | p.a. WCIAGANIE PRZEWODU FTP V KAT. 6X2X0,8 TRANSMISJA KAMERA MONITORINGU | m | 46.5
38 |  | p.a WCIĄGANIE KABLA YLY 3X1,5mm ZASILANIE KAMERY MONITORINGU | m | 46.5
39 |  | p.a. WCIAGANIE PRZEWODU FTP V KAT. 6X2X0,8 TRANSMISJA KAMERY WIDEODETEKCJI | m | 194.7
40 |  | p.a WCIĄGANIE KABLA YLY 3X1,5mm ZASILANIE KAMERY WIDEODETEKCJI | m | 194.7
41 |  | p.a.PODŁACZENIE KABLI I PRZEWODÓW | kpl | 1
42 |  | p.a. MONTAZ UZIOMÓW POZIOMYCH W WYKOPIE O GŁĘBOKOŚCI DO 0,6 m W GRUNCIE KAT IV | m | 35
43 |  | p.a. MONTAŻ NA RURACH O ŚREDNICY DO 100 mm UCHWYTÓW UZIEMIAJĄCYCH PRZEZ SKRĘCANIE - MASZTY, STEROWNIK | szt | 7
| D.07.03.01 | URZĄDZENIA AKTYWNE I STERUJACE
44 |  | p.a. DOSTAWA I MONTAŻ STEROWNIKA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ | szt | 1
45 |  | p.a. DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU WIDEODETEKCJI | kpl | 1
| D.07.03.01 | DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA I MONITORING
46 |  | p.a. MONTAŻ NA MASZTACH SYGNALIZACYJNYCH WYSIĘGNIKÓW POD OPRAWY OŚWIETLENIOWE | szt | 4
47 |  | p.a. MONTAZ ASYMETRYCZNYCH OPRAW LED DOŚWIETLAJACYCH PRZEJŚCIE | szt | 4
48 |  | p.a. MONTAŻ STEROWNIKA DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH | szt | 1
49 |  | p.a. PODŁĄCZENIIE KABLI I PRZEWODÓW | kpl | 1
50 |  | p.a. MONTAŻ NA MASZTACH SYGNALIZACYJNYCH WYSIĘGNIKA POD KAMERĘ MONITORINGU | szt | 1
51 |  | p.a. MONTAŻ KAMER MONITORINGU | szt | 1
52 |  | p.a. PODŁĄCZENIIE KABLI I PRZEWODÓW | kpl | 1
| D.07.03.01 | BADANIA, POMIARY, URUCHOMIENIE SYGNALIZACJI
53 |  | p.a. TESTY I KALIBRACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W ZAKRESIE 16 GRUP SYGNALIZACYJNYCH | kpl | 1
54 |  | p.a. KALIBRACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WIDEODETEKCJI | linia | 4
55 |  | p.a. URUCHOMIENIE TRANSMISJI WIZJI | linię | 1
56 |  | POMIARY FOTOMETRYCZNE | kpl | 1
57 |  | BADANIA I POMIARY ENERGETYCZNE | kpl | 1
| D.07.03.01 | PETLE INDUKCYJNE
58 |  | p.a. CIĘCIE NAWIERZCHNI Z MAS MINERALNO ASFALTOWYCH | m | 190
59 |  | p.a. UŁOŻENIE PRZEWODU LgFYc 2,5 mm2 | m | 920
60 |  | p.a. WYPEŁNIENIE NACIĘCIA W NAWIERZCHNI MASA ZALEWOWA | m | 190
61 |  | p.a. WCIAGANIE PRZEWODU XzTKMXpw 4X2X0,8 mm - FEEDER | m | 244.5
62 |  | p.a. POŁĄCZENIE W STUDNI POŁACZENIOWEJ PĘTLI INDUKCYJNEJ Z FEEDEREM ZA POMOCĄ MUFY HERMETYCZNEJ | szt | 7
63 |  | BADANIE INDUKCYJNOŚCI PĘTLI INDUKCYJNYCH | kpl | 1
ROBOTY TOWARZYSZĄCE
64 | D.01.02.04 | p.a. Ręczne rozebranie nawierzchni | m2 | 35
65 | D.05.03.23 | p.a. Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm nowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 35
| D.07.03.01 | ZASILANIE SZAFY STEROWNICZEJ
66 |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 1 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 1 RURA DVK 110 | m | 5
67 |  | p.a Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną YAKXS 4X35 mm2 | m | 5
68 |  | p.a Montaż złącza kablowego ZK1 | kpl | 1
69 |  | p.a Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia | pomiar | 1
70 |  | p.a. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego | pomiar | 1
71 | D.01.02.04 | p.a. Ręczne rozebranie nawierzchni | m2 | 20
72 | D.05.03.23 | p.a. Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm nowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 25
Razem - wartość netto branża elektryczna
Razem - wartość netto branża drogowa + wartość netto kanalizacja deszczowa + wartość netto branża elektryczna
Wartość podatku vat
Wartość brutto