Załącznik nr 2 do SWZ

Nr referencyjny postępowania: SZP 3820 – 16/26

FORMULARZ CENOWY

I. Dostawa odczynników - Zestawienie asortymentowe

| L.p. | Odczynnik | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | Numer katalogowy/producent | Ilość oznaczeń w jednym opakowaniu | Ilość opakowań całych (z uwzględnieniem kalibracji i kontroli) |  | Cena jednostkowa opakowania netto (PLN) |  | VAT % | Cena jednostkowa opakowania brutto (PLN) | Wartość netto zamówienia (PLN) |  | Wartość brutto zamówienia (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALT | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AST | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Amylaza | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Albuminy surowica+PMR+mocz | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Alkohol etylowy | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bilirubina całkowita | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Białko w moczu i PMR | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Białko całkowite | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Białko C reaktywne | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Benzodiazepiny pół ilościowo, punkt odcięcia 200 ng/ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CPK | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cholesterol całkowity | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | D-Dimery | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fosfataza alkaliczna | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Fosforany | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ferrytyna | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Glukoza | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | GGTP | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | HDL cholesterol | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Hemoglobina glikowana, certyfikacja NGSP | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Karbamazepina ilościowo | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kreatynina surowica+mocz | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kwas moczowy | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kwas Walproinowy ilościowo | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Magnez | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Mocznik | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Trójglicerydy | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | UIBC/TIBC | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wapń całkowity | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Żelazo | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Amfetamina w moczu, pół ilościowo, punkt odcięcia 500 ng/ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Marihuana w moczu, pół ilościowo, punkt odcięcia 50 ng/ml | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Opiaty w moczu, pół ilościowo, punkt odcięcia 300 ng/ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Chlorki | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lit | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Potas | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Sód | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Czynnik reumatoidalny RF ilościowo | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały kontrolne niezbędne do wykonania wyszczególnionych powyżej oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa materiału kontrolnego | Ilość opakowań na 12 miesięcy | Numer katalogowy/producent | Konfekcjonowanie, wielkość opakowania |  |  | Cena jednostkowa opakowania netto (PLN) |  | VAT % | Cena jednostkowa opakowania brutto (PLN) | Wartość netto zamówienia (PLN) |  | Wartość brutto zamówienia (PLN) |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały kalibracyjne niezbędne do wykonania wyszczególnionych powyżej oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa materiału kalibracyjnego | Ilość opakowań na 12 miesięcy | Numer katalogowy/producent | Ilość kalibracji w okresie 12 miesięcy |  | Ilość oznaczeń testu zużyta na wszystkie kalibracje |  | Cena jednostkowa opakowania netto (PLN) | VAT % | Cena jednostkowa opakowania brutto (PLN) | Wartość netto zamówienia (PLN) |  | Wartość brutto |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały zużywalne i eksploatacyjne niezbędne do wykonania wyszczególnionych powyżej oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa materiału | Ilość opakowań/ sztuk na 12 miesięcy | Numer katalogowy/producent | Cena jednostkowa netto (PLN) |  |  |  | Wartość netto (PLN) | VAT % | Cena jednostkowa brutto (PLN) |  | Wartość brutto (PLN) |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ASORTYMENTOWEGO NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU ASORTYMENTOWEGO BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Określając ilości asortymentu, należy przyjąć, iż:

1. kontrola wewnątrz laboratoryjna wykonywana będzie raz dziennie na dwóch  poziomach, a także po każdej kalibracji  z wyjątkiem pozycji 10,13,20,21,24,38 formularza asortymentowego,

2. kontrola wewnątrz laboratoryjna dla pozycji pozycji 10,13,20,21,24,38 formularza asortymentowego będzie wykonywana raz w tygodniu na każdym z poziomów,

3. wszelkie niedoszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych w czasie trwania umowy, Wykonawca dostarczy na własny koszt, w ilości umożliwiającej wykonanie wszystkich zadeklarowanych przez Zamawiającego badań,

4. odczynniki testowe, kalibratory oraz materiał kontrolny musi posiadać termin ważności nie krótszy niż osiem miesięcy licząc od daty dostarczenia asortymentu do siedziby Zamawiającego.

5. Wszystkie zaproponowane testy przeznaczone do profesjonalnej diagnostyki in vitro i powinny mieć instrukcję wykonania w języku polskim.

II. Dzierżawa analizatora

| Nazwa urządzenia (należy podać: nazwę, typ aparatu, producenta, rok produkcji) | Wartość rynkowa brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Cena netto 1 miesiąca dzierżawy (PLN) | Wartość netto dzierżawy za okres 12 miesięcy (PLN) | %VAT | Cena brutto 1 miesiąca dzierżawy (PLN) | Wartość brutto dzierżawy za okres 12 miesięcy (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 miesięcy |  |  |  |  |  |

III. Sprzęt dodatkowy

| Nazwa urządzenia (należy podać: nazwę, model, numer seryjny, producenta, rok produkcji) | Wartość rynkowa brutto (PLN) |
| --- | --- |

IV. CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. Dostawa odczynników w okresie 12 miesięcy |  |  |
| 2 | II. Dzierżawa analizatora w okresie 12 miesięcy |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany asortyment posiada wszelkie uprawnienia i dopuszczenia wymagane na rynku krajowym jak i Unijnym, w tym regulacje dotyczące wyrobów medycznych.