# Luna EMG z Mezos SIT

System do obiektywnej oceny i treningu funkcjonalnego

(umożliwiający pracę w warunkach m.in. ruchu biernego, izotonicznego, izometrycznego, izokinetycznego kończyn górnych i dolnych) wraz z wielofunkcyjnym fotelem z elektryczną regulacją, do badań i zabiegów w pozycji siedzącej lub leżącej

2274

Robot Luna EMG

Luna EMG umożliwia wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych, ćwiczeń z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne, z grami rehabilitacyjnymi oraz w wybranych konfiguracjach - z reaktywną elektromiografią.

Umożliwia pracę czynną z pacjentami od ""1"" w skali Lovett-a, a także:

- prowadzenie diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia;

- prowadzenie rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki;

- prowadzenie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór  dynamiczny);

- generowanie raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta;

- prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów);

- połączenie robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego,

- integrację z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego.

Zestaw zawiera:

- Robot rehabilitacyjny LUNA EMG

- Przystawka do kończyny górnej

- Przystawka do kończyny dolnej

- Przystawka do stopy

- Przystawka do przedramienia

- Przystawka do barku

- Przystawka typu kierownica

- Pilot sterujący z przyciskiem bezpieczeństwa dla pacjenta

- Kabel zasilający IEC C13 10m, 250V

- Przewód EMG 2 kanałowy - 1,5m długości MDR26

- Tablet Microsoft Surface Pro 12,3’’ – skonfigurowany z EgzoApp, EgzoServices, EgzoGames

- 4 gry rehabilitacyjne

- Klucz bezpieczeństwa Kensington lock dla uchwytu tabletu

- USB Hub – 4 gniazda

- 5 opakowań elektrod - Elektroda EMG/EKG Sorimex EK-S 60 P, żel ciekły, op. 50 szt.

Wielofunkcyjny fotel Mezos SIT

Mezos SIT zapewnia pacjentowi prawidłową stabilizację, komfort i bezpieczeństwo oraz poprawia ergonomię pracy terapeuty podczas prowadzonej terapii, badań i zabiegów.

- Regulowane podnóżki (prawy i lewy), z możliwością całkowitego złożenia, kąt nachylenia podnóżka: 15⁰ - 90⁰

- 5-cio punktowy, magnetyczny system pasów stabilizujących pacjenta

- Szybkie odpinanie systemu pasów za pomocą dwóch ruchów

- Uchwyt dłoni z możliwością regulowania wysokości i kąta

- Stabilizujący pas udowy

- Boczne barierki, z możliwością całkowitego złożenia

- Łatwe dostosowanie do różnych pozycji pacjenta

- Podłokietnik - podpórka przedramienia z pasami stabilizującymi

- Regulowana głębokość siedziska 450-570 mm

- Szerokość siedziska: 580-650 mm

- Elektryczna regulacja nachylenie oparcia 87⁰ - 0⁰

- Elektryczna regulacja nachylenia siedziska: 0⁰- 20⁰

- Elektryczna regulacja wysokości siedziska 490-890 mm

- Pilot do sterowania fotelem

- Możliwość rozłożenia całego fotela tak aby stanowił on stół terapeutyczny

- Centralny system jezdny – opuszczany lub chowany w celu pełnej stabilności urządzenia

- Maksymalna masa ciała pacjenta: 135 kg

- Wysokość całkowita: 1320 -1720 mm

- Długość całkowita: 1200 mm (złożone podnóżki), 1900 mm w trybie stołu terapeutycznego

Zestaw zawiera:

- Regulowane podnóżki (prawy i lewy)

- 5-cio punktowy, magnetyczny system pasów stabilizujących pacjenta

- Uchwyt dłoni

- Stabilizujący pas udowy

- Boczne barierki

- Podłokietnik - podpórka przedramienia z pasami stabilizującymi

- Pilot do sterowania fotelem

- Centralny system jezdny