## zal_2_fac
Dostawa rękawic jednorazowych
Część 1
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe
l.p. | Asortyment | Jednostka miary | Zamawiana ilość w określonych jedn. miary | Nazwa handlowa / Producent | Ilość jedn. asortymentu w opak. oferowanym [szt.] | Oferowana ilość opakowań [ilość z kol. 4 / ilość z kol. 6] | Cena jedn. netto [PLN] | VAT (%) | Cena jedn. brutto [PLN] | Całkowita wartość netto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 8] | Całkowita wartość brutto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 10]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Rękawice diagnostyczne, ochronne, bezlateksowe nitrylowe, bezpudrowe. Wyrób medyczny: klasa I, reguła 5, środek ochrony indywidualnej: kategoria III , typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, posiadający deklarację zgodności UE , przebadany przez jednostkę niezależną. Powierzchnia zewnętrzna z teksturą minimum na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Pozbawione tiuramów. Długość rękawicy minimum 240 mm. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. W rozmiarze od XS do XL. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany brzeg, kształt uniwersalny, kolor niebieski, AQL ≥1.0. Przebadane na przenikanie wirusów, bakterii, grzybów i substancji chemicznych oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie z rozwiązaniem wpływającym na ograniczenie zjawiska kontaminacji. | 1 sztuka | 900000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Uwaga: 1) na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy do oferty protokół badań jednostki niezależnej oraz deklarację zgodności UE 2) Zamawiający wymaga oznaczenia umieszczonego na opakowaniu: znak CE, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta i adres wytwórcy, oznaczenia za zgodność z normami, wskazania że wyrób jest jednorazowego użytku – piktogram, napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy.
Część 2
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, długie
l.p. | Asortyment | Jednostka miary | Zamawiana ilość w określonych jedn. miary | Nazwa handlowa / Producent | Ilość jedn. asortymentu w opak. oferowanym [szt.] | Oferowana ilość opakowań [ilość z kol. 4 / ilość z kol. 6] | Cena jedn. netto [PLN] | VAT (%) | Cena jedn. brutto [PLN] | Całkowita wartość netto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 8] | Całkowita wartość brutto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 10]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Rękawice diagnostyczne,ochronne bezlateksowe nitrylowe, bezpudrowe. Wyrób medyczny: klasa I, reguła 5, środek ochrony indywidualnej: kategoria III , typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, posiadający deklarację zgodności UE , przebadany przez jednostkę niezależną. Powierzchnia zewnętrzna z teksturą minimum na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Pozbawione tiuramów. Długość rękawicy minimum 295 mm. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. W rozmiarze od XS do XL. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany brzeg. kształt uniwersalny, kolor niebieski, AQL ≥1.0. Przebadane na przenikanie wirusów, bakterii, grzybów i substancji chemicznych oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie z rozwiązaniem wpływającym na ograniczenie zjawiska kontaminacji. | 1 sztuka | 36000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Uwaga: 1) na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy do oferty protokół badań jednostki niezależnej oraz deklarację zgodności UE 2) Zamawiający wymaga oznaczenia umieszczonego na opakowaniu: znak CE, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta i adres wytwórcy, oznaczenia za zgodność z normami, wskazania że wyrób jest jednorazowego użytku – piktogram, napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy.
Część 3
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, wyjmowane od dołu
l.p. | Asortyment | Jednostka miary | Zamawiana ilość w określonych jedn. miary | Nazwa handlowa / Producent | Ilość jedn. asortymentu w opak. oferowanym [szt.] | Oferowana ilość opakowań [ilość z kol. 4 / ilość z kol. 6] | Cena jedn. netto [PLN] | VAT (%) | Cena jedn. brutto [PLN] | Całkowita wartość netto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 8] | Całkowita wartość brutto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 10]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe. Wyrób medyczny: klasa I, reguła 5, środek ochrony indywidualnej: kategoria III , typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, posiadający deklarację zgodności UE , przebadany przez jednostkę niezależną Powierzchnia zewnętrzna z teksturą minimum na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość rękawicy minimum 240 mm. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością. W rozmiarze od XS do XL. Kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany brzeg. Kształt uniwersalny, kolor niebieski, AQL ≥1.0. Przebadane na substancje chemiczne odporność na bakterie, grzyby i wirusy oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opakowanie z rozwiązaniem wpływającym na ograniczenie zjawiska kontaminacji. Rozmiar opakowania pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon compact | 1 sztuka | 1500000 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Uwaga: 1) na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy do oferty protokół badań jednostki niezależnej oraz deklarację zgodności UE 2) Zamawiający wymaga oznaczenia umieszczonego na opakowaniu: znak CE, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta i adres wytwórcy, oznaczenia za zgodność z normami, wskazania że wyrób jest jednorazowego użytku – piktogram, napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy.
Część 4
Uchwyty na rękawice typu SafeDon
l.p. | Asortyment | Jednostka miary | Zamawiana ilość w określonych jedn. miary | Nazwa handlowa / Producent | Ilość jedn. asortymentu w opak. oferowanym [szt.] | Oferowana ilość opakowań [ilość z kol. 4 / ilość z kol. 6] | Cena jedn. netto [PLN] | VAT (%) | Cena jedn. brutto [PLN] | Całkowita wartość netto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 8] | Całkowita wartość brutto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 10]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Uchwyty na rękawice typu SafeDon pojedyńczy | 1 sztuka | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Uchwyt na rękawice typu SafeDon potrójny | 1 sztuka | 25 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Suma [pln] | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Część 5
Rękawice jałowe
l.p. | Asortyment | Jednostka miary | Zamawiana ilość w określonych jedn. miary | Nazwa handlowa / Producent | Ilość jedn. asortymentu w opak. oferowanym [szt.] | Oferowana ilość opakowań [ilość z kol. 4 / ilość z kol. 6] | Cena jedn. netto [PLN] | VAT (%) | Cena jedn. brutto [PLN] | Całkowita wartość netto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 8] | Całkowita wartość brutto [PLN] [ilość z kol. 7 x cenę z kol. 10]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, lateksowe. Lekko pudrowane mączką kukurydzianą, z obniżoną zawartością protein poniżej 30 µg/g, mikroteksturowane, posiadające rolowany rant. Kształt anatomiczny, zróżnicowanie na prawą i lewą dłoń. AQL 0,65 Grubość na palcu min. 0,22 mm. Długość rękawicy minimum 285 mm. W rozmiarze: 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9. Zgodne z normami EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/+A1:2018//Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2019; EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001; EN 16523-1:2015+A1:2018; EN 21420:2020; ISO 13485:2016; ISO 9001. Przebadane zgodnie z ASTM F 1671,EN 374-5, ASTM F1670, EN 16523-1 (z informacją na opakowaniu jednostkowym). Oznakowane za pomocą piktogramów zgodnie z EN 455-3:2023 | para, tj. 2 sztuki | 13100 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, bezlateksowe, neoprenowe bezpudrowe, polimeryzowane na wszystkich powierzchniach, mikroteksturowane, nie zawierające protein, posiadające rolowany rant. AQL 0,65 Kształt anatomiczny, zróżnicowanie na prawą i lewą dłoń. Grubość na palcu minimum 0,21 mm. Długość rękawicy minimum 295 mm. W rozmiarze: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 9,0. Zgodne z normami EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/+A1:2018/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016; EN 21420:2020;; ISO 15223 -:2021; EN 421:2010; EN 16523-1:2015+A1:2018; ISO 13485; ISO 9001. Przebadane zgodnie z ASTM F 1671,EN 374-5, ASTM F1670, EN 16523-1, przenikanie leków cytostatycznych ASTM D6978(z informacją na opakowaniu jednostkowym). Oznakowane za pomocą piktogramów zgodnie z EN 455-3:2023 | para, tj. 2 sztuki | 1200 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane na wszystkich powierzchniach, z obniżoną zawartością protein poniżej 10 µg/g, mikroteksturowane, posiadające rolowany rant. AQL,0,65 Kształt anatomiczny, zróżnicowanie na prawą i lewą dłoń. Grubość na palcu minimum 0,22 mm. Długość rękawicy minimum 295 mm.W rozmiarze: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 9.Zgodne z normami EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2019; EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001; ISO 15223-1:2021; Przebadane zgodnie z ASTM F 1671,EN 374-5, ASTM F1670, EN 16523-, przenikanie leków cytostatycznych ASTM D6978 (z informacją na opakowaniu jednostkowym). Oznakowane za pomocą piktogramów zgodnie z EN 455-3:2023 | para, tj. 2 sztuki | 25300 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane. Do zabiegów o podwyższonym ryzyku, dla ortopedii i chirurgii urazowej. O zawartości protein poniżej 30 µg/g, mikroteksturowane, posiadające rolowany rant. Kształt anatomiczny, zróżnicowanie na prawą i lewą dłoń. Grubość na palcu suma min. 0,39 mm Długość rękawicy minimum 280 mm. AQL 0,65. W rozmiarze: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5;9 Zestaw podwójnych rękawiczek o zróżnicowanym kolorze dla każdej pary w zestawie. Zgodne z normami EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485;EN 21420:2020; ISO 9001. Przebadane zgodnie z ASTM F 1671,EN 374-5, ASTM F1670, EN 16523-1, ASTM F 739-12 | komplet 2 par, tj. 4 sztuki | 9500 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe. Do precyzyjnych zabiegów wymagających bardzo dobrego czucia, dla mikrochirurgii i okulistyki. Grubość na palcu 0,17 ±0,01 mm. Długość rękawicy minimum 295 mm. Polimeryzowane obustronnie, mikro teksturowane z obniżona zawartością protein < 30 µg/g, posiadające rolowany rant, oraz kolor brązowy. AQL 0,65. Kształt anatomiczny zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. W rozmiarze:5,5 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5,9,0. Zgodne z normami Przebadane zgodnie z ASTM F 1671,EN 374-5, ASTM F1670, EN 16523-1; EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16521:2015+A1:2028; EN 374-2:2019; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 21420:2020; ISO 15223-1:2021 EN 421:2010; ISO 13485:2016; ISO 9001. | para, tj. 2 sztuki | 10700 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Suma [pln] | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Uwaga: 1) na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy do oferty protokół badań jednostki niezależnej oraz deklarację zgodności UE 2) Zamawiający wymaga oznaczenia umieszczonego na opakowaniu: znak CE, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta i adres wytwórcy, oznaczenia za zgodność z normami, wskazania że wyrób jest jednorazowego użytku – piktogram, napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy.