Załącznik nr 8 do SWZ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA – opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

I. Wykaz sprzętu  - Zakład Radioterapii

1) Akcelerator TrueBeam sn: H196927 z wyposażeniem:

- kolimator wielolistkowy MLC 120,

- system RapidArc,

- system Perfect Pitch,

- system bramkowania oddechowego,

- centratory laserowe 3 szt.

II. Warunki świadczonych usług serwisowych

| Lp. | Typ sprzętu | Przeglądy w okresie obowiązywania umowy | Dni pracy serwisu | Dni przeglądu | Godziny pracy serwisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcelerator TrueBeam sn: H196927 z wyposażeniem: - kolimator wielolistkowy MLC 120, - system RapidArc, - system Perfect Pitch, - system bramkowania oddechowego, - centratory laserowe 3 szt. | 4 zgodnie z wymogami producenta | poniedziałek – piątek w dni robocze Serwis ma być wykonywany w godzinach pracy zakładu Radioterapii Szpitala 7.00-15.00 | poniedziałek – piątek w dni robocze | 24h |

III. Opis planowanych usług konserwacyjnych

Akcelerator TrueBeam sn: H196927 z wyposażeniem

Z uwagi na to że:

- producent akceleratora wraz z wyposażeniem wymaga wykonania różnych czynności w trakcie każdego z przeglądu tego sprzętu,

- producent akceleratora wraz z wyposażeniem wymaga dokonuje zmian  zakresu czynności wykonywanych podczas przeglądu,

- aktualne, obowiązujące  zakresy czynności wykonywanych podczas przeglądu są przez producenta publikowane na stronie internetowej myvarian.com,

Wykonawca zapewnia świadczenie usług konserwacji i przeglądów zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta.

IV. Okres obowiązywania umowy :

Umowę zawarto na czas określony od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.

V . Cena umowna i sposób płatności:

- Cena umowna:

Cena należna Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy:

- Cena umowna płatna jest w ratach przypadających do zapłaty za Okresy rozliczeniowe. Okresy rozliczeniowe oraz wysokość rat wskazane są w pkt. VII poniżej.

- Wysokość raty brutto wyliczona jest poprzez powiększenie każdej raty netto, podanej w pkt. VII poniżej, o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

- W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek kwoty wynikającej z postanowień umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązuję się nie dokonywać sprzedaży, cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

- Sposób płatności:

Raty z tytułu Ceny umownej płatne będą przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

VI. Terminy wystawiana faktur:

- Faktury z tytułu rat wynagrodzenia wystawiane będą przez Wykonawcę w terminie ostatniego dnia każdego Okresu rozliczeniowego, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

- Faktura z tytułu raty wynagrodzenia za ostatni Okres rozliczeniowy wystawiana jest w dniu jego zakończenia, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu jego wykonania.

VII. Zestawienie Okresów rozliczeniowych i wysokości rat w okresie 12 miesięcy:

| LP | Okres rozliczeniowy |  | łączna wartość raty PLN netto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | od | do |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

VIII. Wykaz osób upoważnionych do kontroli umowy i realizacji postanowień umowy przypisanych Zamawiającemu i Wykonawcy

| Osoby upoważnione do wykonywania postanowień Umowy : | Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Bartosz Kiełtyka Mateusz Fałek Paweł Dymek |  |
| Nr telefonu: | 18 442 56 43 18 442 57 69 |  |
| e-mail | rd@szpitalnowysacz.pl |  |

Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego (DAM Zamawiającego) - personel upoważniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych sprzętu oraz kont	aktu z Wykonawcą.

| Osoby upoważnione do przeprowadzenia prac konserwacyjnych Sprzętu oraz kontaktu z Wykonawcą | Pracownia Fizyki Medycznej | Dział Administracyjno-Techniczny Zespół ds. Technicznych (Aparatura Medyczna) |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Mateusz Fałek Bartosz Kiełtyka Paweł Dymek | Wiesław Witowski Krzysztof Kulpa |
| Nr telefonu: | 442-26-53 | 442-58-27 |
| e-mail: | rd@szpitalnowysacz.pl | techniczny@szpitalnowysacz.pl |

IX. Lista użytkowników – pracowników Zamawiającego.

Zakład Radioterapii

dr n. med  Paweł Dymek – Kierownik Zakładu Radioterapii

lek. med. Tomasz Walasek

dr n. med  Tomasz Dąbrowski

lek. med. Agnieszka Olchawa

Pracownia Fizyki Medycznej

Aneta Surowiak  - fizyk medyczny

Anna Czarnecka - fizyk medyczny

Matusz Falek - fizyk medyczny

Bartosz Kiełtyka- fizyk medyczny

Ewa Ogrodowicz – fizyk medyczny

Joanna Zborowska– fizyk medyczny

Inspektor. ochrony radiologicznej

Bartosz Kiełtyka

Technicy Elektroradiologii:

Agnieszka Borkowska – Wal

Magdalena Fryczewska

Iwona Gubała – Rzepka

Andrzej Obrzut

Tomasz Schoneich

Iwona Kotarba

Magda Gotfryd

Rafał Pawlik

Paulina Krzak

Barbara Turek-Patora

Maria Żukowska - Rzadkosz

X. Wykaz czynności konserwacyjnych

Pracownicy Działu aparatury medycznej Zamawiającego zobowiązani są do wykonywania codziennych czynności koniecznych do utrzymania aparatury w ruchu, opisanych w instrukcjach obsługi urządzeń składowych Sprzętu.

1. Obsługa codzienna akceleratora

1.1 Codzienna obsługa konserwacyjna akceleratora wraz z procedurami którymi przeprowadzenie konieczne jest do poprawnej pracy urządzenia opisana jest w instrukcji obsługi akceleratora. Szczególnie istotne jest śledzenie wskazań czujników ciśnienia gazu SF6 oraz poziomu przepływu wody chłodzącej akcelerator znajdujących się w Bloku napędowym akceleratora.

Uwaga:

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, co do zakresu obowiązków pracowników DAM Zamawiającego należy skontaktować się z działem serwisu firmy …………………………………………

XI. Wykaz podstawowych awarii sprzętu, aparatury świadczących o niemożliwości jego wykorzystania.

Podstawowe awarie sprzętu, aparatury uniemożliwiające leczenie radioterapeutyczne pacjentów:

- Awaria wiązki fotonowej lub elektronowej

- Błędna symetria wiązek, zmienna moc dawki itp.

- Awaria kolimatora wiązki.

- Awaria kolimatora MLC.

- Awaria któregokolwiek z ruchów stołu.

- Awaria mechanizmu obrotowego ramienia

- Awaria oprzyrządowania akceleratora jak, monitora w sterowni, centra torów laserowych,

- Brak symulacji świetlnej.

- Awaria kaset sterujących.

- Awaria generatora RTG.

- Brak symulacji świetlnej symulatora.

- Awaria kolimatora wiązki.

- Awaria któregokolwiek z ruchów stołu symulacyjnego.

- Awaria mechanizmu obrotowego ramienia.

- Awaria kaset sterujących.

- Awaria oprzyrządowania, monitora w sterowni, centratorów laserowych.

- Awaria Systemu Kilowoltowego Obrazowania Rentgenowskiego wraz z opcją tomograficzna CBCT (OBI, CBCT).

- Awaria Systemu Obrazowania Megawoltowego w wiązce terapeutycznej (Portal Vision).

XII. Specyfikacja systemów objętych umową serwisową.

| System | Nazwa Stacji roboczej | Rodzaj sprzętu |
| --- | --- | --- |
| TrueBeam – akcelerator sn: H196927 | zintegrowana stacja robocza ze sterowaniem TrueBeam | Stacja robocza |