Opis przedmiotu zamówienia dla zadania:

„Dostawa i montaż oświetlenia solarno-hybrydowego”

w ramach zadania

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD ZALEWEM W MILICZU Z UWZGLĘDNIENIEM ZIELONO- NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY NA DZIAŁCE NR 21/2 AM-8, OB. Milicz, ul. Kolejowa 10, 56-300 Milicz

Projekt realizowany jest w ramach interwencji I.13.1.LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność-Wdrażanie LSR objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

- CEL I ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż oświetlenia solarno-hybrydowego w ramach zadania: zagospodarowanie terenu nad zalewem w Miliczu
z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 21/2 AM 8 obręb Milicz, jednostka ewidencyjna Milicz – Miasto.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY ZADANIA: DOSTAWA I MONTAŻ OŚWIETLENIA SOLARNO-HYBRYDOWEGO

- Zamówienie obejmuje dostawę i montaż lamp solarno-hybrydowych – 8 sztuk.

- Specyfikacja techniczna, parametry nie gorsze niż:

- Typ lampy Hybryda 60/380/1

- Panel 1x380W monokrystaliczny bifacial,

- Słup stalowy o wysokości 5 m, ocynkowany,

- Moc źródła światła regulowana,

- System ściemniania plus czujnik zmierzchowy,

- Możliwość regulacji czasu pracy lampy,

- Akumulator węglowy min. 150 Ah,

- Żarówka min 60W-led,

- Turbina wiatrowa 300 W,

- Pilot do zdalnego sterowania,

- Słupy do lamp powinny być zamontowane w odległości 0,5 m od skrajni drogi.

UWAGA!

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ ZMIAN W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DLA LAMP OPISANYCH W PUNKCIE I PPKT 7 OŚWIETLENIE W PZT BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.

- Miejsce:  teren zalewu rekreacyjnego, ul. Kolejowa 10, 56-300 Milicz, działka nr 21/2 AM 8 obręb Milicz, jednostka ewidencyjna Milicz – Miasto.

- Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia i montaż zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do postępowania przetargowego.

- Wykonawca, w oferowanej cenie, zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały, czynności i wszelkie koszty, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.

- Dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, co oznacza, że urządzenia będą nieużywane oraz nieregenerowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023r., kompletne, oznakowane znakiem CE oraz będą posiadały niezbędne instrukcje i gwarancje w języku polskim.

- Przedmiot zamówienia musi odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym.

- Zamówienie obejmuje oznakowanie i zabezpieczenie terenu w trakcie montażu lamp, montaż - osadzenie fundamentu, ustawienie panelu oświetleniowego, zaprogramowanie

- Wykonawca robót zobowiązany jest do:

- przestrzegania terminu realizacji przedmiotu umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przepisami prawa budowlanego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i innymi przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP, ppoż., oraz z należytą starannością,

- zapewnienie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia dostatecznej ilości

środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie robót,

- przekazanie na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego, dokumentów stwierdzających jakość użytych materiałów i ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, w szczególności certyfikatów zgodności z Polską Normą, aprobat technicznych, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, gwarancji i atestów w odniesieniu do stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów z badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia,

- właściwe zabezpieczenie prowadzonych robót, w szczególności:

- wykonanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robót, ochrona przed zniszczeniem znajdujących się na terenie robót elementów zagospodarowania terenu oraz utrzymywanie porządku na terenie robót, a także poza nim, w obrębie działania Wykonawcy z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP,

- zabezpieczenie składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów i urządzeń – do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępnienie do kontroli przez Zamawiającego,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP oraz ppoż. I dozór mienia na terenie robót oraz naprawa ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- po zakończeniu robót wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest również do uprzątnięcia terenu wykonywanych robót i wywiezienia ewentualnych odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na składowisko odpadów własnym staraniem i na własny koszt oraz jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach;

- zgłoszenie robót do odbioru końcowego z przekazaniem Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlano-montażowych kompletu dokumentów odbiorowych i usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres co najmniej 12 miesięcy oraz rękojmi na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przedstawi obligatoryjnie wraz z formularzem ofertowym karty katalogowe produktów proponowanych lamp, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Dodatkowo wykonawca przy realizacji zamówienia winien uwzględnić niżej wymienione

wymagania/obowiązki:

- Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe, pierwszej jakości,

odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej.

- Warunki realizacji robot zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z SWZ, dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wizją lokalną w miejscu prowadzenia robót.

- Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie rekreacyjnym.

- Roboty należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektu.

- Uzgodnienie warunków dotyczących korzystania z mediów, w tym pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie Wykonawcy.

- Wymagane jest odpowiednie zorganizowanie robót budowlanych oraz zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót, terenu budowy, zapewniając bezpieczeństwo przez

cały okres realizacji inwestycji.

- W trakcie wykonywania robót konieczne jest zapewnienie możliwości użytkowania pozostałej, nieprzebudowywanej części terenu.

- Należy na bieżąco porządkować teren i miejsca prowadzenia robót, wydzielać je celem zapewnienia estetyki i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 14 - dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie.