Załącznik nr 9 do SWZ

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w budynkach Politechniki Poznańskiej A4 A5, A23, A23a, A25.

1.	Wykonawca musi dysponować zasobami ludzkimi w ilości umożliwiającej wykonanie w wyznaczonym terminie całości zamówienia.

2.	Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, polskich norm, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i warunkami Umowy.

3.	Roboty muszą być prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i pod nadzorem uprawnionych osób. Prace utrudniające użytkowanie innych obiektów położonych w sąsiedztwie winny być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz użytkownikami tych obiektów w minimalnym 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca odpowiada za wszystkie czynności formalne, w tym odbiory przez odpowiednie urzędy i instytucje jeśli jest to wymagane.

4.	Wykonawca wyznacza wykwalifikowanego kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami i zarejestrowanego w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymania porządku na budowie i do bieżącego usuwania gruzu i innych materiałów z terenu rozbiórki. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie placu budowy i utrzymania porządku w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

6.	Wykonawca musi należycie zabezpieczyć miejsce, na którym będzie prowadził roboty przed dostępem osób trzecich.

7.	 Wykonawca odpowiada za zatrudnienie przy wykonywaniu robót personelu o odpowiednich kwalifikacjach, zarówno swojego jak i podwykonawców, Wykonawca jest odpowiedzialny za całość przyjętych w umowie robót do wykonania niezależnie od tego jakiego podwykonawcę zatrudnił, Wykonawca winien wskazać Zamawiającemu podwykonawców, których zamierza zatrudnić.

8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót podczas realizacji zamówienia, o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia.

9.	Wynagrodzenie stanowić będzie kwotę ryczałtową, a oferta musi uwzględniać kompleksowe wykonanie prac stanowiących całość pod względem techniczno-użytkowym oraz okres gwarancji.

10.	Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej swoich prac. Remont będzie odbywał się w czynnym budynku i Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z użytkowania przyległych pomieszczeń na czas remontu. W związku z tym prace generujące nadmierny hałas mogą odbywać się w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

11.	 Przy wykonywaniu prac remontowych nie zachodzi konieczność montowania liczników na energię elektryczną oraz podlicznika wody.