ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

Wytyczne realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą „Do No Significant Harm” (DNSH)

Dotyczy zadania: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Źródło finansowania:

Zadanie  pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kałkowej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”   współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „EkoRemiza – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – V edycja”

Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kałkowej, 99-311 Bedlno, Wola Kałkowa 14A

§ 1. Postanowienia ogólne

- Niniejsze wytyczne określają obowiązki Wykonawcy w zakresie przestrzegania zasady „nie czyń poważnych szkód” (ang. Do No Significant Harm – DNSH) dla środowiska, w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (Rozporządzenie w sprawie Taksonomii).

- Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania poniższych wytycznych na każdym etapie realizacji robót budowlanych oraz przy doborze materiałów budowlanych (jeśli ich wybór leży po stronie Wykonawcy).

§ 2. Wytyczne dla 6 celów środowiskowych (Zasada DNSH)

CEL 1: Łagodzenie zmian klimatu (Działanie nie prowadzi do znacznej emisji gazów cieplarnianych)

- Materiały i instalacje: Wbudowywane materiały izolacyjne (np. styropian, wełna mineralna), stolarka okienna i drzwiowa oraz urządzenia (np. oświetlenie, systemy grzewcze) muszą spełniać aktualne normy efektywności energetycznej określone w przepisach prawa budowlanego oraz w dokumentacji projektowej.

- Plac budowy: Wykonawca zoptymalizuje logistykę dostaw materiałów oraz wywozu odpadów w celu minimalizacji emisji CO2. Maszyny i pojazdy budowlane używane na placu budowy muszą być sprawne technicznie i spełniać odpowiednie normy emisji spalin. Zabrania się pozostawiania pracujących silników maszyn na biegu jałowym bez uzasadnienia.

CEL 2: Adaptacja do zmian klimatu (Działanie nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnego i przyszłego klimatu)

- Realizacja robót: Prace budowlane (w szczególności fundamentowe, dachowe i elewacyjne) muszą być prowadzone w sposób gwarantujący odporność budynku na ekstremalne zjawiska pogodowe (silne wiatry, nawalne deszcze, wahania temperatur).

- Ochrona: Elementy wrażliwe na warunki atmosferyczne (np. odsłonięte mury, niezabezpieczone więźby dachowe, składowane materiały izolacyjne) muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zalaniem lub zniszczeniem w trakcie przerw w pracach.

CEL 3: Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich (Działanie nie szkodzi dobremu stanowi wód)

- Armatura: Jeśli zakres prac obejmuje montaż armatury sanitarnej, należy zastosować rozwiązania wodooszczędne (np. perlatory w bateriach, spłuczki dwudzielne), zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej.

- Ochrona środowiska gruntowo-wodnego: Organizacja placu budowy musi uniemożliwiać przedostanie się do gleby i wód gruntowych zanieczyszczeń chemicznych. Substancje niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwa) muszą być składowane na szczelnym podłożu (np. w kuwetach wychwytowych). Mycie narzędzi (np. po zaprawach, farbach) może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych miejscach, z których ścieki nie przenikają bezpośrednio do gruntu.

CEL 4: Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) (Działanie nie prowadzi do znaczącego nieefektywnego wykorzystania materiałów i generowania odpadów)

- Wykonawca musi zapewnić, że co najmniej 70% (wagowo) wytworzonych na placu budowy odpadów innych niż niebezpieczne z budowy i rozbiórki (z wyłączeniem materiałów naturalnych, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów) zostanie przygotowane do ponownego użycia, recyklingu lub innych form odzysku materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej, selektywnej zbiórki odpadów budowlanych w obrębie placu budowy (osobne kontenery/miejsca na gruz, stal, tworzywa sztuczne, drewno, szkło).

- Materiały z ewentualnych rozbiórek (np. gruz betonowy/ceglany) powinny być, w miarę możliwości technicznych i prawnych, wykorzystane ponownie na placu budowy (np. jako podbudowa).

CEL 5: Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (Działanie nie powoduje znacznego wzrostu emisji zanieczyszczeń)

- Materiały o niskiej emisji: Do prac wykończeniowych wewnątrz budynku należy stosować komponenty budowlane (farby, lakiery, kleje, uszczelniacze, wykładziny) charakteryzujące się niską emisją Lotnych Związków Organicznych (LZO) lub brakiem emisji substancji toksycznych (posiadające odpowiednie atesty PZH/certyfikaty).

- Emisja pyłu i hałasu: Prace generujące znaczny hałas i pył należy planować tak, aby zminimalizować uciążliwość dla otoczenia świetlicy. W okresach suchych, pylące materiały i drogi dojazdowe na placu budowy należy zraszać wodą.

- Materiały niebezpieczne: W przypadku natrafienia w istniejącym obiekcie na materiały niebezpieczne (np. azbest), ich demontaż i utylizacja muszą zostać zlecone podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia.

CEL 6: Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów (Działanie nie szkodzi dobremu stanowi ekosystemów)

- Ochrona zieleni istniejącej: Zaplecze budowy i drogi transportowe należy zlokalizować w sposób bezkolizyjny dla istniejących drzew i krzewów na działce. Drzewa znajdujące się w pobliżu strefy robót (nieprzeznaczone do wycinki) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. odeskowanie pni, wygrodzenie strefy korzeniowej).

- W strefie korzeniowej drzew zabrania się: składowania materiałów budowlanych, ziemi, gruzu oraz wylewania resztek zapraw, farb i innych zanieczyszczeń.

- Ewentualna ingerencja w zieleń musi być prowadzona z poszanowaniem okresów lęgowych ptaków.

§ 3. Wymogi dokumentacyjne i sprawozdawcze

- Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia dowodów potwierdzających zgodność z zasadą DNSH, w szczególności:

  - Karty Przekazania Odpadu (KPO) – dokumentujące osiągnięcie co najmniej 70% wskaźnika odzysku/recyklingu dla niebezpiecznych odpadów budowlanych.

  - Karty techniczne / Deklaracje Właściwości Użytkowych / Certyfikaty (w tym atesty PZH) – zastosowanych materiałów wykończeniowych (farb, klejów, izolacji), poświadczające spełnianie norm środowiskowych i niską emisję LZO.

  - Dokumentacja fotograficzna – obrazująca organizację placu budowy (selektywną zbiórkę odpadów, zabezpieczenie istniejących drzew, zabezpieczenie materiałów chemicznych).

- Wykonawca udostępni powyższą dokumentację Zamawiającemu na każde wezwanie w trakcie trwania robót.

Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne Oświadczenie o realizacji inwestycji zgodnie z zasadą DNSH (według wzoru stanowiącego odrębny załącznik) wraz z kopiami dokumentów wskazanych w ust. 1, niezbędnymi Zamawiającemu do rozliczenia dofinansowania z Programu Priorytetowego „EkoRemiza – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródełenergii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – V edycja”.