Załącznik nr 2A

Wykonawca/ wykonawcy wspólnie składający ofertę:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Brak złożenia niniejszego załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Rzeszowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Symulator mammografii do celów dydaktycznych

Zadanie 14 - Dostawa urządzenia do pracowni USG i Mammograficznej

| Przedmiot zamówienia: | Dostawa symulatora mammografii w wersji dydaktycznej (bez lampy RTG) |
| --- | --- |
| Kod CPV: | kod główny: 33111650-2 (Urządzenia do mammografii) kod uzupełniający: 39162100-6 (sprzęt dydaktyczny) kod uzupełniający: 33100000-1 (sprzęt medyczny) |
| Ilość: | 1 sztuka |
| Projekt: | „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów” Nr wniosku: FEPK.05.01-IZ.00-0053/23 Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 |

| Lp. | Nazwa parametru |  | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ lub model urządzenia *o ile ma oznaczenie) |  | podać |
|  | Kraj producenta urządzenia |  | podać |
|  | Producent urządzenia |  | podać |
|  | # 1. Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie symulatora mammografii w wersji dydaktycznej, przeznaczonego wyłącznie do celów szkoleniowych. Urządzenie nie posiada lampy RTG i stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną do kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog. Urządzenie będzie wykorzystywane wyłącznie do celów dydaktycznych i nie będzie używane do wykonywania badań diagnostycznych u pacjentów. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów”, nr FEPK.05.01-IZ.00-0053/23, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 2. Przeznaczenie urządzenia | Urządzenie musi być przeznaczone wyłącznie do celów dydaktycznych i nie może posiadać możliwości wykonywania badań diagnostycznych ani emisji promieniowania jonizującego. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 3. Wymagania konstrukcyjne | Urządzenie musi stanowić konstrukcyjnie odpowiednik mammografu klinicznego oraz zapewniać realistyczne odwzorowanie budowy i ergonomii pracy. Urządzenie musi być trwale pozbawione możliwości emisji promieniowania jonizującego i nie może wymagać warunków pracowni rentgenowskiej. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, niepochodzące z ekspozycji ani będące urządzeniem demonstracyjnym oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 4. Wymagania funkcjonalne – mechaniczne | - Urządzenie musi posiadać atrapę lub obciążnik zespołu lampy RTG (bez czynnej lampy). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania funkcjonalne określone w OPZ oraz zapewniające realistyczne odwzorowanie budowy i ergonomii pracy, umożliwiające wykonywanie ćwiczeń odpowiadających pracy z mammografem klinicznym. Ilekroć w OPZ wskazano rozwiązania określone w sposób szczegółowy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przez które rozumie się rozwiązania zapewniające spełnienie wszystkich wymaganych funkcji dydaktycznych oraz użytkowych określonych w niniejszym OPZ, w szczególności umożliwiające realistyczne odwzorowanie pracy z mammografem klinicznym. Wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania urządzenia muszą być zawarte w cenie oferty. - Urządzenie musi posiadać zdublowane elementy sterowania i wyświetlacze po obu stronach umożliwiające obsługę urządzenia z różnych pozycji dydaktycznych. - Urządzenie musi umożliwiać pochylenie ramienia (gantry) - Urządzenie musi umożliwiać symulację projekcji CC i MLO - Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie ćwiczeń dydaktycznych obejmujących w szczególności: – ustawienie pozycji badanego (symulacja pacjenta), – ustawienie aparatu w podstawowych projekcjach mammograficznych (CC i MLO), – przeprowadzenie symulacji badania wraz z prezentacją wyniku. - W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą opisu technicznego potwierdzającego spełnienie wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym OPZ. - Zasilanie: 230 V / 50 Hz (standardowa sieć energetyczna). | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 5. Wymagania funkcjonalne – obrazowanie | - System musi umożliwiać symulację badań mammograficznych w trybie 2D. - System musi posiadać wbudowaną bibliotekę przypadków do symulacji badań mammograficznych w trybie 2D. Biblioteka powinna zawierać co najmniej 20 przypadków dydaktycznych obejmujących różne typy zmian i przypadków klinicznych. Zamawiający dopuszcza, aby interfejs oraz opisy przypadków były w języku polskim lub angielskim. Dopuszcza się możliwość rozbudowy biblioteki o dodatkowe przypadki (opcjonalnie). - Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania systemu umożliwiającego dodatkowo symulację tomosyntezy (3D), jednak funkcjonalność ta nie jest wymagana. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 6. Oprogramowanie dydaktyczne | - Oprogramowanie musi umożliwiać symulację wyboru parametrów badania bez emisji promieniowania. - Oprogramowanie musi umożliwiać prezentację obrazów przypisanych do ustawień symulacyjnych. - Oprogramowanie musi umożliwiać przeglądanie przypadków klinicznych w celach szkoleniowych. - Interfejs użytkownika oraz oprogramowanie mogą być w języku polskim lub angielskim. - W przypadku interfejsu w języku angielskim, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia instrukcji obsługi w języku polskim oraz szkolenia w języku polskim, o którym mowa w pkt 8 . | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 7. Ograniczenia funkcjonalne | - Urządzenie nie może być wyrobem medycznym przeznaczonym do wykonywania badań pacjentów. - Urządzenie nie może posiadać czynnej lampy RTG. - Urządzenie nie może wymagać warunków pracowni rentgenowskiej. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 8. Zakres dostawy | W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - Dostawy urządzenia wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania. - Wniesienia, rozpakowania i montażu urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Urządzenie zostanie zainstalowane w budynku przy ul. Warzywnej 1 w Rzeszowie, parter. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji gabarytów urządzenia przed dostawą. - Uruchomienia urządzenia i sprawdzenia jego prawidłowego działania. - Przeprowadzenia szkolenia dla personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia (minimum 2 osoby, w języku polskim, minimum 4 godziny zegarowe). - Dostarczenia dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 9. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu | - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. - Gwarancja obejmuje naprawy, wymianę wadliwych części oraz dojazdy serwisowe bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. - Maksymalny czas reakcji serwisu: 5 dni roboczych od zgłoszenia. - Maksymalny czas usunięcia wady: 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. - Wykonawca wskaże sposób kontaktu z serwisem oraz osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń gwarancyjnych. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 10. Certyfikaty i klasyfikacja urządzenia | Symulator mammografii stanowi wersję szkoleniową aparatu mammograficznego przeznaczoną wyłącznie do celów dydaktycznych, trwale pozbawioną możliwości emisji promieniowania jonizującego. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do celów dydaktycznych i nie będzie wykorzystywane do wykonywania badań diagnostycznych u pacjentów. Urządzenie nie może posiadać funkcjonalności diagnostycznych ani możliwości emisji promieniowania jonizującego. Zamawiający dopuszcza urządzenia posiadające status wyrobu medycznego, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań. O klasyfikacji urządzenia decyduje producent – jeżeli oferowane urządzenie posiada status wyrobu medycznego zgodnie z deklaracją producenta i tabliczką znamionową, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania stawki VAT właściwej dla wyrobów medycznych. Jeżeli urządzenie nie posiada takiego statusu, zastosowanie ma stawka podstawowa. Odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację podatkową spoczywa na Wykonawcy. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |

____________________________________________________

podpis osoby prawidłowo umocowanej do składania oświadczeń wiedzy 
                                                                                                    i woli w imieniu Wykonawcy/ów

Dokument wymaga podpisu elektronicznego. Przez podpis elektroniczny należy rozumieć: podpis kwalifikowany lub podpis osobisty lub podpis zaufany.

Opracowała:

Halina Hader

Wicedyrektor / Koordynator projektu

Rzeszów, kwiecień 2026