Załącznik nr 2b

Wykonawca/ wykonawcy wspólnie składający ofertę:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Brak złożenia niniejszego załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Rzeszowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System ultrasonograficzny (USG) do celów dydaktycznych 
Zadanie 14 - Dostawa urządzenia do pracowni USG i Mammograficznej

| Przedmiot zamówienia: | Dostawa systemu ultrasonograficznego (USG) do celów dydaktycznych. |
| --- | --- |
| Kod CPV: | kod główny: 33112200-0 (Aparatura ultrasonograficzna) kod uzupełniający: 39162100-6 (sprzęt dydaktyczny) kod uzupełniający: 33100000-1 (sprzęt medyczny |
| Ilość: | 1 komplet |
| Projekt: | „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów” Nr wniosku: FEPK.05.01-IZ.00-0053/23 Program: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 |

| Lp. | Nazwa parametru |  | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ lub model urządzenia *o ile ma oznaczenie) |  | podać |
|  | Kraj producenta urządzenia |  | podać |
|  | Producent urządzenia |  | podać |
|  | # 1. Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ultrasonograficznego (USG) przeznaczonego do celów dydaktycznych, wraz z akumulatorem, ramą (wózkiem), monitorem medycznym, zestawem sond, montażem, uruchomieniem oraz instruktażem użytkowników w zakresie obsługi urządzenia. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów”, nr FEPK.05.01-IZ.00-0053/23, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie konstrukcji, zasilania oraz funkcjonalności urządzenia, o ile spełniają one wymagania dydaktyczne określone w OPZ. Ilekroć w OPZ wskazano rozwiązania określone w sposób szczegółowy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przez które rozumie się rozwiązania zapewniające spełnienie wszystkich wymaganych funkcji dydaktycznych oraz użytkowych określonych w niniejszym OPZ, w szczególności umożliwiające realistyczne odwzorowanie pracy z systemem ultrasonograficznym. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 2. Wymagania ogólne | - Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, niepochodzące z ekspozycji ani będące urządzeniem demonstracyjnym oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy. - Przeznaczenie: Urządzenie przeznaczone do pracy dydaktycznej w jednostce kształcenia zawodowego. - Zasilanie: Aparat wyposażony w akumulator umożliwiający pracę bez podłączenia do sieci przez minimum 30 minut. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 3. Konstrukcja i ergonomia | - Mobilność: Aparat USG wyposażony w ramę / wózek mobilny, umożliwiający bezpieczne przemieszczanie urządzenia. - Monitor: Monitor medyczny minimum 15 cali, rozdzielczość nie gorsza niż Full HD, szeroki kąt widzenia oraz regulacja położenia [góra, dół, lewo, prawo] - Obrót i ustawienie: Urządzenie lub wózek/rama umożliwiają regulację ustawienia aparatu zapewniającą obserwację obrazu przez grupę słuchaczy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, w których obrót zapewnia konstrukcja nośna (wózek, rama), a nie wyłącznie obrót samego monitora. - Panel sterowania: Aparat wyposażony w panel sterowania (klawiatura, przyciski, pokrętła). | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 4. Funkcjonalność obrazowania | - Tryb B-mode: Aparat umożliwiający wykonywanie badań ultrasonograficznych w trybie B-mode. - Aparat musi posiadać funkcję obrazowania Doppler, w tym co najmniej Doppler kolorowy (Color Doppler). - Zestaw sond – wymagane: W zestawie muszą znajdować się co najmniej dwie sondy: - sonda liniowa, - sonda convex. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 5. Wymiary urządzenia | Wymiary urządzenia (bez wózka): ok. 52 × 13 × 72 cm (± 20%). Podane wymiary mają charakter orientacyjny i nie stanowią parametru decydującego. Dopuszcza się urządzenia o mniejszych lub większych gabarytach, o ile spełniają wszystkie pozostałe wymagania funkcjonalne i użytkowe określone w OPZ. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 6. Zakres zamówienia | Zakres zamówienia obejmuje: - Dostawę aparatu USG do siedziby Zamawiającego w budynku przy ul. Warzywnej 1 w Rzeszowie, parter. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji gabarytów urządzenia przed dostawą - Montaż i uruchomienie urządzenia. - Przekazanie dokumentacji technicznej i użytkowej w języku polskim. - Instruktaż użytkowników w zakresie obsługi aparatu (minimum 2 osoby, w języku polskim, minimum 4 godziny zegarowe). - Interfejs użytkownika oraz oprogramowanie aparatu muszą być dostępne w języku polskim lub posiadać polską wersję językową. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 7. Gwarancja | Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. - Gwarancja obejmuje naprawy, wymianę wadliwych części oraz dojazdy serwisowe bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. - Maksymalny czas reakcji serwisu: 5 dni roboczych od zgłoszenia. - Maksymalny czas usunięcia wady: 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. - Wykonawca wskaże sposób kontaktu z serwisem oraz osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń gwarancyjnych. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |
|  | # 8. Certyfikaty i klasyfikacja urządzenia | System ultrasonograficzny jest urządzeniem technicznie zdolnym do wykonywania badań diagnostycznych i może spełniać definicję wyrobu medycznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający dopuszcza – lecz nie wymaga – posiadania przez oferowane urządzenie certyfikatu CE jako wyrobu medycznego oraz wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez URPL. Wykonawca, który zaoferuje urządzenie spełniające powyższe warunki, będzie uprawniony do zastosowania stawki VAT właściwej dla wyrobów medycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację podatkową spoczywa na Wykonawcy. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |

____________________________________________________

podpis osoby prawidłowo umocowanej do składania oświadczeń wiedzy 
                                                                                                    i woli w imieniu Wykonawcy/ów

Dokument wymaga podpisu elektronicznego. Przez podpis elektroniczny należy rozumieć: podpis kwalifikowany lub podpis osobisty lub podpis zaufany.

Opracowała:

Halina Hader

Wicedyrektor / Koordynator projektu

Rzeszów, kwiecień 2026