Załącznik nr 2A

Wykonawca/ wykonawcy wspólnie składający ofertę:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Brak złożenia niniejszego załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

Projekt FEPK.05.01-IZ.00-0053/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Część 1 – Dostawa sprzętu/wyposażenia do zabiegów w środowisku wodnym

Zadanie 6 – Dostawa sprzętu/wyposażenia do zabiegów w środowisku wodnym i zabiegów kosmetycznych

# 1. Podstawa prawna i finansowanie

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów” nr wniosku FEPK.05.01-IZ.00-0053/23, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.

# 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do pracowni hydroterapii, obejmująca transport, wniesienie, montaż, uruchomienie urządzeń oraz szkolenie personelu z zakresu obsługi.

Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:

| Poz. |  | Nazwa |  | Opis skrócony | J.m. |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Wanna do masażu podwodnego |  | Masaż podwodny + hydromasaż, poj. 650 l | szt. |  | 1 |
| 2 |  | Taboret kosmetyczny |  | Hydrauliczny, pięcioramienny | szt. |  | 2 |
| 3 |  | Wirówka do hydroterapii kończyn górnych |  | Ok. 44 dysze, poj. 30–48 l | szt. |  | 1 |
| 4 |  | Wirówka do hydroterapii stóp i podudzi |  | Ok. 38 dysz, poj. 65 l | szt. |  | 1 |
| Lp. |  | Nazwa parametru |  |  |  |  | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |  |  |
|  |  | Typ lub model urządzenia *o ile ma oznaczenie) |  |  |  |  | podać |  |  |
|  |  | Kraj producenta urządzenia |  |  |  |  | podać |  |  |
|  |  | Producent urządzenia |  |  |  |  | podać |  |  |
|  |  | Przedmiot zamówienia |  | Wanna do masażu podwodnego i hydromasażu (poz. 1) – 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1. Wymagania szczegółowe |  | - Wanna przeznaczona do masażu podwodnego (za pomocą węża – bicza wodnego z regulacją ciśnienia) oraz hydromasażu (za pomocą ok. 8 dysz wodnych). - Wanna w zestawie ze schodkami, posiadająca: uchwyty, manometr, korki, pokrętła, zawory oraz panel sterowania. - Wbudowana pompa wodna o wydajności 50 l/min (±20%). - Zasilanie z sieci wodociągowej. - Pobór mocy: 2400 W (±20%). - Wymiary niecki (±20%): pojemność 650 l, głębokość 58,5 cm, szerokość 81,5 cm. - Wykonana z materiałów odpornych na korozję i łatwych do utrzymania w czystości. - Urządzenie musi umożliwiać zarówno manualne prowadzenie zabiegu przez operatora, jak i pracę z wykorzystaniem funkcji wspomagających (np. panel sterowania). - Urządzenie przeznaczone do celów dydaktycznych – wymagane jest umożliwienie użytkownikowi aktywnej kontroli parametrów zabiegu w trakcie jego trwania. |  |  | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |  |  |

| Lp. | Nazwa parametru |  | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ lub model urządzenia *o ile ma oznaczenie) |  | podać |
|  | Kraj producenta urządzenia |  | podać |
|  | Producent urządzenia |  | podać |
|  | Przedmiot zamówienia | Taboret kosmetyczny (poz. 2) – 2 szt. |  |
|  | # 1. Wymagania szczegółowe | - Taboret kosmetyczny podnoszony hydraulicznie, na pięcioramiennej podstawie wyposażonej w kółka. - Podstawa oraz elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. stal nierdzewna, aluminium lub stal chromowana zabezpieczona antykorozyjnie). - Konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczeństwo użytkownika podczas pracy, o nośności min. 120 kg. - Wykonany z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |

| Lp. | Nazwa parametru |  | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ lub model urządzenia *o ile ma oznaczenie) |  | podać |
|  | Kraj producenta urządzenia |  | podać |
|  | Producent urządzenia |  | podać |
|  | Przedmiot zamówienia | Wirówka do hydroterapii kończyn górnych (poz. 3) – 1 szt. |  |
|  | # 1. Wymagania szczegółowe | - Wyposażona w ok. 44 dysze umożliwiające zmianę kąta strumienia wody. - Pojemność: min. 30 l – maks. 48 l (±20%). - Zasilanie: 230 V (±20%). - Wymiary: 90 × 95 × 92 cm (±20%). - Sterowanie manualne lub półautomatyczne. - Ręczna regulacja kierunku i intensywności strumienia wody. - Urządzenie przeznaczone do celów dydaktycznych – wymagane jest umożliwienie użytkownikowi aktywnej kontroli parametrów zabiegu w trakcie jego trwania. - Urządzenie przystosowane do pracy w środowisku wilgotnym, łatwe w utrzymaniu higieny. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |

| Lp. | Nazwa parametru |  | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ lub model urządzenia *o ile ma oznaczenie) |  | podać |
|  | Kraj producenta urządzenia |  | podać |
|  | Producent urządzenia |  | podać |
|  | Przedmiot zamówienia | Wirówka do hydroterapii stóp i podudzi (poz. 4) – 1 szt. |  |
|  | # 1. Wymagania szczegółowe | - Wyposażona w ok. 38 dysz umożliwiających zmianę kąta strumienia wody. - Pojemność: ok. 65 l (±20%). - Zasilanie: 230 V (±20%). - Wymiary: 98 × 90 × 62 cm (±20%). - Sterowanie manualne lub półautomatyczne. - Ręczna regulacja kierunku i intensywności strumienia wody. - Urządzenie przeznaczone do celów dydaktycznych – wymagane jest umożliwienie użytkownikowi aktywnej kontroli parametrów zabiegu w trakcie jego trwania. - Wykonana z materiałów odpornych na korozję i środki czyszczące. | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |

# 4. Wymagania ogólne

- Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, niepochodzące z ekspozycji ani będące urządzeniami demonstracyjnymi oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą podpisania protokołu odbioru.

- Wymagane jest, aby oferowany sprzęt był kompletny, gotowy do użytkowania bez konieczności dokupywania dodatkowych elementów.

- Wyposażenie musi posiadać deklarację zgodności CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm.

- Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy sprzętu, wniesienia i montażu, uruchomienia, przeprowadzenia instruktażu dla personelu, dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, kart gwarancyjnych i protokołów odbioru.

- Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

____________________________________________________

podpis osoby prawidłowo umocowanej do składania oświadczeń wiedzy 
                                                                                                    i woli w imieniu Wykonawcy/ów

Dokument wymaga podpisu elektronicznego. Przez podpis elektroniczny należy rozumieć: podpis kwalifikowany lub podpis osobisty lub podpis zaufany.

MSCKZiU Rzeszów | Projekt FEPK.                                       Pracownia hydroterapii