WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

Projekt FEPK.05.01-IZ.00-0053/23

Załącznik nr 2B

Wykonawca/ wykonawcy wspólnie składający ofertę:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Brak złożenia niniejszego załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Część 2 – Dostawa sprzętu do pracowni zabiegów kosmetycznych

Zadanie 6 – Dostawa sprzętu/wyposażenia do zabiegów w środowisku wodnym i zabiegów kosmetycznych

# 1. Podstawa prawna i finansowanie

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Tworzenie i rozwój bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego oraz infrastruktury sportowej w MSCKZiU Rzeszów” nr wniosku FEPK.05.01-IZ.00-0053/23, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.

# 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia do pracowni zabiegowej, obejmująca transport, wniesienie, montaż, uruchomienie urządzeń oraz szkolenie personelu z zakresu obsługi.

Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:

| Poz. | Nazwa | Opis skrócony |  | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel kosmetyczny elektryczny | El. regulacja, pilot, dł. 192 cm | szt. |  | 1 |
| 2 | Urządzenie do endermologii i masażu próżniowego | Endermologia, RF, kawitacja, 123×55×65 cm | szt. |  | 1 |

# 3. Wymagania szczegółowe

| Lp. | Nazwa parametru |  | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ lub model urządzenia *o ile ma oznaczenie) |  | podać |
|  | Kraj producenta urządzenia |  | podać |
|  | Producent urządzenia |  | podać |
|  | Przedmiot zamówienia | ## Fotel kosmetyczny elektryczny (poz. 1) – 1 szt. |  |
|  | Wymagania szczegółowe | - Elektryczna regulacja wysokości siedziska oraz kąta nachylenia oparcia. - Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg. - Tapicerka odporna na środki dezynfekcyjne. - Wymagana możliwość ustawienia fotela w pozycji leżącej. - Sterowanie za pomocą pilota. - Wyposażony w podłokietniki z regulowanym podnóżkiem oraz regulacją obrotu fotela. - Wymiary (±20%): długość 192 cm, szerokość 82 cm, wysokość 58–89 cm | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |

| Lp. | Nazwa parametru |  | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ lub model urządzenia *o ile ma oznaczenie) |  | podać |
|  | Kraj producenta urządzenia |  | podać |
|  | Producent urządzenia |  | podać |
|  | Przedmiot zamówienia | ## Urządzenie do endermologii i masażu próżniowego (poz. 2) – 1 szt. |  |
|  | Wymagania szczegółowe | - Urządzenie do endermologii i masażu próżniowego, podciśnieniowego oraz limfatycznego. - Urządzenie zawiera m.in. głowice, rolki masujące, ultradźwięki, fale radiowe oraz panel sterowania. - Moduł kawitacji ultradźwiękowej przeznaczony do redukcji tkanki tłuszczowej. - Urządzenie wyposażone w funkcję radiofrekwencji (RF) o częstotliwości min. 1 MHz (lub równoważnej). - Wyposażone w system generowania podciśnienia z możliwością jego płynnej regulacji. - Zakres regulacji podciśnienia: min. do 0,3 bar (lub równoważny). - Możliwość pracy w trybie ciągłym oraz pulsacyjnym. - Urządzenie wyposażone w co najmniej 2 głowice zabiegowe, przeznaczone do różnych obszarów ciała. - Możliwość regulacji parametrów zabiegu, w szczególności: siły podciśnienia, trybu pracy oraz intensywności masażu. - Sterowanie za pomocą panelu umożliwiającego bieżącą kontrolę parametrów zabiegu. - Urządzenie mobilne, wyposażone w kółka jezdne (zalecana blokada kół). - Konstrukcja przystosowana do pracy w środowisku o podwyższonej wilgotności, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. - Urządzenie przeznaczone do celów dydaktycznych – wymagane jest umożliwienie użytkownikowi aktywnej kontroli parametrów zabiegu w trakcie jego trwania. Wymiary (±20%): 123 × 55 × 65 cm | Spełnia* /nie spełnia* *niepotrzebne skreślić |

# 4. Wymagania ogólne

- Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieуżywane, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, niepochod zące z ekspozycji ani będące urządzeniami demonstracyjnymi oraz wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą podpisania protokołu odbioru.

- Wymagane jest, aby oferowany sprzęt był kompletny, gotowy do użytkowania bez konieczności dokupywania dodatkowych elementów.

- Wyposażenie musi posiadać deklarację zgodności CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm.

- Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy sprzętu, wniesienia i montażu, uruchomienia, przeprowadzenia instruktażu dla personelu, dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, kart gwarancyjnych i protokołów odbioru.

- Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

____________________________________________________

podpis osoby prawidłowo umocowanej do składania oświadczeń wiedzy 
                                                                                                    i woli w imieniu Wykonawcy/ów

Dokument wymaga podpisu elektronicznego. Przez podpis elektroniczny należy rozumieć: podpis kwalifikowany lub podpis osobisty lub podpis zaufany.

MSCKZiU Rzeszów | Projekt FEPK.05.01-IZ.00-0053/23 | OPZ Część 2 – Pracownia zabiegowa