Załącznik nr 1 do SSM.DZP.200.120.2026

Formularz asortymentowo-cenowy

Dostawa wózków inwalidzkich do transportu pacjentów (siedzących)

Dotyczy – wózki inwalidzkie do transportu pacjentów (siedzące) – 7 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych wózków inwalidzkich do transportu pacjentów w pozycji siedzącej (dalej: „wózki”), przeznaczonych do użytku na Oddziale Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej Zamawiającego.

Celem zakupu jest usprawnienie organizacji transportu wewnątrzszpitalnego pacjentów w stanie stabilnym, niewymagających przewozu w pozycji leżącej, a jednocześnie z ograniczoną mobilnością wynikającą z choroby kardiologicznej, wieku, przebytego zabiegu lub ogólnego osłabienia.

Wózki będą wykorzystywane do przemieszczania pacjentów pomiędzy salami chorych, gabinetami diagnostycznymi, pracowniami badań, izbą przyjęć i innymi oddziałami szpitala.

| LP | PARAMETR WYMAGANY | Parametry wymagane (minimalne – warunek udziału) oraz parametry oceniane w kryterium jakościowym |  |  | Parametr oferowany (należy podać TAK lub NIE oraz konkretny parametr w przypadku, jeśli parametr zawiera minimalną wielkość parametru wyrażoną liczbą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | 3. |  |  | 4. |
| Wymagania ogólne i regulacyjne |  |  |  |  |  |
|  | Wózki muszą być wyrobem medycznym lub wyrobem pomocniczym przeznaczonym do transportu pacjentów, zgodnym z obowiązującymi przepisami i oznakowanym znakiem CE, dopuszczonym do stosowania na terenie RP. | Tak |  |  |  |
|  | Wózki muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż rok 2025, nieużywane, niepochodzące z ekspozycji, demonstracji, leasingu ani dzierżawy. | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja musi być dostosowana do intensywnego użytkowania w warunkach szpitalnych, z uwzględnieniem częstych cykli przemieszczania i dezynfekcji. | Tak |  |  |  |
|  | Zastosowane materiały powinny być odporne na działanie standardowych środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalu. | Tak |  |  |  |
| Wymagania funkcjonalne i konstrukcyjne |  |  |  |  |  |
|  | Wózek inwalidzki przeznaczony do transportu dorosłych pacjentów siedzących wewnątrz budynków szpitala. | Tak |  |  |  |
|  | Rama wózka wykonana z lekkiego, wytrzymałego materiału (np. aluminium, stal malowana proszkowo lub równoważny), zapewniająca stabilność przy jednoczesnej możliwie niskiej masie własnej. | Tak |  |  |  |
|  | Wózek powinien być zwrotny i łatwy do prowadzenia przez jedną osobę, w tym w wąskich korytarzach i windach. | Tak |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka (wraz z kołami) powinna umożliwiać swobodne przemieszczanie w standardowych drzwiach i korytarzach szpitalnych – wymagana maksymalna szerokość zostanie określona w tabeli parametrów. | Tak |  |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie: - wykonane z materiału odpornego na ścieranie i środki dezynfekcyjne, - zapewniające komfort siedzenia i odpowiednie podparcie pleców, - łatwe do utrzymania w czystości (np. tapicerka z materiału niechłonącego płynów). | Tak |  |  |  |
|  | Podłokietniki: - uchylne lub odchylane, ułatwiające przesiadanie się pacjenta z łóżka na wózek i odwrotnie, - konstrukcja stabilna, z powierzchnią łatwą do dezynfekcji. | Tak |  |  |  |
|  | Podnóżki: - odchylane lub zdejmowane, umożliwiające wygodne ustawienie stóp pacjenta podczas transportu, - możliwość ich uniesienia/odchylenia w celu ułatwienia wsiadania i wysiadania. | Tak |  |  |  |
|  | Wózek musi być wyposażony w pas bezpieczeństwa (np. biodrowy) zabezpieczający pacjenta przed zsunięciem się z siedziska podczas jazdy. | Tak |  |  |  |
|  | Wózek powinien posiadać uchwyt uchwyt(y) dla osoby prowadzącej, umożliwiający pewne pchanie i manewrowanie. | Tak |  |  |  |
| Koła i układ jezdny |  |  |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w: - koła tylne nośne (pełne lub pneumatyczne), - przednie koła skrętne (tzw. kółka obrotowe), zapewniające łatwe manewrowanie. | Tak |  |  |  |
|  | Co najmniej dwa koła (np. tylne) powinny posiadać skuteczny hamulec postojowy, obsługiwany przez osobę prowadzącą, umożliwiający bezpieczne unieruchomienie wózka podczas przesiadania i postoju. | Tak |  |  |  |
|  | Opony powinny zapewniać dobrą przyczepność do typowych nawierzchni szpitalnych (podłogi gładkie, wykładziny), a ich materiał powinien być odporny na uszkodzenia mechaniczne typowe dla środowiska szpitalnego. | Tak |  |  |  |
| Bezpieczeństwo użytkowania i ergonomia |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja wózka nie może mieć ostrych krawędzi ani elementów mogących powodować urazy lub uszkodzenia odzieży pacjenta/personelu. | Tak |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie (maksymalna masa pacjenta) musi być dostosowane do populacji dorosłych pacjentów kardiologicznych – wartość nośności do podania w ofercie - wymagany udźwig do 150 kg | Tak |  |  |  |
|  | Wózek powinien umożliwiać szybkie i bezpieczne przeniesienie pacjenta z łóżka na wózek i z powrotem, w tym dla osób starszych i osłabionych. | Tak |  |  |  |
|  | Preferowane jest, aby wózek posiadał możliwość złożenia (np. składana rama, składane oparcie), co ułatwi przechowywanie i transport, o ile nie pogarsza to stabilności konstrukcji. | Tak |  |  |  |
| Wymagania jakościowe i serwis |  |  |  |  |  |
|  | Wózki muszą być wykonane w sposób zapewniający trwałość eksploatacyjną w warunkach intensywnego użytkowania szpitalnego | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, obejmująca wady materiałowe i produkcyjne; w tym okresie Wykonawca zapewni serwis i dostęp do części zamiennych. | Tak |  |  |  |
|  | Kryterium punktowe: długość okresu gwarancji na sprzęt (maks. 40 pkt) | - gwarancja równa 24 miesiące – 0 pkt; - gwarancja od 25 do 35 miesięcy włącznie – 20 pkt; - gwarancja równa 36 miesięcy lub dłuższej – 40 pkt. |  |  |  |
| Dostawa, oznakowanie i dokumentacja |  |  |  |  |  |
| 1. | Wózki muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego, rozpakowane, zmontowane (jeśli wymagane) i przekazane w stanie gotowym do użytkowania. | Tak |  |  |  |
| 2. | Wykonawca przekaże do każdego wózka: - instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, - kartę gwarancyjną, - ewentualne inne dokumenty wymagane przepisami. | Tak |  |  |  |
| Zasada DNSH |  |  |  |  |  |
| Oferowany przedmiot zamówienia spełnia zasadę „nie czyń poważnych szkód” (DNSH), ponieważ charakteryzuje się wysoką trwałością mechaniczną i długim cyklem życia, co ogranicza zużycie zasobów naturalnych. Wózek został wykonany z materiałów wolnych od substancji niebezpiecznych, zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH oraz dyrektywy RoHS (w zakresie komponentów). Konstrukcja umożliwia łatwe serwisowanie i wymianę elementów eksploatacyjnych (takich jak koła czy prowadnice), co wydłuża czas użytkowania. Po zakończeniu eksploatacji wózek poddaje się w całości procesom recyklingu, a producent stosuje opakowania nadające się do ponownego przetworzenia. Realizacja dostawy i użytkowanie sprzętu nie powodują znaczącej szkody dla żadnego z sześciu celów środowiskowych UE. |  |  | Tak |  |  |
| Wymogi PZP, równoważność i dokumenty oferty |  |  |  |  |  |
|  | Wszędzie tam, gdzie w OPZ wskazano określone parametry (wymiary, udźwig, materiały, wyposażenie), Zamawiający dopuszcza oferowanie wózków równoważnych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa użytkowania. | Tak |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest w formularzu asortymentowo‑cenowym jednoznacznie potwierdzić spełnienie wymagań minimalnych oraz podać oferowane wartości liczbowych parametrów | Tak |  |  |  |

- Parametry oznaczone w Załączniku nr 1 jako ‘Wymagania minimalne’ mają charakter obligatoryjny; brak jednoznacznego potwierdzenia ich spełnienia w kolumnie ‘Parametr oferowany’ będzie skutkował uznaniem, że oferta nie odpowiada treści SWZ.

- Parametry oznaczone w Załączniku nr 1 jako oceniane punktowo mają charakter fakultatywny i nie stanowią warunku udziału w postępowaniu; ich niespełnienie skutkuje wyłącznie przyznaniem 0 punktów w odpowiednim kryterium oceny ofert, bez odrzucenia oferty.

- Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do parametrów wskazanych w Załączniku nr 1, pod warunkiem zapewnienia co najmniej nie gorszych parametrów technicznych, funkcjonalnych i bezpieczeństwa klinicznego; wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność w tabeli ‘Parametr oferowany’ oraz poprzez załączenie dokumentów producenta (karty katalogowe, opisy techniczne itp.).

| Formularz asortymentowo-cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto (w PLN) | Wartość netto (w PLN) | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto /z VAT/ (w PLN) | Producent/ Nr katalogowy/ typ/ model |
| wózki inwalidzkie do transportu pacjentów (siedzące) | 7 | szt. |  |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  |  |  | x |  | x |

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SWZ, kompletny i po podłączeniu do instalacji technicznych w miejscu użytkowania będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji