## Tabela
| ZFP.271.1.9.2026 |  | Załącznik nr 1b - Tabela Doboru urządzeń
NR SYT. OŚW. | PUNKT ZASILANIA | SYMBOL | MIEJSCOWOŚĆ | ULICA | LICZBA OPRAW | MOC ŹRÓDŁA | ZAKRES CZYNNOŚCI | TYP URZĄDZEŃ | LICZBA OPRAW PO MODERNIZACJI | TYP SŁUPA | TYP SIECI | TYP LINII | TYP OFEROWANEJ OPRAWY LED | MOC OPRAWY LED [W] | STRUMIEŃ OPRAWY LED [lm] | WYDAJNOŚĆ [lm/w] | OFEROWANY TYP STEROWNIKA SYSTEMU STEROWANIA | ŁĄCZNA MOC OPRAW LED [W]
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 1.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 2.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 3.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 4.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 5.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 6.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 7.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 8.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 9.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 10.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 11.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 12.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Długa, Krzyżanów b.n. | 13.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 14.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 15.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 16.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 17.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 18.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 19.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 20.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 21.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 22.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 23.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 24.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 25.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-0910 Krzyżanów Szkoła + SO | 26.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1285 Krzyżanów 1 | 27.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1285 Krzyżanów 1 | 28.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1285 Krzyżanów 1 | 29.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1285 Krzyżanów 1 | 30.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1285 Krzyżanów 1 | 31.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1285 Krzyżanów 1 | 32.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1285 Krzyżanów 1 | 33.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1285 Krzyżanów 1 | 34.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1285 Krzyżanów 1 | 35.0 | Krzyżanów | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 36.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 37.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 38.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 39.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 40.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 41.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 42.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 43.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 44.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | 1-1204 Siomki 3 | 45.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 46.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 47.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S4 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 48.0 | Siomki | Długa | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 49.0 | Siomki | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 50.0 | Siomki | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Drewniany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 51.0 | Siomki | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 52.0 | Siomki | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 53.0 | Siomki | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 54.0 | Siomki | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 55.0 | Siomki | Piotrkowska | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 56.0 | Siomki | Piotrkowska | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S24 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 57.0 | Siomki | Wolska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S24 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 58.0 | Siomki | Wolska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S24 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 59.0 | Siomki | Wolska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S24 | Trafo Piotrkowska, Siomki b.n. | 60.0 | Siomki | Wolska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 61.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 62.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 63.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 64.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 65.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 66.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 67.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 68.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 69.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 70.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 71.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 72.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S7 | 1-0342 Wygoda Wieś 2 | 73.0 | Wygoda | Główna przez wieś | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | Trafo Woźniki droga powiatowa b.n. | 74.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | Trafo Woźniki droga powiatowa b.n. | 75.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | Trafo Woźniki droga powiatowa b.n. | 76.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | Trafo Woźniki droga powiatowa b.n. | 77.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | Trafo Woźniki droga powiatowa b.n. | 78.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | Trafo Woźniki droga powiatowa b.n. | 79.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | Trafo Woźniki droga powiatowa b.n. | 80.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0700 Woźniki 2 + SO | 81.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0700 Woźniki 2 + SO | 82.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0700 Woźniki 2 + SO | 83.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0700 Woźniki 2 + SO | 84.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0700 Woźniki 2 + SO | 85.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0700 Woźniki 2 + SO | 86.0 | Woźniki | Powiatowa | 2 | 300 | Wymiana | U7 | 2 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0700 Woźniki 2 + SO | 87.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0700 Woźniki 2 + SO | 88.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0700 Woźniki 2 + SO | 89.0 | Woźniki | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | 1-0628 | 90.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | 1-0628 | 91.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | 1-0628 | 92.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | 1-0628 | 93.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | 1-0628 | 94.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | 1-0628 | 95.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | 1-0628 | 96.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | 1-0628 | 97.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | 1-0628 | 98.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 99.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 100.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 101.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 102.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 103.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 50 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 104.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 105.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 106.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 107.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S2 | Trafo Woźniki droga gminna b.n. | 108.0 | Woźniki | Boczna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 109.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 110.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 111.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 112.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 113.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 114.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 114.1 | Bogdanów | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 115.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 116.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 2 | 300 | Wymiana | U5 | 2 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 117.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 2 | 300 | Wymiana | U5 | 2 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S27 | 1-0288 + SO | 118.0 | Bogdanów | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U5 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S13 | 1-0288 + SO | 119.0 | Bogdanów | Ogrodowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S13 | 1-0288 + SO | 120.0 | Bogdanów | Ogrodowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 121.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S10 | 1-0288 + SO | 122.0 | Bogdanów | Krótka | 1 | 100 | Wymiana | U1 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S10 | 1-0288 + SO | 123.0 | Bogdanów | Krótka | 1 | 100 | Wymiana | U1 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S20 | 1-0288 + SO | 124.0 | Bogdanów | Strażacka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S20 | 1-0288 + SO | 125.0 | Bogdanów | Strażacka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S20 | 1-0288 + SO | 126.0 | Bogdanów | Strażacka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S20 | 1-0288 + SO | 127.0 | Bogdanów | Strażacka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S11 | 1-0288 + SO | 128.0 | Bogdanów | Kwiatowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S11 | 1-0288 + SO | 129.0 | Bogdanów | Kwiatowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S11 | 1-0288 + SO | 130.0 | Bogdanów | Kwiatowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S11 | 1-0288 + SO | 131.0 | Bogdanów | Kwiatowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S11 | 1-0288 + SO | 132.0 | Bogdanów | Kwiatowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S23 | 1-0288 + SO | 133.0 | Bogdanów | Wesoła | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S23 | 1-0288 + SO | 134.0 | Bogdanów | Wesoła | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S23 | 1-0288 + SO | 135.0 | Bogdanów | Wesoła | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 136.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 137.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 138.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | 1-0288 + SO | 139.0 | Bogdanów | Szkolna | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 140.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 141.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S25 | 1-0288 + SO | 142.0 | Bogdanów | Wschodnia | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S25 | 1-0288 + SO | 143.0 | Bogdanów | Wschodnia | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S25 | 1-0288 + SO | 144.0 | Bogdanów | Wschodnia | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S25 | 1-0288 + SO | 145.0 | Bogdanów | Wschodnia | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S25 | 1-0288 + SO | 146.0 | Bogdanów | Wschodnia | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 147.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 148.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 149.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 150.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | 1-0288 + SO | 151.0 | Bogdanów | Kwiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 152.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S5 | 1-0288 + SO | 153.0 | Bogdanów | Generała Ludwika Czyżewskiego | 1 | 150 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 159.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 160.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 161.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 168.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 169.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 170.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 170.1 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 171.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 172.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 173.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 174.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 175.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 176.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 177.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 178.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 179.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 180.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0753 | 181.0 | Mąkolice | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 182.0 | Gąski | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 183.0 | Gąski | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 184.0 | Gąski | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 185.0 | Gąski | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 186.0 | Gąski | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 187.0 | Gąski | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 188.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 189.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 190.0 | Bujny | Piotrkowska | 2 | 300 | Wymiana | U2 | 2 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 191.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 192.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 193.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 194.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 195.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 196.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 197.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 198.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S14 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 199.0 | Bujny | Parafialna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 200.0 | Bujny | Parafialna | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S14 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 201.0 | Bujny | Parafialna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S14 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 202.0 | Bujny | Parafialna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S14 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 203.0 | Bujny | Parafialna | 1 | 100 | Wymiana | U4 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 204.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 11-0207 Gąski 1 + SO | 205.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 206.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 207.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S28 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 208.0 | Bujny | Piotrkowska | 2 | 200 | Wymiana | U2 | 2 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 209.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 210.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 211.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 212.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S12 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 213.0 | Bujny | Leśna | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S12 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 214.0 | Bujny | Leśna | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S18 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 215.0 | Bujny | Słoneczna | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S18 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 216.0 | Bujny | Słoneczna | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S18 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 217.0 | Bujny | Słoneczna | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S18 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 218.0 | Bujny | Słoneczna | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S12 | SOU Zielona | 219.0 | Bujny | Leśna | 1 | 50 | Wymiana | U2 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S12 | SOU Zielona | 220.0 | Bujny | Leśna | 1 | 50 | Wymiana | U2 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S26 | SOU Zielona | 221.0 | Bujny | Zielona | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S26 | SOU Zielona | 222.0 | Bujny | Zielona | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S26 | SOU Zielona | 223.0 | Bujny | Zielona | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 224.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 225.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 226.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 227.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 228.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 229.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 230.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S1 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 231.0 | Bujny | Adama Mickiewicza | 1 | 100 | Wymiana | U1 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S1 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 232.0 | Bujny | Adama Mickiewicza | 1 | 150 | Wymiana | U1 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S1 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 233.0 | Bujny | Adama Mickiewicza | 1 | 150 | Wymiana | U1 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S1 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 234.0 | Bujny | Adama Mickiewicza | 1 | 150 | Wymiana | U1 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S1 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 235.0 | Bujny | Adama Mickiewicza | 1 | 150 | Wymiana | U1 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S1 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 236.0 | Bujny | Adama Mickiewicza | 1 | 150 | Wymiana | U1 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S1 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 237.0 | Bujny | Adama Mickiewicza | 1 | 150 | Wymiana | U1 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S1 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 238.0 | Bujny | Adama Mickiewicza | 1 | 150 | Wymiana | U1 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S1 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 239.0 | Bujny | Adama Mickiewicza | 1 | 150 | Wymiana | U1 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 240.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0323 Bujny 1 + SO | 241.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 242.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 243.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 244.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 245.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 246.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 247.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 248.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 249.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 250.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 251.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 252.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 253.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S15 | 1-0486 Bujny 3 + SO | 254.0 | Bujny | Parkowa | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-1063 Bujny 2 + SO | 255.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-1063 Bujny 2 + SO | 256.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-1063 Bujny 2 + SO | 257.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-1063 Bujny 2 + SO | 258.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-1063 Bujny 2 + SO | 259.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-1063 Bujny 2 + SO | 260.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-1063 Bujny 2 + SO | 261.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S29 | 1-1063 Bujny 2 + SO | 262.0 | Bujny | Piotrkowska | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 263.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 264.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 265.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 266.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 267.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 268.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 269.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 270.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 271.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S19 | 1-1062 Bujny Kolonia + SO | 272.0 | Bujny | Spacerowa | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S17 | 1-1262 Hydrofornia + SO | 273.0 | Gomulin | Prosta | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S17 | 1-1262 Hydrofornia + SO | 274.0 | Gomulin | Prosta | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S17 | 1-1262 Hydrofornia + SO | 275.0 | Gomulin | Prosta | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S17 | 1-1262 Hydrofornia + SO | 276.0 | Gomulin | Prosta | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S17 | 1-1262 Hydrofornia + SO | 277.0 | Gomulin | Prosta | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S17 | 1-1262 Hydrofornia + SO | 278.0 | Gomulin | Prosta | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S17 | 1-1262 Hydrofornia + SO | 279.0 | Gomulin | Prosta | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S17 | 1-1262 Hydrofornia + SO | 280.0 | Gomulin | Prosta | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 281.0 | Gomulin | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S21 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 282.0 | Gomulin | Szkolna | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S21 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 283.0 | Gomulin | Szkolna | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S21 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 284.0 | Gomulin | Szkolna | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S21 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 285.0 | Gomulin | Szkolna | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 286.0 | Gomulin | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 287.0 | Gomulin | Trybunalska | 2 | 500 | Wymiana | U8 | 2 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 288.0 | Gomulin | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 289.0 | Gomulin | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 290.0 | Gomulin | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 291.0 | Gomulin | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 292.0 | Gomulin | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 293.0 | Gomulin | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 294.0 | Gomulin | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 295.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 296.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 297.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 298.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 299.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 300.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 301.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 302.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-0862 Gomulin 1 + SO | 303.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 304.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 305.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 306.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 307.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 308.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 309.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 310.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 311.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 312.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 313.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 314.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 315.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 316.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 317.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 318.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 50 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 319.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 320.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 321.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 322.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 323.0 | Gomulin-Kolonia | Trybunalska | 2 | 500 | Wymiana | U8 | 2 | Wirowany | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 324.0 | Majków Duży | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 325.0 | Majków Duży | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S22 | 1-1256 Gomulin 3 + SO | 326.0 | Majków Duży | Trybunalska | 1 | 250 | Wymiana | U8 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S3 | 1-1263 Gomulin Dąbrówka + SO | 327.0 | Gomulin-Kolonia | Dąbrówka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S3 | 1-1263 Gomulin Dąbrówka + SO | 328.0 | Gomulin-Kolonia | Dąbrówka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S3 | 1-1263 Gomulin Dąbrówka + SO | 329.0 | Gomulin-Kolonia | Dąbrówka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S3 | 1-1263 Gomulin Dąbrówka + SO | 330.0 | Gomulin-Kolonia | Dąbrówka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S3 | 1-1263 Gomulin Dąbrówka + SO | 331.0 | Gomulin-Kolonia | Dąbrówka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S3 | 1-1263 Gomulin Dąbrówka + SO | 332.0 | Gomulin-Kolonia | Dąbrówka | 1 | 100 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S8 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 333.0 | Gomulin-Kolonia | Jana Pawła II | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S9 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 334.0 | Gomulin-Kolonia | Królowej Bony | 1 | 150 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S9 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 335.0 | Gomulin-Kolonia | Królowej Bony | 1 | 150 | Wymiana | U2 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S9 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 336.0 | Gomulin-Kolonia | Królowej Bony | 1 | 150 | Wymiana | U2 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S8 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 337.0 | Gomulin-Kolonia | Jana Pawła II | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S8 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 338.0 | Gomulin-Kolonia | Jana Pawła II | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S8 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 339.0 | Gomulin-Kolonia | Jana Pawła II | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S8 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 340.0 | Gomulin-Kolonia | Jana Pawła II | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S8 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 341.0 | Gomulin-Kolonia | Jana Pawła II | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S8 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 342.0 | Gomulin-Kolonia | Jana Pawła II | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S8 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 343.0 | Gomulin-Kolonia | Jana Pawła II | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S8 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 344.0 | Gomulin-Kolonia | Jana Pawła II | 1 | 150 | Wymiana | U6 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S6 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 345.0 | Praca | Główna | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S6 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 346.0 | Praca | Główna | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZN | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S6 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 347.0 | Praca | Główna | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | AL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S6 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 348.0 | Praca | Główna | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S6 | 1-1182 Gomulin 2 + SO | 349.0 | Praca | Główna | 1 | 150 | Wymiana | U3 | 1 | Stalowy | Kablowa | YAKY |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0636 Piekary 2 | 357.0 | Piekary | Powiatowa | 1 | 50 | Wymiana | U7 | 1 | ZNAowy | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0636 Piekary 2 | 358.0 | Piekary | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0636 Piekary 2 | 359.0 | Piekary | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0636 Piekary 2 | 360.0 | Piekary | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0636 Piekary 2 | 361.0 | Piekary | Powiatowa | 2 | 300 | Wymiana | U7 | 2 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0636 Piekary 2 | 362.0 | Piekary | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
S16 | 1-0636 Piekary 2 | 363.0 | Piekary | Powiatowa | 1 | 150 | Wymiana | U7 | 1 | Wirowany | Napowietrzna | ASXSN |  |  |  | #DIV/0! |  | 0
[5 empty] | Łączna moc oferowanych opraw LED | [12 empty] | 0
|  |  |  | Maksymalna dopuszczalna moc oferowanych opraw LED | [13 empty] | 28 kW