## Arkusz1
formularz cenowy - załącznik nr 4 do SWZ
Zadanie 1
| Zestawy ogólne drobne | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | cena jednost. Brutto | VAT | Wartość netto | wartość brutto | Nazwa handlowa/fakturowana | Wytwórca i nr katalogowy
1 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 5
2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 5
3 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 10
4 | HAK OPERACYJNY DWUZĘBNY TĘPY, WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 12X6 MM, DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 10
5 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP BLUMENTHAL MOCNO ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 150 MM | szt. | 5
6 | DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 8 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 10
7 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM PROSTE DŁ. 145MM OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 5
8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 5
9 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 5
10 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP MICRO-ADSON DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | szt. | 5
11 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP ADSON DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | szt. | 5
12 | PINCETA CHIRURGICZNA MODEL STRASBURG PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 5
13 | KOSZ KONTENERA WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ, PERFOROWANY, FALISTE DNO, BEZ NÓŻEK.WYMIARY ZEWNĘTRZNE KOSZA 240X250X55MM. KOSZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMONTOWANIA UCHWYTÓW SILIKONOWYCH DO STABILNEGO I BEZPIECZNEGO TRANSPORTU NARZĘDZI. KOSZ POSIADAJĄCY MIEJSCE NA ZAMONTOWANIE TABLICZEK POLIMEROWYCH Z NAZWĄ ZESTAWU I MOŻLIWOŚCIĄ ICH ŁATWEGO MONTAŻU/DEMONTAŻU. | szt. | 5
14 | POKRYWA KONTENERA 1/2 O WYMIARACH 300X297X28 MM, Z BARIERĄ MIKROBIOLOGICZNĄ KTÓRĄ STANOWI JEDEN FILTR JEDNORAZOWY LUB WIELORAZOWY ZWALIDOWANY NA 1000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH, CHRONIONY ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ OSŁONY. ZEWNĘTRZNA OSŁONA WYKONANA Z PRZEZROCZYSTEGO TWORZYWA CO UMOŻLIWIA WZROKOWĄ KONTROLĘ FILTRA BEZ POTRZEBY ZDEJMOWANIA OSŁONY. | szt. | 5
15 | WANNA KONTENERA 1/2 WYMIARY ZEWNĘTRZNE 300X297X86 MM, SYSTEM IDENTYFIKACJI OPARTY NA WYMIENNYCH PŁYTKACH I ETYKIETACH KODOWANYCH KOLORAMI (10 KOLORÓW DO WYBORU) UMOŻLIWIAJĄCY ŁATWY MONTAŻ I DEMONTAŻ Z CZOŁA KONTENERA CO ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ PRZYPISANIA ZESTAWU DO KONTENERA I PRZYSPIESZA PONOWNE PRZYGOTOWANIE. POKRYWA I KONTENER WYKONANY Z ALUMINIUM. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PLOMB PLASTYKOWYCH Z INDYKATOREM LUB BEZ. KONTENER STERYLIZACYJNY NIE POSIADAJĄCY RUCHOMYCH UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH, NIE PRZYPISANY NA STAŁE DO JEDNEGO ZESTAWU NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH. WANNA BEZSZWOWA, WYKONANA Z ALUMINIUM POSIADAJĄCA STERYLNY RANT PO PROCESIE STERYLIZACJI W FORMIE KOŁNIERZA WYGIĘTEGO NA ZEWNĄTRZ. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA KONTENERA DO STERYLIZACJI PAROWEJ I NISKOTEMPERATUROWEJ (PLAZMOWA NADTLENKIEM WODORU, GAZOWA TLENKIEM ETYLENU)PRZY ZASTOSOWANIU DEDYKOWANYCH FILTRÓW STERYLIZACYJNYCH | szt. | 5
16 | OSŁONA FILTRA WYMIARY 121X64X9 MM | szt. | 5
17 | TABLICZKA CZOŁOWA KONTENERA NIEBIESKA WYMIARY 248X70 MM | szt. | 10
RAZEM:
Zadanie 2
| Zestaw narzędzi dodatkowych | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | cena jednost. Brutto | VAT | Wartość netto | wartość brutto | Nazwa handlowa/fakturowana | Wytwórca i nr katalogowy
1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM PROSTE DŁ. 145MM OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 4
2 | SONDA ROWKOWA PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 4
3 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP ECHLIN ZAKRZYWIONY W BOK Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 2X10 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | szt. | 4
4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 20
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 20
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 280 MM | szt. | 10
7 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 20
8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 10
9 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 240 MM | szt. | 10
10 | UCHWYT SKALPELA NUMER 7 DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 10
11 | SZPATUŁKA DO CEMENTU DWUSTRONNA UCHWYT 8-KĄTNY DŁUGOŚĆ 185MM | szt. | 20
12 | ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM | szt. | 10
13 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 4
14 | DŹWIGNIA KOSTNA HOHMANN MIOS (DŹWIGNIA SZYJKI KOŚCI UDOWEJ), ZAKRZYWIONA 30°, DŁ. 240 MM , KOŃCÓWKA: TĘPA, SZEROKOŚĆ: 10 MM, SZEROKOŚĆ SZCZĘK 22 MM | szt. | 5
15 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 3X4 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 10
16 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY TĘPY DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 4
17 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 5
18 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 5
RAZEM:
Zadanie 3
| Zestaw narzędzi dodatkowych | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto | cena jednost. Brutto | VAT | Wartość netto | wartość brutto | Nazwa handlowa/fakturowana | Wytwórca i nr katalogowy
1 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁ. 155MM PROSTE 4X5 ZĄBKÓW | szt. | 8
2 | KLESZCZE REPOZYCYJNE DO KOŚCI TYP MEYER ZAKRZYWIONE Z PROWADNICĄ DO WIERTŁA O ŚREDNICY MASKYMLANEJ 2 MM DŁUGOŚĆ 205 MM | szt. | 2
3 | KLESZCZE REPOZYCYJNE DO KOŚCI TYP REILL ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 170 MM | szt. | 4
4 | KLESZCZE REPOZYCYJNE DO DUŻYCH KOŚCI ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 4
5 | KLESZCZE REPOZYCYJNE DO KOŚCI MAŁE ZE ŚRUBĄ BLOKUJĄCĄ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 170 MM | szt. | 4
6 | ROZWIERACZ TYP MAYO-ADAMS TĘPY 2X2 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM | szt. | 3
7 | KLESZCZE PŁASKIE DO TRZYMANIA DRUTU SZCZĘKI KRZYŻOWO ZĄBKOWANE Z DODATKOWYMI KANAŁAMI PIONOWYM ORAZ POZIOMYM DŁ. 170 MM | szt. | 2
8 | RETRAKTOR INGE DO LAMINEKTOMII, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 170MM Z ZAPADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE O SZEROKOŚCI 6MM | szt. | 2
9 | POBIJAK ZAKRZYWIONY KSZTAŁT PROSTOKĄTNY WYMIARY 10 X 6 MM KOŃCÓWKA KRZYŻOWO ZĄBKOWANA DŁUGOŚĆ 300 MM | szt. | 1
RAZEM: