## 1
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 1
Wyroby z gazy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Gaza jałowa 17-nitkowa, kopertowana, rozmiar 1m2 | 1 m2 | szt. | 7000
2 | Kompresy gazowe niejałowe 17-nitkowe, 8-warstwowe, pakowane po 100 szt. | 5 x 5 cm | op. (100 szt.) | 1600
3 |  | 7,5 x 7,5 cm | op. (100 szt.) | 1000
4 |  | 10 x 10 cm | op. (100 szt.) | 1500
5 | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe, 8-warstwowe, pakowane po 5 szt. | 5 x 5 cm | op. (5 szt.) | 5200
6 |  | 7,5 x 7,5 cm | op. (5 szt.) | 7100
7 |  | 10 x 10 cm | op. (5 szt.) | 5200
8 | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe, 8-warstwowe, pakowane po 10 szt. | 10 x 10 cm | op. (10 szt.) | 2000
9 | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe, 12-warstwowe, pakowane po 20 szt. | 10 x 10 cm | op. (20 szt.) | 500
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Wyroby z gazy zgodne z normą EN 14079.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były dopuszczone do stosowania w różnych procedurach medycznych, w tym do kontaktu z błonami śluzowymi, czy do procedur z naruszeniem powłok skórnych.

## 2
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 2
Wyroby z gazy z nitką RTG.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe, 12-warstwowe, z nitką RTG, pakowane po 10 szt. Opakowanie z naklejką do dokumentacji. | 10 x 10 cm | op. (10 szt.) | 600
2 | Kompresy gazowe jałowe 17-nitkowe, 12-warstwowe, z nitką RTG, pakowane po 20 szt. Opakowanie z naklejką do dokumentacji. | 10 x 10 cm | op. (20 szt.) | 1200
3 | Tampony (tupfery) z gazy: - w kształcie kuli; - z jednego kawałka gazy min. 17-nitkowej - z nitką RTG - rozmiar przed zwinięciem ok. 13 x 13 cm lub 15 x 15 cm - jałowe. Pakowane po 10 szt. Opakowanie z naklejką do dokumentacji. | od 13 x 13 cm do 15 x 15 cm przed zwinięciem | op. (10 szt.) | 20
4 | Tampony (tupfery) z gazy: - w kształcie kuli; - z jednego kawałka gazy min. 17-nitkowej - z nitką RTG - rozmiar przed zwinięciem ok. 20 x 20 cm - jałowe. Pakowane po 10 szt. Opakowanie z naklejką do dokumentacji. | od 20 x 20 cm do 24 x 24 cm przed zwinięciem | op. (10 szt.) | 20
5 | Tampony (tupfery) z gazy: - w kształcie fasolki; - z jednego kawałka gazy min. 17 -nitkowej - z nitką RTG - rozmiar przed zwinięciem ok. 8 x 8 cm lub 9,5 x 9,5 cm - jałowe. Pakowane po 10 szt. Opakowanie z naklejką do dokumentacji. | od 7,5 x 7,5 cm do 9,5 x 9,5 cm przed zwinięciem | op. (10 szt.) | 20
6 | Tampony (tupfery) z gazy: - w kształcie fasolki; - z jednego kawałka gazy min. 17 -nitkowej - z nitką RTG - rozmiar przed zwinięciem ok. 12 x 12 cm lub 15 x 15 cm - jałowe. Pakowane po 10 szt. Opakowanie z naklejką do dokumentacji. | od 11 x 11 cm do 15 x 15 cm przed zwinięciem | op. (10 szt.) | 20
7 | Serweta operacyjna gazowa jałowa - gaza 20-nitkowa, 4-warstwowa, - z nitką/elementem RTG oraz tasiemką. Rozmiar ok. 45 x 45 cm. Pakowana po 2 szt. Opakowanie z naklejką do dokumentacji. | ok. 45 x45 cm | op. (2 szt.) | 900
8 | Serweta operacyjna gazowa jałowa - gaza 20-nitkowa, 4-warstwowa, - z nitką/elementem RTG oraz tasiemką. Rozmiar ok. 45 x 45 cm. Pakowana po 5 szt. Opakowanie z naklejką do dokumentacji. | ok. 45 x45 cm | op. (5 szt.) | 300
9 | Serweta operacyjna gazowa niejałowa - gaza 20-nitkowa, 4-warstwowa, - z nitką/elementem RTG oraz tasiemką. Poddana wstępnemu praniu lub praniu technologicznemu. Rozmiar ok. 45 x 45 cm. Produkt do zastosowania w warunkach bloku operacyjnego po uprzedniej sterylizacji. | ok. 45 x45 cm | szt. | 100
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Wyroby z gazy zgodne z normą EN 14079.
Zamawiający wymaga, aby naklejki do dokumentacji dla poz. 1-8 zawierały dane umożliwiające identyfikację produktu, minimum: nr REF/katalogowy, serię oraz datę przydatności.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były dopuszczone do stosowania w różnych procedurach medycznych, w tym do kontaktu z błonami śluzowymi, czy do procedur z naruszeniem powłok skórnych.

## 3
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 3
Opaski
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Opaska dziana podtrzymująca wiskozowa, jednorazowego użytku, kolor biały. Pakowana a 1 szt., niesterylna. | 5 cm x 4 m | szt. | 400
2 |  | 10 cm x 4 m | szt. | 3300
3 |  | 15 cm x 4 m | szt. | 1500
4 | Opaska elastyczna tkana, z zapinką: - materiał przepuszczający powietrze, min. 50% bawełny - rozciągliwość ok. 150%. Pakowana a 1 szt, niesterylna. | 10 cm x 5 m (+1 zapinka) | szt. | 800
5 |  | 15 cm x 5 m (+2 zapinki) | szt. | 3500
6 | Opaska elastyczna z zapinką: - materiał przepuszczający powietrze, min. 50% bawełny - rozciągliwość ok. 150% Pakowana a 1 szt. Sterylna. | 10 cm x 4 m (+1 zapinka) | szt. | 200
7 |  | 15 cm x 4 m (+2 zapinki) | szt. | 450
8 | Opaska elastyczna kohezyjna, bezlateksowa. Wykonana z mieszanki wiskozy, nylonu i bawełny. Kolor biały. Produkt niejałowy. Pakowana a 1 szt. | 10 cm x 4 m | szt. | 300
9 | Opaska gipsowa: - opaska z gazy bawełnianej pokryta obustronnie naturalnym gipsem (min. 90%) nawinięta na rolkę/trzpień; - czas zanurzenia w wodzie: 3-5 sek., wymagana temperatura wody ok. 20 st. C ; - czas modelowania: 2-4 min; - czas wiązania w zakresie 3-5 min - możliwość obciążenia uzyskanego usztywnienia po ok. 30 min; całkowite usztywnienie po 24 godz. - przepuszczalność dla promieni rentgenowskich. | 10 cm x 3 m | op. a 2 szt. | 120
10 |  | 12 cm x 3 m | op. a 2 szt. | 200
11 |  | 14-15 cm x 3 m | op. a 2 szt. | 450
12 | Podkład podgipsowy (opaska wyściełająca): - poliestrowy, biały; - łatwy do odrywania ręcznie, - w rolkach. | 10 cm x 3 m | op. a 5 szt. | 120
13 |  | 15 cm x 3 m | op. a 5 szt. | 140
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę innych wielkości opakowań lub opakowań zbiorczych pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 4
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 4
Rękawy opatrunkowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Rękaw opatrunkowy: - bezszwowa elastyczna siatka o dużych oczkach, min. 50% bawełny, - możliwość przecinania w dowolnym miejscu/kierunku (bez strzępienia). 1 sztuka długości: - 11-12 m w stanie swobodnym - ok. 25 m - wstępnie rozciągnięty rękaw) | obwód do 10cm, np. na palec | szt. | 5
2 |  | obwód do 20cm, np. na dłoń, stopę, przedramię, łokieć | szt. | 5
3 |  | obwód do 40cm, np. na ramię, podudzie, kolano | szt. | 15
4 |  | obwód do 65cm, np. na udo, głowę | szt. | 10
5 |  | obwód do 90cm, np. na klatkę piersiową, brzuch | szt. | 10
6 |  | obwód do 120cm, np. na duży tułów ok. 70-120cm | szt. | 3
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x

## 5
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 5
Opatrunki klasyczne, przylepce
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Jałowy opatrunek samoprzylepny włókninowy - do stosowania na rany, - centralnie ułożony wkład chłonny, nieprzywierający do rany, - klej hipoalergiczny, - zaokrąglone rogi, nacięcie warstwy ochronnej kleju wzdłuż krótszego boku - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, Pakowany jałowo a 1 szt. | 7,2 - 7,5cm x 5cm | opakowanie 50 szt. | 150
2 |  | 10cm x 8-10 cm | opakowanie 25 szt. | 150
3 |  | 15cm x 8-10cm | opakowanie 25 szt. | 110
4 |  | 20cm x 10cm | opakowanie 25 szt. | 110
5 |  | 25cm x 10cm | opakowanie 25 szt. | 100
6 | Jałowy opatrunek samoprzylepny włókninowy: - do zabezpieczenia kaniul (typu IV), - klej hipoalergiczny, - zaokrąglone rogi, - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, - poduszeczka zabezpieczającą miejsce wkłucia przed uciskiem kaniuli. Pakowany jałowo a 1 szt. | 5,8-6 cm x 8 cm | opakowanie 50 szt. | 280
7 | Jałowy opatrunek samoprzylepny umożliwiający wzrokową kontrolę miejsca wkłucia - opatrunek z folii lub z okienkiem z folii - do zabezpieczenia kaniul (typu IV), - klej hipoalergiczny, - zaokrąglone rogi, - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, Pakowany jałowo a 1 szt. | 5,8-6 cm x 8 cm lub 7 cm x 9 cm | opakowanie 100 szt. | 15
8 | Jałowy opatrunek samoprzylepny włókninowy przeznaczony do skóry delikatnej: - do stosowania na rany o wysięku niskim do umiarkowanego, - centralnie ułożony pad o zwiększonej chłonności - silikonowa warstwa kontaktowa zapobiegająca przywieraniu opatrunku do rany i ułatwiające jego bezbolesne usuwanie, - klej hipoalergiczny, - zaokrąglone rogi, nacięcie warstwy ochronnej kleju wzdłuż krótszego boku - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, Pakowany jałowo a 1 szt. | 10 x 8 cm | opakowanie 25 szt. | 10
9 |  | 20 x 10 cm | opakowanie 25 szt. | 5
10 | Jałowy opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej: - przezroczysty, - wodoodporny, - klej hipoalergiczny, - przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, Pakowany jałowo a 1 szt. | 10 cm x 15 cm | szt. | 100
11 |  | 20 cm x 30 cm | szt. | 20
12 | Plaster opatrunkowy z tkaniny - w postaci taśmy (do cięcia) z wkładem chłonnym ułożonym centralnie na całej długości - klej hipoalergiczny, - do zaopatrywania drobnych ran, skaleczeń, - przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. Opakowanie: kartonik (5mb plastra o szerokości 6-8 cm) | 6-8cm x 5 m | op. 5m | 25
13 | Przylepiec z tkaniny - klej hipoalergiczny, - na szpulce/rolce, - kolor biały - rozmiar 2,5cm x 5m. | 2,5 cm x 5 m | szt. | 700
14 | Przylepiec z włókniny - klej hipoalergiczny, - na szpulce/rolce, - rozmiar 2,5cm x 5m. | 2,5 cm x 5 m | szt. | 2200
15 | Przylepiec z włókniny elastycznej - klej hipoalergiczny, - rozmiar 15cm x 10m. | 15cm x 10 m | szt. | 10
16 | Przylepiec do łączenia brzegów małych ran (zastępujący szwy chirurgiczne) - klej hipoalergiczny, - pakowany jałowo. | 3 mm x 75-76 mm | op. 250 szt. | 1
17 |  | 6 mm x 38 mm | op. 300 szt. | 1
18 |  | 6 mm x 75-76 mm | op. 150 szt. | 2
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę innych wielkości opakowań lub opakowań zbiorczych pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
`

## 6
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 6
Opatrunki specjalistyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Opatrunek hydrokoloidowy do ran z wysiękiem lekkim do umiarkowanego. Pakowany jałowo a 1 szt. | 5 cm x 5 cm | op. 10 szt. | 10
2 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | op. 10 szt. | 10
3 |  | 10 cm x 10 cm | op. 10 szt. | 10
4 |  | 15 cm x 15 cm | op. 5 szt. | 5
5 | Opatrunek hydrokoloidowy do ran z wysiękiem lekkim do umiarkowanego. Pakowany jałowo a 1 szt. Przeznaczony do zaopatrywania okolicy krzyżowej | ok. 12 cm x 18 cm | op. 3 szt. | 2
6 | Opatrunek hydrokoloidowy do ran z wysiękiem lekkim do umiarkowanego. Pakowany jałowo a 1 szt. Przeznaczony do zaopatrywania zaokrąglonych części ciała (np. łokieć) | ok. 8 cm x 12 cm | op. 10 szt. | 5
7 | Opatrunek hydrokoloidowy z cienką warstwą koloidu. Pakowany jałowo a 1 szt. | 10 cm x 10 cm | op. 10 szt. | 3
8 | Opatrunek w postaci hydrożelu - tworzący wilgotne środowisko w ranie - opakowanie 15g . | 15g | op. 10 szt. | 2
9 | Opatrunek o strukturze siatkowej, impregnowany maścią, zawierający srebro. Pakowany jałowo a 1 szt. | 5 cm x 5 cm | op. 10 szt. | 50
10 |  | 10 cm x 10 cm | op. 10 szt. | 35
11 |  | 10 cm x 20 cm | op. 10 szt. | 10
12 | Opatrunek o strukturze siatkowej, impregnowany maścią, bez dodatkowych składników czynnych. Pakowany jałowo a 1 szt. | 5 cm x 5 cm | op. 10 szt. | 10
13 |  | 7,5 cm x 10 cm | op. 10 szt. | 20
14 |  | 10 cm x 20 cm | op. 30 szt. | 11
15 | Opatrunek siatkowy silikonowy - jako warstwa kontaktowa do zabezpieczania ran przed wrastaniem ziarniny. Pakowany jałowo a 1 szt. | 7,5 x 10 cm | op. 5 szt. | 5
16 |  | 10 x 20 cm | op. 5 szt. | 10
17 |  | 20 x 30 cm | op. 5 szt. | 2
18 | Opatrunek piankowy - przeznaczony do zaopatrywania sztucznych przetok, w tym przetoki tchawiczej, - z nacięciem w kształcie litery Y. | ok. 8 cm x 8 cm | op. 10 szt. | 50
19 | Opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płucząco - absorpcyjnym, do stosowania na zanieczyszczone rany przewlekłe. Przeznaczony również do stosowania z terapią kompresyjną. Pakowany jałowo a 1 szt. | śr. 4 cm | op. 10 szt. | 10
20 |  | 7,5 cm x 7,5 cm | op. 10 szt. | 12
21 |  | 10 cm x 10 cm | op. 10 szt. | 15
22 | Opatrunek wysokochłonny do zaopatrywania ran z silnym wysiękiem (4-warstwowy): - wewnętrzna warstwa chłonna z celulozy i otoczona warstwą włókninową, - zewnętrzna warstwa na stronie przeciwległej do razy powinna zabezpieczać przed przesiąkaniem wydzieliny, - cały opatrunek otoczony dwuwarstwową włókniną - z zewnętrzną warstwą zabezpieczającą przed przyleganiem opatrunku do rany. Pakowany jałowo a 1 szt. | 10 cm x 10 cm | op. 25 szt. | 10
23 |  | 10 cm x 20 cm | op. 25 szt. | 10
24 |  | 13,5 x 25 cm lub 15 x 25 cm | op. 10 szt. | 15
25 |  | 20 cm x 40 cm | op. 5 szt. | 50
26 | Opatrunek wysokochłonny do zaopatrywania ran z silnym wysiękiem: - warstwa dolna (od strony rany) o właściwościach zabezpieczających przed przywieraniem opatrunku do powierzchni rany - warstwa chłonna - superabsorbent+ pulpa celulozowa, - warstwa przeciwległa do rany z membrany umożliwiającej wymianę gazową, ale nieprzepuszczalnej dla płynów, - całość opatrunku otoczona dwuwarstwową, zewnętrzną włókniną Pakowany jałowo a 1 szt. | 10 cm x 10 cm | op. 10 szt. | 3
27 |  | 10 cm x 20 cm | op. 10 szt. | 3
28 | Opatrunek superchłonny - z warstwą silikonową, - wchłaniający i utrzymujący wysoki poziom wydzieliny w układzie chłonnym wykonanym z celulozy i poliakrylanu SAP. Pakowany jałowo a 3 szt. | 12,5 cm x 12,5 cm | op.3 szt. | 3
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę innych wielkości opakowań lub opakowań zbiorczych pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 7
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 7
Opatrunki specjalistyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Opatrunek hydrokoloidowy do ran bez wysięku - hydrokoloidy: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny - pakowany jałowo a 1 szt. | 10 x 10 cm | szt. | 100
2 |  | 20 x 20 cm | szt. | 40
3 |  | 20 x 30 cm | szt. | 20
4 | Opatrunek hydrokoloidowy do ran powierzchownych bez wysięku - z cienką warstwą koloidu, - hydrokoloidy: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny - pakowany jałowo a 1 szt. | 7,5 x 7,5 cm | szt. | 30
5 |  | 10 x 10 cm | szt. | 30
6 |  | 15 x 15 cm | szt. | 10
7 | Opatrunek hydrokoloidowy - hydrokoloidy: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny - opatrunek z cienkim obrzeżem i kształtem umożliwiającym zaopatrzenie m.in.. łokcia, pięty - pakowany jałowo a 1 szt. | 18,5 x 19,5 cm | szt. | 30
8 | Opatrunek hydrokoloidowy - hydrokoloidy: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny - opatrunek z cienkim obrzeżem i kształtem umożliwiającym zaopatrzenie okolicy krzyżowej - pakowany jałowo a 1 szt. | 20 x 22,5 cm | szt. | 10
9 | Opatrunek hydrowłóknisty - dwie warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej - wysokie właściwości chłonne - opatrunek wzmocniony przeszyciami - zawierający jony srebra oraz EDTA i BEC - pakowany jałowo a 1 szt. | 5 x 5 cm | szt. | 250
10 |  | 10 x 10 cm | szt. | 400
11 |  | 15 x 15 cm | szt. | 100
12 | Opatrunek hydrowłóknisty w postaci taśmy do tamponady - z włókien karboksymetylocelulozy sodowej - wysokie właściwości chłonne - zawierający jony srebra - pakowany jałowo a 1 szt. | 2 cm x 45 cm | szt. | 80
13 | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci żelu do ran suchych, wymagających nawilżenia lub oczyszczenia z suchej martwicy. - w postaci żelu - pakowany a 15g. | tuba 15g | tuba 15g | 160
14 | Opatrunek piankowy wysokochłonny, do ran zakażonych z wysiękiem: - antybakteryjny (z jonami srebra) - kontaktowa warstwa hydrokoloidowa, - warstwa piankowa, - silikonowa warstwa klejąca, - kształt umożliwiający zaopatrzenie m.in. łokcia, pięty - pakowany jałowo a 1 szt. | 14 x 19,8 cm | szt. | 10
15 | Opatrunek piankowy wysokochłonny, do ran zakażonych z wysiękiem: - antybakteryjny (z jonami srebra) - kontaktowa warstwa hydrokoloidowa, - warstwa piankowa, - silikonowa warstwa klejąca, - kształt umożliwiający zaopatrzenie okolicy krzyżowej - pakowany jałowo a 1 szt. | 16,9 x 20 cm | szt. | 50
16 | Opatrunek piankowy do ran z małym wysiękiem, z silikonową warstwą kontaktową, - opatrunek przylepny, - pakowany jałowo a 1 szt. | 5,5 x 12 cm | szt. | 10
17 |  | 10 x 20 cm | szt. | 10
18 | Opatrunek chłonny wielowarstwowy do ran z obfitym wysiękiem, z dodatkiem superabsorbentu, nieprzylepny. Pakowany jałowo a 1 szt. | 10 x 10 cm | szt. | 40
19 |  | 10 x 20 cm | szt. | 30
20 |  | 15 x 15 cm | szt. | 20
21 |  | 20 x 30 cm | szt. | 10
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x

## 8
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 8
Opatrunki specjalistyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Opatrunek w technologii lipido - koloidowej. Zbudowany z włókninowej wkładki z włókien o wysokiej chłonności, właściwościach kohezyjnych i hydro-oczyszczających. Z zawartością srebra. | 10 x 10 cm | szt. | 300
2 |  | 15 x 20 cm | szt. | 30
3 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki z włókien o wysokiej chłonności, właściwościach kohezyjnych i hydro-oczyszczających. W formie taśmy. | 5 x 40 cm | szt. | 200
4 | Opatrunek superchłonny o wysokiej zdolności absorpcji, złożony z warstwy chłonnej, zatrzymującej wysięk, zewnętrznej warstwy hydrofobowej, minimalizującej ryzyko przesiąkania oraz warstwy kontaktowej. | 10 x 10 cm | szt. | 50
5 |  | 10 x 20 cm | szt. | 50
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 9
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 9
Osprzęt do terapii podciśnieniowej.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…) | PH
1 | Mały zestaw opatrunkowy o składzie: - 1 opatrunek piankowy 10 x 7,5 x 3,3 cm; - 3 przezroczyste samoprzylepne opatrunki foliowe 15 x 20 cm; - 1 port do terapii podciśnieniowej. Produkt sterylny. | ------ | 1 zestaw | 15
2 | Średni zestaw opatrunkowy o składzie: - 1 opatrunek piankowy 18 x 12,5 x 3,3 cm; - 2 przezroczyste samoprzylepne opatrunki foliowe 20 x 30cm; - 1 port do terapii podciśnieniowej. Produkt sterylny. | ------ | 1 zestaw | 12
3 | Duży zestaw opatrunkowy o składzie: - 1 opatrunek piankowy 25 x 15 x 3,3 cm; - 3 przezroczyste samoprzylepne opatrunki foliowe 20 x 30 cm; - 1 port do terapii podciśnieniowej. Produkt sterylny. | ------ | 1 zestaw | 6
4 | Zestaw opatrunkowy na płytkie rany o składzie: - 1 opatrunek piankowy 26 x 15 x 1,6 cm; - 2 przezroczyste samoprzylepne opatrunki foliowe 20 x 30cm; - 1 port do terapii podciśnieniowej. Produkt sterylny. | ------ | 1 zestaw | 12
5 | Brzuszny zestaw opatrunkowy o składzie: - 2 opatrunki piankowe 38 x 25 x 1,5-1,6 cm; - 1 folia ochronna do zabezpieczania narządów, średnica 65 cm, perforowana z kieszeniami aplikacyjnymi; - 6 przezroczystych samoprzylepnych opatrunków foliowych 20 x 30 cm; - 1 port do terapii podciśnieniowej. Produkt sterylny. | ------ | 1 zestaw | 10
6 | Opatrunek z białej pianki PVA, nawilżony, w rozmiarze 7,5 x 10 cm. Produkt sterylny. | ------ | szt. | 8
7 | Pasek hydrożelowy w rozmiarze 10 x 7cm. | ------ | szt. | 10
8 | Zbiornik na wydzielinę 300 ml - zawierający środek żelujący i filtr - połączony z dwuświatłowym drenem z miękkiego PCW. Produkt sterylny. | ------ | szt. | 40
9 | Zbiornik na wydzielinę 800 ml - zawierający środek żelujący i filtr - połączony z dwuświatłowym drenem z miękkiego PCW. Produkt sterylny. | ------ | szt. | 60
10 | Port do terapii podciśnieniowej, rozmiar 8 x 8 cm, z drenem o długości 60 cm. Produkt sterylny. | ------ | szt. | 6
11 | Złącze Y do połączenia dwóch systemów z jednym urządzeniem. Sterylne. | ------ | szt. | 3
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty były ze sobą kompatybilne.
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy do 5 szt. urządzeń do terapii podciśnieniowej ran przeznaczonych do stosowania z produktami zaoferowanymi w niniejszej części. Przeszkolenie personelu, serwis urządzeń, dostarczenie urządzeń zastępczych w razie awarii należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń w ciągu 5 dni od podpisania umowy i ich odbioru nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu czasu jej trwania.

## 10
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 10
Narzędzia j.u.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Igła kulkowa Luer - lock j.u. do zastosowania przy przemywaniu lub irygacji ran. Igła o zakończeniu typu kulka/oliwka. Rozmiar: 1,2 x 81 mm Sterylna, pakowana indywidualnie. | 1,2 x 81 mm | szt. | 150
2 | Imadło chirurgiczne typu Mayo - Hegar j.u. | 12cm | szt. | 50
3 | Imadło chirurgiczne typu Mayo - Hegar j.u. | 16cm | szt. | 10
4 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher j.u. | 14 cm | szt. | 25
5 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Pean j.u. | 14 cm | szt. | 50
6 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro - Mosquito j.u. | 12,5 cm | szt. | 25
7 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted - Mosquito j.u. | 12,5 cm | szt. | 10
8 | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych j.u. | 16 cm | szt. | 10
9 | Łyżka kostna ostra j.u. | 16,5 cm | szt. | 10
10 | Nożyczki ostro - ostre proste j.u. | 11,5cm | szt. | 25
11 | Nożyczki opatrunkowe j.u. | 16 cm | szt. | 10
12 | Pęseta anatomiczna prosta j.u. | 14cm | szt. | 25
13 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta j.u. | 14cm | szt. | 25
14 | Skrobaczka kostna typu Fox j.u. | 14,5cm | szt. | 10
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
W poz. 2-14 Zamawiający wymaga narzędzi: - wykonanych ze zmatowionej stali nierdzewnej, - widocznie oznakowanych symbolem "do jednorazowego użycia", dodatkowo znakowanych kolorystycznie (dla ułatwienia odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku) w sposób nietoksyczny dla ludzi (deklaracja producenta), - sterylnych, - pakowanych indywidualnie - na każdym opakowaniu jednostkowym etykieta z informacją min. o: nazwie, numerze kodowym, serii i dacie ważności produktu.
Dodatkowo znakowane kolorystycznie (dla ułatwienia odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku) w sposób nietoksyczny dla ludzi (deklaracja producenta).
Sterylne, pakowane indywidualnie.
Na każdym opakowaniu jednostkowym etykieta z informacją min. o: nazwie, numerze kodowym, serii i dacie ważności produktu.
| Razem wartość netto słownie …………………………………………….. | [7 empty] | …....................................................
| Razem wartość brutto słownie ……………………………………………. | [7 empty] | Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób
| ………………………………….., dnia …………………………………….. | [7 empty] | figurujących w rejestrach uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
lub we właściwym umocowaniu

## 11
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 11
Ubrania j.u.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Bluza jednorazowego użytku niejałowa - z 3 kieszeniami, krótkimi rękawami, zapięciem przy szyi - z niepylącej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej SMS/SMMS lub bawełnopodobnej o gramaturze min. 45g/m2, - wyraźne oznakowanie rozmiaru widoczne przed rozłożeniem produktu. Rozmiary: S - 3XL | S-3XL | szt. | 600
2 | Spodnie jednorazowego użytku niejałowe - wiązane w pasie, z min. 1 kieszenią, z niepylącej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej SMS/SMMS lub bawełnopodobnej o gramaturze min. 45g/m2, Rozmiar S - 3XL | S-3XL | szt. | 600
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x

## 12
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 12
Czepki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa handlowa, numer referencyjny | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Czepek chirurgiczny typu beret (okrągły), wykonany z przewiewnej włókniny o gramaturze min. 14g/m2. Średnica ok. 53 cm Opakowanie zbiorcze powinno: - umożliwiać przechowywanie i łatwe pobieranie pojedynczych sztuk produktu, - zawierać informacje o produkcie w języku polskim. | nie dotyczy | opakowanie 100 szt. | 55
2 | Czepek chirurgiczny przeznaczony dla osób z długimi włosami. - brzegi wykończone miękko, w części przedniej bez gumki - na środku szew zapewnia większą objętość czepka - włóknina perforowana typu Spunlace (50 % wiskozy i 50 % poliestru), - gramatura min. 25 g/m2, - kolor zielony. Opakowanie zbiorcze powinno: - umożliwiać przechowywanie i łatwe pobieranie pojedynczych sztuk produktu, - zawierać informacje o produkcie w języku polskim. | nie dotyczy | opakowanie 100 szt. | 20
3 | Czepek chirurgiczny wiązany na troki - z brzegiem wywijanym na czole (służącym jako dodatkowa warstwa pochłaniająca pot, - troki wiązane z tyłu - włóknina perforowana typu Spunlace (50 % wiskozy i 50 % poliestru), - gramatura min. 25 g/m2, - kolor zielony. Opakowanie zbiorcze powinno: - umożliwiać przechowywanie i łatwe pobieranie pojedynczych sztuk produktu, - zawierać informacje o produkcie w języku polskim. | nie dotyczy | opakowanie 100 szt. | 15
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 13
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 13
Maski
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa handlowa, numer referencyjny | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana na troki. Każda z warstw o gramaturze min. 20g/m2 sztywnik oraz zakładka umożliwiająca dopasowanie maski do twarzy Produkt bez zapachu, bez zawartości lateksu. Troki min. 35 cm długości. Produkt zgodny z wymogami normy EN 14683 typ. II. Opakowanie zbiorcze (typu karton-dyspenser) powinno: - umożliwiać przechowywanie i łatwe pobieranie pojedynczych sztuk produktu, - zawierać informacje o produkcie w języku polskim. | nie dotyczy | opakowanie 50 szt. | 30
2 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z gumką. Każda z warstw o gramaturze min. 20g/m2 Sztywnik oraz zakładka umożliwiająca dopasowanie maski do twarzy Produkt bez zapachu, bez zawartości lateksu. Produkt zgodny z wymogami normy EN 14683 typ. II. Opakowanie zbiorcze (typu karton-dyspenser) powinno: - umożliwiać przechowywanie i łatwe pobieranie pojedynczych sztuk produktu, - zawierać informacje o produkcie w języku polskim. | nie dotyczy | opakowanie 50 szt. | 700
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 14
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 14
Maski
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa handlowa, numer referencyjny | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Producent | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Maska chirurgiczna z osłoną na oczy: - czterowarstwowa - z tasiemkami - gramatura min. 80g/m2 - osłona na oczy przeźroczysta, antyrefleksyjna i nie zachodząca parą - u usztywniona część nosowa - pakowana w kartonik po w formie podajnika - na kartoniku informacja o: nr katalogowym, producencie, serii, dacie ważności. Wyrób medyczny zgodny z normą 14 683 typ IIR (informacja na opakowaniu). | nie dotyczy | szt. | 200
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 15
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 15
Fartuchy chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny - wymogi minimalne: - wykonany z włókniny typu SMS/SMMS/SMMMS - wyposażony w szwy ultradźwiękowe min. do wysokości łokcia, - u góry zapinany na rzep, - rękawy raglanowe wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, - troki łączone kartonikiem, - oznakowanie rozmiaru na każdym fartuchu, - zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 18 x 25 cm; - zawinięty w serwetę włókninową lub papier, - sposób pakowania umożliwiający aseptyczne założenie fartucha, - nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 35 cm słupa wody, - gramatura min. 35g/m2, - wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 87/98 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: M-3XL | M-3XL | szt. | 3400
2 | Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny - wymogi minimalne: - wykonany z włókniny typu SMS/SMMS - wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek, - u góry zapinany na rzep, - rękawy raglanowe wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, - troki łączone kartonikiem, - oznakowanie rozmiaru na każdym fartuchu, - zapakowany z dodatkowymi 2 ściereczkami do wytarcia rąk w rozm. min 18 x 25 cm; - zawinięty w serwetę włókninową lub papier, - sposób pakowania umożliwiający aseptyczne założenie fartucha, - nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 116 cm słupa wody, - gramatura min. 35g/m2 (w strefie niewzmocnionej), - podwyższona wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 138/145 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: L-3XL | L-3XL | szt. | 300
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający wymaga, aby każdy fartuch zapakowany był pojedynczo i posiadał 2 naklejki typu TAG, zawierające min.: numer referencyjny produktu, serię oraz datę przydatności
Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 16
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 16
Zestawy operacyjne podstawowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie minimalnym: - serweta do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 230-260cm x 260-310cm zintegrowana z nogawicami, uchwytami na dren; z otworem w okolicach jamy brzusznej (min. 19x29cm) oraz w okolicy krocza (min. 9x12cm z klapką) - 1 szt.; - serweta - osłona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm - 1 szt. - osłona na stolik Mayo 79-80 x 145-150cm z warstwą chłonną min. 60x85cm - 1 szt., - ściereczki chłonne celulozowe 18-30x25-40cm – min. 2 szt. Wymagania dla serwety głównej: - odporność na przenikanie płynu: min 170 cm H2O - laminat min. 55 g/m2 | nie dotyczy | zestaw | 10
2 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych o składzie minimalnym: - serweta o wymiarach min . 150cm x 240cm zintegrowana z nogawicami, z otworem samoprzylepnym w okolicach krocza ( 9-10 cm x 12-15 cm) oraz zintegrowaną kieszenią na płyny ze sztywnikiem (min. 30-60cm x 30-70cm) - 1 szt.; - serweta 50 x 50 cm lub 75 x 90 cm - 1 szt. - osłona na stolik Mayo 79-80 x 145-150cm z warstwą chłonną min. 60x85cm - 1 szt. - serweta - osłona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm - 1 szt. - ściereczka/ręcznik chłonny celulozowy 18-30cm x 25-40cm - min. 1 szt. Wymagania dla serwet głównych: - odporność na przenikanie płynu: min. 17 0cm H2O - laminat min. 50 g/m2 | nie dotyczy | zestaw | 50
3 | Zestaw do laparoskopii o składzie minimalnym: - serweta do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250-270cm x 260-310cm; zintegrowana z nogawicami oraz 2 podwójnymi kieszeniami na instrumenty, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej (24-35cm x 30-37cm otoczony warstwą chłonną) oraz organizatory przewodów - 1 szt.; - serweta - osłona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm - 1 szt. - osłona na stolik Mayo 79-80 x 145-150cm, - ściereczki/ręczniki chłonne celulozowe 18-31x25-40cm – min. 2 szt. Wymagania dla serwety głównej: - odporność na przenikanie płynu: min. 170 cm H2O - laminat min. 55 g/m2 | nie dotyczy | zestaw | 35
4 | Zestaw do laparoskopii w ułożeniu prostym pacjenta o składzie minimalnym: - serweta do laparoskopii w kształcie litery T w rozmiarze 260/200cm x 335 cm, wzmocniona w strefie krytycznej z otworem w okolicy jamy brzusznej 25-28 cm x 30-32 cm, z osłoną podpórek na kończyny górne z 4 zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów po obu stronach otworu - serweta - osłona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm - 1 szt. - osłona na stolik Mayo 79-80 x 145-150cm, - ściereczki/ręczniki chłonne celulozowe 18-31x25-40cm – min. 2 szt. Wymagania dla serwety głównej: - odporność na przenikanie płynu: min. 170 cm H2O - laminat min. 55 g/m2 | nie dotyczy | zestaw | 35
5 | Zestaw do artroskopii o składzie minimalnym: - serweta o wymiarze min. 200x320cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 5-7 cm, z możliwością zamocowania drenów (uchwyt typu "rzep"), serweta połączona z torbą/workiem do przechwytywania płynów - 1szt. - osłona na kończynę 22-37cm x 55-80cm - 1 szt. - osłona na stolik Mayo 79-80x145-150cm z warstwą chłonną min. 60 x 85 cm - 1 szt. - dwuwarstwowa taśma lepna 9-10cm x 49-50cm - min. 1 szt. - ściereczki/ręczniki chłonne celulozowe 18-30 x 25-40cm - min. 2 szt. - osłona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm z warstwą chłonną o wielkości min. 65x190cm - 1 szt. Wymagania dla serwety głównej: - odporność na przenikanie płynu: min. 155 cm H2O - laminat min. 50 g/m2 | nie dotyczy | zestaw | 220
6 | Zestaw do operacji biodra o składzie minimalnym: - serweta górna z taśmą samoprzylepną 170-230cm x 260-300cm - 1 szt. - serweta dolna (wymiary min. 200 x 260cm) z przylepnym wycięciem w kształcie "U" o wymiarach 7-10cm x 95-105cm - serweta wzmocniona w strefie krytycznej (wzmocnienie min. 75x130 cm) - 1 szt.; - serweta 75x90cm - 1 szt. - serweta min. 150 x 150-190cm - 1 szt. - osłona na kończynę, dwuwarstwowa 30-37cm x 110-120cm - 1 szt., - osłona na stolik Mayo 79-80 x145-150cm z warstwą chłonną min. 60x85cm - 1 szt. - dwuwarstwowa taśma lepna 9-10cm x 49-50cm - min. 2 szt. - ściereczki/ręczniki chłonne celulozowe 18-30cm x 25-40cm - min. 4 szt. - osłona wzmocniona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm - 1 szt. Wymagania dla serwet głównych: - odporność na przenikanie płynu: min. 135 cm H2O - laminat min. 55 g/m2 | nie dotyczy | zestaw | 5
7 | Zestaw do operacji kończyny górnej o składzie minimalnym: - serweta o wymiarze 180-270cm x 260-320cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3-7 cm, z warstwą chłonną o wymiarze min. 50 cm x 100-150 cm- 1szt. - serweta z 100-180cm x 150-180cm - 1 szt., - osłona na stolik instrumentariuszki (owinięcie zestawu) 140-150 x 190cm Wymagania dla serwet głównych: - odporność na przenikanie płynu: min. 110 cm H2O - laminat min. 50 g/m2. | nie dotyczy | zestaw | 250
8 | Zestaw uniwersalny o składzie minimalnym: - serweta z taśmą samoprzylepną min. 140x180cm - 1szt. - serwety z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt. - serweta z taśmą samoprzylepną min. 170 -180x175 cm - 1szt. - osłona na stolik Mayo 79-80x145-150cm, wzmocnienie min. 50 x 140cm, - dwuwarstwowa taśma lepna min. 9x49 cm - min. 1szt. - ściereczki/ręczniki chłonne celulozowe 18-31x25-40cm – min. 4 szt. Wymagania dla serwet głównych: - odporność na przenikanie płynu: min. 155 cm H2O - laminat min. 55 g/m2 | nie dotyczy | zestaw | 650
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Materiały obłożeniowe zgodne z normą EN 13795.
Zamawiający wymaga, aby: - każdy zestaw posiadał 2 naklejki typu TAG, zawierające min.: numer referencyjny produktu, serię oraz datę przydatności - opakowania zestawów były łatwe do otwarcia (bez używania narzędzi), - opakowania zestawów były opatrzone informacją o kierunku otwierania.

## 17
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 17
Zestawy operacyjne.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Zestaw uniwersalny (wzmocniony) z akcesoriami o składzie min.: - serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 cm x 150 cm, wzmocnienie 190cm x 75 cm - 1 szt.; - serweta wzmocniona 240 x 150 cm, przylepna na dł. min. 90cm, wzmocnienie min. 50 x 75cm - 1 szt.; - serweta wzmocniona przylepna 175 x 170 cm, przylepna na dł. min. 90cm, wzmocnienie min. 50 x 75cm - 1 szt.; - serweta wzmocniona przylepna 90 x 75 cm, przylepna na dł. min. 80cm, wzmocnienie min. 37cm x 90cm- 2 szt. - serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm - 1 szt.; - taśma przylepna 10 cm x 50 cm - 1 szt.; - ręcznik chłonny min. 30 cm x 30 cm - 2 szt.; - uchwyt (rzep) 2,5 cm x 14 cm - 2 szt.; - serweta operacyjna gazy (6-warstwowa, gaza 20-nitkowa), ze znacznikiem RTG, 45 cm x 45 cm - 2 szt. - czyścik do koaguacji 5 cm x 5 cm - 1 szt. - pojemnik na igły i ostrza magnetyczno - piankowy, 15 miejsc, z elementem do bezpiecznego zdejmowania ostrzy skalpela, zaopatrzony w taśmę przylepną - 1 szt.; Wymagania dotyczące materiału obłożenia: - dwuwarstwowy pełnobarierowy laminat, bez zawartości wiskozy i celulozy, - gramatura min. 55g/m2 (w części wzmocnionej min. 110 g/m²) - w części wzmocnionej: odporność na przenikanie cieczy - min. 200 cm H2O; wytrzymałość na rozerwanie na sucho - min. 300 kPa; wytrzymałość na rozerwanie na mokro - min. 320 kPa; chłonność - min. 350 ml/m2. Serweta na stolik Mayo: odporność na przenikanie cieczy - min. 200 cm H2O, gramatura min. 80 g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 180 kPa. | nie dotyczy | zestaw | 50
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Materiały obłożeniowe zgodne z normą EN 13795.
Zamawiający wymaga, aby pojedyncze zestawy opatrzone były 2 etykietami samoprzylepnymi typu TAG (do wklejenia do dokumentacji) z informacją min. o: numerze referencyjnym, serii i dacie przydatności zestawu.

## 18
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 18
Materiały obłożeniowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne jednokomorowa, przeźroczysta, bez sztywnika, samoprzylepna. Sterylna, pakowana a 1 szt. | 35-38 x 40 cm | szt. | 100
2 | Osłona na kończynę z 2 warstwowego laminatu nieprzemakalnego. Sterylna, pakowana a 2 szt. | 70-80 x 120-140 cm | opakowanie 2 szt. | 80
3 | Osłona na stolik Mayo, foliowa z warstwą chłonną. Sterylna, pakowana a 1 szt. | 80 x 140-150cm | szt. | 125
4 | Serweta nieprzylepna, 2-warstwowa (warstwa włókninowa + warstwa z nieprzemakalnego laminatu). Sterylna, pakowana a 1 szt. | 45cm x 75 cm | szt. | 550
5 | Serweta nieprzylepna, 2-warstwowa (warstwa włókninowa + warstwa z nieprzemakalnego laminatu). Z otworem, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych. Sterylna, pakowana a 1 szt. | 45cm x 75 cm otwór 6-7 cm | szt. | 350
6 | Serweta nieprzylepna, 2-warstwowa (warstwa włókninowa + warstwa z nieprzemakalnego laminatu). Sterylna, pakowana a 1 szt. | 75 x 90 cm | szt. | 160
7 | Serweta nieprzylepna, 2-warstwowa (warstwa włókninowa + warstwa z nieprzemakalnego laminatu). Sterylna, pakowana a 1 szt. | 140-150 x 175-200cm | szt. | 20
8 | Serweta z taśmą lepną, 2-warstwowa (warstwa włókninowa + warstwa z nieprzemakalnego laminatu). Sterylna, pakowana a 1 szt. | 45-50cm x 75 cm | szt. | 500
9 | Serweta z taśmą lepną, 2-warstwowa (warstwa włókninowa + warstwa z nieprzemakalnego laminatu). Z otworem lub dwuczęściowa, z możliwością dostosowania otworu. Do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych. Sterylna, pakowana a 1 szt. | 45-50cm x 75 cm otwór ok. 7 cm lub do dostosowania | szt. | 50
10 | Serweta z taśmą lepną, 2-warstwowa (warstwa włókninowa + warstwa z nieprzemakalnego laminatu). Sterylna, pakowana a 1 szt. | 75 x 90 cm | szt. | 200
11 | Serweta z taśmą lepną wzdłuż krótszego boku (lub obu krótszych boków), 2-warstwowa (warstwa włókninowa + warstwa z nieprzemakalnego laminatu). Sterylna, pakowana a 1 szt. | 90-100cm x 130-150 cm | szt. | 120
12 | Taśma samoprzylepna włókninowa. Sterylna, pakowana a 1 szt. | 9-10 cm x 48-50 cm | szt. | 230
13 | Taśma samoprzylepna typu rzep. Sterylna, pakowana a 1 szt. | min. 2x20cm | szt. | 200
14 | Uchwyt do mocowania przewodów i drenów samoprzylepny z taśmami włókninowymi umożliwiającymi przewiązanie kilku drenów równocześnie. Sterylny, pakowany a 1 szt. | 9-10 x 11-12 cm + dwie taśmy długości 25-30 cm | szt. | 200
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Materiały obłożeniowe zgodne z normą EN 13795.
Zamawiający wymaga, aby produkty: - opatrzone były wyraźną nazwą produktu w języku polskim, - opatrzone były min. 1 etykietą samoprzylepną typu TAG (do wklejenia do dokumentacji) z informacją min. o: numerze referencyjnym, serii i dacie przydatności.
Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 19
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 19
Zestawy zabiegowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Sterylny zestaw do zakładania szwów, o składzie minimalnym: - serweta z przylepnym otworem: rozmiar serwety min. 50x50cm, otwór min. 5x8cm - kompresy 7,5x7,5cm, 4-warstwowe, gramatura min. 30g/m2 - 5 szt. - pęseta chirurgiczna metalowa typu Adson, 12 cm, - nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,4 cm, proste, - imadło metalowa typu Mayo Hegar, 12 cm. Całość zapakowana w opakowanie typu "twardy blister" z 3 wgłębieniami. Wyrób medyczny klasy IIa. | nie dotyczy | zestaw | 570
2 | Sterylny zestaw do usuwania szwów, o składzie minimalnym: - kompres 7,5 x 7,5 cm, 8-warstwowy, 17-nitkowy - 3 szt. - metalowa pęseta anatomiczna typu Adson 12 cm, prosta, - nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm, proste - plastikowa pęseta typu anatomicznego 12,5 cm, prosta Całość zapakowana w opakowanie typu "twardy blister" z min. 2 wgłębieniami. Wyrób medyczny klasy IIa | nie dotyczy | zestaw | 115
3 | Jałowe kleszczyki do usuwania zszywek staplera skórnego w opakowaniu typu dyspenser. | nie dotyczy | zestaw | 30
4 | Sterylny zestaw do zmiany opatrunku, o składzie minimalnym: - kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 8-wartwowe, 17-nitkowe - min. 8 szt. - tupfery min. 15x15cm przed zwinięciem - min. 5 szt. - pęseta plastikowa typu anatomicznego, 12,5 cm - 1 szt. - kleszczyki plastikowe, anatomiczne, 14 cm - 1 szt. Całość zapakowana w opakowanie typu "twardy blister" z 3 wgłębieniami. Wyrób medyczny klasy IIa. | nie dotyczy | zestaw | 70
5 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego, o składzie minimalnym: - serweta nieprzylepna min. 45x75 cm - serweta dwuwarstwowa min. 45x75 cm z otworem min. 8 cm (dopuszczalnie serweta dwuczęściowa z otworem regulowanym), - tupfery gazowe min. 15x15cm przed zwinięciem, min. 4 szt. - kompresy gazowe 8-warstwowe, 7,5x7,5cm, gaza 17-nitkowa - min. 5 szt. - strzykawka Luer lub Luer Lock 10ml i 20ml - po 1 szt. - igła 1,2x40mm oraz 0,7-0,8x30-40mm - po 1 szt., - skalpel z ostrzem nr 11, j.u. z osłonką, - imadło metalowe 12-14 cm. - kleszczyki plastikowe anatomiczne 14 cm, proste lub pęseta plastikowa anatomiczna 12-13cm Całość zapakowana w opakowanie typu "twardy blister". Wyrób medyczny klasy IIa. | nie dotyczy | zestaw | 160
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający wymaga, aby pojedyncze zestawy: - opatrzone były wyraźną nazwą produktu w języku polskim, - opatrzone były min. 1 etykietą samoprzylepną typu TAG (do wklejenia do dokumentacji) z informacją min. o: numerze referencyjnym, serii i dacie przydatności zestawu.
Zamawiający wymaga, aby narzędzia metalowe wchodzące w skład zestawów były znakowane kolorystycznie oraz emblematem "do użytku jednorazowego".

## 20
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 20
Zestawy do cewnikowania.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Sterylny zestaw do cewnikowania, o składzie minimalnym: 1. serweta z laminatu min. 50x60cm, z otworem 5cm i rozcięciem 2. serweta z laminatu min. 50x60cm, 3. rękawice nitrylowe diagnostyczne rozmiar M - 1 para 4. kompresy gazowe/włókninowe 7,5x7,5 cm - min. 5 szt 5. tupfery z gazy min. 15 x 15 cm - min. 3 szt. 6. pęseta anatomiczna plastikowa; 7. kleszczyki plastikowe. 8. strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10ml, 9. lubrykant o pojemności 6ml z dodatkiem lignokainy. Zamawiający dopuszcza sposób pakowania: - wszystkie elementy spakowane w opakowanie typu "twardy blister" lub - elementy 1-7 spakowane w opakowanie typu "twardy blister", elementy 8 i 9 dołączone. Całość zestawu musi wówczas zostać spakowana razem np. w foliowym worku. | nie dotyczy | zestaw | 800
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający wymaga, aby pojedyncze zestawy: - opatrzone były wyraźną nazwą produktu w języku polskim, - opatrzone były min. 1 etykietą samoprzylepną typu TAG (do wklejenia do dokumentacji) z informacją min. o: numerze referencyjnym, serii i dacie przydatności zestawu.

## 21
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 21
Podkłady higieniczne.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Podkład chłonny jednorazowego użytku: - do pochłaniania moczu i innych płynów ustrojowych (np. na łóżku chorego) - wkład chłonny wzmacniany pikowaniem - złożony z warstw: górnej - włókninowej, środkowej - chłonnej (pulpa celulozowa lub pulpa celulozowa z dodatkiem superabsorbentu), dolnej - folia/laminat, zabezpieczające przed przemakaniem, - chłonność min 1000ml. Rozmiar: 60 x 90cm | 60 x 90 cm | szt. | 12000
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 22
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 22
Podkłady na stół operacyjny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Niejałowy, higieniczny wzmocniony podkład na stół operacyjny - wkład chłonny z pulpy celulozowej i absorbentu, chłonność min. 4200ml - warstwa nieprzemakalnego laminatu - jednorazowego użytku Rozmiar: min. 90 x 210cm | min. 90 x 210 cm | szt. | 1300
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 23
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 23
Rękawice niejałowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe. Kształt - uniwersalny, mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana. Kolor niebieski. AQL - nie wyższy niż 1,0. Siła zrywu: przed starzeniem i po starzeniu - min. 7N. Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,09-0,13 mm. Długość rękawicy - min. 245 mm. Produkt wolny od akceleratorów chemicznych - wymagane potwierdzenie badaniem przeprowadzonym przez jednostkę niezależną. Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455, EN 374, EN 420 (lub EN ISO 21420), EN 16523, EN 15223-1, ASTM F1671 Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością (informacja zamieszczona na opakowaniu w postaci opisu lub piktogramu). Produkt powinien być zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Na opakowaniu rękawic powinno znajdować się fabryczne oznakowanie: - nazwy produktu, wielkości opakowania (ilości sztuk); - rozmiaru z kodowaniem kolorystycznym; - zgodności produktu z MDR i PPE; - AQL; - serii oraz daty ważności. | XS-XL | op. (100 szt.) | 5000
2 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe. Kształt - uniwersalny, mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana. Kolor czerwony/różowy/fioletowy. AQL - nie wyższy niż 1,0. Siła zrywu: przed starzeniem i po starzeniu - min. 6N. Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,09-0,13 mm. Długość rękawicy - min. 240 mm. Produkt wolny od akceleratorów chemicznych - wymagane potwierdzenie badaniem przeprowadzonym przez jednostkę niezależną. Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455, EN 374, EN 420 (lub EN ISO 21420), EN 16523, EN 15223-1, ASTM F1671 Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością (informacja zamieszczona na opakowaniu w postaci opisu lub piktogramu). Produkt powinien być zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Na opakowaniu rękawic powinno znajdować się fabryczne oznakowanie: - nazwy produktu, wielkości opakowania (ilości sztuk); - rozmiaru z kodowaniem kolorystycznym; - zgodności produktu z MDR i PPE; - AQL; - serii oraz daty ważności. | S-L | op. (100 szt.) | 2000
3 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe, bezpudrowe. Przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka. Kształt - uniwersalny, mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - teksturowane lub z teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana. AQL - nie wyższy niż 1,0. Siła zrywu: przed starzeniem i po starzeniu - min. 10N. Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,15-0,17 mm. Długość rękawicy - min. 290 mm. Produkt wolny od akceleratorów chemicznych, w szczególności tiuramów, tiazoli, karbaminianów, ftalanów. Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455, EN 374, EN 420 (lub EN ISO 21420), EN 16523, EN 15223-1 Produkt powinien być zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Na opakowaniu rękawic powinno znajdować się fabryczne oznakowanie: - nazwy produktu, wielkości opakowania (ilości sztuk); - rozmiaru z kodowaniem kolorystycznym; - zgodności produktu z MDR i PPE; - AQL; - serii oraz daty ważności. | S-XL | op. (100 szt.) | 150
4 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, lateksowe, bezpudrowe. Kształt - uniwersalny, mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - mikroteksturowana/lekko teksturowana/z dodatkową teksturą na końcach palców Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana. AQL - nie wyższy niż 1,0. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu - min. 6N. Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,11-0,15mm. Długość rękawicy - min. 240 mm. Zawartość protein - poniżej 20mcg/g Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455, EN 374, EN 420 (lub EN ISO 21420), EN 16523, EN 15223-1 Produkt powinien być zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością (informacja zamieszczona na opakowaniu w postaci opisu lub piktogramu). Na opakowaniu rękawic powinno znajdować się fabryczne oznakowanie: - nazwy produktu, wielkości opakowania (ilości sztuk); - rozmiaru z kodowaniem kolorystycznym; - zgodności produktu z MDR i PPE; - AQL; - serii oraz daty ważności. | XS-XL | op. (100 szt.) | 250
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę innych wielkości opakowań z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.
Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia metalowych wieszaków ściennych na opakowania rękawic - potrójnych w ilości 20 szt. oraz pojedynczych w ilości 30 szt.

## 24
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 24
Rękawice chirurgiczne jałowe.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe. Kształt - anatomiczny, mankiet - rolowany. Kolor naturalnego lateksu. Powierzchnia zewnętrzna - powierzchnia antypoślizgowa, np. teksturowana/mikroteksturowana, zapewniająca dobrą chwytność. Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana, ułatwiająca zakładanie rękawic (również na wilgotnych dłonie). Sterylizowane radiacyjnie. AQL - nie wyższy niż 0,65. Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,19-0,22 mm, na dłoni 0,18-0,20 mm Długość rękawicy - min. 285 mm. Siła zrywu przed starzeniem min.18N. Zawartość protein - poniżej 10mcg/g Poziom endotoksyn <5 EU/parę - wymagane potwierdzenie raportem z badań przeprowadzonych przez jednostkę niezależną. Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455, EN 374, EN ISO 21420, EN 15223-1, EN 16523, ASTM F1671, ISO 16604 Produkt powinien być zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Rękawice pakowane podwójnie: wewnętrzne opakowanie papierowe z oznaczeniem rozmiaru i rozróżnieniem stron, zewnętrzne - foliowe lub papier/folia. Na opakowaniu jednostkowym pary rękawic powinno znajdować się fabryczne oznakowanie: - nazwy produktu, rodzaju rękawic; - rozmiaru; - świadczące o zakwalifikowaniu jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej; - AQL; - serii oraz daty ważności. Pakowane zbiorczo w kartonowy dyspenser z możliwością przechowywania i otwarcia zarówno w pionie, jak i poziomie oraz łatwego pobierania/odkładania pojedynczych par rękawic. | 6,0-9,0 | para | 6000
2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, bezlateksowe, bezpudrowe. Kształt - anatomiczny, mankiet - rolowany. Powierzchnia zewnętrzna - teksturowane Powierzchnia wewnętrzna - chlorowana lub polimeryzowana. Sterylizowane radiacyjnie. AQL - nie wyższy niż 0,65. Grubość na środkowym placu - w zakresie 0,19-0,23 mm. Długość rękawicy - min. 285 mm. Siła zrywu przed starzeniem: min. 18N Produkt zgodny z wymogami norm: EN 455, EN 374, EN ISO 21420, EN 15223-1, EN 16523, ISO 16604 Produkt powinien być zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Rękawice pakowane podwójnie: wewnętrzne opakowanie papierowe z oznaczeniem rozmiaru i rozróżnieniem stron, zewnętrzne - foliowe lub papier/folia. Na opakowaniu jednostkowym pary rękawic powinno znajdować się fabryczne oznakowanie: - nazwy produktu, rodzaju rękawic; - rozmiaru; - świadczące o zakwalifikowaniu jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej; - AQL; - serii oraz daty ważności. Pakowane zbiorczo w kartonowy dyspenser z możliwością łatwego pobierania pojedynczych par rękawic. | od 6,0 do 9,0 | para | 500
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę produktów w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań produktów.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 25
ZP/04/2026
Formularz asortymentowo - ilościowy | [5 empty] | Załącznik nr 2
Część nr | 25
Pieluchomajtki i środki pielęgnacyjne.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr referencyjny/ nr EAN (jeśli nadano) | Wielkość opakowania zbiorczego (jeśli dotyczy) | Klasyfikacja produktu (np. wyrób medyczny, klasa…)
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych, wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze i parę wodną, w tym z zastosowaniem jako zewnętrznej warstwy izolacyjnej paroprzepuszczalnego laminatu. Właściwości: - system zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu, - chłonność minimalna dla rozmiarów: S: 1500g, M: 2200g, L-XL: 2500g (wg ISO 11948-1) - retencja minimalna dla rozmiarów: S: 450g, M: 630g; L-XL: 680g | S dla osób o obwodzie pasa od: 50-56cm do: 80-96cm | opakowanie 30 szt. | 4
2 |  | M dla osób o obwodzie pasa: od: 70-75cm do: 100-130 cm | opakowanie 30 szt. | 20
3 |  | L dla osób o obwodzie pasa: od: 90-100cm do: 150-160 cm | opakowanie 30 szt. | 220
4 |  | XL dla osób o obwodzie pasa od: 120-130cm do: 160-170 cm | opakowanie 30 szt. | 110
5 | Pieluchomajtki dla osób dorosłych z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim: - 2 wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem i warstwą rozprowadzającą, - osłonki wewnętrzne boczne (wzdłuż wkładu chłonnego) i zewnętrzne (rozciągliwe, w rejonie pachwin), - elastyczny ściągacz w talii z przodu i z tyłu, - 4 rozciągliwe paski (przylepce/rzepy) z możliwością wielokrotnego zamocowania, - warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni, - indykator wilgoci – paski zmieniające barwę na zielono-niebieską pod wpływem cieczy i umożliwiające orientacyjną ocenę stopnia wypełnienia pieluchy (np. podziałka). Chłonność minimalna: 3200g (wg ISO 11948-1) Retencja minimalna: 1100g | L dla osób o obwodzie pasa: od: 90-100cm do: 150-160 cm | opakowanie 30 szt. | 5
6 |  | XL dla osób o obwodzie pasa: od: 120-130cm do: 160-170 cm | opakowanie 30 szt. | 10
7 |  | XXL dla osób o obwodzie pasa: od: 150-160cm do: 200-210 cm | opakowanie 10 szt. | 10
8 | Majtki chłonne przeznaczone dla osób z inkontynencją: - kształt anatomiczny - elastyczny ściągacz na całym obwodzie, - osłonki boczne zapobiegające przeciekaniu - wkład chłonny z superabsorbentem. | L dla osób o obwodzie pasa: 100-135 m | opakowanie 30 szt. | 3
9 | Podpaski higieniczne, w rozmiarze maxi, bez skrzydełek. | nie dotyczy | opakowanie 10 szt. | 20
10 | Podkłady ginekologiczne niejałowe, rozmiar ok. 9cm x 34cm. | nie dotyczy | opakowanie 10 szt. | 5
11 | Wata celulozowa w składach, rozmiar. ok. 40 x 60 cm. Materiał chłonny do stosowania pomocniczego w zabiegach higienicznych i sanitarnych. | ok. 40 x 60 cm | opakowanie 5 kg | 90
12 | Majtki siatkowe elastyczne do mocowania wkładów lub pieluch anatomicznych. Obwód do min. 120cm. | obwód do min. 120cm | opakowanie 5 szt. | 30
13 | Szampon w piance przeznaczony do delikatnego mycia włosów bez użycia wody. | nie dotyczy | opakowanie 200ml | 3
14 | Krem ochronny z tlenkiem cynku do pielęgnacji miejsc narażonych na powstawanie odparzeń, odleżyn. | nie dotyczy | opakowanie 100ml | 150
15 | Pianka myjąco-pielęgnująca do oczyszczania skóry bez konieczności spłukiwania. Produkt neutralizujący nieprzyjemne zapachy. | nie dotyczy | opakowanie 500ml | 50
x | RAZEM | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x
Zamawiający dopuszcza wycenę innych wielkości opakowań z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę.
Zmianę taką należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.