Załącznik nr 16

do umowy nr ZP…………… z dnia ……………….

Wykaz dokumentów odbioru końcowego

Grupa I – Dokumenty podstawowe m.in.

- Dziennik budowy

- Protokół przekazania placu budowy

- Protokoły konieczności

- Dokumenty rozliczeniowe, w tym kosztorysy powykonawcze

- Oświadczenie kierownika budowy o utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji budowy
i sposobie jej realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Protokół odbioru końcowego robót budowlanych i przekazania-przyjęcia inwestycji do eksploatacji

- Dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna.

- Inne dokumenty

Grupa II – Dokumenty materiałowe m.in.

- Protokoły zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia z załącznikami, w tym m.in.:

  - Karty katalogowe

  - Specyfikacje techniczne

  - Deklaracje właściwości użytkowych,

  - Deklaracje zgodności,

  - Certyfikaty stałości właściwości użytkowej

  - Atesty higieniczne

  - Europejskie Oceny Techniczne

  - Krajowe oceny Techniczne

  - Aprobaty techniczne

  - Dokumenty inne

Grupa III – Wyniki badań m.in.

- Protokoły z badania izolacyjności akustycznej stolarki drzwiowej i przegród budowlanych

- Protokoły prób szczelności

- Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

- Protokoły pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

- Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji

- Protokoły pomiarów rezystancji izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń

- Protokoły wraz z wynikami pomiarów instalacji okablowania LAN

- Inne dokumenty wymagane specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Grupa IV – Protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych

- Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Protokoły odbiorów częściowych robót wraz z tabelami rozliczeniowymi.

Grupa V – Protokoły testów funkcjonalnych m.in

- Instalacja grzewczo-chłodnicza

- Protokoły z testów i uruchomienia systemów teletechnicznych

- Inne dokumenty, w tym protokoły rozruchu urządzeń i instalacji

Grupa VI – Instrukcje obsługi m.in.

- Instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń w tym dokumentacje techniczno-ruchowe

- Inne dokumenty

- Poz. 1-2 w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD lub na przenośnym nośniku danych USB np. pendrive

Grupa VII – Szkolenia pracowników Użytkownika (wskazanych przez Zamawiającego lub Użytkownika).

- Protokoły szkoleń

Grupa VIII – Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna obejmować:

- Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu budowlanego i wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji – wersja papierowa i elektronicznej na płycie CD lub na przenośnym nośniku danych USB np. pendrive

- Wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres umowy podstawowej.

Grupa IX – Inne wymagane dokumenty m.in.

- Karty przekazania wytworzonych odpadów

- Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej na płycie CD lub na przenośnym nośniku danych USB np. pendrive

- Inne

UWAGA:

  - Całość materiałów w języku polskim winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egz. potwierdzona  za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej j.w. w 3 egz.

  - Dokumentację wraz ze szczegółowym spisem należy przekazać w teczkach, skoroszytach.

  - Szczegółowy wykaz dokumentów zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.